## Listado de Partidas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA FÍSICA
PRESUP: 10-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS Y LA REMODELACIÓN DE LOS
DEPARTAMENTOS DE INSPECCIÓN, TRANSPARENCIA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
(MOPC), UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL , REPÚBLICA DOMINICANA .-
No. | PARTIDAS | CANT. | UD
I.- | Construcción de nuevas áreas
A.- | Centro de servicios
1.- | Preliminares
a.- | Corte de pavimento (Fresado) | 28.476 | Mt³
b.- | Relleno para emplazamiento de edificio | 122.367 | Mt³
c.- | Relleno para cerrar cisterna y flitrante | 79.8945 | Mt³
d.- | Corte y bote de árboles existentes | 20 | ud
e.- | Bote de materiales | 35.595 | Mt³
2.- | Hormigón armado en:
a.- | Zapata Z1 2.50x2.50x0.50 mts, Ø1/2"@0.13mts (ver detalle en plano) | 39.375 | Mt³
b.- | Zapata Z2 3.10x2.50x0.30 mts, Ø1/2"@0.13mts (ver detalle en plano) | 4.8825 | Mt³
c.- | Zapata Z3 3.15x2.50x0.50 mts, Ø1/2"@0.13mts (ver detalle en plano) | 4.5281 | Mt³
d.- | Zapata Z4 3.75x2.50x0.30 mts, Ø1/2"@0.13mts, adic. Ø1/2"@0.13mts (ver detalle en plano) | 3.2344 | Mt³
e.- | Zapata de escalera Ø1/2"@0.20mts y Ø3/8"@0.20mts (ver detalle en plano) | 0.828 | Mt³
f.- | Viga riostra (VF) (0.30x0.50mts) (ver detalle en plano) | 16.4115 | Mt³
c.- | Pedestal para techo de aluzinc 12Ø1", est. Ø3/8"@0.10mts (ver detalle en plano) | 29.4768 | Mt³
d.- | Muro de hormigón MH1 40Ø1", 8Ø3/4", est.Ø3/8"@0.10mts, Ø3/4"@0.15mts y Ø3/4@0.20mts.(ver detalle en plano) | 6.6675 | Mt³
e.- | Muro de hormigón MH2 24Ø1", est. Ø1/2@0.15mts, Ø1/2@0.20mts, Ø3/8"@0.10mts y Ø3/4@0.20mts (ver detalle en plano) | 10.35 | Mt³
f.- | Muro de hormigón MH3 8Ø1", 24Ø3/4", est. Ø3/8"@0.10mts, Ø1/2@0.20mts y Ø3/4@0.20mts | 10.668 | Mt³
g.- | Muro de hormigón MH4 8Ø1", 16Ø3/4", est. Ø1/2"@0.15mts, Ø3/8"@0.10mts y Ø3/4@0.20mts | 15.75 | Mt³
h.- | Viga V1 (2Ø3/4", est. Ø3/8"@0.10 mts) | 40.5405 | Mt³
i.- | Viga V2 (8Ø1/2", 6Ø3/4", est. Ø3/4"@0.10 mts) (ver detalle en plano) | 9.5634 | Mt³
j.- | Columna de amarre C1 (ver detalle en plano) | 1.875 | Mt³
k.- | Columna de amarre C2 (ver detalle en plano) | 17.5 | Mt³
l.- | Losa aligerada HA e= 0.15 nervios 1/2" topping 0.05m,D2.3x2.3, 150x150mm (N1, N2 y entrepiso) (ver detalle en plano) | 102.5372 | Mt³
m.- | Losa aligerada HA e= 0.20 nervios 1/2" topping 0.05m,D2.3x2.3, 150x150mm (N1, N2 y entrepiso) (ver detalle en plano) | 79.8147 | Mt³
n.- | Rampa de escaleras H.A. E=0.20m 1/2"@0.10mts y 3/8"@0.20mts, f´c=210kg/cm2 (ver detalle en plano) | 14.12 | Mt³
ñ.- | Viga 0.25x0.50 mts (f´c= 210 kg/cm2) en cisterna (ver detalle en plano) | 8.625 | Mt³
o.- | Muro de contención Ø3/4", y 9Ø3/4" adicional (cisterna) (ver detalle en plano) | 41.4264 | Mt³
p.- | Zapata de muro de contención para cisterna (ver detalle en plano) | 18.5661 | Mt³
q.- | Zapata Z1en cisterna (ver detalle en plano) | 19.3914 | Mt³
r.- | Columna C1 en cisterna (0.30 x 0.30 mts) (ver detalle en plano) | 0.7866 | Mt³
s.- | Muro de bloques de 8" - 3/8" @0.60 mts (ver detalle en plano) | 837.795 | Mt²
t.- | Suministro y colocación de juntas de poliestireno expandido (ver detalle en plano) | 125.86 | Ml
3.- | Albañilería
a.- | Pañete maestreado en exterior (Incl. Materiales y mano de obra) | 1347.3915 | Mt²
b.- | Pañete maestreado en interior (Incl. Materiales y mano de obra) | 1347.3915 | Mt²
c.- | Fraguache en elementos de hormigón (Incl. Materiales y mano de obra) | 1347.3915 | Mt²
d.- | Gotero colgante (Incl. Materiales y mano de obra) | 9 | Ml
e.- | Cantos (Incl. Materiales y mano de obra) | 903.54 | Ml
f.- | Mocheta (Incl. Materiales y mano de obra) | 451.77 | Ml
4.- | Estructura metálica
a.- | Suministro e instalación de techo en estructura metálica como base de aluzinc (ver detalle en plano) | 25000 | Lb
b.- | Suministro e instalación de aluzinc en techo entrada (ver especificaciones en plano) | 2751.9776 | Pie
c.- | Suministro de pernos de 3/4" para techo en aluzinc (ver especificaciones en plano) | 42 | Und
d.- | Escalera metálica hacia techo (ver especificaciones en planos) | 1 | Und
5.- | Construcción ligera
a.- | Suministro y colocación de muro en panel de yeso | 555.24 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de plafond comercial mineral | 371.268 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de fascia en panel de yeso | 2715.216 | Ml
d.- | Suministro y colocación de techo en panel de yeso | 727.764 | Mt²
e.- | Suministro y colocación de muro en panel de fibra de vidrio con núcleo de yeso | 78.408 | Mt²
f.- | Suministro y colocación de techo en panel de yeso perforado (ver detalle en plano) | 15.962 | Mt²
g.- | Suministro y colocación de techo en panel de fibra de vidrio con núcleo de yeso | 283.1875 | Mt²
6.- | Terminación de pisos, techos y revestimiento generales
a.- | Suministro y colocación piso 120 x 60 cm carrara español | 146.579 | Mt²
b.- | Suministro y colocación piso 60 x 60 cm super white | 910.976 | Mt²
c.- | Suministro y colocación zócalos en porcelanato super white (ver detalle en plano) | 1277.857 | Ml
d.- | Suministro y colocación piso 60 x 60 cm gris oscuro | 5.198 | Mt²
e.- | Suministro y colocación revestimiento de cerámica gris claro 30x60 cm | 22.3675 | Mt²
f.- | Suministro y colocación de revestimiento en plywood hidrófugo con laminado color drift | 43.8191 | Mt²
g.- | Suministro y colocación de revestimiento en MDF Olmo Alpino Sintética | 12.518 | Mt²
h.- | Suministro y colocación de revestimiento en MDF Gris grafito, aluminio | 18.929 | Mt²
i.- | Suministro y colocación de papel tapiz (ver especificaciones en planos) | 15.729 | Mt²
j.- | Suministro y colocación de escalera de granito in situ, color cosmic grey (ver especificaciones en planos) | 62.468 | Ml
k.- | Suministro y colocación de granito negro San Gabriel en escalera de entrada (ver detalle en plano) | 9.757 | Mt²
7.- | Pintura
a.- | Suministro y colocación pintura de base (prymer) | 2626.533 | Mt²
b.- | Resane con masilla para pintura en muro de bloque existente (Incl. Materiales y mano de obra) | 555.9645 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de revetex en exterior | 1313.2665 | Mt²
d.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Acrílico) | 2204.642 | Mt²
e.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Semi Gloss) | 917.539 | Mt²
f.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Cool Grey 9C | 799.6525 | Mt²
g.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Dark navy 19-4013TPG (Acrílico mate) | 322.8276 | Mt²
h.- | Suministro y colocación de pintura, pantone TopShoe 194004TCX (Acrílico negro mate) | 1551.879 | Mt²
i.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P7545CP (Acrílico mate) | 41.2412 | Mt²
j.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Snowbound 11-0602TPG (Acrílico mate) | 924.9946 | Mt²
k.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Star white 11-0602TPG (Acrílico mate) | 491.6912 | Mt²
l.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Cool Grey 10P (Acrílico mate) | 206.444 | Mt²
m.- | Suministro y colocación de pintura color ladrillo, pantone Hushed Auburn (Acrílico mate) | 206.195 | Mt²
8.- | Puertas y Divisones en Cristal y Aluminio
a.- | Suministro y colocación de división en cristal y perfilería P40 | 1523.681 | Pie²
b.- | Suministro y colocación de división en cristal flotante | 92.6555 | Pie²
c.- | Suministro y colocación de puerta en cristal comercial con puño de barra de 1 1/2" | 35 | Und
d.- | Suministro y colocación de puerta en marupá hidrófugo 1/4" | 4 | Und
e.- | Suminstro y colocación de puerta de perfilería negra con barras de 1 1/2" | 1 | Und
f.- | Suminstro y colocación de puerta con puño de barra 1 1/2" | 1 | Und
g.- | Suminstro y colocación de puerta con doble puño de barra 1 1/2" | 5 | Und
h- | Suminstro y colocación de puerta en cristal flotante | 1 | Und
i.- | Suministro y colocación de puerta en louvers metálico (ver detalle en plano) | 2 | Und
j.- | Suministro y colocación de ventana corrediza en cristal comercial con perfilería negra | 12 | Und
k.- | Suministro y colocación de ventana fija en cristal comercial con perfilería negra | 1 | Und
l.- | Suministro y colocación de ventana V3 (ver detalle en plano) | 6 | Und
m.- | Suministro y colocación de brazo hidráulico para puerta | 49 | Und
n.- | Suministro y colocación de pata de chivo para puerta | 49 | Und
ñ.- | Suministro y colocación de tope de piso para puerta de cristal | 49 | Und
o.- | Suministro y colocación de frost en cristales (ver detalle en planos) | 2153.4671 | Pie²
p.- | Suministro y colocación de pasamanos en cristal y acero inoxidable para escalera (ver especificaciones en planos) | 641.4682 | Pie²
q.- | Suministro y colocación de laminado para reducción de calor (ver detalle en plano) | 1786.0255 | Pie²
9.- | Instalaciones Sanitarias
a.- | Suministro y colocación de inodoros (ver especificaciones planos) | 1 | Und
| Suministro y colocación de lavamanos con mueble (ver especificaciones planos) | 1 | Und
b.- | Suministro y colocación de fregadero (ver especificaciones planos) | 2 | Und
| Suministro y colocación de espejos en baños (ver especificaciones en planos) | 1 | Und
c.- | Suministro y colocación de cámara séptica 4.75x2.4x3.87 m (ver especificaciones en planos) | 1 | Und
d.- | Suministro y colocación de cámara de inspección 0.80x0.80x0.60 m (ver especificaciones en planos) | 5 | Und
e.- | Trampa de grasa (Incl. Materiales y manos de obra) (ver especificaciones en planos) | 3 | Und
f.- | Suministro y colocación de tope de granito blanco cristal y base en madera para lavamanos | 10.074 | Mt²
g.- | Suministro y colocación de refuerzo para lavamanos con angulares 3 x 3 x 1/4" | 1 | Und
h.- | Suminsitro y colocación de tubería de agua potable de 1/2" | 61.259 | Ml
i.- | Suminsitro y colocación de columna de agua fría de 1/2" | 44.85 | Ml
j.- | Suminsitro y colocación de desague pluvial de 4" | 89.7 | Ml
k.- | Suminsitro y colocación de ventilación de 2" | 29.9 | Ml
l.- | Suministro y colocación de tubería de 2" para aguas negras | 10.419 | Ml
m.- | Suministro y colocación de tubería de 3" para aguas negras | 9.246 | Ml
n.- | Suministro y colocación de tubería de 4" para aguas negras | 30.0955 | Ml
ñ.- | Filtrante (Incl. Tubos y mano de obra) (Ver detalles en planos) | 1 | Und
o.- | Suministro y colocación de Bomba 7.5 hp, 3F, 230/480v | 2 | Und
p.- | Suministro y colocación de Tanque pre cargado de 85 galones | 1 | Und
q.- | Suministro y colocación de Panel de control duplex 7.5hp, 230V | 1 | Und
r.- | Suministro y colocación de Switch de presión D 40-60 PSI | 2 | Und
s.- | Suministro y colocación de Flota eléctrica 1NC/1NO | 2 | Und
t.- | Suministro y colocación de Pesa para flota de nivel | 2 | Und
u.- | Suministro y colocación de Manómetro 0-100PSI, 2.5" dial1/4" | 2 | Und
10.- | Instalación Eléctrica
a.- | Suministro y colocación de salida cenital aterrizado | 105 | Und
b.- | Suministro y colocación de lámpara LED 2x2, 48W, 6500K | 99 | Und
c.- | Suministro y colocación de lámpara LED 18 watts 6000K | 159 | Und
d.- | Suministro e instalación lámpara Kardan de 2 focos (ver detalle en plano) | 30 | Und
e.- | Suministro e instalación de lámpara empotrable dirigible 5.5W, 5000K | 101 | Und
f.- | Suministro e instalación de perfil LED colgante 2.40 x 0.08, 6000K | 19 | Und
g.- | Suministro e instalación de manguera LED 3000K | 169.197 | Ml
h.- | Suministro y colocación de salida interruptor sencillo aterrizado | 25 | Und
i.- | Suministro y colocación de salida interruptor doble aterrizado | 4 | Und
j.- | Suministro y colocación de salida interruptor triple aterrizado | 1 | Und
k.- | Suministro e instalación de interruptor 3 way | 10 | Und
l.- | Suministro y colocación de salida tomacorriente doble | 197 | Und
m. | Suministro y colocación de salida de Data | 192 | Und
n.- | Suministro y colocación de cable UTP CAT 6 | 12 | Cajas
ñ.- | Suministro y colocación de salida HDMI | 6 | Und
o.- | Suministro y colocación de panel distribuidor de 12-24 circ | 3 | Und
p.- | Suministro y colocación de patch panel 24 CAT 6 | 96 | Und
q.- | Suministro y colocación de patch cord 3' | 192 | Und
r.- | Suministro y colocación de patch cord 10' | 192 | Und
s.- | Suministro y colocación de extractor 371 CFM, KDK 38CDG para plafond en baño | 1 | Und
t.- | Suministro y colocación de extractor 371 CFM, KDK 38CDG para plafond en cocina | 2 | Und
u.- | Suministro y colocación de alimentador A0 trifásico desde punto de interconexión hasta transformador (ver especificaciones en planos) | 1140 | Pie
v.- | Suministro de transformador tipo pad-mounted trifásico de 150 KVA. 7200/12470y/120-208y | 1 | Und
w.- | Suministro y colocación de transfer (ver especificaciones) | 1 | Und
x.- | Suministro y colocación de generador de 150 KW | 1 | Und
y.- | Suministro y colocación de pararayo para edificación de 4 niveles (71 mts) | 1 | Und
z.- | Suminsitro y colocación registro eléctrico 8x8x10 | 34 | Und
a1.- | Suministro y colocación de Panelboard, barras 500A, 3F, 4H, 120/208V, 60HZ, en gabinete metálico Nema 1 | 1 | Und
b1.- | Suministro y colocación de canalización de ductos de alimentadores (ver detalle en plano) | 355.3 | Ml
c1.- | Suministro y colocación de Bomba de drenaje para aires (ver detalle en plano) | 1 | Und
d1.- | Suministro y colocación de canalización principal por unidad de luminaria | 272.2 | Und
e1.- | Suministro y colocación de canalización principal por unidad de tomacorriente | 297.52 | Und
f1.- | Suministro y colocación de canalización principal por unidad de salida de data | 221.89 | Und
11.- | Sistema de Climatización
a.- | Suministro y colocación de equipos para climatización (ver detalles en plano) | 1 | Und
b.- | Suministro y colocación de ductos en P3 para climatización (ver detalles en plano) | 500 | Ml
12.- | Cocina
a.- | Suministro y colocación módulo de pared 15" x 30" x 14 3/8" con puerta | 1 | Und
b.- | Suministro y colocación módulo de pared 18" x 30" x 14 3/8" con puerta | 1 | Und
c.- | Suministro y colocación módulo de pared 18" x 30" x 14 3/8" con puertas | 1 | Und
d.- | Suministro y colocación módulo de pared 24" x 30" x 14 3/8" con puertas | 1 | Und
e.- | Suministro y colocación módulo de pared 30" x 14 3/8" x 30" con puertas | 2 | Und
f.- | Suministro y colocación módulo de pared 30" x 15" x 14 3/8" con puertas | 3 | Und
g.- | Suministro y colocación módulo de piso 12" x 30" x 14 3/8" con puerta | 1 | Und
h.- | Suministro y colocación módulo de piso 15" x 30" x 14 3/8" con puerta | 1 | Und
i.- | Suministro y colocación módulo de piso 18" x 30" x 14 3/8" con gavetas | 1 | Und
j.- | Suministro y colocación módulo de piso 24" x 30" x 24" con gavetas | 1 | Und
k.- | Suministro y colocación módulo de piso 18" x 30" x 14 3/8" con puerta | 1 | Und
l.- | Suministro y colocación módulo de piso 18" x 30" x 14 3/8" con puertas | 1 | Und
m.- | Suministro y colocación módulo de piso 30" x 14 3/8" x 30" con puertas | 1 | Und
n.- | Suministro y colocación riel de montaje 84" | 6 | Und
ñ.- | Suministro y colocación patas de módulos de piso | 32 | Und
o.- | Suministro y colocación amortiguadores para puertas de módulos | 9 | Und
p.- | Suministro y colocación de tope de granito blanco cristal pulido y base de madera (Ver especificaciones en planos) | 20.3067 | Mt²
q.- | Suministro y colocación pata ajustable para tope en cocina | 3 | Und
13.- | Misceláneos
a.- | Suminsitro y colocación de grama (incluye tierra negra) | 60.852 | Mt²
b.- | Sumnistro y colocación de arbustos (ver detalle en planos) | 20 | Und
c.- | Alquiler de andamios | 1311.9015 | Mt²
d.- | Sistema de seguridad para trabajadores (Incl. Guindola, chalecos, casco y arnes) | 60 | Und
e.- | Alquiler de grua para instalación de generador eléctrico | 2 | Día
f.- | Suministro y colocación de sistema de seguridad CCTV (ver detalle en plano) | 1 | Und
g.- | Suministro y colocación de letrero en exterior Centro De Servicio Técnico en acrílico con ilumincación (ver detalle en plano) | 1 | Und
h.- | Suministro y colocación de logo MOPC en exterior en acrílico, sin iluminación | 2 | Und
i.- | Suministro y colocación de logo MOPC en interior en acrílico (ver detalle en plano) | 1 | Und
j.- | Suministro y colocación de letreros en plancha de alucobond y letras en vinil en interior (ver detalle en plano) | 4 | Und
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS CENTRO DE SERVICIOS
II.- | Áreas a remodelar
1.- | Preliminares generales
a.- | Demolición de muros de blocks 6" | 14.7525 | Mt²
b.- | Demolición de muro de panel de yeso | 55.0515 | Mt²
c.- | Desmonte de cristal | 118.188 | Mt²
d.- | Bote de materiales | 37.0875 | Mt²
e.- | Desmonte de perfilería P40 | 95 | Ml
f.- | Desmonte de plafones | 315.042 | Mt²
g.- | Demolición de techos en panel de yeso (Incl. Fascias) | 278.254 | Mt²
h.- | Desmonte de puertas en cristal y perfilería P40 | 14 | Und
i.- | Reinstalación de puertas en cristal y perfilería P40 | 14 | Und
2.- | Sistema de climatización
a.- | Mantenimiento de equipos de climatización existentes | 5 | Und
b.- | Movilización o traslado de equipos de climatización existentes | 3 | Und
c.- | Confección e instalación de ductos para sistema de climatización en todas las áreas | 80 | Ml
3.- | Terminación de pisos
a.- | Suministro y colocación de piso 60 x 60 cm super white (reposición de piso afectado por remodelación) | 60.008 | Mt²
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS REMODELACIONES GENERALES
B.- | Departamento de Inspección
2.- | Albañilería
a.- | Suministro y colocación de muro de bloques 6" | 17.248 | Mt²
b.- | Pañete en muros interiores (Incl. Materiales y mano de obra) | 17.248 | Mt²
c.- | Resane para muro de blocks (Incl. Materiales y mano de obra) | 90.442 | Mt²
3.- | Construcción Ligera
a.- | Suministro y colocación de muro en panel de yeso | 96.228 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de plafond comercial mineral | 12.221 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de fascia en panel de yeso | 86.7215 | Ml
d.- | Suministro y colocación de techo en panel de yeso | 49.555 | Mt²
e.- | Suministro y colocación de muro en panel de fibra de vidrio con núcleo de yeso | 8.965 | Mt²
5.- | Pintura
a.- | Resane con masilla para pintura (Incl. Materiales y mano de obra) | 49.555 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de pintura de base (prymer) | 113.509 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Acrílico) | 161.997 | Mt²
d.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Semi Gloss) | 172.139 | Mt²
e.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Cool Grey 9C | 95.172 | Mt²
6.- | Puertas y Divisones en Cristal y Aluminio
a.- | Suministro y colocación de división en cristal y perfilería P40 | 232.65 | Pie²
b.- | Suministro y colocación de división en cristal flotante | 12.309 | Pie²
c.- | Suministro y colocación de puerta en cristal y perfilería P40 con manubrio | 5 | Und
d.- | Suministro y colocación de brazo hidráulico para puerta | 5 | Und
e.- | Suministro y colocación de pata de chivo para puerta | 5 | Und
f.- | Suministro y colocación de tope de piso para puerta de cristal | 5 | Und
g.- | Suministro y colocación de frost en cristales | 260.1585 | Pie²
8.- | Instalación Eléctrica
a.- | Suministro y colocación de salida cenital aterrizada | 6 | Und
b.- | Suministro y colocación de lámpara LED 2x2, 48W, 6500K | 1 | Und
c.- | Suministro y colocación de lámpara LED 18 watts,6000K | 16 | Und
d.- | Suministro y colocación de salida interruptor sencillo aterrizado | 3 | Und
e.- | Suministro y colocación de salida interruptor doble aterrizado | 2 | Und
f.- | Suministro y colocación de tomacorrientes doble aterrizado | 5 | Und
g.- | Suminsitro y colocación de salida de data | 2 | Und
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
B.- | Departamento de Transparencia
1.- | Construcción Ligera
a.- | Suministro y colocación de muro en panel de yeso | 65.076 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de plafond comercial mineral | 11.506 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de fascia en panel de yeso | 221.32 | Ml
d.- | Suministro y colocación de techo en panel de yeso | 50.8875 | Mt²
2.- | Pintura
a.- | Suministro y colocación de pintura de base (prymer) | 120.23 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Acrílico) | 130.02 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Semi Gloss) | 134.816 | Mt²
d.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Cool Grey 9C | 155.364 | Mt²
e.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Dark navy 19-4013TPG (Acrílico mate) | 12.903 | Mt²
f.- | Resane con masilla para pintura (Incl. Materiales y mano de obra) | 120.23 | Mt²
3.- | Puertas y Divisones en Cristal y Aluminio
a.- | Suministro y colocación de división en cristal y perfilería P40 | 21.873 | Pie²
b.- | Suministro y colocación de puerta en cristal y perfilería P40 con manubrio | 1 | Und
c.- | Suministro y colocación de puerta en cristal y perfilería P40 | 3 | Und
d.- | Suministro y colocación de brazo hidráulico para puerta | 4 | Und
e.- | Suministro y colocación de pata de chivo para puerta | 4 | Und
f.- | Suministro y colocación de tope de piso para puerta de cristal | 4 | Und
g.- | Suministro y colocación de frost en cristales | 28.9201 | Pie²
4.- | Instalación Eléctrica
a.- | Suministro y colocación de salida cenital aterrizada | 6 | Und
b.- | Suministro y colocación de lámpara LED 2x2, 48W, 6500K | 6 | Und
c.- | Suministro y colocación de lámpara LED 18 watts, 6000K | 9 | Und
d.- | Suministro y colocación de salida interruptor sencillo aterrizado | 2 | Und
e.- | Suministro y colocación de salida interruptor doble aterrizado | 2 | Und
f.- | Suministro y colocación de tomacorrientes doble aterrizado | 14 | Und
g.- | Suminsitro y colocación de salida de data | 10 | Und
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
C.- | Departamento de Planificación y Desarrollo
1.- | Albañilería
a.- | Resane en muro de blocks (Incl. Materiales y mano de obra) | 167.442 | Mt²
2.- | Construcción Ligera
a.- | Suministro y colocación de muro en panel de yeso | 103.686 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de plafond comercial mineral | 34.001 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de fascia en panel de yeso | 495.264 | Ml
d.- | Suministro y colocación de techo en panel de yeso | 107.547 | Mt²
e.- | Suministro y colocación de muro en panel de fibra de vidrio con núcleo de yeso | 5.676 | Mt²
3.- | Pintura
a.- | Suministro y colocación de pintura de base (prymer) | 229.625 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Acrílico) | 216.106 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Semi Gloss) | 241.472 | Mt²
d.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Cool Grey 9C | 430.2122 | Mt²
e.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Dark navy 19-4013TPG (Acrílico mate) | 9.207 | Mt²
f.- | Resane con masilla para pintura (Incl. Materiales y mano de obra) | 229.625 | Mt²
4.- | Puertas y Divisones en Cristal y Aluminio
a.- | Suministro y colocación de división en cristal y perfilería P40 | 190.932 | Pie²
b.- | Suministro y colocación de puerta en cristal y perfilería P40 | 1 | Und
c.- | Suministro y colocación de brazo hidráulico para puerta | 1 | Und
d.- | Suministro y colocación de pata de chivo para puerta | 1 | Und
e.- | Suministro y colocación de tope de piso para puerta de cristal | 1 | Und
f.- | Suministro y colocación de frost en cristales | 210.4011 | Und
5.- | Instalación Eléctrica
a.- | Suministro y colocación de salida cenital aterrizada | 9 | Und
b.- | Suministro y colocación de lámpara LED 2x2, 48W, 6500K | 10 | Und
c.- | Suministro y colocación de lámpara LED 18 watts 6000K | 17 | Und
d.- | Suministro y colocación de lámpara LED cuadrada 12 watts, 6000K | 4 | Und
e.- | Suministro y colocación de salida interruptor sencillo aterrizado | 5 | Und
f.- | Suministro y colocación de salida interruptor doble aterrizado | 2 | Und
g.- | Suministro y colocación de tomacorrientes doble aterrizado | 32 | Und
h.- | Suminsitro y colocación de salida de data aterrizado | 18 | Und
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
D.- | Departamento de Coordinación de servicios
1.- | Albañilería
a.- | Resane en muro de blocks (Incl. Materiales y mano de obra) | 114.389 | Mt²
2.- | Construcción Ligera
a.- | Suministro y colocación de muro en panel de yeso | 77.814 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de plafond comercial mineral | 38.181 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de fascia en panel de yeso | 100.936 | Ml
d.- | Suministro y colocación de techo en panel de yeso | 11.979 | Mt²
3.- | Pintura
a.- | Suministro y colocación de pintura de base (prymer) | 196.086 | Mt²
b.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Acrílico) | 208.78 | Mt²
c.- | Suministro y colocación de pintura, pantone P179-1C (Semi Gloss) | 172.205 | Mt²
d.- | Suministro y colocación de pintura, pantone Cool Grey 9C | 118.9298 | Mt²
e.- | Resane con masilla para pintura (Incl. Materiales de mano de obra) | 196.086 | Mt²
4.- | Puertas y Divisones en Cristal y Aluminio
a.- | Suministro y colocación de división en cristal y perfilería P40 | 200.024 | Pie²
b.- | Suministro y colocación de puerta en cristal y perfilería P40 con manubrio | 2 | Und
c.- | Suministro y colocación de brazo hidráulico | 2 | Und
d.- | Suministro y colocación de pata de chivo para puerta | 2 | Und
e.- | Suministro y colocación de tope de piso para puerta de cristal | 2 | Und
f.- | Suministro y colocación de frost en cristales | 331.8766 | Pie²
5.- | Instalación Eléctrica
a.- | Suministro y colocación de salida cenital aterrizada | 9 | Und
b.- | Suministro y colocación de lámpara LED 2x2, 48W, 6500K | 10 | Und
c.- | Suministro y colocación de lámpara LED 18 watts 6000K | 17 | Und
d.- | Suministro y colocación de salida interruptor sencillo aterrizado | 3 | Und
e.- | Suministro y colocación de salida interruptor doble aterrizado | 2 | Und
f.- | Suministro y colocación de salida tomacorriente aterrizado | 18 | Und
h.- | Suminsitro y colocación de salida de data | 10 | Und
5.- | Instalaciones Sanitarias
a.- | Suministro y colocación de fregaderos (ver especificaciones en planos) | 1 | Und
7.- | Cocina
a.- | Suministro y colocación de módulo de pared 12" x 30" x 14 3/8" con puerta | 1 | Ud
b.- | Suministro y colocación de módulo de pared 18" x 30" x 14 3/8" con puertas | 2 | Ud
c.- | Suministro y colocación de módulo de pared 30" x 30" x 14 3/8" con puertas (Incl. Panel Lateral) | 1 | Ud
d.- | Suministro y colocación de módulo de Piso 12" x 30" x 24" con puertas | 1 | Ud
e.- | Suministro y colocación de módulo de Piso 18" x 30" x 24" con puertas | 1 | Ud
f.- | Suministro y colocación de módulo de Piso 18" x 30" x 24" con gavetas (Incl. Panel lateral) | 1 | Ud
g.- | Suministro y colocaión de riel de montaje 84" | 2 | Ud
h.- | Suministro y colocación de patas de módulos de piso | 12 | Ud
i.- | Suminsitro y colocación de amortiguadores para puertas de módulos | 10 | Ud
j.- | Suministro y colocación de tope de granito blanco cristal pulido y base de madera (Ver especificaciones en planos) | 6.5205 | Mt²
k.- | Suministro y colocación de pata ajustable para tope de cocina | 1 | Ud
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS
F.- | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | P.A.
SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL
SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS INDIRECTOS
DIRECCIÓN TÉCNICA
INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TRANSPORTE
LEY -686
CODIA
ITBIS ( 18% )
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS
TOTAL GENERAL
NOTAS
a) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por la Supervisión y aprobada por MOPC.
b) | Los precios alzados (P.A.) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .
c) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.
PREPARADO POR: REVISADO POR:
SHARLYN TAVÁREZ STEPHANY SÁNCHEZ PERALTA
Ing. Presupuestos de Diseño Ing. Presupuestos de Diseño
y Construcción de Planta Física y Construcción de Planta Física
SOMETIDO POR:
ARQ. GARY HERRERA
Encargado del Departamento de Diseño y Construcción de Planta Física
Santo Domingo, D. N.
8 de noviembre, 2018