## CAID ESTE EXTER 270619 IMPR (2
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. 90 - 19 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y "MODULO E" DEL CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), UBICADO EN STO. DGO. ESTE, REP. DOM. .-
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
I.- | PRELIMINAR
a.- | Caseta de materiales | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro e instalación de baño portátil (Incluye mantenimiento y seguro) | 6 | meses |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRELIMINAR |  |  |  | RD$ | 0
II.- | PARTIDAS INTERIORES
1.- | LETREROS
a.- | Suministro e instalación de salida de emergencia iluminado en led fijado a pared o techo | 17 | ud |  | 0
b.- | Suministro e instalación de Prohibido fumar fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 10 | ud |  | 0
c.- | Suministro e instalación de Manguera contra incendios fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 11 | ud |  | 0
d.- | Suministro e instalación de Extintor fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 21 | ud |  | 0
e.- | Suministro e instalación de Ascensor fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 5 | ud |  | 0
f.- | Suministro e instalación de Ruta de evacuación fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 45 | ud |  | 0
g.- | Suministro e instalación de No es salida fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 1 | ud |  | 0
h.- | Suministro e instalación de Salida fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 2 | ud |  | 0
i.- | Suministro e instalación de Baños fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 33 | ud |  | 0
j.- | Suministro e instalación de Zonas de servicio fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 53 | ud |  | 0
k.- | Suministro e instalación de Zonas comunes fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 4 | ud |  | 0
l.- | Suministro e instalación de Tecnología fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 8 | ud |  | 0
m.- | Suministro e instalación de Consultorios/ Terapias fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 98 | ud |  | 0
n.- | Suministro e instalación de Áreas administrativas fabricados en ACM y acrílico de 5MM arte en vinil adhesivo rotulado. Dimensión de 12" x 5" | 23 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro e instalación de Letrero tipo cajuela con luces LED, Fabricado en acrílico. Incluye instalación eléctrica. Dimensión 1.80 x 1.17 m | 1 | ud |  | 0
o.- | Suministro y colocación de letrero misión, visión y objetivos en acrílico doble con rotulación en vinil adhesivo por atrás. Dimensión de 25.50" x 35.43". | 3 | ud |  | 0 | 0
2.- | ROTULACIONES
a.- | Suministro e instalación de Arboles para pared en vinil cuadrado, fondo cubierto en MDF y partes del árbol troqueladas en CNC y pintadas con pintura automotriz en (Lobby A3) | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro e instalación de Arboles para pared en vinil cuadrado, fondo cubierto en MDF y partes del árbol troqueladas en CNC y pintadas con pintura automotriz en (Lobby A2) | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro e instalación de Rótulos en vinil frosted en (P-9). Puerta principal | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro e instalación de Rótulos en vinil adhesivos en varios colores en (P-10) | 2 | ud |  | 0
e.- | Suministro e instalación de Rótulos en vinil frosted en (P-14) | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro e instalación de Rótulos en vinil adhesivos en varios colores y logo troquelado en (P-9). Puerta secundaria | 4 | ud |  | 0
g.- | Suministro e instalación de Rótulos en vinil adhesivos en varios colores en (P-5) | 6 | ud |  | 0
h.- | Suministro e instalación de Rótulos en vinil adhesivos en varios colores en (P-15) | 2 | ud |  | 0
i.- | Suministro e instalación de Rótulos en vinil adhesivos en varios colores en (P-13) | 6 | ud |  | 0
j.- | Suministro e instalación de Rótulos en vinil adhesivos en varios colores en (Ventana Lobby) | 1 | ud |  | 0
k.- | Suministro e instalación de Rótulos en vinil adhesivos en varios colores en (VF05) | 2 | ud |  | 0
l.- | Suministro e instalación de Rótulos en vinil adhesivos en varios colores en (VF06) | 1 | ud |  | 0
m.- | Suministro e instalación de Rótulos en vinil frosted en (VF19) | 1 | ud |  | 0
n.- | Suministro e instalación de Rótulos en vinil frosted en (VF18) | 1 | ud |  | 0 | 0
3.- | INSTALACIÓN SANITARIA
a.- | Suministro de Lavamanos blanco de porcelana ovalado empotrado por encima del tope (incluye mezcladora de sensor) | 26 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Lavamanos blanco de discapacitados (incluye mezcladora de sensor) | 20 | ud |  | 0
c.- | Suministro de Lavamanos blanco de pedestal (incluye mezcladora de sensor) | 2 | ud |  | 0
d.- | Suministro de Urinal blanco tipo yaqué de fluxómetro (incluye válvula fluxómetro y el sensor) | 11 | ud |  | 0
e.- | Suministro de Inodoro blanco de Fluxómetro (incluye válvula fluxómetro y el sensor) | 48 | ud |  | 0
f.- | Suministro de Inodoro blanco de tanque completo | 4 | ud |  | 0
g.- | Suministro de Dispensador de jabón vertical para montar a muro fabricado en acero inoxidable con acabado satinado | 82 | ud |  | 0
h.- | Suministro de Dispensador de papel higiénico para rollo gigante fabricado en acero inoxidable con acabado satinado | 52 | ud |  | 0
i.- | Suministro de Dispensador de servilletas de pared vertical | 62 | ud |  | 0
j.- | Suministro de Dispensador de gel desinfectante | 130 | ud |  | 0
k.- | Suministro e instalación de Mueble de baño con tope de cuarzo natural de alta calidad 0.60 x 0.60m con zócalo 0.60 x 0.10m color Vortium, lavamanos, grifería y hueco para lavamano en el tope incluido. | 2 | ud |  | 0
l.- | Suministro de Barra recta para minusválidos 36''en inodoros | 35 | ud |  | 0 |  | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | #REF!
m.- | Suministro de Barra abatible swing para minusválidos en lavamanos | 40 | ud |  | 0
n.- | Suministro de Barra abatible swing para minusválidos en inodoros | 24 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro de Barra recta para minusválidos 36''en lavamanos | 40 | ud |  | 0
o.- | Suministro de Barra recta para minusválidos en duchas medidas 36x24 tipo L | 2 | ud |  | 0
p.- | Suministro e instalacióm de Cambiador de bebé horizontal de pared color beige | 13 | ud |  | 0
q.- | Suministro de Asiento para minusválidos sin soporte barra de seguridad para área de ducha | 2 | ud |  | 0
r.- | Suministro de Lavadero en acero inoxidable con fijación en la pared para exterior (incluye mezcladora) | 7 | ud |  | 0
s.- | Suministro de lavadero de una boca | 1 | ud |  | 0
t.- | Suministro de Kit mezcladora de ducha expuesta con ducha de mano y pedestal clásica | 2 | ud |  | 0
u.- | Suministro e instalación de Espejo | 50 | ud |  | 0
v.- | Tubería y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
w.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
4.- | TERMINACIÓN DE COCINA
a.- | Suministro de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Comedor Conserjería | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Kitchenette 1 | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Kitchenette 2 | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro e instalación de tope decuarzo natural en Comedor de 2.54 x 0.60m con zócalo de 2.54 x 0.10m color crema | 1.778 | m2 |  | 0
e.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en Kitchenette 1 6.24 x 0.60m con zócalo de 6.24 x 0.10m color crema | 4.368 | m2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en Kitchenette 2 7.75 x 0.60m con zócalo de 7.75 x 0.10m color crema | 5.425 | m2 |  | 0
g.- | Tubería y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
h.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0
i.- | Mano de obra para huecos de fregadero en los topes | 3 | ud |  | 0
j.- | Mano de obra para gabinetes | 1 | pa |  | 0 | 0
5.- | BAÑOS
a.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural de alta calidad en baño 4.00 x 0.60m con falda de 4.00 x 0.30m y zócalo de 4.00 x 0.10m color gris, 2 uds. | 8 | m2 |  | 0
b.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural de alta calidad en baño 2.87 x 0.60m con falda de 2.87 x 0.30m y zócalo de 2.87 x 0.10m color gris, 2 uds. | 5.74 | m2 |  | 0
c.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural alta calidad en baño 2.85 x 0.60m con falda de 2.85 x 0.30m y zócalo de 2.85 x 0.10m color gris, 6 uds. | 17.1 | m2 |  | 0
d.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural alta calidad en baño 2.90 x 0.60m con falda de 2.90 x 0.30m y zócalo de 2.90 x 0.10m color gris, 2 uds. | 5.8 | m2 |  | 0
e.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco (solo frente) incl. Puerta de 1.00m, frente=1.70m, altura=1.52m; Puerta de 0.80m, frente=2.075m, altura=1.52m; y en forma L, incl. puerta de 0.80m, Prof.=1.10m, frente=2.075m, altura=1.52m (Baños de niñas 1er nivel, Bloque B) | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco (solo frente) incl. Puerta de 1.00m, frente=2.45m, altura=1.52m; en forma L, incluye puerta de 0.78m, Prof.=1.15m, frente=2.10m, altura=1.52m; y dos panderetas de orinal con frente=0.50m, altura=1.50m (Baños de niños 1er nivel, Bloque B) | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco en forma L, incluye dos puertas de 0.70m, Prof.=1.40m, frente=1.30 y 1.17m, altura=1.52m; y dos panderetas de orinal con frente=0.50m, altura=1.50m (Baños de niños 1er nivel, Bloque C) | 1 | ud |  | 0
h.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco en forma L, incluye dos puertas de 0.70m, Prof.=1.34m, frente=1.38 y 1.35m, altura=1.52m; y (solo frente) incl. Puerta de 0.70m, frente=1.25m, altura=1.52m (Baños de niñas 1er nivel, Bloque C) | 1 | ud |  | 0
i.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco (solo frente) incl. Puerta de 1.00m, frente=3.25m, altura=1.52m (Baño vestidor niños 1er nivel, Bloque D) | 1 | ud |  | 0
j.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco (solo frente) incl. Puerta de 1.00m, frente=3.25m, altura=1.52m (Baños vestidor niñas 1er nivel, Bloque D) | 1 | ud |  | 0
k.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco en forma L, incluye dos puertas de 0.70m, Prof.=1.34 y 1.65m, frente=1.17 y 1.43m, altura=1.52m; y dos panderetas de orinal con frente=0.50m, altura=1.50m (Baños de niños 2do nivel, Bloque B) | 1 | ud |  | 0
l.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco en forma L, incluye dos puertas de 0.70m, Prof.=1.34m, frente=1.25 y 1.37m, altura=1.52m; y (solo frente) incl. Puerta de 0.70m, frente=1.54m, altura=1.52m (Baños de niñas 2do nivel, Bloque B) | 1 | ud |  | 0
m.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco en forma L, incluye dos puertas de 0.70m, Prof.=1.40, frente=1.43 y 1.19m, altura=1.52m; y dos panderetas de orinal con frente=0.50m, altura=1.50m (Baños de niños 2do nivel, Bloque C) | 1 | ud |  | 0
n.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco en forma L, incluye dos puertas de 0.70m, Prof.=1.34m, frente=1.45 y 1.35m, altura=1.52m; y (solo frente) incl. Puerta de 0.70m, frente=1.25m, altura=1.52m (Baños de niñas 2do nivel, Bloque C) | 1 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco en forma L, incluye dos puertas de 0.70m, Prof.=1.40m, frente=1.14 y 1.40m, altura=1.52m (Baños de niños 2do nivel, Bloque D) | 1 | ud |  | 0
o.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco en forma L, incluye dos puertas de 0.70m, Prof.=1.34m, frente=1.34 y 1.27m, altura=1.52m; y (solo frente) incl. Puerta de 0.70m, frente=1.14m, altura=1.52m (Baños de niñas 2do nivel, Bloque D) | 1 | ud |  | 0
p.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco en forma L, incluye dos puertas de 0.70m, Prof.=1.40, frente=1.43 y 1.17m, altura=1.52m; y dos panderetas de orinal con frente=0.50m, altura=1.50m (Baños de niños 3er nivel, Bloque D) | 1 | ud |  | 0
q.- | Suministro e Instalación Módulos de Baño en Planchas Fenólicas con perfilarías y anclajes de acero inoxidable color blanco en forma L, incluye dos puertas de 0.70m, Prof.=1.34m, frente=1.45 y 1.35m, altura=1.52m; y (solo frente) incl. Puerta de 0.70m, frente=1.25m, altura=1.52m (Baños de niñas 3er nivel, Bloque D) | 1 | ud |  | 0
r.- | Mano de obra para huecos de lavamanos y zafacón en los topes | 38 | ud |  | 0 | 0
6.- | TOPES
a.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 1.88 x 0.60m con zócalo de 1.88 x 0.10m color crema | 1.316 | m2 |  | 0
b.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 1.97 x 0.60m con zócalo de 1.97 x 0.10m color crema | 1.379 | m2 |  | 0
c.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 0.60 x 0.60m con zócalo de 0.60 x 0.10m color crema. 2 uds | 0.84 | m2 |  | 0
d.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 2.23 x 0.60m con zócalo de 2.23 x 0.10m color crema | 1.561 | m2 |  | 0
e.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 2.08 x 0.60m con zócalo de 2.08 x 0.10m color crema | 1.456 | m2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 1.24 x 0.60m con zócalo de 1.24 x 0.10m color crema | 0.868 | m2 |  | 0
g.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 3.91 x 0.60m con zócalo de 3.91 x 0.10m color crema. 2 uds | 5.474 | m2 |  | 0
h.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 2.03 x 0.60m con zócalo de 2.03 x 0.10m color crema | 1.421 | m2 |  | 0
i.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 2.75 x 0.60m con zócalo de 2.75 x 0.10m color crema | 1.925 | m2 |  | 0
j.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 1.00 x 0.60m con zócalo de 1.00 x 0.10m color crema. 2 uds | 1.4 | m2 |  | 0
k.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 2.13 x 0.60m con zócalo de 2.13 x 0.10m color crema | 1.491 | m2 |  | 0
l.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 3.83 x 0.60m con zócalo de 3.83 x 0.10m color crema | 2.681 | m2 |  | 0
m.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 3.12 x 0.60m con zócalo de 3.12 x 0.10m color crema | 2.184 | m2 |  | 0
n.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 4.69 x 0.60m con zócalo de 4.69 x 0.10m color crema | 3.283 | m2 |  | 0
ñ.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 3.15 x 0.60m con zócalo de 3.15 x 0.10m color crema | 2.205 | m2 |  | 0
o.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 1.15 x 0.60m con zócalo de 1.15 x 0.10m color crema | 0.805 | m2 |  | 0
p.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 1.02 x 0.60m con zócalo de 1.02 x 0.10m color crema | 0.714 | m2 |  | 0
q.- | Suministro e instalación de tope de cuarzo natural en consultorio 2.35 x 0.60m con zócalo de 2.35 x 0.10m color crema | 1.645 | m2 |  | 0
r.- | Mano de obra para huecos de fregadero en los topes | 22 | ud |  | 0 | 0
7.- | BARANDAS
a.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable de grado AISI 316, accesorios con acabado pulido espejo con un grano de 600 (Tipo 1) | 22.65 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable de grado AISI 316, accesorios con acabado pulido espejo con un grano de 600 (Tipo 2) | 8.4 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable de grado AISI 316, accesorios con acabado pulido espejo con un grano de 600 (Tipo 3) | 8.3 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable de grado AISI 316, accesorios con acabado pulido espejo con un grano de 600 (Tipo 4) | 5.69 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable de grado AISI 316, accesorios con acabado pulido espejo con un grano de 600(Tipo 5) | 5.8 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable de grado AISI 316, accesorios con acabado pulido espejo con un grano de 600 (Tipo 6) | 9.37 | ml |  | 0
g.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable de grado AISI 316, accesorios con acabado pulido espejo con un grano de 600 (Tipo 7) | 7.65 | ml |  | 0
h.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable de grado AISI 316, accesorios con acabado pulido espejo con un grano de 600 (Tipo 8) | 5.4 | ml |  | 0
i.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable de grado AISI 316, accesorios con acabado pulido espejo con un grano de 600 (Tipo 9) | 6.3 | ml |  | 0
j.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable de grado AISI 316, accesorios con acabado pulido espejo con un grano de 600 (Tipo 10) | 6.9 | ml |  | 0
k.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable de grado AISI 316, accesorios con acabado pulido espejo con un grano de 600 (Tipo 11) | 5.8 | ml |  | 0
l.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable de grado AISI 316, accesorios con acabado pulido espejo con un grano de 600 (Tipo 12) | 5.8 | ml |  | 0 | 0
8.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Fisiatría 2 | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Fisiatría 1 | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Nutriología | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Psiquiatría | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Pediatría 1 | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Pediatría 2 | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Pediatría 3 | 1 | ud |  | 0
h.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Guardería | 1 | ud |  | 0
i.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Evaluación y Diagnóstico 1 | 1 | ud |  | 0
j.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Evaluación y Diagnóstico 2 | 1 | ud |  | 0
k.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Evaluación y Diagnóstico 3 | 1 | ud |  | 0
l.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Evaluación y Diagnóstico 4 | 1 | ud |  | 0
m.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Atención Temprana 4 | 1 | ud |  | 0
n.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Terapia Conductual- Actividades Motoras | 1 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Terapia Física- Salón 2 | 1 | ud |  | 0
o.- | Suministro de sistema modular de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Terapia Física- Salón 1 | 1 | ud |  | 0
p.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Terapia Ocupacional- Actividades de la Vida Diaria | 1 | ud |  | 0
q.- |  | 1 | ud |  | 0
r.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Terapia Psicopedagógica 2 | 1 | ud |  | 0
s.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Pintura | 1 | ud |  | 0
t.- | Suministro de sistema modular de Gabinetes MDF hidrófugo enchapado con formica blanca de alto brillo y accesorios en acero inoxidable para Sala de Lactancia | 1 | ud |  | 0
u.- | Suministro y Colocación de Mural sensorial de (3.00 x 3.00)m sobre una base de MDF de 10mm de espesor, con paneles de (50 x 50)cm de corcho, tela, alfombra, grama artificial, esponja natural y madera | 22 | ud |  | 0
v.- | Suministro e instalación de Bebederos de pared con filtro y sistema osmosis | 16 | ud |  | 0
w.- | Suministro e instalación de Bebederos con llenadora de botella, con filtro y sistema osmosis | 3 | ud |  | 0
x.- | Tubería y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
y.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0
z.- | Mano de obra para gabinetes | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PARTIDAS INTERIORES |  |  |  | RD$ | 0
III.- | PARTIDAS EXTERIORES
1.- | PISOS EXTERIORES
a.- | Suministro e instalación de revestimiento de piso exterior especializado de goma para el área de terapia al aire libre. 5" de espesor, 8' de altura de caída | 551.3921 | m2 |  | 0
b.- | Suministro e instalación de césped artificial de alta calidad y densidad para patios de terapia secundarios | 60.41 | m2 |  | 0
c.- | Construcción de aceras violinadas en hormigón con malla electrosoldada | 177.6887 | m2 |  | 0
d.- | Suministro e instalación de porcelanato técnico masa antiderrapante para exterior de alta calidad color blanco formato 30x60 | 474.9 | m² |  | 0
e.- | Suministro e instalación de porcelanato técnico masa antiderrapante para exterior de alta calidad color marrón oscuro formato 30x60 rayado | 281.1195 | m² |  | 0 | 0
2.- | FACHADA
a.- | Suministro y Colocación de Plancha de aluminio compuesto con estructural color: Pantone amarillo 102 c | 161.22 | m² |  | 0
b.- | Suministro y Colocación de Plancha de aluminio compuesto con estructural color: Pantone azul 7455 c | 182.11 | m² |  | 0
c.- | Suministro y Colocación de Plancha de aluminio compuesto con estructural color: Pantone cool gray 6c | 110.99 | m² |  | 0
d.- | Suministro y Colocación de Plancha de aluminio compuesto con estructural color: Pantone 1505c | 269.27 | m² |  | 0
e.- | Suministro y Colocación de Plancha de aluminio compuesto con estructural color: Pantone 375 c | 350.42 | m² |  | 0
f.- | Suministro y Colocación de Plancha de fibra de vidrio con núcleo de yeso | 148.79 | m² |  | 0 | 0
3.- | PAISAJISMO
3.1- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo plazas y jardineras | 1 | mes |  | 0 | 0
3.2- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Preparacion y perfilado de superficie | 845.37 | m2 |  | 0
b.- | Bote material | 84.54 | m3 |  | 0
c.- | Sumistro y colocacion de tierra negra ( para grama bermuda) esp= 0.10 | 50.5 | m3 |  | 0 | 0
3.3- | ARBORIZACION
a.- | Suministro y siembra de Canción de la india | 151 | ud |  | 0
b.- | Suministro y siembra de H.P Hoppe | 185 | ud |  | 0
c.- | Suministro y siembra de Helecho | 12 | ud |  | 0
d.- | Suministro y siembra de Bambú de verja | 22 | ud |  | 0
e.- | Suministro y siembra de Ginger | 113 | ud |  | 0
f.- | Suministro y siembra de Palma Cola de zorro | 29 | ud |  | 0
g.- | Suministro y siembra de Corynabutilon viride (Huella) | 15 | ud |  | 0
h.- | Suministro y siembra de Caoba | 3 | ud |  | 0
i.- | Suministro y siembra de Dracaena Cordyline | 10 | ud |  | 0
j.- | Suministro y siembra de Pajon verde | 5 | ud |  | 0
k.- | Suministro y siembra de Mandevilla Trepadora | 588 | ud |  | 0
l.- | Suministro y siembra de Fukien Tea | 24 | ud |  | 0
m.- | Suministro y siembra de Palma Areca | 31 | ud |  | 0
n.- | Suministro y siembra de Coralillo rojo y amarillo | 63 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro y siembra de Crotón Petra | 362 | ud |  | 0
o.- | Suministro y siembra de Scrhefflera Arborícola | 107 | ud |  | 0
p.- | Suministro y siembra de Hemigraphis | 21.8518 | m2 |  | 0
q.- | Suministro y siembra de Mondo grass | 69.1065 | m2 |  | 0
r.- | Suministro y colocación de Cantos Rodados espesor de 0.15 | 23.896 | m2 |  | 0
s.- | Suministro y siembra de Grama Bermuda | 505 | m2 |  | 0 | 0
4.- | LETREROS
a.- | Suministro e instalación de Letrero para exterior en letras armadas en cajuela con luces de LED, fabricado en acrílico de 3mm y rotulación según especificaciones de los colores permitidos para la imagen, Led de alta densidad color blanco 50/50, tola calibre 26 terminado con pintura automotriz. Todos los elementos del letrero iluminados. Incluye instalación eléctrica . Dimensión 3.96 X 1.60 m | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro e instalación de Letrero para exterior en letras armadas en cajuela con luces de LED, fabricado en acrílico de 3mm y rotulación según especificaciones de los colores permitidos para la imagen, Led de alta densidad color blanco 50/50, tola calibre 26 terminado con pintura automotriz. Todos los elementos del letrero iluminados. Incluye instalación eléctrica . Dimensión 3.48 X 1.35 m | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro e instalación de Letrero para exterior en pvc según diseño, sin iluminación. Dimensión 3.48 X 1.35 m | 1 | ud |  | 0 | 0
5.- | PÉRGOLAS Y CUBIERTAS
a.- | Pedestal P3 [ 0.45 x 0.45 x 2.20 ] m → Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d → Ø 1/2'' @ 0.11 m AD → Ø 3/8'' @ 0.09 m AD | 41.877 | m3 |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de Pérgolas estructurados con perfilería de aluminio y cubiertas con planchas de policarbonato térmico de 12mm de grosor con tintado doble y protección contra rayos UV. Tipo 1 | 24 | m2 |  | 0
c.- | Suministro e Instalación de Pérgola estructurados con perfilería de aluminio y cubiertas con planchas de policarbonato térmico de 12mm de grosor con tintado doble y protección contra rayos UV. Tipo 2 | 24 | m2 |  | 0
d.- | Suministro e Instalación de Pérgola estructurados con perfilería de aluminio y cubiertas con planchas de policarbonato térmico de 12mm de grosor con tintado doble y protección contra rayos UV. Tipo 3 | 57.9 | m2 |  | 0
e.- | Suministro e Instalación de Pérgola estructurados con perfilería de aluminio y cubiertas con planchas de policarbonato térmico de 12mm de grosor con tintado doble y protección contra rayos UV. Tipo 4 | 33.885 | m2 |  | 0
f.- | Suministro e Instalación de Pérgola estructurados con perfilería de aluminio y cubiertas con planchas de policarbonato térmico de 12mm de grosor con tintado doble y protección contra rayos UV. Tipo 5 | 81.1804 | m2 |  | 0
g.- | Suministro e Instalación de Pérgola estructurados con perfilería de aluminio y cubiertas con planchas de policarbonato térmico de 12mm de grosor con tintado doble y protección contra rayos UV. Tipo 6 | 115.08 | m2 |  | 0
h.- | Suministro e Instalación de Pérgola estructurados con perfilería de aluminio y cubiertas con planchas de policarbonato térmico de 12mm de grosor con tintado doble y protección contra rayos UV. Tipo 7 | 163.58 | m2 |  | 0 | 0
6.- | MOTOR LOBBY
a.- | Pedestal P4 [ 0.45 x 0.45 x 2.20 ] m → Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d → Ø 1/2'' @ 0.11 m AD → Ø 3/8'' @ 0.09 m AD | 3.564 | m3 |  | 0
b.- | Suministro e instalación de estructura metálica de Motor Lobby | 63.42 | m2 |  | 0
c.- | Paneles de vidrio templado 12mm incluye soporte de araña | 889.6803 | p2 |  | 0 | 0
7.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro e instalación de sistema de riego automatizado según detalles en plano de Planta Sistema de Riego | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PARTIDAS EXTERIORES |  |  |  | RD$ | 0
IV.- | INSTALACIÓN ELÉCTRICA (LUMINARIAS)
a.- | Suministro e instalación de Luminarias en Poste Parqueo 92w led | 12 | ud |  | 0
b.- | Suministro e instalación Luces de piso (Proyector de piso Led 200W negro 6500K ) exterior 1er nivel | 9 | ud |  | 0
c.- | Suministro e instalación Luces de piso exterior 1er nivel (Baliza piso exterior led 12W 3000K para camino patio color negro | 59 | ud |  | 0
d.- | Suministro e instalación Lámpara 1' x 1' Interior 1er nivel (Ceiling Down light techo/plafón led 18w blanco 3000K ) | 397 | ud |  | 0
e.- | Suministro e instalación Luminaria de techo Interior 1er nivel (luminaria led redonda ceiling/Down light techo/plafón Led 6W Blanco 4000K | 867 | ud |  | 0
f.- | Suministro e instalación Luminarias Lineal con Tubo Led, interior 1er nivel | 15 | ud |  | 0
g.- | Suministro e instalación Luminarias de Pared Interior 1er nivel (aplique de pared Led 11 W, 3000K doble luz techo/piso interior) | 68 | ud |  | 0
h.- | Suministro e instalación Luminarias de Pared Exterior 1er nivel (Aplique de pared Led 14W gris 3000K doble luz, Cuadrada) | 42 | ud |  | 0
i.- | Suministro e instalación Luz de Salida Exterior 1er nivel (lámpara de salida EXIT) | 3 | ud |  | 0
j.- | Suministro e instalación Luz de Emergencia Interiores 1er nivel (Lámpara de emergencia interior Led de 2 direcciones con batería) | 58 | ud |  | 0
k.- | Suministro e instalación Manguera LED RGB interior 1er nivel | 707.98 | ml |  | 0
l.- | Suministro e instalación Luminaria Globos de Aluminio para Lobby pequeños 1er nivel (lámpara colgante 8W globos de aluminio grande 0.50m aproximadamente ) | 12 | ud |  | 0
m.- | Suministro e instalación Luminaria Globos de Aluminio para Lobby medianos 1er nivel (lámpara colgante 8W globos de aluminio grande 0.40m aproximadamente ) | 12 | ud |  | 0
n.- | Suministro e instalación Luminaria Globos de Aluminio para Lobby grande 1er nivel (lámpara colgante 8W globos de aluminio grande 0.20m aproximadamente ) | 12 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro e instalación Lámpara 1' x 1' interior 2do Nivel (Ceiling Down light techo/plafón led 18w blanco 3000K ) | 350 | ud |  | 0
o.- | Suministro e instalación Luminaria de techo Interior 2do Nivel (luminaria led redonda ceiling/Down light techo/plafón Led 6W Blanco 4000K | 804 | ud |  | 0
p.- | Suministro e instalación Luminarias Lineal con Tubo Led, interior 2do Nivel | 61 | ud |  | 0
q.- | Suministro e instalación Luminaria de pared interior 2do Nivel aplique de pared Led 11 W, 3000K doble luz techo/piso interior) | 97 | ud |  | 0
r.- | Suministro e instalación Luz de Emergencia Interior 2do Nivel (Lámpara de emergencia interior Led de 2 direcciones con batería) | 24 | ud |  | 0
s.- | Suministro e instalación Manguera LED RGB interior 2do Nivel | 600.02 | ml |  | 0
t.- | Suministro e instalación de Lámpara 1' x 1' interior 3er Nivel (Ceiling Down light techo/plafón led 18w blanco 3000K ) | 185 | ud |  | 0
u.- | Suministro e instalación de Luminarias de techo Interior 3er Nivel (luminaria led redonda ceiling/Down light techo/plafón Led 6W Blanco 4000K) | 353 | ud |  | 0
v.- | Suministro e instalación Luminarias Lineal con Tubo Led, interior 3er Nivel | 14 | ud |  | 0
w.- | Suministro e instalación de Luz de Emergencia Interiores 3er Nivel (Lámpara de emergencia interior Led de 2 direcciones con batería) | 12 | ud |  | 0
x.- | Suministro e instalación de Manguera LED RGB interior 3er Nivel | 117.55 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL LUMINARIAS INTERIORES Y EXTERIORES |  |  |  | RD$ | 0
V.- | PATIO DE TERAPIA
1.- | TENSO ESTRUCTURAS
1.1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
1.2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 3.0536 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 3.9697 | m3 |  | 0 | 0
1.3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Pedestal Redondo, d=0.60 y H=1.20 m | 3.0536 | m3 |  | 0
b.- | Pedestal Redondo, d=0.90 y H=1.50 m | 0.9542 | m3 |  | 0 | 0
1.4.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de Hormigón | 9.1179 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de Hormigón | 9.1179 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de cantos | 16.96 | ml |  | 0 | 0
1.5.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 9.1179 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura Acrílica | 9.1179 | m2 |  | 0 | 0
1.6.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro e Instalación de Tenso-Estructura Según Planos CAID - SDE - Modulo E | 256.62 | m2 |  | 0 | 0
2.- | VERJA PERIMETRAL (TIPO 1, 2 Y 3)
2.1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 52.3 | ml |  | 0 | 0
2.2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación de muros y columnas | 35.745 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 46.4685 | m3 |  | 0
c.- | Relleno Compactado | 12.552 | m3 |  | 0
d.- | Relleno Compactado de material Granular | 6.28 | m3 |  | 0 | 0
2.3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de muros (0.60x0.25) mts | 7.845 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de Columnas (0.80x0.80) mts | 2.496 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de Columnas (1.10x0.80) mts | 0.528 | m3 |  | 0
d.- | Columna CA(0.20x0.20) mts | 0.51 | m3 |  | 0
e.- | Viga VA(0.30x0.20) mts | 3.138 | m3 |  | 0 | 0
2.4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.20 m con ø 3/8 a 0.40 m B.N.P. | 29.58 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muro de 0.20 m con ø 3/8 a 0.40 m S.N.P. | 41.905 | m2 |  | 0 | 0
2.5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete Exterior | 83.81 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de Hormigón | 39.78 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 39.78 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 149.6 | ml |  | 0 | 0
2.6.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 123.59 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura Acrílica | 123.59 | m2 |  | 0 | 0
2.7.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y Colocación de Portón temático (5.45 x 2.55)mts | 13.8975 | m2 |  | 0 | 0
3.- | VERJA PERIMETRAL (TIPO 4 y 5)
3.1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 32.1 | ml |  | 0 | 0
3.2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación de muros y columnas | 22.563 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 29.3319 | m3 |  | 0
c.- | Relleno Compactado | 7.704 | m3 |  | 0
d.- | Relleno Compactado de material Granular | 3.85 | m3 |  | 0 | 0
3.3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de muros (0.60x0.25) mts | 4.815 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de Columnas (0.80x0.80) mts | 1.536 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de Columnas (1.10x0.80) mts | 0.528 | m3 |  | 0
d.- | Columna CA(0.20x0.20) mts | 0.9 | m3 |  | 0
e.- | Viga VA(0.30x0.20) mts | 1.926 | m3 |  | 0 | 0
3.4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.20 m con ø 3/8 a 0.40 m B.N.P. | 18.06 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muro de 0.20 m con ø 3/8 a 0.40 m S.N.P. | 67.725 | m2 |  | 0 | 0
3.5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete Exterior | 135.45 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de Hormigón | 46.26 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 46.26 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 150.2 | ml |  | 0 | 0
3.6.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 181.71 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura Acrílica | 181.71 | m2 |  | 0 | 0
3.7.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y Colocación de Portón temático (4.10 x 2.55)mts | 10.46 | m2 |  | 0 | 0
4.- | VERJA PERIMETRAL (TIPO 6 Y 7)
4.1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 25.07 | ml |  | 0 | 0
4.2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación de muros y columnas | 10.7706 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 14.0018 | m3 |  | 0
c.- | Relleno Compactado | 4.5264 | m3 |  | 0
d.- | Relleno Compactado de material Granular | 3.01 | m3 |  | 0 | 0
4.3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de muros (0.60x0.25) mts | 2.829 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de Columnas (0.80x0.80) mts | 0.384 | m3 |  | 0
c.- | Columna CA(0.20x0.20) mts | 0.208 | m3 |  | 0
d.- | Viga VA(0.30x0.20) mts | 0.5322 | m3 |  | 0 | 0
4.4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.20 m con ø 3/8 a 0.40 m B.N.P. | 9.162 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muro de 0.20 m con ø 3/8 a 0.40 m S.N.P. | 7.5395 | m2 |  | 0 | 0
4.5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete Exterior | 15.079 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de Hormigón | 9.482 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 9.482 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 38.54 | ml |  | 0 | 0
4.6.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 24.561 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura Acrílica | 24.561 | m2 |  | 0 | 0
4.7.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y Colocación de Portón temático (9.30x2.55)mts | 23.715 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y Colocación de Portón temático (6.20x2.55)mts | 15.81 | m2 |  | 0 | 0
5.- | VERJA PERIMETRAL (TIPO 8)
5.1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 23.49 | ml |  | 0 | 0
5.2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación de muros y columnas | 15.4359 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 20.0667 | m3 |  | 0
c.- | Relleno Compactado | 5.6376 | m3 |  | 0
d.- | Relleno Compactado de material Granular | 2.82 | m3 |  | 0 | 0
5.3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de muros (0.60x0.25) mts | 3.5235 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de Columnas (0.80x0.80) mts | 1.152 | m3 |  | 0
c.- | Columna CA(0.20x0.20) mts | 0.204 | m3 |  | 0
d.- | Viga VA(0.30x0.20) mts | 1.4094 | m3 |  | 0 | 0
5.4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.20 m con ø 3/8 a 0.40 m B.N.P. | 14.094 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muro de 0.20 m con ø 3/8 a 0.40 m S.N.P. | 19.9665 | m2 |  | 0 | 0
5.5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete Exterior | 39.933 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de Hormigón | 18.174 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 18.174 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 67.38 | ml |  | 0 | 0
5.6.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 58.107 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura Acrílica | 58.107 | m2 |  | 0 | 0
6.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro e Instalación verja Estructura Metálica Columna CMV HSS6X6X3/16 [ 1.60 ] m. + Travesaño Tr HSS2X2X3/16 [ 1.90 ] m. + Tola Troquelada Plate 3/16'' [ 1.40 x 12.80 ] m2 | 84.56 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PATIO DE TERAPIA |  |  |  | RD$ | 0
VI.- | VERJA PERIMETRAL (VERJA CON ALAMBRE TRINCHERA)
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 187.33 | ml |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación de muros y columnas | 122.6103 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 159.3934 | m3 |  | 0
c.- | Relleno Compactado | 44.9592 | m3 |  | 0
d.- | Relleno Compactado de material Granular | 22.48 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de muros (0.60x0.25) mts | 28.0995 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de Columnas (0.80x0.80) mts | 9.024 | m3 |  | 0
c.- | Columna CA(0.20x0.20) mts | 1.88 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.20 m con ø 3/8 a 0.40 m B.N.P. | 112.398 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muro de 0.20 m con ø 3/8 a 0.40 m S.N.P. | 187.33 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete Exterior | 374.66 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de Hormigón | 37.6 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 37.6 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 188 | ml |  | 0 | 0
6.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 412.26 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura Acrílica | 412.26 | m2 |  | 0 | 0
7.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y Colocación de Alambre Trinchera incluye accesorios | 187.33 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL (VERJA CON ALAMBRE TRINCHERA) |  |  |  | RD$ | 0
VII.- | VERJA PERIMETRAL (VERJA CON MURO MALLA NYLON)
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 82.58 | ml |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación de muros y columnas | 54.2118 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 70.4753 | m3 |  | 0
c.- | Relleno Compactado | 19.8192 | m3 |  | 0
d.- | Relleno Compactado de material Granular | 9.91 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de muros (0.60x0.25) mts | 12.387 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de Columnas (0.80x0.80) mts | 4.032 | m3 |  | 0
c.- | Columna CA(0.20x0.20) mts | 2.352 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.20 m con ø 3/8 a 0.40 m B.N.P. | 49.548 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muro de 0.20 m con ø 3/8 a 0.40 m S.N.P. | 231.224 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete exterior | 462.448 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de Hormigón | 47.04 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 47.04 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 235.2 | ml |  | 0 | 0
6.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 509.488 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura Acrílica | 509.488 | m2 |  | 0 | 0
7.- | VARIOS GENERALES
a.- | Marco Tubo Pipe4STD [ 82.55 ] m. | 1 | ud |  | 0
b.- | Marco Tubo Pipe4STD [ 5.78 ] m. | 58 | ud |  | 0
c.- | Suministro y Colocación de Malla Nylon, altura=3.25m | 268.2875 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL (VERJA CON MURO MALLA NYLON) |  |  |  | RD$ | 0
VIII.- | ASTA DE BANDERA (con dos soportes para bandera)
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 0.54 | m3 |  | 0
b.- | Bote de Material | 0.702 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de Muro de Hormigón armado[ 0.45 x 0.40 x 3.00 ] m → Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d → Ø 3/8'' @ 0.15 m AD → Ø 3/8'' @ 0.15 m AD | 0.54 | m3 |  | 0
b.- | Muro de Hormigón Armado [ 0.25 x 1.15 x 2.80 ] m → Hormigón industrial f'c 210 Kg./cm² @ 28d → Ø 1/2'' @ 0.01 m AD → Ø 1/2'' @ 0.47 m AD | 0.805 | m3 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 7.715 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 7.715 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de cantos | 10.7 | ml |  | 0 | 0
5.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 7.715 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura acrílica | 7.715 | m2 |  | 0 | 0
6.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro e Instalación Asta Bandera + Driza 1/2'' + Polea de 3'' | 3 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ASTA DE BANDERA |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN
| SUB-TOTAL PRELIMINAR |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PARTIDAS INTERIORES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PARTIDAS EXTERIORES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL LUMINARIAS INTERIORES Y EXTERIORES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PATIO DE TERAPIA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL (VERJA CON ALAMBRE TRINCHERA) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL (VERJA CON MURO MALLA NYLON) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL ASTA DE BANDERA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 1.75% |  | 0
| LEY -686 ( Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del área de la Construcción y todas sus Ramas Afines) |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica) |  |  | 18% |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS
a) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por la supervisión y aprobada por el MOPC .-
b) | Los planos pueden variar en obra previa verificación y autorización del supervisor .-
c) | Los precios alzados (P.A.) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .-
d) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.-
e) | La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización del MOPC.-
Santo Domingo, D. N.
27 de Junio del 2019
ml/yt