## LISTADO A. MESOPOTAMIA TIPO A
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. 119 - 2017 PARA LA CONSTRUCCION DE UN ( 1 ) EDIFICIO TIPO A DE APTOS. ECONOMICOS ,
EN LA MESOPOTAMIA II, AMPLIACION VISTA DEL RIO UBICADO EN LA PROVINCIA
DE SAN JUAN DE LA MAGUANA , REP. DOM.-
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
PRIMER NIVEL
1.- | PRELIMINAR GENERAL
a- | Caseta de Materiales | 1 | ud |  | 0
b- | Replanteo General | 547.75 | m2 |  | 0
c- | Fumigación | 457.81 | m2 |  | 0
d- | Letrero en obra | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a- | Excavación en caliche | 254.32 | m3 |  | 0
b- | Relleno de reposición | 30.25 | m3 |  | 0
c- | Relleno compactado caliche (e=0.30 Mts) | 113.75 | m3 |  | 0
d- | Bote de material (Producto de excavaciones y proceso constructivo) | 151.16 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a- | Zapata de Columnas Z1 (1.60 x 1.60 x 0.15) (incluye Hormigón 210 Kg/cm² + Ø1/2 @ 0.15m" en ambas direcciones) | 0.77 | m3 |  | 0
b- | Zapata de Columnas Z2 (2.00 x 2.00 x 0.15) (incluye Hormigón 210 Kg/cm² + Ø1/2 @ 0.15m en ambas direcciones) | 2.4 | m3 |  | 0
c- | Zapata de Columnas ZC1 (3.00 x 1.60 x 0.15) (incluye Hormigón 210 Kg/cm² + Ø1/2 @ 0.15m" en ambas direcciones) | 0.72 | m3 |  | 0
d- | Zapata de Escalera (incluye Hormigón 210 Kg/cm²) | 0.17 | m3 |  | 0
e- | Platea ( e = 0,25 mt ) (incluye Hormigón 210 Kg/cm²) | 107.13 | m3 |  | 0
f- | Columnas C1 (0.30 x 0.30) ; con ( 8 Ø 1/2", estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.94 | m3 |  | 0 |  | 0
g- | Columnas C2 (0.20 x 0.30) con ( 6 Ø 1/2" G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.83 | m3 |  | 0
h- | Columnas de Amarre CA (0.20 x 0.20) ; con (4 Ø 1/2", estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 2.09 | m3 |  | 0
i- | Viga V1-X (0.20 x 0.28) ; con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.22 | m3 |  | 0
j- | Viga V2-X (0.20 x 0.28) ; con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.08 | m3 |  | 0
k- | Viga V3-X (0.20 x 0.38) ; ( 6 Ø 1/2" en parte inferior, 2 Ø 3/8" CC y 3Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20 y 0.10, hormigón 210 kg/cm²)) | 0.66 | m3 |  | 0
l- | Viga V4-X (0.20 x 0.38) ; ( 4 Ø 1/2" en parte inferior, 2 Ø 3/8" CC y 3Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20 y 0.10, hormigón 210 kg/cm²)) | 0.66 | m3 |  | 0
m- | Viga V1-Y (0.20 x 0.28) con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.10 y 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.5 | m3 |  | 0
n- | Viga V2-Y (0.20 x 0.28) con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.27 | m3 |  | 0
ñ- | Viga V3-Y (0.20 x 0.28) con ( 4 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.10 y 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.79 | m3 |  | 0
o- | Dinteles (0.20 x 0.30) con ( 2 Ø 3/8" en parte inferior y 2 Ø 3/8" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20) | 3.86 | m3 |  | 0
p- | Dinteles (0.20 x 0.30) con ( 3 Ø 3/8" en parte inferior y 3 Ø 3/8" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20) | 0.32 | m3 |  | 0
q- | Muro de arranque de escalera (incluye acero de Ø 1/2 @ 0.15 mt " G60, acero de 3/8" G60, hormigón 210 kg/cm2 ) | 0.1 | m3 |  | 0
r- | Rampas de Escaleras (incluye acero de 1/2 @ 0.15" G60, acero de 3/8 @ 0.20" G60, hormigón 210 kg/cM² ) | 2.31 | m3 |  | 0
s- | Losas de Techo plano (incluye acero de Ø 3/8" en ambas direcciones @ 0.20 y acero adicional Ø 3/8" @ 0.50 y 0.12m de espesor, hormigón 210 kg/cm²)) | 42.82 | m3 |  | 0 | 0
4- | MUROS DE BOQUES
a- | Suministro y colocación de muros de bloques de 20 cms DNP (Con bloques de hormigón gris estándar de 40x20x20, colocación de bastones 3/8" G40@0.6m) | 63.39 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de muros de bloques de 20 cms SNP (Con bloques de hormigón gris estándar de 40x20x20, colocación de bastones 3/8" G40@0.60m ) | 468.59 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de muros de bloques de 15 cms SNP (Con bloques de hormigón gris estándar de 40x20x15, colocación de bastones 3/8" G40 @0.60m) | 75.19 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de muros de bloques de 4" con 3/8 a 0,80 mt S.N.P. | 15.21 | m2 |  | 0
e- | Suministro y colocación de muros de bloques Calados 0.20 x 0.20 x 0,20 | 2.16 | m2 |  | 0 | 0
5- | TEMINACION DE SUPERFICIE
a- | Suministro y colocación de pañete exterior en muros | 374.28 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de pañete interior en muros | 562.91 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de pañete en Superficie de Hormigón | 430.6 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de Violinado Plastico | 5.6 | ml |  | 0
e- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 430.6 | m2 |  | 0
f- | Suministro y colocación de cantos | 1081.47 | ml |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE PISOS
a- | Suministro y colocación de terminación de Piso de Baldosa de Cerámica Pasta roja 0.45 x 0.45 Color Beige, acabado satinado, doble engobe | 289.04 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Zócalos con Cerámica Pasta roja 0.07 x 0.45 Color Beige, acabado brillante doble engobe | 330.32 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE ESCALERA
a- | Suministro y colocación de Escalones de granito fondo blanco ( incl. Huella y contra-huella ) | 36.8 | ml |  | 0
b- | Suministro y colocación de Zócalos de granito fondo blanco | 32 | ud |  | 0
c- | Suministro y colocación de Descanso de granito fondo blanco | 5.28 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de Zócalos en descanso de granito fondo blanco | 4.86 | ml |  | 0 | 0
7.- | REVESTIMIENTOS
a- | Suministro y colocación de Revestimiento de Paredes de Baños, con Cerámica Pasta roja 0.20 x 0.20 Color Beige, acabado brillante doble engobe, (Incluye Esquinero Plástico) | 20.31 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Revestimiento de Paredes de Cocina con Cerámica Pasta roja 0.20 x 0.20 Color Beige, acabado brillante doble engobe | 8.4 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de Revestimiento de Paredes de Lavadero con Cerámica Pasta roja 0.20 x 0.20 Color Beige, acabado brillante doble engobe | 4.8 | m2 |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a- | Suministro y colocación de Puerta Principal (1.00 x 2.10 ) (Polimetal) | 4 | ud |  | 0
b- | Suministro y colocación de Puertas Interiores (0.90 x 2.10 ) (Polimetal) | 12 | ud |  | 0
c- | Suministro y colocación de Puertas Interiores (0.80 x 2.10 ) (Polimetal) | 4 | ud |  | 0
d- | Suministro y colocación de Puerta vidrio corrediza balcón (1.80 x 2.10 ) 40.68 P2 | 15.12 | m2 |  | 0
e- | Suministro y colocación de Puerta en hierro negro entrada primer Nivel (1.18 x 2.10 ) | 2.478 | m2 |  | 0 | 0
9- | VENTANAS
a- | Suministro y colocación de Ventana Salomónica (1.40 x 1.00 )16.0 ud , (0.80 x 1.00 )8 .0 ud , (0.70 x 1.00 ) 4 .0 ud y (0.60 x 0.80 ) 8 .0 ud de aluminio blanco y Celosía en aluminio reforzada | 35.44 | m2 |  | 0 | 0
10- | EBANISTERIA
a- | Suministro y colocación de Tramerías de madera Pino tratado 3/4", barnizado, en closet ropa blanca | 30.99 | P2 |  | 0 | 0
11- | TERMINACION DE COCINA
a- | Suministro y colocación de gabinete en cocina de pino americano piso | 26.9 | pl |  | 0
b- | Suministro y colocación de gabinete en cocina de pino americano pared | 11.81 | pl |  | 0
c- | Suministro y colocación de tope de marmolite en cocina | 86.51 | p2 |  | 0
d- | Suministro y colocacion de encostillado de madera 1 x 4 para soporte de tope de marmolite ( BASE DEL DESAYUNADOR ) | 1.1 | ml |  | 0
e- | Suministro y colocacion de muro para soporte de tope de desayunador incluya pañete, canto y pintura | 0.36 | m2 |  | 0 | 0
12- | PLAFONES
a- | Suministro y colocación de PVC en baños y área lavado | 18.44 | m2 |  | 0 | 0
13- | PINTURA
a- | Suministro y aplicación de pintura base en muros | 1680.93 | m2 |  | 0
b- | Suministro y aplicación de Pintura Acrílica Mate en Interior Color a definir y 2 manos de pintura | 778.21 | m2 |  | 0
c- | Suministro y aplicación de Pintura Acrílica Mate en Techo y 2 manos de pintura y retoques. | 313.14 | m2 |  | 0 |  | 92.27
d- | Suministro y aplicación de Pintura Acrílica Mate en Exterior Color a definir y 2 manos de pintura | 589.58 | m2 |  | 0 | 0
14- | INSTALACIONES SANITARIA
a- | Suministro de Inodoros blanco completos | 4 | ud |  | 0
b- | Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora | 4 | ud |  | 0
c- | Suministro de Fregadero simple de acero inoxidable incluye mezcladora | 4 | ud |  | 0
d- | Suministro de Lavadero de una boca de granito incluye llave de chorro | 4 | ud |  | 0
e- | Suministro de Pileta revestida de cerámica incluye desagüe de piso y ducha | 4 | ud |  | 0
f- | Suministro de barra para cortina | 4 | ud |  | 0
g- | Suministro de soporte de perfiles adobados a la pared para lavadero | 2 | ud |  | 0
h- | Suministro y colocación desagüe de pared de lavadora | 2 | ud |  | 0
i- | Suministro de Columna de agua fría Ø 1" | 4 | ud |  | 0
j- | Suministro de Válvula de paso Ɵ 3/4'' | 2 | ud |  | 0
k- | Suministro de Llave de jardinería | 4 | ud |  | 0
l- | Suministro de Tubería de agua potable 3/4" PVC SCH-40 Incluye Movimiento de tierra | 86.88 | ml |  | 0
m- | Suministro de Tubería arrastre de 4" SDR-41 Incluye Movimiento de tierra | 45.35 | ml |  | 0
n- | Suministro de Tubería arrastre de 6" SDR-41 Incluye Movimiento de tierra | 33.34 | ml |  | 0
ñ- | Suministro de Desagüe de Piso de 3" | 8 | ud |  | 0
o- | Suministro de Ventilación de 3" | 12 | ud |  | 0
p- | Suministro de Bajante de Descarga Ø4" | 4 | ud |  | 0
q- | Suministro de Bajante de Descarga Ø3" | 8 | ud |  | 0
r- | Suministro de Bajante Pluvial Ɵ3" | 16 | ud |  | 0
s- | S/C de encamisado de tuberia de 2" + tubería para Gas 3/8" | 232.8 | ml |  | 0
t- | Suministro de Hormigón en columnas tapa y tapa para cubrir bajante pluvial, ventilación y descarga | 16.1 | ml |  | 0
u- | Suministro de Caja de Inspección (0.60 x 0.60 x 0.75 ) | 12 | ud |  | 0
v- | Suministro de Trampa de grasa(1.00 x 0.80 x 1.00 ) | 4 | ud |  | 0
w- | Tuberías y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
x- | Mano de obra general plomería | 1 | pa |  | 0 | 0
15- | INSTALACION ELECTRICA
a- | Salidas de iluminación en techo | 36 | ud |  | 0
b- | Salidas de interruptores sencillos | 28 | ud |  | 0
c- | Salidas de tomacorrientes 120V doble aterrizado y polarizado | 80 | ud |  | 0
d- | Salidas de toma coaxial Antena | 20 | ud |  | 0
e- | Salidas de teléfonos | 20 | ud |  | 0
f- | Salida de timbre | 4 | ud |  | 0
g- | Salida de campana de timbre | 4 | ud |  | 0
h- | Panel de Apartamento (PAP-(A-1/2/3/4)- TLM-8/16C ) de circuitos formado por: 8- Bkrs. 20A/1P | 4 | ud |  | 0
i- | Alimentadores desde Modulo de Contador (MC) a paneles (PAP-A-1/2/3/4) compuesto por: 2C- thhn No. 8 fases, 1C-thhn No. 10 neutro, 1C-thhn No. 12 tierra, tubería PVC-sdr-26 de 1"¢ | 320 | pies |  | 0 | 0
16- | VARIOS GENERALES
a- | Andamios exteriores | 1327.08 | m2 |  | 0
b- | Base para closets y gabinetes | 20.8 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
0
SEGUNDO NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo. | 289.78 | m2 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a- | Columnas C1 (0.30 x 0.30) con ( 8 Ø 1/2", estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.84 | m3 |  | 0
b- | Columnas C2 (0.20 x 0.30) con ( 6 Ø 1/2" G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.74 | m3 |  | 0
c- | Columnas de Amarre CA (0.20 x 0.20) ; con (4 Ø 1/2", estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 1.88 | m3 |  | 0
d- | Viga V1-X (0.20 x 0.28) con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.22 | m3 |  | 0
e- | Viga V2-X (0.20 x 0.28) con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.08 | m3 |  | 0
f- | Viga V3-X (0.20 x 0.38) ; ( 6 Ø 1/2" en parte inferior, 2 Ø 3/8" CC y 3Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20 y 0.10, hormigón 210 kg/cm²)) | 0.66 | m3 |  | 0
g- | Viga V4-X (0.20 x 0.38) ; ( 4 Ø 1/2" en parte inferior, 2 Ø 3/8" CC y 3Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20 y 0.10, hormigón 210 kg/cm²)) | 0.66 | m3 |  | 0
h- | Viga V1-Y (0.20 x 0.28) con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.10 y 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.5 | m3 |  | 0
i- | Viga V2-Y (0.20 x 0.28) con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.27 | m3 |  | 0
j- | Viga V3-Y (0.20 x 0.28) con ( 4 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.10 y 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.79 | m3 |  | 0
k- | Dinteles (0.20 x 0.30) con ( 2 Ø 3/8" en parte inferior y 2 Ø 3/8" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20) | 3.86 | m3 |  | 0
l- | Dinteles (0.20 x 0.30) con ( 3 Ø 3/8" en parte inferior y 3 Ø 3/8" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20) | 0.32 | m3 |  | 0
m- | Rampas de Escaleras (incluye acero de 1/2 @ 0.15" G60, acero de 3/8 @ 0.20" G60, hormigón 210 kg/cM² ) | 2.31 | m3 |  | 0
n- | Losas de Techo plano (incluye acero de Ø 3/8" en ambas direcciones @ 0.20 y acero adicional Ø 3/8" @ 0.50 y 0.12m de espesor, hormigón 210 kg/cm²) | 42.82 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS DE BOQUES
a- | Suministro y colocación de muros de bloques de 20 cms SNP (Con bloques de hormigón gris estándar de 40x20x20, colocación de bastones 3/8" G40@0.60m, ) | 468.59 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de muros de bloques de 15 cms SNP (Con bloques de hormigón gris estándar de 40x20x15, colocación de bastones 3/8" G40 @0.60m, hormigón en cámaras llenas, ) | 75.19 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de muros de bloques de 4" con 3/8 a 0,80 mt S.N.P. | 15.55 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de muros de bloques Calados 0.20 x 0.20 x 0,20 | 5.22 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TEMINACION DE SUPERFICIE
a- | Suministro y colocación de Pañete exterior en muros | 365.62 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Pañete interior en muros | 562.91 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de Pañete en Superficie de Hormigón | 430.6 | m2 |  | 0 |  |  | 5
d- | Suministro y colocación de Violinado | 5.6 | ml |  | 0
e- | Suministro y colocación de Fraguache en Superficie de Hormigón | 430.6 | m2 |  | 0
f- | Suministro y colocación de Cantos | 1081.47 | ml |  | 0 | 0 | 73.2704
5.- | TERMINACION DE PISOS
a- | Suministro y colocación de Terminación de Piso de Baldosa de Cerámica Pasta roja 0.45 x 0.45 Color Beige, acabado satinado, doble engobe | 312.2 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Zócalos con Cerámica Pasta roja 0.07 x 0.45 Color Beige, acabado brillante doble engobe | 330.32 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE ESCALERA
a- | Suministro y colocación de Escalones de granito fondo blanco ( incl. Huella y contra-huella ) | 36.8 | ml |  | 0
b- | Suministro y colocación de Zócalos de granito fondo blanco | 32 | ud |  | 0
c- | Suministro y colocación de Descanso de granito fondo blanco | 5.28 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de Zócalos en descanso de granito fondo blanco | 4.86 | ml |  | 0 | 0
7.- | REVESTIMIENTOS
a- | Suministro y colocación de Revestimiento de Paredes de Baños, con Cerámica Pasta roja 0.20 x 0.20 Color Beige, acabado brillante doble engobe, (Incluye Esquinero Plástico) | 20.3 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Revestimiento de Paredes de Cocina con Cerámica Pasta roja 0.20 x 0.20 Color Beige, acabado brillante doble engobe | 8.4 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de Revestimiento de Paredes de Lavadero con Cerámica Pasta roja 0.20 x 0.20 Color Beige, acabado brillante doble engobe | 4.8 | m2 |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a- | Suministro y colocación de Puerta Principal (1.00 x 2.10 ) (Polimetal) | 4 | ud |  | 0
b- | Suministro y colocación de Puertas Interiores (0.90 x 2.10 ) (Polimetal) | 12 | ud |  | 0
c- | Suministro y colocación de Puertas Interiores (0.80 x 2.10 ) (Polimetal) | 4 | ud |  | 0
d- | Suministro y colocación de Puerta vidrio corrediza balcón (1.80 x 2.10 ) 40.68 P2 | 4 | ud |  | 0 | 0
9- | VENTANAS
e- | Suministro y colocación de Ventana Salomónica (1.40 x 1.00 )16.0 ud , (0.80 x 1.00 )8 .0 ud , (0.70 x 1.00 ) 4 .0 ud y (0.60 x 0.80 ) 8 .0 udde aluminio blanco y Celosía en aluminio reforzada | 35.44 | m2 |  | 0 | 0
10- | EBANISTERIA
a- | Suministro y colocación de Tramerías de madera Pino tratado 3/4", barnizado, en closet ropa blanca | 30.99 | P2 |  | 0 | 0
11- | TERMINACION DE COCINA
a- | Suministro y colocación de gabinete en cocina de pino americano piso | 26.9 | pl |  | 0
b- | Suministro y colocación de gabinete en cocina de pino americano pared | 11.81 | pl |  | 0
c- | Suministro y colocación de tope de marmolite en cocina | 86.51 | p2 |  | 0
d- | Suministro y colocacion de encostillado de madera 1 x 4 para soporte de tope de marmolite ( BASE DEL DESAYUNADOR ) | 1.1 | ml |  | 0
e- | Suministro y colocacion de muro para soporte de tope de desayunador incluya pañete, canto y pintura | 0.36 | m2 |  | 0 | 0
12- | PLAFONES
a- | Suministro y colocación de PVC en baños y área lavado | 18.44 | m2 |  | 0 | 0
13- | PINTURA
a- | Suministro e aplicación de Pintura base | 1680.93 | m2 |  | 0
b- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Interior Color a definir y 2 manos de pintura y retoques. | 778.21 | m2 |  | 0
c- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Techo y 2 manos de pintura y retoques. | 313.14 | m2 |  | 0
| Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Exterior Color a definir y 2 manos de pintura y retoques. | 589.58 | m2 |  | 0 | 0
14- | INSTALACION SANITARIA
a- | Suministro de Inodoros blanco completos | 4 | ud |  | 0
b- | Suministro de Lavamanos con mezcladora | 4 | ud |  | 0
c- | Suministro de Fregadero simple de acero inoxidable incluye mezcladora | 4 | ud |  | 0
d- | Suministro de Lavadero de una boca de granito incluye llave de chorro | 4 | ud |  | 0
e- | Suministro de Pileta revestida de cerámica incluye desagüe de piso y ducha | 4 | ud |  | 0
f- | Suministro de barra para cortina | 4 | ud |  | 0
g- | Suministro de soporte de perfiles adobados a la pared para lavadero | 2 | ud |  | 0
h- | Suministro y colocación desagüe de pared de lavadora | 2 | ud |  | 0
i- | Suministro de Columna de agua fría Ø 1" | 8 | ud |  | 0
j- | Suministro de Desagüe de Piso de 3" | 8 | ud |  | 0
k- | Suministro de Ventilación de 3" | 12 | ud |  | 0
l- | Suministro de Bajante de Descarga Ø4" | 4 | ud |  | 0
m- | Suministro de Bajante de Descarga Ø3" | 8 | ud |  | 0
n- | Suministro de Bajante Pluvial Ɵ3" | 16 | ud |  | 0
ñ- | Suministro de Hormigón en columnas tapa y tapa para cubrir bajante pluvial, ventilación y descarga | 16.1 | ml |  | 0
o- | Tuberías y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
p- | Mano de obra general plomería | 1 | pa |  | 0 | 0
15- | INSTALACION ELECTRICA
a- | Salidas de iluminación en techo | 36 | ud |  | 0
b- | Salidas de interruptores sencillos | 20 | ud |  | 0
c- | Salidas de tomacorrientes 120V doble aterrizado y polarizado | 84 | ud |  | 0
d- | Salidas de toma coaxial Antena | 20 | ud |  | 0
e- | Salidas de teléfonos | 20 | ud |  | 0
f- | Salida de timbre | 4 | ud |  | 0
g- | Salida de campana de timbre | 4 | ud |  | 0
h- | Panel de Apartamento (PAP-(A-5/6/7/8)- TLM-8/16C ) de circuitos formado por: 8- Bkrs. 20A/1P | 4 | ud |  | 0
i- | Alimentadores desde Modulo de Contador (MC) a paneles (PAP-(A-5/6/7/8) compuesto por: 2C- thhn No. 8 fases, 1C-thhn No. 10 neutro, 1C-thhn No. 12 tierra, tubería PVC-sdr-26 de 1"¢ | 360 | pies |  | 0 | 0
16- | VARIOS GENERALES
a- | Base para closets y gabinetes | 20.8 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| TERCEL NIVEL | [5 empty] | 0
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo. | 289.78 | m2 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a- | Columnas C1 (0.30 x 0.30) con ( 8 Ø 1/2", estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.84 | m3 |  | 0
b- | Columnas C2 (0.20 x 0.30) con ( 6 Ø 1/2" G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.74 | m3 |  | 0
c- | Columnas de Amarre CA (0.20 x 0.20) ; con (4 Ø 1/2", estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 1.88 | m3 |  | 0
d- | Viga V1-X (0.20 x 0.28)con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.22 | m3 |  | 0
e- | Viga V2-X (0.20 x 0.28) con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.08 | m3 |  | 0
f- | Viga V3-X (0.20 x 0.38) ; ( 6 Ø 1/2" en parte inferior, 2 Ø 3/8" CC y 3Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20 y 0.10, hormigón 210 kg/cm²)) | 0.66 | m3 |  | 0
g- | Viga V4-X (0.20 x 0.38) ; ( 4 Ø 1/2" en parte inferior, 2 Ø 3/8" CC y 3Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20 y 0.10, hormigón 210 kg/cm²)) | 0.66 | m3 |  | 0
h- | Viga V1-Y (0.20 x 0.28)con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.10 y 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.5 | m3 |  | 0
i- | Viga V2-Y (0.20 x 0.28) con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.27 | m3 |  | 0
j- | Viga V3-Y (0.20 x 0.28) con ( 4 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.10 y 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.79 | m3 |  | 0
k- | Dinteles (0.20 x 0.30) con ( 2 Ø 3/8" en parte inferior y 2 Ø 3/8" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20) | 3.86 | m3 |  | 0
l- | Dinteles (0.20 x 0.30) con ( 3 Ø 3/8" en parte inferior y 3 Ø 3/8" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20) | 0.32 | m3 |  | 0
m- | Rampas de Escaleras (incluye acero de 1/2 @ 0.15" G60, acero de 3/8 @ 0.20" G60, hormigón 210 kg/cM² ) | 2.31 | m3 |  | 0
n- | Losas de Techo plano (incluye acero de Ø 3/8" en ambas direcciones @ 0.20 y acero adicional Ø 3/8" @ 0.50 y 0.12m de espesor, hormigón 210 kg/cm²)) | 42.82 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS DE BOQUES
a- | Suministro y colocación de muros de bloques de 20 cms SNP (Con bloques de hormigón gris estándar de 40x20x20, colocación de bastones 3/8" G40@0.60m, ) | 553.46 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de muros de bloques de 15 cms SNP (Con bloques de hormigón gris estándar de 40x20x15, colocación de bastones 3/8" G40 @0.60m, hormigón en cámaras llenas, ) | 75.19 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de muros de bloques de 4" con 3/8 a 0,80 mt S.N.P. | 15.55 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de muros de bloques Calados 0.20 x 0.20 | 5.22 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TEMINACION DE SUPERFICIE
a- | Suministro y colocación de Pañete exterior en muros | 374.28 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Pañete interior en muros | 562.91 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de Pañete en Superficie de Hormigón | 444.3 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de Violinado | 5.6 | ml |  | 0
e- | Suministro y colocación de Fraguache en Superficie de Hormigón | 444.3 | m2 |  | 0
f- | Suministro y colocación de Cantos | 1081.47 | ml |  | 0 | 0
5- | TERMINACION DE PISOS
a- | Suministro y colocación de Terminación de Piso de Baldosa de Cerámica Pasta roja 0.45 x 0.45 Color Beige, acabado satinado, doble engobe | 312.2 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Zócalos con Cerámica Pasta roja 0.07 x 0.45 Color Beige, acabado brillante doble engobe | 330.32 | ml |  | 0 | 0
6- | TERMINACION DE ESCALERA
a- | Suministro y colocación de Escalones de granito fondo blanco ( incl. Huella y contra-huella ) | 36.8 | ml |  | 0
b- | Suministro y colocación de Zócalos de granito fondo blanco | 32 | ud |  | 0
c- | Suministro y colocación de Descanso de granito fondo blanco | 5.28 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de Zócalos en descanso de granito fondo blanco | 4.86 | ml |  | 0 | 0
7- | REVESTIMIENTOS
a- | Suministro y colocación de Revestimiento de Paredes de Baños, con Cerámica Pasta roja 0.20 x 0.20 Color Beige, acabado brillante doble engobe, (Incluye Esquinero Plástico) | 20.31 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Revestimiento de Paredes de Cocina con Cerámica Pasta roja 0.30 x 0.60 Color Beige, acabado brillante doble engobe | 8.4 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de Revestimiento de Paredes de Lavadero con Cerámica Pasta roja 0.30 x 0.60 Color Beige, acabado brillante doble engobe | 4.8 | m2 |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a- | Suministro y colocación de Puerta Principal (1.00 x 2.10 ) (Polimetal) | 4 | ud |  | 0
b- | Suministro y colocación de Puertas Interiores (0.90 x 2.10 ) (Polimetal) | 12 | ud |  | 0
c- | Suministro y colocación de Puertas Interiores (0.80 x 2.10 ) (Polimetal) | 4 | ud |  | 0
d- | Suministro y colocación de Puerta vidrio corrediza balcón (1.80 x 2.10 ) 40.68 P2 | 4 | ud |  | 0 | 0
9- | VENTANAS
e- | Suministro y colocación de Ventana Salomónica (1.40mt x 1.00mt) de aluminio blanco y Celosía en aluminio reforzada | 35.44 | m2 |  | 0 | 0
10- | EBANISTERIA
a- | Suministro y colocación de Tramerías de madera Pino tratado 3/4", barnizado, en closet ropa blanca | 30.99 | P2 |  | 0 | 0
11- | TERMINACION DE COCINA
a- | Suministro y colocación de gabinete en cocina de pino americano piso | 26.9 | pl |  | 0
b- | Suministro y colocación de gabinete en cocina de pino americano pared | 11.81 | pl |  | 0
c- | Suministro y colocación de tope de marmolite en cocina | 86.51 | p2 |  | 0
d- | Suministro y colocacion de encostillado de madera 1 x 4 para soporte de tope de marmolite ( BASE DEL DESAYUNADOR ) | 1.1 | ml |  | 0
e- | Suministro y colocacion de muro para soporte de tope de desayunador incluya pañete, canto y pintura | 0.36 | m2 |  | 0 | 0
12- | PLAFONES
a- | Suministro y colocación de PVC en baños y área lavado | 18.44 | m2 |  | 0 | 0
13- | PINTURA
a- | Suministro e aplicación de pintura base | 1680.93 | m2 |  | 0
b- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Interior Color a definir y 2 manos de pintura y retoques. | 778.21 | m2 |  | 0
c- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Techo y 2 manos de pintura y retoques. | 313.14 | m2 |  | 0
d- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Exterior Color a definir y 2 manos de pintura y retoques. | 589.58 | m2 |  | 0 | 0
14- | INSTALACIONES SANITARIA
a- | Suministro de Inodoros blanco completos | 4 | ud |  | 0
b- | Suministro de Lavamanos con mezcladora | 4 | ud |  | 0
c- | Suministro de Fregadero simple de acero inoxidable incluye mezcladora | 4 | ud |  | 0
d- | Suministro de Lavadero de una boca de granito incluye llave de chorro | 4 | ud |  | 0
e- | Suministro de Pileta revestida de cerámica incluye desagüe de piso y ducha | 4 | ud |  | 0
f- | Suministro de barra para cortina | 4 | ud |  | 0
g- | Suministro de soporte de perfiles adobados a la pared para lavadero | 2 | ud |  | 0
h- | Suministro y colocación desagüe de pared de lavadora | 2 | ud |  | 0
i- | Suministro de Columna de agua fría Ø 1" | 8 | ud |  | 0
j- | Suministro de Desagüe de Piso de 3" | 8 | ud |  | 0
k- | Suministro de Ventilación de 3" | 12 | ud |  | 0
l- | Suministro de Bajante de Descarga Ø4" | 4 | ud |  | 0
m- | Suministro de Bajante de Descarga Ø3" | 8 | ud |  | 0
n- | Suministro de Bajante Pluvial Ɵ3" | 16 | ud |  | 0
ñ- | Suministro de Hormigón en columnas tapa y tapa para cubrir bajante pluvial, ventilación y descarga | 16.1 | ml |  | 0
o- | Tuberías y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
p- | Mano de obra general plomería | 1 | pa |  | 0 | 0
15- | INSTALACION ELECTRICA
a- | Salidas de iluminación en techo | 36 | ud |  | 0
b- | Salidas de interruptores sencillos | 20 | ud |  | 0
c- | Salidas de tomacorrientes 120V doble aterrizado y polarizado | 84 | ud |  | 0
d- | Salidas de toma coaxial Antena | 20 | ud |  | 0
e- | Salidas de teléfonos | 20 | ud |  | 0
f- | Salida de timbre | 4 | ud |  | 0
g- | Salida de campana de timbre | 4 | ud |  | 0
h- | Panel de Apartamento (PAP-(A-9/10/11/12)- TLM-8/16C ) de circuitos formado por: 8- Bkrs. 20A/1P | 4 | ud |  | 0
i- | Alimentadores desde Modulo de Contador (MC) a paneles (PAP-A-9/10/11/12) compuesto por: 2C- thhn No. 8 fases, 1C-thhn No. 10 neutro, 1C-thhn No. 12 tierra, tubería PVC-sdr-26 de 1"¢ | 400 | pies |  | 0 | 0
16- | VARIOS GENERALES
a- | Base para closets y gabinetes | 20.8 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL TERCER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
CUARTO NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo. | 289.78 | m2 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a- | Columnas C1 (0.30 x 0.30) con ( 8 Ø 1/2", estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.84 | m3 |  | 0
b- | Columnas C2 (0.20 x 0.30) con ( 6 Ø 1/2" G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.74 | m3 |  | 0
c- | Columnas de Amarre CA (0.20 x 0.20) ; con (4 Ø 1/2", estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 1.88 | m3 |  | 0
d- | Viga V1-X (0.20 x 0.28) con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.22 | m3 |  | 0
e- | Viga V2-X (0.20 x 0.28) con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.08 | m3 |  | 0
f- | Viga V3-X (0.20 x 0.38) ; ( 6 Ø 1/2" en parte inferior, 2 Ø 3/8" CC y 3Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20 y 0.10, hormigón 210 kg/cm²)) | 0.66 | m3 |  | 0
g- | Viga V4-X (0.20 x 0.38) ; ( 4 Ø 1/2" en parte inferior, 2 Ø 3/8" CC y 3Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20 y 0.10, hormigón 210 kg/cm²)) | 0.66 | m3 |  | 0
h- | Viga V5-X (0.20 x 0.38) ; ( 4 Ø 1/2" en parte inferior, 3Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20 y 0.10, hormigón 210 kg/cm²)) | 0.36 | m3 |  | 0
i- | Viga V1-Y (0.20 x 0.28) con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.10 y 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.5 | m3 |  | 0
j- | Viga V2-Y (0.20 x 0.28) con ( 3 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.27 | m3 |  | 0
k- | Viga V3-Y (0.20 x 0.28) con ( 4 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.10 y 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.79 | m3 |  | 0
| Viga V4-Y (0.20 x 0.28) con ( 4 Ø 1/2" en parte inferior, 3 Ø 1/2" en parte superior, estribos de Ø 3/8" @ 0.10 y 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.79 | m3 |  | 0
l- | Dinteles (0.20 x 0.30) con ( 2 Ø 3/8" en parte inferior y 2 Ø 3/8" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20) | 3.86 | m3 |  | 0
m- | Dinteles (0.20 x 0.30) con ( 3 Ø 3/8" en parte inferior y 3 Ø 3/8" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20) | 0.32 | m3 |  | 0
n- | Rampas de Escaleras (incluye acero de 1/2 @ 0.15" G60, acero de 3/8 @ 0.20" G60, hormigón 210 kg/cM² ) | 1.15 | m3 |  | 0
ñ- | Losas de Techo plano (incluye acero de Ø 3/8" en ambas direcciones @ 0.20 y acero adicional Ø 3/8" @ 0.50 y 0.12m de espesor, hormigón 210 kg/cm²)) | 43.88 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS DE BOQUES
a- | Suministro y colocación de muros de bloques de 20 cms SNP (Con bloques de hormigón gris estándar de 40x20x20, colocación de bastones 3/8" G40@0.60m, ) | 468.59 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de muros de bloques de 15 cms SNP (Con bloques de hormigón gris estándar de 40x20x15, colocación de bastones 3/8" G40 @0.60m, hormigón en cámaras llenas, ) | 75.19 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de muros de bloques de 4" con 3/8 a 0,80 mt S.N.P. | 15.55 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de muros de bloques Calados 0.20 x 0.20 x 0.20 | 5.22 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TEMINACION DE SUPERFICIE
a- | Suministro y colocación de Pañete exterior en muros (incl. Andamios) | 387.68 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Pañete interior en muros | 562.91 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de Pañete en Superficie de Hormigón | 444.3 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de Violinado | 4 | ml |  | 0
e- | Suministro y colocación de Fraguache en Superficie de Hormigón | 444.3 | m2 |  | 0 |  | 73.2704
f- | Suministro y colocación de Cantos | 1081.47 | ml |  | 0 | 0
5- | TERMINACION DE PISOS
a- | Suministro y colocación de Terminación de Piso de Baldosa de Cerámica Pasta roja 0.45 x 0.45 Color Beige, acabado satinado, doble engobe | 312.2 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Zócalos con Cerámica Pasta roja 0.07 x 0.45 Color Beige, acabado brillante doble engobe | 330.32 | ml |  | 0 | 0
6- | TERMINACION DE ESCALERA
a- | Suministro y colocación de Escalones de granito fondo blanco ( incl. Huella y contra-huella ) | 18.4 | ml |  | 0
b- | Suministro y colocación de Zócalos de granito fondo blanco | 8 | ud |  | 0
c- | Suministro y colocación de Descanso de granito fondo blanco | 2.64 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de Zócalos en descanso de granito fondo blanco | 2.43 | ml |  | 0 | 0
7- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a- | Suministro y colocación de Fino de techo en losas horizontales( con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos) | 333.9 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Zabaletas en techo | 136.1 | ml |  | 0
c- | Suministro y colocación de Impermeabilizante acrílico | 415.56 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de Antepecho h= 0.90 mts de bloques de 0.15 mt incluyen pañete y pintura | 135.1 | ml |  | 0
e- | Suministro y colocación de Fino de techo en losas horizontales( con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos) en vuelo de balcón | 20.09 | m2 |  | 0
f- | Suministro y colocación de Zabaletas en techo en vuelo de balcón | 38.4 | ml |  | 0
g- | Suministro y colocación de Impermeabilizante acrílico en vuelo de balcón | 27.77 | m2 |  | 0
h- | Suministro y colocación de Antepecho h= 0.20 mts de bloques de 0.15 mt incluyen pañete y pintura en vuelo de balcón | 17.47 | ml |  | 0 | 0
8- | REVESTIMIENTOS
a- | Suministro y colocación de Revestimiento de Paredes de Baños, con Cerámica Pasta roja 0.20 x 0.20 Color Beige, acabado brillante doble engobe, (Incluye Esquinero Plástico) | 20.31 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Revestimiento de Paredes de Cocina con Cerámica Pasta roja 0.20 x 0.20 Color Beige, acabado brillante doble engobe | 8.4 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de Revestimiento de Paredes de Lavadero con Cerámica Pasta roja 0.20 x 0.20 Color Beige, acabado brillante doble engobe | 4.8 | m2 |  | 0 | 0
9- | PORTAJE
a- | Suministro y colocación de Puerta Principal (1.00 x 2.10 ) (Polimetal) | 4 | ud |  | 0
b- | Suministro y colocación de Puertas Interiores (0.90 x 2.10 ) (Polimetal) | 12 | ud |  | 0
c- | Suministro y colocación de Puertas Interiores (0.80 x 2.10 ) (Polimetal) | 4 | ud |  | 0
d- | Suministro y colocación de Puerta vidrio corrediza balcón (1.80 x 2.10 ) 40.68 P2 | 4 | ud |  | 0 | 0
10- | VENTANAS
e- | Suministro y colocación de Ventana Salomónica (1.40mt x 1.00mt) de aluminio blanco y Celosía en aluminio reforzada | 35.44 | m2 |  | 0 | 0
11- | EBANISTERIA
a- | Suministro y colocación de Tramerías de madera Pino tratado 3/4", barnizado, en closet ropa blanca | 30.99 | P2 |  | 0 | 0
12- | TERMINACION DE COCINA
a- | Suministro y colocación de gabinete en cocina de pino americano piso | 26.9 | pl |  | 0
b- | Suministro y colocación de gabinete en cocina de pino americano pared | 11.81 | pl |  | 0
c- | Suministro y colocación de tope de marmolite en cocina | 86.51 | p2 |  | 0
d- | Suministro y colocacion de encostillado de madera 1 x 4 para soporte de tope de marmolite ( BASE DEL DESAYUNADOR ) | 1.1 | ml |  | 0
e- | Suministro y colocacion de muro para soporte de tope de desayunador incluya pañete, canto y pintura | 0.36 | m2 |  | 0 | 0
13- | PLAFONES
a- | Suministro y colocación de PVC en baños y área lavado | 18.44 | m2 |  | 0 | 0
14- | PINTURA
a- | Suministro e aplicación de pintura base | 1708.96 | m2 |  | 0
b- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Interior Color a definir y 2 manos de pintura y retoques. | 778.21 | m2 |  | 0
c- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Techo y 2 manos de pintura y retoques. | 341.17 | m2 |  | 0
d- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Exterior Color a definir y 2 manos de pintura y retoques. | 589.58 | m2 |  | 0 | 0
15- | INSTALACIONES SANITARIA
a- | Suministro de Inodoros blanco completos | 4 | ud |  | 0
b- | Suministro de Lavamanos con mezcladora | 4 | ud |  | 0
c- | Suministro de Fregadero simple de acero inoxidable incluye mezcladora | 4 | ud |  | 0
d- | Suministro de Lavadero de una boca de granito incluye llave de chorro | 4 | ud |  | 0
e- | Suministro de Pileta revestida de cerámica incluye desagüe de piso y ducha | 4 | ud |  | 0
f- | Suministro de barra para cortina | 4 | ud |  | 0
g- | Suministro de soporte de perfiles adobados a la pared para lavadero | 2 | ud |  | 0
h- | Suministro y colocación desagüe de pared de lavadora | 2 | ud |  | 0
i- | Suministro de Columna de agua fría Ø 1" | 8 | ud |  | 0
j- | Suministro de Desagüe de Piso de 3" | 8 | ud |  | 0
k- | Suministro de Ventilación de 3" | 4 | ud |  | 0
m- | Suministro de Bajante de Descarga Ø4" | 4 | ud |  | 0
n- | Suministro de Bajante de Descarga Ø3" | 8 | ud |  | 0
ñ- | Suministro de Hormigón en columnas tapa y tapa para cubrir bajante pluvial, ventilación y descarga | 16.1 | ml |  | 0
o- | Suministro de Bajante Pluvial Ɵ3" | 16 | ud |  | 0
p- | Tuberías y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
q- | Mano de obra general plomería | 1 | pa |  | 0 | 0
16- | INSTALACION ELECTRICA
a- | Salidas de iluminación en techo | 36 | ud |  | 0
b- | Salidas de interruptores sencillos | 20 | ud |  | 0
c- | Salidas de tomacorrientes 120V doble aterrizado y polarizado | 84 | ud |  | 0
d- | Salidas de toma coaxial Antena | 20 | ud |  | 0
e- | Salidas de teléfonos | 20 | ud |  | 0
f- | Salida de timbre | 4 | ud |  | 0
g- | Salida de campana de timbre | 4 | ud |  | 0
h- | Panel de Apartamento (PAP-(A-13/14/15/16)- TLM-8/16C ) de circuitos formado por: 8- Bkrs. 20A/1P | 4 | ud |  | 0
i- | Alimentadores desde Modulo de Contador (MC) a paneles (PAP-A-13/14/15/16) compuesto por: 2C- thhn No. 8 fases, 1C-thhn No. 10 neutro, 1C-thhn No. 12 tierra, tubería PVC-sdr-26 de 1"¢ | 440 | pies |  | 0 | 0
17- | VARIOS GENERALES
a- | Base para closets y gabinetes | 20.8 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CUARTO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
CAJA DE ESCALERA ( QUINTO NIVEL )
1- | HORMIGON ARMADO
a- | Columnas de Amarre CA (0.20 x 0.20) ; con (4 Ø 1/2", estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.21 | m3 |  | 0
b- | Dinteles (0.20 x 0.30) con ( 2 Ø 3/8" en parte inferior y 2 Ø 3/8" en parte superior G60, estribos de Ø 3/8" G60 @ 0.20) | 0.27 | m3 |  | 0
c- | Losas de Techo plano (incluye acero de Ø 3/8" en ambas direcciones @ 0.20 y acero adicional Ø 3/8" @ 0.50 y 0.12m de espesor, hormigón 210 kg/cm²)) | 1.61 | m3 |  | 0 | 0
2- | MUROS DE BOQUES
a- | Suministro y colocación de muros de bloques de 20 cms SNP (Con bloques de hormigón gris estándar de 40x20x20, colocación de bastones 3/8" G40@0.60m, ) | 20.69 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de muros de bloques Calados 0.20 x 0.20 x 0,15 | 6.45 | m2 |  | 0 | 0
3- | TEMINACION DE SUPERFICIE
a- | Suministro y colocación de Pañete exterior en muros (incl. Andamios) | 20.65 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Pañete interior en muros | 20.69 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de Pañete en Superficie de Hormigón | 7.62 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de Fraguache | 7.62 | m2 |  | 0
e- | Suministro y colocación de Cantos | 15 | ml |  | 0 | 0
4- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a- | Suministro y colocación de Fino de techo en losas horizontales( con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos) | 7.61 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Zabaletas en techo | 11.06 | ml |  | 0
c- | Suministro y colocación de Impermeabilizante acrílico | 9.78 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de Antepecho h= 0.20 mts | 11.97 | ml |  | 0 | 0
5- | PORTAJE
a- | Suministro y colocación de Puerta salida azotea (0.90mt x 2.10 mts) (Polimetal) | 1 | ud |  | 0 | 0
6- | PINTURA
a- | Suministro e aplicación de pintura base | 52.89 | m2 |  | 0
b- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Interior Color a definir 2 manos de pintura y retoques. | 20.69 | m2 |  | 0
c- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Techo 2 manos de pintura y retoques. | 11.55 | m2 |  | 0
d- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Exterior Color a definir 2 manos de pintura y retoques. | 20.65 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CAJA DE ESCALERA |  |  |  | RD$ | 0
TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ALUZINC TRANSLUCIDO SOBRE BASE DE MURO DE BLOQUES Y VIGA DE AMARRE PAÑETADO Y PINTADO ( TRAGALUZ ATRIO CENTRAL ) EN QUINTO NIVEL
1- | HORMIGON ARMADO
a- | Viga de amarre VA (0.15 x 0.20) ( 4 Ø 3/8" estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.53 | m3 |  | 0 | 0
2- | MUROS DE BOQUES
a- | Suministro y colocación de muros de bloques de 15 cms (Con bloques de hormigón gris estándar de 40x20x15, colocación de bastones 3/8" G40 @0.60m, ) | 15.72 | m2 |  | 0 | 0
3- | TEMINACION DE SUPERFICIE
a- | Suministro y colocación de Pañete exterior en muros (incl. Andamios) | 15.72 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Pañete interior en muros | 15.72 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de Pañete en Superficie de Hormigón | 9.63 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de Fraguache | 9.63 | m2 |  | 0
e- | Suministro y colocación de Cantos | 35 | ml |  | 0 | 0
4- | PINTURA
a- | Suministro e aplicación de pintura base | 31.44 | m2 |  | 0
b- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Interior Color a definir 2 manos de pintura y retoques. | 15.72 | m2 |  | 0
c- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Exterior Color a definir 2 manos de pintura y retoques. | 15.72 | m2 |  | 0 | 0
5- | VARIOS GENERALES
a- | Suministro y colocación de Tragaluz Atrio Central | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL TRAGALUZ ATRIO CENTRAL (QUINTO NIVEL) |  |  |  | RD$ | 0
TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ALUZINC TRANSLUCIDO SOBRE BASE DE MURO DE BLOQUES Y VIGA DE AMARRE PAÑETADO Y PINTADO ( PERGOLADO ) EN QUINTO NIVEL
1- | HORMIGON ARMADO
a- | Viga de amarre VA (0.15 x 0.20) ( 4 Ø 3/8" estribos de Ø 3/8" @ 0.20, hormigón 210 kg/cm²) | 0.24 | m3 |  | 0 | 0
2- | MUROS DE BOQUES
a- | Suministro y colocación de muros de bloques de 15 cms SNP (Con bloques de hormigón gris estándar de 40x20x15, colocación de bastones 3/8" G40 @0.60m, ) | 4.83 | m2 |  | 0 | 0
3- | TEMINACION DE SUPERFICIE
a- | Suministro y colocación de Pañete exterior en muros (incl. Andamios) | 4.83 | m2 |  | 0
b- | Suministro y colocación de Pañete interior en muros | 4.83 | m2 |  | 0
c- | Suministro y colocación de Pañete en Superficie de Hormigón | 4.47 | m2 |  | 0
d- | Suministro y colocación de Fraguache | 4.47 | m2 |  | 0
e- | Suministro y colocación de Cantos | 17 | ml |  | 0 | 0
4- | PINTURA
a- | Suministro e aplicación de pintura base | 9.66 | m2 |  | 0
b- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Interior Color a definir 2 manos de pintura y retoques. | 4.83 | m2 |  | 0
c- | Suministro e aplicación de Pintura Acrílica Mate en Exterior Color a definir 2 manos de pintura y retoques. | 4.83 | m2 |  | 0 | 0
5- | VARIOS GENERALES
a- | Suministro y colocación Pergolado techo Entrada | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB TOTAL BASE PERGOLADO ( QUINTO NIVEL) |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACION ELECTRICA AREA COMUN Y ENTRADA GENERAL
AREA COMUN Y ESCALERA:
a- | Salidas de iluminación en techo | 42 | ud |  | 0
b- | Salidas Interruptor tres vías | 4 | ud |  | 0
c- | Salidas Interruptor cuatro vías | 4 | ud |  | 0
d- | Panel de distribución Área Común. (PAC- TLM-4/8C ) de circuitos formado por: 7- Bkrs. 20Amp/1P | 1 | ud |  | 0
e- | Alimentador desde Modulo de Contador (MC) a panel (PAC-1N).compuesto por: 2C- thhn No. 8 fases, 1C-thhn No. 10 neutro, 1C-thhn No. 12 tierra, tubería pvc de 1"¢ | 80 | pies |  | 0
f- | S/C Salida de Registro Cable y Antena 8"x 8"x 4" en pvc de 1" (3er nivel) | 2 | ud |  | 0
g- | S/C Salida de Registro Cable y Antena 10"x 10"x 4" en pvc de 1" (2do nivel) | 2 | ud |  | 0
h- | S/C Salida de Registro Cable y Antena 12"x 12"x 4" en pvc de 1" (1er nivel) | 4 | ud |  | 0
i- | S/C Salida de Registro Cable y Antena 15"x 15"x 4" en pvc de 2" (1er nivel) | 2 | ud |  | 0
j- | S/C Salida de Registro Teléfono 8"x 8"x 4" en pvc de 1" (3er nivel) | 2 | ud |  | 0
k- | S/C Salida de Registro Teléfono 10"x 10"x 4" en pvc de 1" (2do nivel) | 2 | ud |  | 0
l- | S/C Salida de Registro Teléfono 12"x 12"x 4" en pvc de 1" (1er nivel) | 4 | ud |  | 0
m- | S/C Salida de Registro Teléfono 15"x 15"x 4" en pvc de 2" (1er nivel) | 2 | ud |  | 0
n- | S/C Salida de Registro eléctrico 8"x 8"x 4" en pvc de 1" (4to nivel) | 2 | ud |  | 0
ñ- | S/C Salida de Registro Teléfono 10"x 10"x 4" en pvc de 1" (2do nivel) | 2 | ud |  | 0
o- | S/C Salida de Registro eléctrico 12"x 12"x 4" en pvc de 1" (2do nivel) | 2 | ud |  | 0
p- | S/C Salida de Registro eléctrico 15"x 15"x 4" en pvc de 1" (1er nivel) | 2 | ud |  | 0
q- | S/C Salida de Registro eléctrico 18"x 18"x 6" en pvc de 1" (1er nivel) | 1 | ud |  | 0
r- | S/C Salida de Registro eléctrico General 24"x 24"x 6" en pvc de 1" (1er nivel) | 1 | ud |  | 0
s- | S/C Salida de Registro teléfono General .15" x 15" x 4" en pvc de 1" (1er nivel) | 1 | ud |  | 0
t- | S/C Salida de Registro TV cable/ antena Gral.15" x 15" x 6" en pvc de 2" (1er nivel) | 1 | ud |  | 0
| SUB-TOTAL AREA COMUN Y ESCALERA |  |  |  | RD$ | 0
ENTRADA GENERAL
a- | Soporte para cut-out y pararrayo. | 1 | ud |  | 0
b- | Pararrayo de 9 Kv. | 1 | ud |  | 0
c- | Condulet de 3"¢ | 1 | ud |  | 0
d- | Tuberías imc de 3"¢. | 1 | ud |  | 0
e- | Transformador de 50,00 Kva. Tipo Poste. 12470/7200-120/240V. | 1 | ud |  | 0
f- | S/C Modulo de Contador. (MC ) , 17 Zócalos compuesto por: 1- Main Breaker de 200A/2P, 17- Breakers 40A/2P | 1 | ud |  | 0
g- | Alimentador desde el transformador ( TX) hasta Panel Porta Medidor, compuesto por: 4C thw No.1/0 fases, 1C thw No. 2/0 neutro, 1C thw No.2 tierra, 1T- IMC 3" ¢. | 30 | pies |  | 0
h- | Registro de piso en block y pulido de: 0.40 x 0.60 x 0.60 mts. (Elect) | 1 | ud |  | 0
i- | Registro de piso en block y pulido de: 0.40 x 0.60 x 0.60 mts. ( Cable y Telef) | 1 | ud |  | 0
j- | Excavación: (1.20 x 0.5 x 15) mt | 9 | mt3 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ENTRADA GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACION ELECTRICA AREA COMUN Y ENTRADA GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
MISCELANEOS
a- | Suministro y colocación de Baranda en Escalera en (hierro y madera) pasamano 2" | 38.61 | ml |  | 0
b- | Suministro y colocación de Baranda de hierro y malla ciclónica en balcones | 36.32 | ml |  | 0
c- | Suministro y colocación de Baranda de hierro y malla ciclónica en pasillos | 49.47 | ml |  | 0
d- | Suministro y colocación de Numero de identificación Edificio en Plycem | 1 | ud |  | 0
e- | Suministro y colocación de piso de hormigón ranurado color gris | 28.29 | m2 |  | 0
f- | Suministro y colocación de piso de hormigón frotado gris | 38.29 | m2 |  | 0
g- | Suministro y colocacion de acera perimetral con malla electrosoldada | 191.2 | m2 |  | 0
h- | Suministro y colocacion zabaleta de piso para acera perimetral | 110.71 | ml |  | 0 | 0
| SUB TOTAL MISCELANEOS |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL TERCER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CUARTO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CAJA DE ESCALERA ( QUINTO NIVEL ) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL TRAGALUZ ATRIO CENTRAL ( QUINTO NIVEL ) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL PERGOLADO ( QUINTO NIVEL ) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACION ELECTRICA AREA COMUN Y ENTRADA GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL MISCELANEOS |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
0
LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA
| Limpieza final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCION TECNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 3.75% |  | 0
| LEY -686 |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% ) |  |  | 18% |  | 0
| ESTUDIO DE SUELOS |  |  | PA
| INSPECCION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ROTURA DE PROBETAS) ESTA PARTIDA SERA PAGADA CONTRA FACTURA |  |  | PA
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS:
a) | Presupuesto preparado de acuerdo a volante No.703-17 d/f 02/ 10 / 2017 del Departamento de Diseño de la Dirección General de Edificaciones del MOPC
b) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por el la supervisión y aprobada por el MOPC .-
c) | Los planos pueden variar en obra previa verificación y autorización del supervisor .
d) | Los precios alzados (P.A.) serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC y aprobado por la supervisión.-
e) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece a la D.G.E. del MOPC.-
f) | La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización de la D.G.E. del MOPC.-
Santo Domingo, D. N.
17 de Octubre del 2017
ml/ar