## LISTADO DE PARTIDAS M-OJEDA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. 103-19 PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL MALECON DE OJEDA UBICADO EN LA PROVINCIA
DE BARAHONA, REPUBLICA DOMINICANA,.
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
A.- | ACONDICIONAMIENTO DE AREA Y SEÑALIZACION VIAL
I | TRABAJOS GENERALES
1.1.(1) | Ingeniería | 1 | pa |  | 0
1.2.(1) | Mantenimiento de Tránsito | 1 | pa |  | 0
1.4.(1) | Campamento | 1 | pa |  | 0 | 0
II | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.2.(13) | Remoción de Acera | 40 | ml |  | 0
2.2.(14) | Remoción de Contenes | 40 | ml |  | 0
2.3.(4) | Excavación de préstamo, caso I, 1er KM con Acarreo Libre | 380.09 | m3n |  | 0
2.3.(6) | Relleno:
| c) Bajo Acera | 364.89 | m3c |  | 0
2.4(1) | Acarreo Adicional de Bote a ( 5.0 km)
| e) Material de Aceras, Contenes | 453.49 | m3e-km |  | 0
2.4.(2) | Acarreo Adicional de Material de Préstamo ( 11.0 km.) | 4561.08 | m3e-km |  | 0 | 0
IV | CAPA DE RODADURA
4.5.(4) | Señalización horizontal y vertical:
4.5.(4).1 | Pintura termoplástica blanca en líneas laterales, ancho de 10 cm. | 1620 | ml |  | 0
4.5.(4).2 | Pintura termoplástica amarilla en líneas centrales, ancho de 10 cm. | 810 | ml |  | 0
4.5.(4).3 | Línea de ZEBRA | 67.2 | m2 |  | 0
4.5.(4).4 | Señal Reglamentaria de (24x40") | 8 | ud |  | 0
4.5.(4).5 | Señal Reglamentaria- ( PARE ) - (30´´x30´´) | 3 | ud |  | 0
4.5.(4).6 | Señal Preventiva (P-27)- (30´´x30´´) | 21 | ud |  | 0
4.5.(5) | Suministro y aplicación Pintura de tráfico en isleta | 340 | ml |  | 0 | 0
VII | OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.(1) | Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio ( Hormigón simple Ind.180 kg/cm2) | 239.8 | ml |  | 0
7.3.(5) | Aceras de Hormigón ( Hormigón simple 180 kg/cm2) | 880.95 | m2 |  | 0
7.3.(5).1 | Rampas Peatonales - ( Hormigón Ind. 180 kg/cm2) | 24 | ud |  | 0
7.8.(4) | Limpieza Final y Bote | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL A |  |  |  | RD$ | 0
|  | SUB-TOTAL GENERAL A |  |  | R.D.$ | 0
|  | Beneficios |  |  | 10% | 0
|  | Itbis 18% del beneficio |  |  | 18% | 0
|  | Gastos Administrativos |  |  | 3% | 0
|  | Seguros, Pólizas y Fianzas |  |  | 3.5% | 0
|  | Codia |  |  | 0.1% | 0
|  | Inspección y Laboratorio |  |  | 10% | 0
|  | Imprevisto |  |  | 7.5% | 0
|  | Ley 6/86 |  |  | 1% | 0
|  | Transporte de equipos |  |  | P.A. | 0
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTO |  |  | R.D.$ | 0
|  | TOTAL GRAL PRESUPUESTO |  |  | RD$ | 0
| COEFICIENTES UTILIZADOS: |  |  | DISTANCIA DE MINAS:
| Material de Relleno: C - S: 1.25 y N - S: 1.20 |  |  | Préstamo | 11.0 Km.
B.- | MALECON DE OJEDA
PRELIMINARES
1.- | PARTIDAS PRELIMINARES
a.- | Letreros en obra | 1 | ud |  | 0
b.- | Caseta para almacén de materiales | 1 | pa |  | 0
c.- | Demolición de pasamano en hormigón [l= 254.27] | 5.0854 | m3 |  | 0
d.- | Demolición de balaustres de hormigón [ h= 0.85 m] | 216.13 | m2 |  | 0
e.- | Bote de material demolido | 37.5049 | m3 |  | 0
f.- | Fumigación | 289.14 | m2 |  | 0
g.- | Replanteo | 2492.14 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PARTIDAS PRELIMINARES |  |  |  | RD$ | 0
1.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Limpieza y desyerbe de área de trabajo | 3706.33 | m2 |  | 0
b.- | Excavación en material mixto | 809.18 | m3 |  | 0
c.- | Relleno compactado (h= Variable) Este relleno cubre el área de: las escaleras y la rampa de acceso para discapacitados. | 741.05 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material excavado | 1793.2 | m3 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de muros de contención [escaleras 1,2,3] [e= 0.70 m]. Hormigón 280 kg/cm2. Ø 3/4'' @ 0.20 mts A.D: Lecho inferior, Ø 3/4'' @ 0.20 mts A.D: Lecho Superior. | 109.25 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de muros de contención [Rampa de acceso minusválidos] [e= 0.70 m]. Hormigón 280 kg/cm2. Ø 3/4'' @ 0.20 mts A.D: Lecho inferior, Ø 3/4'' @ 0.20 mts A.D: Lecho Superior. | 93.15 | m3 |  | 0
c.- | Muro de contención MC-1 [e = 0.30]. Hormigón 280 kg/cm. [Cara-Ext. Ash-Ø 1'' @ 0.15m+ Asv-Ø 1'' @ 0.20m]. [Cara-Int. Ash-Ø 1'' @ 0.20m+ Asv-Ø 3/4'' @ 0.20m] | 15.17 | m3 |  | 0
d.- | Muro de contención MC-2 [e = 0.30]. Hormigón 280 kg/cm. [Cara-Ext. Ash-Ø 1'' @ 0.20m+ Asv-Ø 3/4'' @ 0.20m]. [Cara-Int. Ash-Ø 1'' @ 0.15m+ Asv-Ø 1'' @ 0.20m] | 88.62 | m3 |  | 0
e.- | Rampa de Escalera 1 [e= 0.15m]. Hormigón 280 kg/cm2. Con malla electrosoldada D2.3x2.3x100x100. | 10.57 | m3 |  | 0
f.- | Rampa de Escalera 2 [e= 0.15m]. Hormigón 280 kg/cm2. Con malla electrosoldada D2.3x2.3x100x100. | 7.2 | m3 |  | 0
g.- | Rampa de Escalera 3 [e= 0.15m]. Hormigón 280 kg/cm2. Con malla electrosoldada D2.3x2.3x100x100. | 2.55 | m3 |  | 0
h.- | Rampa de acceso para minusválidos[e= 0.15 m]. Hormigón 280 kg/cm2. Con malla electrosoldada D2.3x2.3x100x100. Con terminación de superficie rayado. | 12.58 | m3 |  | 0 | 0
3.- | PAVIMENTOS PEATONALES
a.- | Suministro y colocacion de Losa de piso en Hormigón con terminación pulido [ e= 0.12m] | 933.65 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de pasarela en Hormigón con estampado tipo madera [e= 0.12 m] | 566.47 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de fraguache | 117.87 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete liso en superficie de hormigón | 117.87 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de cantos en general | 98.19 | ml |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE ESCALERA 1
a.- | Suministro y colocación de escalones de hormigón [con terminación frotado] | 155.42 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de descanso de escalera en hormigón frotado | 15.76 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de baranda en escalera [en Acero Inoxidable] | 30.33 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE ESCALERA 2
a.- | Suministro y colocación de escalones de hormigón [con terminación frotado] | 102.85 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de descanso de escalera en hormigón frotado | 13.73 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de baranda en escalera [en Acero Inoxidable] | 23.19 | ml |  | 0 | 0
7.- | TERMINACION DE ESCALERA 3
a.- | Suministro y colocación de escalones de hormigón [con terminación frotado] | 33.33 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de descanso de escalera en hormigón frotado | 7.18 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de baranda en escalera [en Acero Inoxidable] | 17.9 | ml |  | 0 | 0
8.- | INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre pluvial PVC Ø 2'' SCH-41 [Drenaje Jardín] | 36.74 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre pluvial PVC Ø 3'' SCH-41 | 16.01 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre pluvial PVC Ø 4'' SCH-41 | 65.1 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de sistema de drenaje tipo francés en tubería PVC Ø 3'' SCH-41 [Incluye, perforación de tubería y malla geotextil] | 17.52 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de sistema de drenaje tipo francés en tubería PVC Ø 4'' SCH-41 [Incluye, perforación de tubería y malla geotextil] | 167.53 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de lloraderos en muro de contención de HA [MC1-MC2] [ PVC Ø 4'' SCH-41] colocacion cada 2.00 mt en longitud de muro de forma alternada a una altura de 0.15 @ 0.30 sobre nivel de zapata de muro. | 52 | ud |  | 0 | 0
9.- | PAISAJISMO
a.- | Suministro y colocacion de bancos de hormigón,, con terminación en hormigón visto | 9 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de palma phoenix dactylifera [12' pie] [31 unidades] [Incluye: excavación para plantado, movimiento y plantado, transporte de palmas hasta lugar] | 31 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de grama enana | 228.12 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de canto rodado | 532.85 | m3 |  | 0 | 0
10.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocacion de letrero 3D en hormigón armado [Nombre del Malecón]. | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de letrero en metal [logotipo del MOPC, anclado en pavimento] | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de baranda perimetral [en Acero Inoxidable] | 261.85 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de baranda en rampa de acceso para discapacitados [en Acero Inoxidable] | 84.54 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de zafacones [incluye estructura de montaje] | 9 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de pergolado en madera de pino tratado [ Columnas de 6'' x 6''; Durmientes de 2'' x 6'' y Costilla de 2'' x 6''] | 20.67 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de junta de expansión con adhesivo epoxico entre terminación de rampas y unión a pavimento de paseo [incluye adherente exposico, anclaje con Ø 3/4'' cada 0.50m de 0.30 m de longitud | 40 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL MALECON |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.- | ILUMINACION DEL MALECON EN POSTE METALICO:
a.- | S/C de Poste de Aluminio de 25 pies con una Luminaria LED de 145W tipo vial, tensión de 90-264 V CA 50 / 60Hz, incluye transporte e instalación de poste y aterrizaje con varilla de 5/8 x 8 | 7 | ud |  | 0 | 0
2.- | ILUMINACION PASARELAS:
a.- | S/C de Poste de Aluminio de 12 pies con una Luminaria LED de 45W tipo parque, tensión de 90-264 V CA 50 / 60Hz, incluye transporte e instalación de poste y aterrizaje con varilla de 5/8 x 6 | 21 | ud |  | 0 | 0
3.- | ENTRADA GENERAL:
a.- | S/C Base de contador 100A/2P con Breaker 60Amp/2p-120-240V Nema 3R. | 1 | ud |  | 0
b.- | S/C Panel de distribución (PA- TLM-8/16C ) en registro-1, de circuitos formado por: 8- Breakers 20A/1P, 3- Breakers 20A/2P | 1 | ud |  | 0 | 0
4.- | LUCES JARDINERIA:
a.- | S/C de Salidas para Iluminación exterior en piso | 64 | ud |  | 0
b.- | S/C de Reflector de exterior LED de 30 Watts | 64 | ud |  | 0
c.- | S/C de Salidas de t/c 120 V doble (en Reg-2) | 1 | ud |  | 0
d.- | S/C de Salidas de tomacorriente 220v (en Reg-2) | 1 | ud |  | 0 | 0
5.- | ALIMENTADORES ELECTRICOS:
a.- | S/C Alimentador desde Contador en poste existente, hasta Panel PA en registro compuesto por: 2C- thhn No.6 fases, 1C-thhn No.8 neutro, 1C-thhn No.12 tierra. Tubería IMC Y y PVC-sdr-26 de Ø 1'' | 164 | pies |  | 0
b.- | S/C Alimentador desde panel (PA) en Registro hasta circuito C-1 incluyendo su ramal hasta las luminarias compuesto por: 2C- thhn No.10 fases, 1C-thhn No.10 neutro, Tubería PVC-sdr-26 de Ø 3/4" | 276 | pies |  | 0
c.- | S/C Alimentador desde panel (PA) en Registro hasta circuito C-2 incluyendo su ramal hasta las luminarias compuesto por: 2C- thhn No.10 fases, 1C-thhn No.10 neutro, Tubería PVC-sdr-26 de Ø 3/4" | 161 | pies |  | 0
d.- | S/C Alimentador desde panel (PA) en Registro, hasta circuito C-3 incluyendo su ramal hasta las luminarias compuesto por: 2C- thhn No.10 fases, 1C-thhn No.10 neutro, Tubería PVC-sdr-26 de Ø 3/4" | 177 | pies |  | 0
e.- | S/C Alimentador desde panel (PA) en Registro, hasta circuito C-4 incluyendo su ramal hasta las luminarias compuesto por: 2C- thhn No.10 fases, 1C-thhn No.10 neutro, Tubería PVC-sdr-26 de Ø 3/4" | 485 | pies |  | 0
f.- | S/C Alimentador desde panel (PA) en Registro, hasta circuito C-5 incluyendo su ramal hasta las luminarias compuesto por: 2C- thhn No.10 fases, 1C-thhn No.10 neutro, Tubería PVC-sdr-26 de Ø 3/4" | 397 | pies |  | 0
g.- | S/C Alimentador desde panel (PA) en Registro, hasta circuito C-6 incluyendo su ramal hasta las luminarias compuesto por: 2C- thhn No.10 fases, 1C-thhn No.10 neutro, Tubería PVC-sdr-26 de Ø 3/4" | 253 | pies |  | 0
h.- | S/C Alimentador desde panel (PA) en Registro, hasta circuito C-7 incluyendo su ramal hasta las luminarias compuesto por: 2C- thhn No.8 fases, 1C-thhn No.10 neutro, Tubería PVC-sdr-26 de Ø 3/4" | 935 | pies |  | 0
i.- | S/C Alimentador desde panel (PA) en Registro, hasta circuito C-8, C-10 incluyendo su ramal hasta las luminarias compuesto por: 2C- thhn No.10 fases, 1C-thhn No.10 neutro, Tubería PVC-sdr-26 de Ø 3/4" | 361 | pies |  | 0
j.- | S/C Alimentador desde panel (PA) en Registro, hasta circuito C-9 incluyendo su ramal hasta las luminarias compuesto por: 2C- thhn No.10 fases, 1C-thhn No.10 neutro, Tubería PVC-sdr-26 de Ø 3/4" | 276 | pies |  | 0
k.- | S/C Alimentador desde panel (PA) en Registro, hasta circuito C-11, C-13 incluyendo su ramal hasta las luminarias compuesto por: 2C- thhn No.8 fases, 1C-thhn No.10 neutro, Tubería PVC-sdr-26 de Ø 3/4" | 476 | pies |  | 0
l.- | S/C Alimentador desde panel (PA) en Registro, hasta circuito C-12, C-14 incluyendo su ramal hasta las luminarias compuesto por: 2C- thhn No.8 fases, 1C-thhn No.10 neutro, Tubería PVC-sdr-26 de Ø3/4" | 482 | pies |  | 0
m.- | S/C Alimentador desde panel (PA) en Registro, hasta circuito C-15 incluyendo su ramal hasta las luminarias compuesto por: 2C- thhn No.10 fases, 1C-thhn No.10 neutro, Tubería PVC-sdr-26 de Ø 3/4" | 377 | pies |  | 0
n.- | Excavaciones eléctricas ( 0.30 x 0.30 X 1470 )mts. | 132.3 | m3 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN GENERAL:
| SUB TOTAL PARTIDAS PRELIMINARES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL MALECON |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 3.5% |  | 0
| LEY -686 (Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del Área de la Construcción y todas sus Ramas Afines). |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica ) |  |  | 18% |  | 0
| INSPECCION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ROTURA DE PROBETA) |  |  | PA |  | 0
| ESTUDIO DE SUELO Y ESTABILIDAD DE MUROS DE GAVIONES ( EXISTENTES ) |  |  | PA |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL B |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL (A+B) |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL (A+B) |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS GENERALES PARTE A
a) | El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorización de este Ministerio
b) | La limpieza final será requisito indispensable para la formal recepción de la obra
c) | El precio del Gasoil usado fue de: RD$ 187.80/gl; RC-2 US $4.25/gl y Costo del dólar RD$ 50.76/US
d) | Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, varíen ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con relación a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsiderará un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
e) | Los P.A serán pagados en las cubicaciones mediante desgloses de partidas. Transporte de equipos, letreros en Obra, y Estudios se pagarían a presentación de facturas.
f) | Los P. A. de los Trabajos Generales deberán ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvíos deberán de pagarse mediante desglose.
NOTAS GENERALES PARTE B
a) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones aprobadas y realizadas por la supervisión.-
b) | Los planos no pueden variar en obra y debe solicitar autorización de esta DGE.-
c) | Todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC.-
d) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.-
e) | La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización del MOPC.-
Santo Domingo, D. N.
02 de Agosto del 2019
ml/vc