## MESA 8 COMIPOL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. 08 -21 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN PARA MESA 8 (MULTIUSOS) EN LA COMISIÓN MILITAR
Y POLICIAL (COMIPOL), UBICADO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REP. DOM.-
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
PRELIMINAR GENERAL
1.- | PRELIMINAR
a.- | Limpieza inicial al área a intervenir | 1 | pa |  | 0
b.- | Suministro y colocación de verja provisional de madera y zinc | 43.39 | ml |  | 0 | 0
2.- | DEMOLICIONES EN GENERAL
a.- | Demolición muros de bloques de 8'' SNP para abrir huecos de ventanas | 8.4 | m2 |  | 0
b.- | Demolición de muros de bloques de 6" SNP de baños | 9 | m2 |  | 0
c.- | Remoción de cerámica de piso en baños (incluye entrada de baños) | 29.64 | m2 |  | 0
d.- | Remoción de zócalos de baños (incluye entrada de baños) | 47.28 | ml |  | 0
e.- | Desmonte de inodoros | 4 | uds |  | 0
f.- | Desmonte de lavamanos empotrados | 4 | uds |  | 0
g.- | Desmonte de orinales | 2 | uds |  | 0
h.- | Desmonte de Puerta PVC en baños de (0.90 x 1.50)mts. | 4 | uds |  | 0
i.- | Desmonte de Puerta de Polimetal en entrada de baños de (1.00 x 2.10)mts. | 2 | uds |  | 0
j.- | Desmonte de tope existente | 2.92 | m2 |  | 0
k.- | Desmonte de puerta metálica de cafetería | 1 | ud |  | 0
l.- | Demolición de piso existente en área de muros nuevos | 4.71 | m3 |  | 0
m.- | Demolición piso existente en área de rampa para discapacitado | 2.66 | m3 |  | 0
n.- | Demolición piso existente construcción de escalones | 0.25 | m3 |  | 0
ñ.- | Repiqueteo de piso | 231.02 | m2 |  | 0
o.- | Remoción de baranda perimetral existente | 32.21 | m2 |  | 0
p.- | Demolición de acera en áreas de muro y rampa a construir (e= 0.10m) | 1.63 | m2 |  | 0
q.- | Acarreo y traslado de escombros al lugar de bote | 25.51 | m3 |  | 0
r.- | Bote de material demolido | 33.17 | m3 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
EDIFICACIÓN
1.- | PRELIMINAR
a.- | Replanteo | 237.02 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación con equipo | 37.11 | m3 |  | 0
b.- | Relleno compactado (de reposición) | 7.74 | m3 |  | 0
c.- | Relleno compactado (para piso) | 16.37 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material excavado (coef. de esponjamiento =1.50) | 55.67 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de muros de bloques de 6" (0.45 x 0.30)m, 4Ø3/8¨, Est Ø3/8¨@0.125 m | 6.39 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de muros de bloques de 6" (0.45 x 0.25)m, 4Ø3/8¨, Est Ø3/8¨@0.125 m | 1.1 | m3 |  | 0
c.- | Zapata aislada de columna C1 (1.00 x 1.00 x 0.30) m, Asup =[Ø1/2"@0.15] m AD, Ainf =[Ø1/2"@0.15] m AD | 0.6 | m3 |  | 0
d.- | Zapata aislada de columna CA (1.00 x 1.00 x 0.30) m, Asup =[Ø1/2"@0.15] m AD, Ainf =[Ø1/2"@0.15] m AD | 0.3 | m3 |  | 0
e.- | Viga de Amarre (A.N.P.) (0.15 x 0.12)m, 4Ø3/8¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 0.88 | m3 |  | 0
f.- | Columnas (C1) (0.20x0.30), 6Ø1/2¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 0.39 | m3 |  | 0
g.- | Columnas (CA) (0.15x0.30), 6Ø1/2¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 1.74 | m3 |  | 0
h.- | Viga (VA) sobre muro, (0.15x0.20), 4Ø1/2¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 1.42 | m3 |  | 0
i.- | Viga V1 (0.20x0.50), 8Ø1/2¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 0.6 | m3 |  | 0
j.- | Dinteles (D1), (0.15x0.20), 4Ø1/2¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 0.27 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 6" con Ø 3/8'' @ 0.20m B.N.P | 42.58 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 6" con Ø 3/8'' @ 0.20m B.N.P para rampa | 3.24 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 8" con Ø 3/8'' @ 0.80m S.N.P (sobre viga V1) | 0.85 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 6" con Ø 3/8'' @ 0.60m y 2 serpentina 3/8 @ 0.60 S.N.P | 91.19 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de muro de fibra de vidrio con núcleo de yeso una cara | 9.2 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 41.79 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 41.79 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en muros interiores | 144.87 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de pañete en muros exteriores | 93.22 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de resane para pedestales de columnas existente | 6.31 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de cantos en general | 132.16 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISO
a.- | Suministro y colocación de torta de piso con malla electrosoldada D2.3 x D2.3 x 150 x 150, (e=0.08m) en área de nuevos muros | 25.21 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato de alto tránsito (0.60x0.60)m color gris | 242.12 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de alto tránsito (0.10x0.60)m color gris | 107.65 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de porcelanato de alto tránsito (0.60x0.60)m color gris para recubrimiento de escalón | 1.69 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato de alto tránsito (0.60x0.60)m color gris en entrada de baños | 5.92 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de alto tránsito (0.10x0.60)m color gris en entrada de baños | 11.37 | ml |  | 0
g.- | Suministro y colocación de piso de cerámica de (0.60x0.60)m en baños | 24.4 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de zócalos de cerámica de (0.10x0.60)m en pedestales existentes en baños | 1.53 | ml |  | 0
i.- | Suministro y colocación de piso frotado para acceder a rampa | 2.18 | m2 |  | 0 | 0
7.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de cerámica color blanco de ( 0.20 x 0.30 ) en áreas de baños H=2.00 mts | 56.3 | m2 |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a.- | Suministro e instalación de puerta de cristal comercial con puño de barra Ø 1 1/2" y frost gris para cristales con perfilaría en negro satinado. [1.10x 2.10]m, P1 | 2 | uds |  | 0
b.- | Suministro e instalación de puerta de cristal comercial con puño de barra Ø1 1/2" y frost gris para cristales con perfilaría en negro satinado. [1.80x 2.10]m, P2 | 2 | uds |  | 0
c.- | Suministro e instalación de puerta de polimetal simple con bastidor de metal de 11/2x2 bordes de 1/2x3/4 de acabado liso, marco de metal 45x100mm color blanco. [0.90x 2.10]m, P3 | 2 | uds |  | 0
d.- | Suministro e instalación de puerta de polimetal simple con bastidor de metal de 11/2x2 bordes de 1/2x3/4 de acabado liso, marco de metal 45x100mm color blanco. [1.00x 2.10]m, P4 | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro e instalación de ventana corredera vidrio de espesor 3/16" perfil P92 [2.70 x 2.50]m, V1 | 2 | uds |  | 0
f.- | Suministro e instalación de ventana corredera vidrio de espesor 3/16" perfil P92 [1.74 x 2.10]m, V2 | 2 | uds |  | 0
g.- | Suministro e instalación de ventana corredera vidrio de espesor 3/16" perfil P92 [3.00 x 0.60]m, V4 | 2 | uds |  | 0
h.- | Suministro e instalación de ventana corredera vidrio de espesor 3/16" perfil P92 [4.00 x 0.60]m, V5 | 2 | uds |  | 0
i.- | Suministro e instalación de vidrio fijo laminado de espesor 3/8'' perfil P40 [3.10 x 2.50]m, V3 | 1 | ud |  | 0
j.- | Suministro e instalación de hierros de seguridad con barras cuadradas de 1/2"x1/2" de acero lisas, pintadas de negro [3.00 x 0.60]m, HV4 | 2 | uds |  | 0
k.- | Suministro e instalación de hierros de seguridad con barras cuadradas de 1/2"x1/2" de acero lisas, pintadas de negro [4.00 x 0.60]m, HV5 | 2 | uds |  | 0 | 0
9.- | PLAFONES
a.- | Suministro y colocación de plafón comercial mineral 2'x2' sin bisel | 227.98 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de plafón de panel de yeso liso | 27.8 | m2 |  | 0 | 0
10.- | INSTALACIÓN SANITARIA
a.- | Suministro de inodoros de tanque completo | 3 | uds |  | 0
b.- | Suministro de orinales de fluxómetro | 2 | uds |  | 0
c.- | Suministro de lavamanos para discapacitados (Inc. Mezcladora de monocomando) | 2 | uds |  | 0
d.- | Suministro de lavamanos empotrados (Inc. Mezcladora de monocomando) | 4 | uds |  | 0
e.- | Suministro y colocación de desagüe de piso Ø 2" | 4 | uds |  | 0
f.- | Suministro y colocación de tapón de registro [Ø 4" PVC, SDR-41] | 2 | uds |  | 0
g.- | Suministro y colocación de tubería de agua potable [Ø 3/4'' PVC, SCH-40] | 0.5 | ml |  | 0
h.- | Suministro y colocación de tubería de agua potable [Ø1" PVC, SCH-40] | 0.5 | ml |  | 0
i.- | Suministro y colocación de tubería de agua residual [Ø 4'' PVC, SDR-41] | 1 | ml |  | 0
j.- | Suministro y colocación de doble barra abatible en acero inoxidable fijada a la pared con una placa horizontal de L=0.80m | 2 | uds |  | 0
k.- | Suministro y colocación de barra de seguridad de pared para discapacitados [L=0.60m] | 2 | uds |  | 0
l.- | Suministro de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable | 3 | uds |  | 0
m.- | Suministro de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable | 4 | uds |  | 0
n.- | Suministro de secador de mano en acero inoxidable | 2 | uds |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de espejo en baño de damas (1.86 x 0.80) mts | 1 | ud |  | 0
o.- | Suministro y colocación de espejo en baño de caballeros (1.60 x 0.80) mts | 1 | ud |  | 0
p.- | Suministro y colocación de espejo en baño para discapacitados (0.65x1.00) mts | 2 | uds |  | 0
q.- | Tubería y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
r.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
11.- | PINTURA (DOS MANOS)
a.- | Suministro y aplicación de pintura primer de base | 724.91 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica superior en interior | 358.3 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica superior en exterior | 53.55 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica superior en exterior en marco | 21.61 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y aplicación de pintura de camuflaje superior en exterior | 285.14 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y aplicación de pintura de mantenimiento en columnas metálicas existentes | 6 | uds |  | 0
g.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica superior en interior en pedestales de columnas metálicas existentes | 6.31 | m2 |  | 0 | 0
12.- | RUTA DE EVACUACIÓN
a.- | Suministro y colocación de extintor ABC de 10 lbs | 2 | uds |  | 0
b.- | Suministro y colocación de extintor | 2 | uds |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Punto de Reunión en tola galvalizada calibre 16 con poste de acero galvanizado de 2" | 2 | uds |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Punto de Reunión marcado en pavimento | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Salida de Emergencia (pared) | 5 | uds |  | 0 | 0
13.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de andamios exteriores | 176.04 | m2 |  | 0
b.- | Perforaciones con un diámetro de 1/2" para anclaje de 4 barras de Ø3/8" de zapata de muro nueva a zapata de muro existente, prof. = 0.15 m (hilti) (Incluye dovelas 4Ø3/8" en cada unión y suministro y colocación de resina expósica) | 3 | uds |  | 0
c.- | Suministro y colocación de topes de granito en baños | 2.54 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de particiones en PVC en área de Baño Damas para 1.00 inodoro + baño para discapacitado (Incluye puertas) ( ver planos ) | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de particiones en PVC en área de Baño Caballeros para 2.00 orinales + baño para discapacitado (Incluye puerta) (ver planos) | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de cerramiento de placa de fibra de vidrio con núcleo de yeso | 255.56 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de acera perimetral demolido (e=0.10) m con malla electrosoldada de D2.7xD2.7x150x150 | 1.63 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de rampa para discapacitados de (1.45 x 3.88)m, (e=0.08) m con malla electrosoldada de D2.7xD2.7x150x150 con terminación ranurada | 5.63 | m2 |  | 0
i.- | Suministro y aplicación de señal de facilidades para personas con limitaciones físicas en pintura tráfico color blanco para rampas | 1 | ud |  | 0
j.- | Suministro e instalación de baranda de protección en acero inoxidable Ø 2" en rampa y escalones | 11.24 | ml |  | 0
k.- | Suministro y colocación de escalón de cemento, L = 2.77m | 2.77 | ml |  | 0
l.- | Suministro y colocación de escalón de cemento para nivelar escalón existente con el piso, L = 3.09m | 3.09 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL EDIFICACIÓN |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES
1.- | EQUIPOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN
a.- | Panel - PA, 125A, 2F, 5H, 120/240V, 60HZ, 16 espacios, N-1 con: 10 Bkr 20/1. | 1 | ud |  | 0
b.- | Panel - P AIRE, 150A, 2F, 5H, 120/240V, 60HZ, 16 espacios, N-1 con: 2 Bkr 50/2, 2 Bkr 40/2. | 1 | ud |  | 0
c.- | Registro 10" x 10" x 4" N-1. | 4 | uds |  | 0
d.- | Registro 5" x 5" x 4" N-1. | 10 | uds |  | 0 | 0
2.- | ALIMENTADORES
a.- | Alimentador A01 desde Punto conexión en instalaciones existentes hasta Panel PA con: 2 X #8 THHN (F), 1 X #10 THHN (N) y 1 X #12 (T) en 1 X 1´´ Ø Tub. PVC SDR-26 | 150 | pl |  | 0
b.- | Alimentador A02 Punto conexión en instalaciones existentes hasta Panel AIRE con: 2 X #1/0 THHN (F), 1 X # 10 THHN (N) y 1 X #12 (T) en 1 X 1 1/2´´ Ø Tub. PVC SDR-26 | 150 | pl |  | 0 | 0
3.- | SALIDAS ELÉCTRICAS
a.- | Salida para iluminación Cenital en tub. EMT de 3/4" | 44 | uds |  | 0
b.- | Salida para int. Sencillo en tub. EMT - PVC de 1/2" | 4 | uds |  | 0
c.- | Salida para int. doble en tub. EMT - PVC de 1/2" | 5 | uds |  | 0
d.- | Salida para int. Triple en tub. EMT - PVC de 1/2" | 1 | ud |  | 0
e.- | Salida para tomacorriente 110V aterrizado a 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | 26 | uds |  | 0
f.- | Salida para Secador de Mano en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | 2 | uds |  | 0
g.- | Salida para Termostato en tub. EMT - PVC de 3/4" | 2 | uds |  | 0
h.- | Salida para Equipo Climatización 5Ton. en tub. EMT/LT de 1", Incluye EB 60/2, 208V. | 2 | uds |  | 0
i.- | Salida para Equipo Climatización 4 Ton. en tub. EMT/LT de 1", Incluye EB 50/2, 208V. | 2 | uds |  | 0
j.- | Salida para Bomba en tub. EMT/LT de 1", Incluye EB 40/2, 208V. | 1 | ud |  | 0 | 0
4.- | LUMINARIAS
a.- | Luminaria 2´ x 2´ Led Panel, con 45W, 120V, 6500K. | 35 | uds |  | 0
b.- | Luminaria para instalación superficial, Redonda 6" terminación blanca LED 18W 120/277V, 5000K. | 9 | uds |  | 0 | 0
5.- | DISTRIBUCIÓN GENERAL DE CANALIZACIONES PARA COMUNICACIÓN Y SONIDO
a.- | Distribución General de Canalizaciones para comunicación Incluye: 10 Ud. Tubo PVC SDR-26 de 1 1/2", 5 Ud. Curvas ref. PVC 1 1/2", 5 Ud. Conector PVC 1 1/2", 12 Ud. Tubo PVC SDR-26 de 1", 12 Ud. Curvas ref. PVC 1", 20 Ud. Conector PVC 1", 3 Ud. Registro 12"x12"x4" N-1, 5 Ud. Registro 5"x5" N-1 Superficie, 1 Ud. Materiales varios (Expansiones, tornillos, tuercas, arandelas inoxidables, Soga, etc.). | 1 | ud |  | 0 | 0
6.- | CLIMATIZACIÓN
a.- | Suministro e Instalación de unidad de A/A de 4.0 Toneladas, Inverter SEER-16, 208V, 2 fases, 60Hz, tipo Piso / Techo, Incluye tubería mecánica (60PL), y todos los elementos necesarios para su puesta en marcha. | 2 | uds |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de unidad de A/A de 5.0 Toneladas, Inverter SEER-16, 208V, 2 fases, 60Hz, tipo Fan Coil Ducteable, Incluye Ducteria, Termostato, tubería mecánica (80PL), y todos los elementos necesarios para su puesta en marcha. | 2 | uds |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL EDIFICACIÓN |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL RESUMEN |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |  |  | 5% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 1.5% |  | 0
| LEY -686 (Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del área de la construcción y todas sus ramas afines) |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica) |  |  | 18% |  | 0
| LETRERO EN OBRA ( 16 x 10 ) PL |  |  | PA |  | 0
| ROTURA DE PROBETA |  |  | PA |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS
a) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones aprobadas y realizadas por la Supervisión .-
b) | Los planos no pueden variar en obra sin la previa autorización de la DGE .-
c) | Los precios alzados (P.A.) serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .-
d) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.-
Santo Domingo, D. N.
04 de Febrero del 2021
ml/yt