## COMEDOR COMIPOL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. 05 -21 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PARA LA COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL),
UBICADO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL , REP. DOM.-
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
PRELIMINAR GENERAL
1.- | PRELIMINAR
a.- | Limpieza inicial al área a intervenir | 1 | pa |  | 0
b.- | Suministro y colocación de verja provisional de madera y zinc | 22.6 | ml |  | 0 | 0
2.- | DEMOLICIONES Y DESMONTE
a.- | Demolición muros de block 6'' BNP h=0.90m | 27.41 | m2 |  | 0
b.- | Demolición muros de block 6'' SNP h=1.00 m | 74.02 | m2 |  | 0
c.- | Demolición de rampa hormigón simple (e=0.09m) | 0.24 | m3 |  | 0
d.- | Demolición de acera en áreas de nuevos muros y nueva rampa (e= 0.10m) | 9.4 | m2 |  | 0
e.- | Demolición torta de piso en áreas de nuevos muros (e=0.18m) | 6.34 | m3 |  | 0
f.- | Demolición de pañete en pedestales columnas existente | 0.24 | m2 |  | 0
g.- | Desmontar techo madera y Aluzinc | 69.06 | m2 |  | 0
h.- | Desmontar puerta (0.90 x 2.10m) | 1 | ud |  | 0
i.- | Repiqueteo de piso | 143.73 | m2 |  | 0
j.- | Acarreo y traslado de escombros al lugar de bote | 27.72 | m3 |  | 0
k.- | Bote de material demolido (coef. Esp.=1.3m) | 36.04 | m3 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
PRIMER NIVEL
1.- | PRELIMINAR
a.- | Replanteo | 214.59 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación con equipo | 35.2 | m3 |  | 0
b.- | Relleno compactado (de reposición) | 18.17 | m3 |  | 0
c.- | Relleno compactado (para piso) (esp.=0.40m) | 13.18 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material excavado (coef. Esp. =1.5m) | 25.55 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de muros de 6" (0.45 x 0.30)m, 4Ø3/8¨, Est Ø3/8¨@0.125 m | 4.81 | m3 |  | 0
b.- | Zapata aislada de columna Z1 (1.50 x 1.50 x 0.40) m, Sup. Ø1/2¨@0.15, Inf. Ø1/2¨@0.15 m | 1.8 | m3 |  | 0
c.- | Viga de Amarre (A.N.P.) (0.15 x 0.12)m, 4Ø3/8¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 1.27 | m3 |  | 0
d.- | Pedestal (P1), (0.55x0.45), 12Ø3/4¨, 3 Est Ø3/8¨@0.20 m | 0.79 | m3 |  | 0
e.- | Columnas (CA) (0.15x0.30), 6Ø1/2¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 1.01 | m3 |  | 0
f.- | Viga (VA), (0.15x0.35), 4Ø1/2¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 2.12 | m3 |  | 0
g.- | Dinteles (D1), (0.15x0.20), 6Ø1/2¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 0.48 | m3 |  | 0
h.- | Vuelo de Entrepiso [e= 0.15m] Ø3/8¨@0.25m | 3.06 | m3 |  | 0
i.- | Hormigón (e=0.05) con malla electrosoldada de D2.7xD2.7x100x100 sobre metaldeck | 122.95 | m2 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de block de 6" con Ø 3/8'' @ 0.20m B.N.P | 56.52 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de block de 6" con Ø 3/8'' @ 0.20m B.N.P, h=0.20 m (en rampa para discapacitados) | 1.2 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de muros de block de 6" con Ø 3/8'' @ 0.60m y 2 serpentina 3/8 @ 0.60 S.N.P | 125.58 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de muros de block de 6" con Ø 3/8'' @ 0.20m S.N.P (Muros de cierre entre muro posterior y verja perimetral) | 0.98 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de muro de fibra de vidrio con núcleo de yeso una cara | 12.58 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 78.9 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 66.9 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en muros interiores | 47.32 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de pañete en muros exteriores | 204.82 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de pañete para pedestales de columnas existente | 12 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de cantos en general | 743.04 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISO
a.- | Suministro y colocación de torta de piso con malla electrosoldada D2.3 x D2.3 x 150 x 150, (e=0.08m) en área de nuevos muros | 32.95 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato de alto transito (0.60x0.60)m color gris | 143.73 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de alto transito (0.60x0.60)m color gris | 70.86 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de piso de cerámica de (0.60x0.60)m en baños | 10.16 | m2 |  | 0 | 0
7.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de cerámica color blanco de ( 0.20 x 0.30 ) en áreas de baños H=1.40 mts | 28.2 | m2 |  | 0 | 0
8.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de ventana corrediza en vidrio de 3/16" y perfil de aluminio P65, (3.00 x 1.10)m, V2 | 2 | uds |  | 0
b.- | Suministro y colocación de ventana corrediza en vidrio de 3/16" y perfil de aluminio P65, (4.00 x 1.10)m, V3 | 2 | uds |  | 0
c.- | Suministro y colocación de ventana corrediza en vidrio de 3/16" y perfil de aluminio P65, (4.00 x 1.60)m, V4 | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de ventana corrediza en vidrio de 3/16" y perfil de aluminio P65, (1.60 x 0.60)m, V7 | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de ventana corrediza en vidrio de 3/16" y perfil de aluminio P65, (2.00 x 0.60)m, V8 | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de ventana corrediza en vidrio de 3/16" y perfil de aluminio P65, (1.60 x 1.10)m, V9 | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de ventana de celosías de vidrio (0.60 x 0.60)m, V5 | 3 | uds |  | 0 | 0
9.- | PUERTAS
a.- | Suministro y colocación de puerta doble de aluminio y vidrio de espesor 1/4" laminado, perfil P40 color negro con cerradura [2.00 x 2.10]m P1 | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puerta de aluminio y vidrio de espesor 1/4" laminado, perfil P40 color negro con cerradura [1.00 x 2.10]m P2 | 2 | uds |  | 0
c.- | Suministro y colocación de puerta de polimetal simple, acabado liso, incluye marco color blanco con cerradura de puño color plata [0.90 x 2.10]m P3 | 3 | uds |  | 0
d.- | Suministro y colocación de puerta de polimetal simple, acabado liso, incluye marco color blanco, visor con vidrio liso y cerradura de puño color plata [1.00 x 2.10]m P4 | 2 | uds |  | 0
e.- | Suministro y colocación de puerta de polimetal de vaivén, acabado liso, incluye marco color blanco, visor con vidrio liso y cerradura de puño color plata [1.00 x 2.10]m P5 | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de puerta de polimetal simple, acabado liso, incluye marco color blanco con cerradura de puño color plata [1.00 x 2.10]m P6 | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de puerta de cortafuego 90 minutos con brazo de cierre, cerradura y barra anti pánico [1.00 x 2.10]m P9 | 1 | ud |  | 0 | 0
10.- | INSTALACIÓN SANITARIA
a.- | Suministro de inodoros de tanque completo | 3 | uds |  | 0
b.- | Suministro de lavamanos para discapacitados (Inc. Mezcladora de monocomando) | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro de lavamanos de pared (Inc. Mezcladora) | 2 | uds |  | 0
d.- | Suministro de fregadero doble de acero inoxidable (Inc. Mezcladora) | 1 | uds |  | 0
e.- | Suministro de fregadero doble de acero inoxidable con escurridora (Inc. Mezcladora) | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 1/2" | 5 | uds |  | 0
g.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 3/4" | 2 | uds |  | 0
h.- | Suministro y colocación de ventilación [Ø 3" PVC] | 2 | uds |  | 0
i.- | Suministro y colocación de desagüe de piso Ø 2" | 3 | uds |  | 0
j.- | Suministro y colocación de tapón registro [Ø90mm PPR] | 2 | uds |  | 0
k.- | Suministro y colocación de tapón registro [Ø4" PVC, SDR-32.5] | 1 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocación de tapón de registro [Ø 4" PVC, SDR-41] | 3 | uds |  | 0
m.- | Suministro y colocación de columna de agua fría [Ø 3/4'' PVC, SCH-40] | 1 | ud |  | 0
n.- | Suministro y colocación de tubería de agua potable [Ø 1/2'' PVC, SCH-40] | 1.55 | ml |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de tubería de agua potable [Ø 3/4'' PVC, SCH-40] | 26.36 | ml |  | 0
o.- | Suministro y colocación de tubería de agua potable [Ø1" PVC, SCH-40] | 12.04 | ml |  | 0
p.- | Suministro y colocación de tubería de agua caliente [Ø 1/2'' CPVC, SCH-26] | 5.08 | ml |  | 0
q.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre [Ø63mm PPR] | 5.02 | ml |  | 0
r.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre [Ø90mm PPR] | 10.42 | ml |  | 0
s.- | Suministro y colocación de tubería de agua residual [Ø3" PVC, SDR-32.5] | 3.9 | ml |  | 0
t.- | Suministro y colocación de tubería de agua residual [Ø4" PVC, SDR-32.5] | 10.16 | ml |  | 0
u.- | Suministro y colocación de tubería de agua residual [Ø 4'' PVC, SDR-41] | 35.71 | ml |  | 0
v.- | Suministro y colocación de caja de inspección (0.50 x 0.50) mts. | 2 | uds |  | 0
w.- | Suministro y colocación de doble barra abatible en acero inoxidable fijada a la pared con una placa horizontal de L=0.80m | 1 | ud |  | 0
x.- | Suministro y colocación de barra de seguridad de pared para discapacitados [L=0.60m] | 2 | uds |  | 0
y.- | Suministro de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable | 3 | uds |  | 0
z.- | Suministro de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable | 3 | uds |  | 0
a1.- | Suministro y colocación de espejo empotrado de (0.64 x 1.00) mts | 3 | uds |  | 0
b1.- | Suministro de calentador eléctrico de 3.50 Kwatt | 1 | ud |  | 0
c1.- | Tubería y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
d1.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
11.- | PINTURA (DOS MANOS)
a.- | Suministro y aplicación de pintura primer de base | 401.56 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica superior en interior | 254.73 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica superior en exterior | 12.69 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y aplicación de pintura de camuflaje superior en exterior | 135.12 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y aplicación de pintura de mantenimiento en columnas metálicas existente | 10 | uds |  | 0 | 0
12.- | RUTA DE EVACUACIÓN
a.- | Suministro y colocación de extintor ABC de 10 lbs | 2 | uds |  | 0
b.- | Suministro y colocación de extintor contra incendio tipo K especial para uso en cocinas de 6 litros | 2 | uds |  | 0
c.- | Suministro y colocación de extintor | 4 | uds |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Punto de Reunión ( Incluye perfil ) | 2 | uds |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Punto de Reunión marcado en pavimento | 2 | uds |  | 0
f.- | Suministro y colocación de Salida de Emergencia (pared) | 7 | uds |  | 0
g.- | Suministro y colocación de Salida de Emergencia para Discapacitados (pared) | 1 | ud |  | 0 | 0
13.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de andamios exteriores | 210.91 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de vuelo de placa de fibra de vidrio con núcleo de yeso dos caras, e=0.15 m | 12.01 | m2 |  | 0
c.- | Perforaciones con un diámetro de 3/4" para anclaje de 6 barras de Ø1/2" de columna a zapata de muro existente, prof. = 0.20 m (hilti) (Incluye suministro y colocación de resina expósica) | 5 | uds |  | 0
d.- | Perforaciones con un diámetro de 1/2" para anclaje de 4 barras de Ø3/8" de zapata de muro nueva a zapata de muro existente, prof. = 0.15 m (hilti) (Incluye dovelas 4Ø3/8" en cada unión y suministro y colocación de resina expósica) | 13 | uds |  | 0
e.- | Suministro y colocación de acera perimetral demolido (e=0.10) m con malla electrosoldada de D2.7xD2.7x150x150 (área de muros nuevos) | 4.5 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de rampa 1 para discapacitados de (4.00 x 2.00)m, (e=0.10) m con malla electrosoldada de D2.7xD2.7x150x150 con terminación ranurado | 8 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de rampa 2 para discapacitados sobre acera de (2.50 x 2.00)m, (e=0.00@0.10) m con malla electrosoldada de D2.7xD2.7x150x150 con terminación ranurado | 5 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de descanso entre rampas de (3.85 x 2.00)m, (e=0.10) m con malla electrosoldada de D2.7xD2.7x150x150 con terminación frotado | 7.7 | m2 |  | 0
i.- | Suministro y aplicación de señal de facilidades para personas con limitaciones físicas en pintura tráfico color blanco para rampas | 2 | uds |  | 0
j.- | Perforaciones con un diámetro de 1/2" para anclaje de bastones de Ø3/8"@0.20m de muros de bloques en rampa sobre acera existente, prof. = 0.15 m (hilti) (Incluye suministro y colocación de resina expósica) | 31 | uds |  | 0
k.- | Suministro e instalación de baranda protección en acero inoxidable Ø2´´ en rampas para discapacitados | 8 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
SEGUNDO NIVEL
1.- | PRELIMINAR
a.- | Replanteo | 153.43 | m2 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Columnas (CA) (0.15x0.30), 6Ø1/2¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 1.02 | m3 |  | 0
b.- | Viga (VA), (0.15x0.35), 4Ø1/2¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 2.78 | m3 |  | 0
c.- | Dinteles (D1), (0.15x0.20), 6Ø1/2¨, Est Ø3/8¨@0.20 m | 1.34 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de block de 6" con Ø 3/8'' @ 0.60m y 2 serpentina 3/8 @ 0.60 | 194.42 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muro de fibra de vidrio con núcleo de yeso una cara | 14.58 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 66.27 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 66.27 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete muros exteriores | 114.29 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de pañete muros interiores | 274.55 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 723.52 | ml |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE PISO
a.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato de alto transito (0.60x0.60)m color Gris | 135.19 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de alto transito (0.60x0.60)m color Gris | 71.1 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de piso de cerámica de (0.60x0.60)m en baños | 7.96 | m2 |  | 0 | 0
6.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de cerámica color blanco de ( 0.20 x 0.30 ) en áreas de baños H=1.40 mts | 26.04 | m2 |  | 0 | 0
7.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de ventanas de celosías de tola lisa 1/16" (Louvers) de 5.80 x 2.25 m | 2 | uds |  | 0
b.- | Suministro y colocación de ventana corrediza en vidrio de 3/16" y perfil de aluminio P65, (4.00 x 1.60)m, V4 | 3 | uds |  | 0
c.- | Suministro y colocación de ventana corrediza en vidrio de 3/16" y perfil de aluminio P65, (3.00 x 0.60)m, V6 | 2 | uds |  | 0
d.- | Suministro y colocación de ventana corrediza en vidrio de 3/16" y perfil de aluminio P65, (1.60 x 0.60)m, V7 | 2 | uds |  | 0
e.- | Suministro y colocación de ventana corrediza en vidrio de 3/16" y perfil de aluminio P65, (1.60 x 1.10)m, V9 | 2 | uds |  | 0
f.- | Suministro y colocación de ventana de celosías de vidrio (0.60 x 0.60)m | 3 | uds |  | 0 | 0
8.- | PUERTAS
a.- | Suministro y colocación de puerta de polimetal simple, acabado liso, incluye marco color blanco, visor con vidrio liso y cerradura de puño color plata [1.00 x 2.10]m P4 | 3 | uds |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puerta de polimetal simple, acabado liso, incluye marco color blanco con cerradura de puño color plata [0.80 x 2.10]m P7 | 3 | uds |  | 0
c.- | Suministro y colocación de puerta de cortafuego 90 minutos con brazo de cierre, cerradura y barra anti pánico [1.10 x 2.10]m P8 | 1 | ud |  | 0 | 0
9.- | PLAFONES
a.- | Suministro y colocación de plafón comercial mineral 2x2 | 113.2 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de plafón de placa de fibra de vidrio con núcleo de yeso | 32.64 | m2 |  | 0 | 0
10.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoros de tanque completo | 3 | uds |  | 0
b.- | Suministro de lavamanos de pared (Inc. Mezcladora) | 3 | uds |  | 0
c.- | Suministro y colocación de bajante de descarga de [Ø 4'' PVC, SDR-41] | 2 | uds |  | 0
d.- | Suministro y colocación de ventilación [Ø 3" PVC] | 2 | uds |  | 0
e.- | Suministro y colocación de desagüe de piso [Ø 2" PVC] | 3 | uds |  | 0
f.- | Suministro y colocación de tapón de registro Ø 3" PVC, SDR-41 | 3 | uds |  | 0
g.- | Suministro de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable | 3 | uds |  | 0
h.- | Suministro de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable | 3 | uds |  | 0
i.- | Suministro y colocación de espejo empotrado de (0.64 x 1.00) mts | 3 | uds |  | 0
j.- | Tubería y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
k.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
11.- | PINTURA (DOS MANOS)
a.- | Suministro y aplicación de pintura primer de base | 455.11 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica superior en interior | 340.82 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica superior en exterior | 3.82 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y aplicación de pintura de camuflaje superior en exterior | 110.47 | m2 |  | 0 | 0
12.- | RUTA DE EVACUACIÓN
a.- | Suministro y colocación de extintor ABC de 10 lb | 3 | uds |  | 0
b.- | Suministro y colocación de extintor contra incendio tipo K especial para uso en cocinas de 6 litros | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de extintor | 4 | uds |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Salida de Emergencia hacia Escaleras (pared) | 2 | uds |  | 0 | 0
13.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de vuelo de placa de fibra de vidrio con núcleo de yeso dos caras, e=0.15 m | 12.01 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de cerramiento de placa de fibra de vidrio con núcleo de yeso | 73.25 | m2 |  | 0
c.- | Suministro e instalación de baranda protección en acero galvanizado con perfiles de 2"x2" y 1/2"x1/2" (Incluye pintura) en vuelo | 10.8 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
ESTRUCTURA METÁLICA
a.- | Suministro, acarreo e instalación de estructuras metálicas (Incluye limpieza mecánica y Antioxido)
| W10x49# | 7350 | lbs |  | 0
| W10x26# | 4680 | lbs |  | 0
| W10x19# | 8550 | lbs |  | 0
b.- | Suministro, acarreo e instalación de Placas, Pernos y Conexiones . (Incluye Antioxido) | 680 | lbs |  | 0
c.- | Suministro, acarreo e instalación de Escalera Principal Metálica, incluye placas, pernos y conexiones. (Incluye Antioxido) (Incluye baranda), L=5.82 ml | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro, acarreo e instalación de Escalera Secundaria Metálica, incluye placas, pernos y conexiones. (Incluye Antioxido) (Incluye baranda), L=11.49 ml | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro, acarreo e instalación de Metaldeck Cal. 20. (Incluye Studs, No incluye hormigón) | 122.95 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | RD$ | 0
LAVADERO, CASETA DE BASURA Y VERTEDERO
1.- | LAVADERO
a.- | Excavación | 0.86 | m3 |  | 0
b.- | Relleno de Reposición | 0.6 | m3 |  | 0
c.- | Bote de material | 0.33 | m3 |  | 0
d.- | Zapata de muros de 8" (0.60 x 0.30)m, 5Ø3/8¨, Est Ø3/8¨@0.125m | 0.26 | m3 |  | 0
e.- | Losa de piso con malla electrosoldada D2.7 x D2.7 x 150 x 150 [ e= 0.10 ] | 0.11 | m3 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.20 m con Ø 3/8" @ 0.20m BNP | 1.33 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de muros de block de 0.20m con Ø 3/8'' @ 0.60m y 2 serpentina 3/8 @ 0.60 SNP | 2.28 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.15 m con 3/8" @ 0.20m SNP | 0.72 | m2 |  | 0
i.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.10 m con 3/8" @ 0.80m SNP (Muro bajo) | 0.33 | m2 |  | 0
j.- | Suministro y colocación de revestimiento en paredes 0.20x0.30 m | 5.63 | m2 |  | 0
k.- | Suministro de lavadero triple de granito (Inc. Mezcladora) | 1 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocación de desagüe de piso Ø 2" | 1 | ud |  | 0
m.- | Tuberías y piezas para lavadero | 1 | pa |  | 0
n.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | CASETA DE BASURA
a.- | Excavación | 0.9 | m3 |  | 0
b.- | Relleno de reposición | 0.63 | m3 |  | 0
c.- | Bote de material | 0.35 | m3 |  | 0
d.- | Zapata de muros de 8" (0.60 x 0.30)m, 5Ø3/8¨, Est Ø3/8¨@0.125m | 0.27 | m3 |  | 0
e.- | Losa de piso con malla electrosoldada D2.7 x D2.7 x 150 x 150 [ e= 0.10 ] | 0.12 | m3 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.20 m con Ø 3/8" @ 0.20m BNP | 1.4 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de muros de block de 0.20m con Ø 3/8'' @ 0.60m y 2 serpentina 3/8 @ 0.60 SNP | 2.4 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.10 m con 3/8" @ 0.20m SNP | 1.44 | m2 |  | 0
i.- | Suministro y colocación de cerámica en paredes y en losa de fondo 0.20x0.30 m | 7.14 | m2 |  | 0 | 0
3.- | VERTEDERO
a.- | Excavación | 0.27 | m3 |  | 0
b.- | Relleno de Reposición | 0.19 | m3 |  | 0
c.- | Bote de material | 0.11 | m3 |  | 0
d.- | Zapata de muros de 8" (0.60 x 0.30)m, 5Ø3/8¨, Est Ø3/8¨@0.125m | 0.08 | m3 |  | 0
e.- | Losa de piso con malla electrosoldada D2.7 x D2.7 x 150 x 150 [ e= 0.10 ] | 0.04 | m3 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.20 m con Ø 3/8" @ 0.20m BNP | 0.42 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de muros de block de 0.20m con Ø 3/8'' @ 0.60m y 2 serpentina 3/8 @ 0.60 SNP | 0.72 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.10 m con 3/8" @ 0.20m SNP | 0.24 | m2 |  | 0
i.- | Suministro y colocación de revestimiento de cerámica en paredes 0.20x0.30 m | 1.5 | m2 |  | 0
j.- | Suministro y colocación de desagüe de piso Ø 2" | 1 | ud |  | 0
k.- | Suministro de llave de chorro | 1 | ud |  | 0
l.- | Tuberías y piezas para vertedero | 1 | pa |  | 0
m.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL LAVADERO, CASETA DE BASURA Y VERTEDERO |  |  |  | RD$ | 0
CÁMARA SÉPTICA DE DOS CÁMARAS ( 4.11 x 1.26 x 1.50)MT INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTE
1- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 20.73 | m3 |  | 0
b.- | Relleno de reposición | 4.57 | m3 |  | 0
c.- | Relleno compactado en caliche | 2.02 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 26.95 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Losa de fondo (Ø 3/8" @ 0.15 A.D.) e= 0.20 m | 1.5 | m3 |  | 0
b.- | Viga de amarre perimetral 4Ø1/2" y est. 3/8"@ 0.20m | 0.26 | m3 |  | 0
c.- | Losa superior (Ø 3/8" @ 0.15 A.D.) e= 0.15 m | 0.98 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS DE BOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de bloque de 8" con Ø 3/8" @ 0.20 BNP | 17.92 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros y superficie de hormigón | 24.21 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache | 24.21 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de cantos | 5.6 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de zabaleta | 12.86 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de fino de losa superior | 7.49 | m2 |  | 0 | 0
6.- | VARIOS
a.- | Suministro y colocación de tapa de H.A. (0.70 x 0.70 x 0.10) | 2 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de material grava Ø 1/2" @ 1" | 0.32 | m3 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de material grava Ø 1" @ 2" | 0.32 | m3 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de material grava Ø 2" @ 3" | 0.32 | m3 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de tuberías y piezas de séptico | 1 | pa |  | 0 | 0
7.- | REGISTRO FILTRANTE ( 1.13 x 1.02 x 1.21 )M
a.- | Excavación en caliche | 1.39 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 1.81 | m3 |  | 0
c.- | Losa de fondo e = 0.10 mt | 0.12 | m3 |  | 0
d.- | Losa de techo e = 0.05 mt | 0.04 | m3 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de muro de bloque de 0.15 mts con Ø 3/8" a 0.20 mts BNP | 3.29 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y aplicación de pañete pulido en muros y losa de fondo | 3.88 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y aplicación de fraguache | 3.88 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de tapa de registro pesado de hierro fundido RPHF Ø24" | 1 | ud |  | 0
i.- | Complemento de hormigón para unión de séptico y registro, a nivel de losas. | 0.5 | m3 |  | 0 | 0
8.- | POZO FILTRANTE ( Perforado en Ø 12" y encamisado en Ø 10" con tubos de PVC-41 hasta una profundidad de 100 pies )
a.- | Perforación de pozo | 100 | pl |  | 0
b.- | Transporte de equipo | 1 | ud |  | 0
c.- | Tubos PVC de Ø10" | 6 | ud |  | 0
d.- | Bote de material extraído | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CÁMARA SÉPTICA DE DOS CÁMARAS ( 4.11 x 1.26 x 1.50)MT INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTE |  |  |  | RD$ | 0
TRAMPA DE GRASA (2.37 x 1.25 x 1.48) mts
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | p.a. |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 7.12 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 9.25 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Losa de techo [e = 0.10] m. | 0.41 | m3 |  | 0
b.- | Losa de fondo [e = 0.15] m. | 0.62 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de Bloques de 0.15 ∅3/8" @ 0.20 | 10.98 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros y superficie de hormigón | 13.94 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache | 13.94 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zabaleta | 7.24 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 5.92 | ml |  | 0 | 0
6.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de tapa metálica pesada de H.F. Ø24´´ | 2 | uds |  | 0
b.- | Tuberías y piezas en trampa de grasa | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL TRAMPA DE GRASA (2.37 x 1.25 x 1.48) mts |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES
1.- | PRELIMINARES
a.- | Instalaciones eléctricas Provisionales, Incluye: 80pl alim. Trifásico con 2x#6 THHN (Fases), 1x#6 THHN (N), 1x#10 THHN (T) en 1x 1" Ø PVC-IMC; 1 Uds. Panel 1f 24 posiciones, N-3R con 2 Bkr 30/2, 5 Bkr 20/1; 6 Uds. TC 120V WP. | 1 | ud |  | 0 | 0
2.- | EQUIPOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN
a.- | Modulo porta medidor, 150A, 2F, 4H, 120240V, 60Hz, N-3R, con 1 Uds Bkr 60/2, según diagrama Unifilar. | 1 | ud |  | 0
b.- | Panel Board Principal, 100A, 2F, 4H, 120/240V, 60Hz, N-1, Con 1 MBkr 60/2, 3 Bkr 40/2 y Una prev. Hasta 60/2 según diagrama Unifilar. | 1 | ud |  | 0
c.- | Panel - PA, 125A, 2F, 5H, 120/240V, 60HZ, 24 espacios, N-1 con: 1 Bkr 30/2, 8 Bkr 20/1. | 1 | ud |  | 0
d.- | Panel - PU, 125A, 2F, 5H, 120/240V, 60HZ, 16 espacios, N-1 con: 7 Bkr 20/1. | 1 | ud |  | 0
e.- | Inversor 3.0kVA, monofásico, 120/240V, 60Hz, Incluye 8 Uds Baterías + Bases para baterías y Jumpers para conexión de baterías. | 1 | ud |  | 0
f.- | Bypass para Inversor 30/2, 120/240V, 60Hz, N-1. | 1 | ud |  | 0
g.- | Registro 12" x 12" x 4" N-1. | 2 | uds |  | 0
h.- | Registro 10" x 10" x 4" N-1. | 2 | uds |  | 0 | 0
3.- | ALIMENTADORES
a.- | Alimentador A01 monofásico desde Medidor hasta Panel Board con: 2 X #6 THHN (F), 1 X # 8 THHN (N) y 1 X #12 (T) en 1 X 1´´ Ø Tub. PVC SDR-26 | 150 | pl |  | 0
b.- | Alimentador A02 desde Panel Board hasta Panel PA con: 2 X #8 THHN (F), 1 X #10 THHN (N) y 1 X #12 (T) en 1 X 1´´ Ø Tub. PVC SDR-26 | 50 | pl |  | 0
c.- | Alimentador A03 desde Panel Board hasta Panel Inversor, desde Panel Board hasta Bypass, desde Inversor hasta Bypass y desde Bypass hasta PU con: 2 X #8 THHN (F), 1 X # 10 THHN (N) y 1 X #12 (T) en 1 X 1´´ Ø Tub. PVC SDR-26 | 150 | pl |  | 0 | 0
4.- | SALIDAS ELÉCTRICAS
NIVEL 1
a.- | Salida para iluminación Cenital en tub. EMT de 3/4" | 29 | uds |  | 0
b.- | Salida para int. Sencillo en tub. EMT de 1/2" | 5 | uds |  | 0
c.- | Salida para int. doble en tub. EMT de 1/2" | 1 | ud |  | 0
d.- | Salida para int. Triple en tub. EMT de 1/2" | 2 | uds |  | 0
e.- | Salida para int. 3W en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | 2 | uds |  | 0
f.- | Salida para tomacorriente 110V aterrizado a 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | 16 | uds |  | 0
g.- | Salida para tomacorriente 110V aterrizados sobre nivel de meseta SNPT en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | 3 | uds |  | 0
h.- | Salida para Detector de humo/Temperatura en tub. EMT/PVC-SDR-26 de 3/4" | 8 | uds |  | 0
i.- | Salida para Estación Manual (Pull Station) tub. EMT/PVC-SDR-26 de 3/4" | 3 | uds |  | 0
j.- | Salida para Sirena con Luz Estroboscópica tub. EMT/PVC-SDR-26 de 3/4" | 4 | uds |  | 0
k.- | Salida para Equipo Climatización 5Ton. en tub. EMT/LT de 1", Incluye EB 60/2, 208V. | 1 | ud |  | 0
l.- | Salida para Equipo Climatización 4 Ton. en tub. EMT/LT de 1", Incluye EB 50/2, 208V. | 1 | ud |  | 0
m.- | Salida para Extractor Hongo en tub. EMT/LT de 1", Incluye EB 50/2, 208V. | 2 | uds |  | 0
n.- | Salida para Bomba en tub. EMT/LT de 1", Incluye EB 40/2, 208V. | 1 | ud |  | 0
ñ.- | Salida para Arrancador de Extractor Hongo en tub. EMT/LT de 3/4", Incluye Arrancador. | 2 | uds |  | 0 | 0
NIVEL 2
a.- | Salida para iluminación Cenital en tub. EMT de 3/4" | 30 | uds |  | 0
b.- | Salida para int. Sencillo en tub. EMT de 1/2" | 5 | uds |  | 0
c.- | Salida para int. Triple en tub. EMT de 1/2" | 1 | ud |  | 0
d.- | Salida para int. 3W en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | 2 | uds |  | 0
e.- | Salida para tomacorriente 110V aterrizado a 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | 10 | uds |  | 0
f.- | Salida para Detector de humo/Temperatura en tub. EMT/PVC-SDR-26 de 3/4" | 8 | uds |  | 0
g.- | Salida para Estación Manual (Pull Station) tub. EMT/PVC-SDR-26 de 3/4" | 1 | ud |  | 0
h.- | Salida para Sirena con Luz Estroboscópica tub. EMT/PVC-SDR-26 de 3/4" | 2 | uds |  | 0
i.- | Salida para Equipo Climatización 5Ton. en tub. EMT/LT de 1", Incluye EB 60/2, 208V. | 1 | ud |  | 0
j.- | Salida para Equipo Climatización 4 Ton. en tub. EMT/LT de 1", Incluye EB 50/2, 208V. | 2 | uds |  | 0 | 0
5.- | LUMINARIAS
NIVEL 1
a.- | Luminaria Estanca 1´ x 4´ para instalación superficial con 2 x Tubo Led 18W, 120V, 6500K. | 14 | uds |  | 0
b.- | Luminaria Led Panel Redonda 6" terminación blanca LED 18W 120/277V, 5000K. | 15 | uds |  | 0 | 0
NIVEL 2
a.- | Luminaria 2´ x 2´ Led Panel, con 45W, 120V, 6500K. | 6 | uds |  | 0
b.- | Luminaria Led Panel Redonda 6" terminación blanca LED 18W 120/277V, 5000K. | 24 | uds |  | 0 | 0
6.- | SISTEMA DE TIERRA
a.- | Sistema de tierra general formado por: 1 Uds. Soldadura Exotérmica Tipo T vertical cable 1/0AWG con Varilla de Cobre 5/8" x 8´,1 Uds Varilla de Cobre 5/8" x 8´, 50 pl. Cable de Cobre #1/0 Desnudo para Sistema de Tierra, 1 Uds registro para Varilla de tierra 9", 1.5 m3 Zanja Para sistema de tierra Longitud sección de 0.2m (Ancho) x 0.5m (Profundidad), 1 Uds. Registro de inspección de 9", 1.5 m3 Relleno de reposición, 0.3 m3 Material Mejorador de la Resistividad, 1 Uds. Misceláneo (Uso de herramientas, conectores, etc.) | 1 | ud |  | 0 | 0
7.- | DISTRIBUCIÓN GENERAL DE CANALIZACIONES PARA COMUNICACIÓN.
a.- | Distribución General de Canalizaciones para comunicación Incluye: 2 Ud. Tubos IMC 1 1/2", 1 Uds Condulet IMC 1 1/2", 10 Ud. Tubo PVC SDR-26 de 1 1/2", 5 Ud. Curvas ref. PVC 1 1/2", 5 Ud. Conector PVC 1 1/2", 3 Ud. Registro 12"x12"x4" N-1 Superficie, 1 Ud. Materiales varios (Expansiones, tornillos, tuercas, arandelas inoxidables, Soga, etc.). | 1 | ud |  | 0 | 0
8.- | CLIMATIZACIÓN
NIVEL 1
a.- | Suministro e instalación de Extractor tipo hongo, 1/3 HP, 1PH, 1,141CFM, 120V, 60H, Incluye Base para instalación. | 2 | uds |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de unidad de A/A de 4.0 Toneladas, Inverter SEER-16, 208V, 2 fases, 60Hz, tipo Piso / Techo, Incluye tubería mecánica (60PL), y todos los elementos necesarios para su puesta en marcha. | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro e Instalación de unidad de A/A de 5.0 Toneladas, Inverter SEER-16, 208V, 2 fases, 60Hz, tipo Piso / Techo, Incluye tubería mecánica (60PL), y todos los elementos necesarios para su puesta en marcha. | 1 | ud |  | 0 | 0
NIVEL 2
a.- | Suministro e Instalación de unidad de A/A de 4.0 Toneladas, Inverter SEER-16, 208V, 2 fases, 60Hz, tipo Piso / Techo, Incluye tubería mecánica (60PL), y todos los elementos necesarios para su puesta en marcha. | 2 | uds |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de unidad de A/A de 5.0 Toneladas, Inverter SEER-16, 208V, 2 fases, 60Hz, tipo Piso / Techo, Incluye tubería mecánica (60PL), y todos los elementos necesarios para su puesta en marcha. | 1 | ud |  | 0 | 0
9.- | DETECCIÓN DE INCENDIOS
a.- | Suministro, Instalación y programación de FireWarden addressable fire alarm control panel. | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro, Instalación y programación de Pulsador Manual Direccionado | 4 | uds |  | 0
c.- | Suministro, Instalación y programación de Sirena Incendio con Luz, pared. | 6 | uds |  | 0
d.- | Suministro, Instalación y programación de detector de Calor | 3 | uds |  | 0
e.- | Suministro, Instalación y programación de detector de humo | 13 | uds |  | 0
f.- | Suministro e Instalación de Batería 12v/7amp | 2 | uds |  | 0
g.- | Suministro e Instalación de Cable 18/2 FPL | 1500 | pl |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL LAVADERO, CASETA DE BASURA Y VERTEDERO |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CÁMARA SÉPTICA DE DOS CÁMARAS ( 4.11 x 1.26 x 1.50)MT INCLUYE REGISTRO Y FILTRANTE |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL TRAMPA DE GRASA (2.37 x 1.25 x 1.48) mts |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL RESUMEN |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |  |  | 5% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 1.5% |  | 0
| LEY -686 (Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del área de la construcción y todas sus ramas afines) |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica) |  |  | 18% |  | 0
| LETRERO EN OBRA ( 16 x 10 ) PL |  |  | PA |  | 0
| ROTURA DE PROBETA |  |  | PA |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS
a) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones aprobadas y realizadas por la Supervisión .-
b) | Los planos no pueden variar en obra sin la previa autorización de la DGE .-
c) | Todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .-
d) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.-
Santo Domingo, D. N.
18 de Enero del 2021
ml/yt