## LISTADO DE PARTIDAS RE-UASD
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. 191-17 PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTIL
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), UBICADO EN EL SECTOR
DE VILLA JUANA, DEL DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA .-
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
PRIMER NIVEL Y SOTANO
1.- | PRELIMINARES:
a.- | Remoción de escalones de granito en escalera Principal (huellas, contra huellas y descansos) | 22 | ml |  | 0
b.- | Desmonte Puertas de Madera (0.90m x 2.10m) inc. Paño Fijo.( 0.30m x0.90m) | 10 | ud |  | 0
c.- | Desmonte de gabinetes de cocina (2.88 x0.90)m de piso | 1 | pa |  | 0
d.- | Desmonte de gabinetes de cocina (2.88 x0.90)m de pared. | 1 | pa |  | 0
e.- | Demolición de meseta de Marmolite en cocina (1.75m2) | 1.75 | m2 |  | 0
f.- | Demolición de cerámica de pared en lavandería y baños | 55 | m2 |  | 0
g.- | Desmonte lavadero en granito de dos bocas | 4 | ud |  | 0
h.- | Remoción de cerámica de piso en 1er nivel | 368.19 | m2 |  | 0
i.- | Remoción de cerámica en escalera de acceso a sótano | 3.65 | m2 |  | 0
j.- | Desmonte de plafond existente | 38.27 | m2 |  | 0
k.- | Desmonte de inodoros | 4 | ud |  | 0
l.- | Desmonte de lavamanos | 4 | ud |  | 0
m.- | Desmonte de duchas | 2 | ud |  | 0
n.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 23.5103 | m3 |  | 0
o.- | Bote de escombros | 23.5103 | m3 |  | 0 | 0
2.- | TERMINACION SUPERFICIE
a.- | Resane general | 125 | m2 |  | 0 | 0
3.- | PLAFOND:
a.- | Suministro e instalación de plafón PVC 2x2 | 320.19 | m2 |  | 0 | 0
4.- | REVESTIMIENTO:
a.- | Suministro y colocación de Descanso Escalera Principal en Granito | 9.31 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Huellas y Contrahuellas (Escalera y acceso a sótano) granito | 39.44 | ml |  | 0
c.- | Suministro e instalación de zócalos en granito | 5 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de pisos de granito fondo Bco. | 368.19 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cerámica de pared en baños y lavandería | 70 | m2 |  | 0
f.- | Limpieza de cerámica en caja de ascensor | 6.65 | m2 |  | 0
g.- | Suministro e instalación de meseta en marmolite p/Cocina. | 28 | p2 |  | 0 | 0
5.- | PUERTAS
a.- | Suministro e instalación de puertas polimetal (incl. Llavín) (0.80x2.10), (0.88x2.10), (0.70x2.10) y demas | 8 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de puertas en vidrio y aluminio de una hoja (0.88 x 2.10) p2 | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de puertas en vidrio y aluminio de una hoja (0.80 x 2.10) p1 | 5 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de puertas en vidrio y aluminio de una hoja (0.95 x 2.10) p7 | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de puertas en vidrio y aluminio de una hoja (0.90 x 2.10) p8 | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro e instalación de puertas de hierro ø 1/2" (0.80 x 2.10m) | 36.15 | p2 |  | 0 | 0
6.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas (1.95x1.40m) 10 unidades | 67 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas (1.20x1.40m) 6 unidades | 5.2 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas (1.75x1.40m) 2 unidades | 6.3 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas (0.75x0.80m) 2 unidades | 3.1 | ml |  | 0
e.- | Suministro e instalación de ventanas en vidrio y aluminio corredizas. Área de seguridad | 2 | m2 |  | 0 | 0
7.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoros | 4 | ud |  | 0
b.- | Suministro de lavamanos (Incl.. Mezcladora) | 4 | ud |  | 0
c.- | Suministro e instalación pileta revestida (incl. Ducha) | 2 | ud |  | 0
d.- | Suministro de llaves de chorros en área de lavado y cocina | 10 | ud |  | 0
e.- | Suministro de lavaderos de dos bocas en granito | 4 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de tapa de cisterna | 1 | ud |  | 0
g.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
8.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura Semigloss, en muros Interiores | 520 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica en área exterior | 1213 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica en Techos. | 465 | m2 |  | 0 | 0
9.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro e instalacion de paneles de vidrio y aluminio fijos con laminado frosted en area administrativa. (h=2.60) | 26.66 | m2 |  | 0
b.- | Mantenimiento de baranda de hierro y pasamano de madera en escalera de acceso a 2do nivel (lijado, pintura) (3.20ml) 2 unidades | 6.4 | ml |  | 0 | 0
10.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Iluminación de la verja (globos) | 28 | ud |  | 0
b.- | Lámpara plana de plafón 2x2 de 3T/17W, completa | 12 | ud |  | 0
c.- | Bombillo de bajo consumo de 25 Watts | 50 | ud |  | 0
d.- | Roseta de porcelana | 50 | ud |  | 0
e.- | Interruptor simple , con su tapa | 46 | ud |  | 0
f.- | Interruptor doble , con su tapa | 5 | ud |  | 0
g.- | Interruptor triple , con su tapa | 4 | ud |  | 0
h.- | Tomacorriente 120 Volt. , con su tapa | 44 | ud |  | 0
i.- | Caja Octagonal metálica | 4 | ud |  | 0
j.- | Tapa ciega 2x4, plástica | 5 | ud |  | 0
k.- | Tarugo mamey de 2" x 3/8 | 30 | ud |  | 0
l.- | Tornillo tirafondo de 2" x 10 (Cabeza estría) | 30 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL Y SOTANO |  |  |  | RD$ | 0
AREA EXTERIOR
1.- | PRELIMINARES (Demolición de estructura de hormigón armado del monumento en explanada para ampliación de parqueos)
a.- | Demolición de losa | 0.65 | m3 |  | 0
b.- | Demolición de viga | 0.27 | m3 |  | 0
c.- | Demolición de columnas | 1.35 | m3 |  | 0
d.- | Demolición de antepecho (una línea) 7.8 ml | 1.56 | m2 |  | 0
e.- | Demolición de piso de HS estampado en explanada | 49.24 | m3 |  | 0
f.- | Corte de relleno con equipo en área de explanada frontal para bajar nivel y construir parqueo e= 0.35m | 123.09 | m3 |  | 0
g.- | Demolición de bordillo en explanada h=0.30 | 13.62 | m2 |  | 0
h.- | Demolición de bordillo para reducción de jardinera | 6.966 | m2 |  | 0
i.- | Desmonte de protectores de hierro en verja perimetral | 128.5 | m2 |  | 0
j.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 175.7604 | m3 |  | 0
k.- | Bote de material | 175.7604 | m3 |  | 0 | 0
2.- | PINTURA
a.- | Acrílica exterior en muros de la verja | 120 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica en muros exteriores (verja) | 100 | ml |  | 0 | 0
3.- | VARIOS GENERALES
a.- | Limpieza de superficie de piedra caliza en área interior de verja perimetral frontal | 100 | m2 |  | 0
b.- | Confección de bordillo en área de jardinera | 32.51 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de tierra negra y grama enana en area de jardineras | 118.79 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de protectores de hierro en verja perimetral, inc. Pintura de mantenimiento en hierros ( paños de 3.00m de ancho x 1.75m de largo), con marcos de tubos de 1'' x 1'' y barras cuadradas 1/2'' | 128.5 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de asfalto en área acondicionada | 492.4 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de paragomas de hormigon ( l= 2.00 mts) | 12 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocacion de señalizacion en estacionamiento para minusvalidos | 1 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocacion de numeracion en estacionamientos | 12 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocacion de lineas amarillas para señalizacion de estacionamientos en pintura termoplastico | 135.57 | ml |  | 0
k.- | Suministro y colocacion de flechas sencillas en pintura termoplastico | 2 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL AREA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL Y AREA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
SEGUNDO NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Remoción de escalones de granito en escalera Principal (huellas, contra huellas y descansos) | 22 | ml |  | 0
c.- | Desmonte de Puertas de Madera (0.90m x 2.10m) incl. Paño Fijo.(0.90m x 0.30m) | 36 | ud |  | 0
d.- | Desmonte de Closets de Madera (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
e.- | Desmonte de Gabinetes de Cocina (1.85m x 0.90m) | 1 | pa |  | 0
f.- | Demolición de Meseta Cocina de Marmolite (1.85m x0.60m) | 1.11 | m2 |  | 0
g.- | Remoción de cerámica en muro de cocina (0.60m x 1.85m) | 1.11 | m2 |  | 0
h.- | Desmonte de Fregaderos de una boca | 8 | ud |  | 0
i.- | Desmonte de plafond (en área baño) (3.32 m2) 8 unidades | 26.56 | m2 |  | 0
j.- | Remoción de cerámica en muros en baño (7.70m2) | 8 | m2 |  | 0
k.- | Remoción de cerámica en piso de baño (3.75 m2) 8 unidades | 30 | m2 |  | 0
l.- | Demolición de plato de ducha de granito (0.80mx0.80m) | 1 | ud |  | 0
m.- | Demolición muros prefabricados en yeso | 332.35 | m2 |  | 0
n.- | Apertura de huecos en muros (p/Dinteles) | 3.8 | m2 |  | 0
ñ.- | Desmonte de inodoros | 8 | ud |  | 0
o.- | Desmonte de lavamanos | 8 | ud |  | 0
p.- | Desmonte de duchas | 8 | ud |  | 0
q.- | Bajada de material para bote | 53.2348 | m3 |  | 0
r.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 53.2348 | m3 |  | 0
s.- | Bote de escombros | 53.2348 | m3 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO EN:
a.- | Columnas 0.15m x 0.20m, 4 ø3/8", estribos Ø 3/8" @ 0.20m H= 2.10mts | 0.97 | m3 |  | 0
b.- | Columnas 0.15m x 0.40m, 6 ø3/8",estribos Ø 3/8" @ 0.20m, H= 2.10mts | 0.55 | m3 |  | 0
c.- | Columnas 0.15m x 0.27m, 4 ø3/8", estribos Ø3/8" @ 0.20m, H= 2.10mts | 0.09 | m3 |  | 0
d.- | Viga 0.15m x 0.20m, 2 ø3/8",estribos Ø3/8" @ 0.20m | 0.57 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros en durock a dos caras | 361.9 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de fraguache en columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación pañete en columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación canto en general | 129.8 | ml |  | 0 | 0
5.- | PLAFOND
a.- | Suministro e instalación de Plafond PVC 2'x4' en baños (H= 2.60 mts.) (3.32 m2 ) 8 baños | 26.56 | m2 |  | 0 | 0
6.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de piso de granito en descanso de escalera (principal) | 6.46 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de escalones de granito fondo blanco (Escalera Principal) | 27.2 | ml |  | 0
c.- | Pulido y Brillado Pisos (Pasillos, habitaciones, escalera principal y secundaria) | 368.19 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cerámica de Cocina (7.30 m2) 8 unidades | 58.4 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cerámica en Baño. (7.70 m2) 8 unidades | 61.6 | m2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de meseta en Marmolite p/Cocina. | 85.43 | p2 |  | 0 | 0
7.- | PUERTAS
a.- | Suministro e Instalación de puerta polimetal(0.80x2.10) inc. Llavín | 16 | ud |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de puerta de pino tratado (0.80x2.10) | 18 | ud |  | 0
c.- | Mantenimiento en puerta de Madera p/Patinillo Común (0.90x1.20) (Incl. Lijado y pintura) | 1 | ud |  | 0
d.- | Sum. e Instalación Puertas p/Closets en Pino Tratado. Inc. Pintura color caoba (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
e.- | Suministro e Instalación de puertas de hierro con barras de Ø 1/2" (0.90m x 2.10m) 2 unidades | 3.78 | m2 |  | 0 | 0
8.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.70 x 0.74) 10 unidades | 16.2 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.73 x 0.92) 10 unidades | 19.86 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.20x1.40) 12 unidades | 36 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.75x1.40) 8 unidades | 37.1 | ml |  | 0
e.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.20x1.40) 12 unidades | 216.9216 | p2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.75x1.40) | 316.344 | p2 |  | 0
g.- | Suministro e Instalación de paños fijos en vidrio p/Puertas (0.90x0.30) 16 unidades | 4.32 | m2 |  | 0 | 0
9.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoros | 8 | ud |  | 0
b.- | Suministro de lavamanos (Incl.. Mezcladora) | 8 | ud |  | 0
c.- | Suministro e instalación pileta revestida (incl. Ducha) | 8 | ud |  | 0
d.- | Suministro de Fregadero de una boca (incl. Mezcladora) | 8 | ud |  | 0
e.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
10.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura semigloss en muros Interiores | 1717.66 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura de base económica p/ Techo. | 405.01 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de mantenimiento en protector de patinillo | 12.04 | m2 |  | 0 | 0
11.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro e instalación de protectores de hierro en área de escalera (5.28 m2) 2 unidades | 113.6256 | p2 |  | 0
b.- | Mantenimiento Escalera (baranda de hierro y pasamanos de madera) (3.20 ml) 2 unidades | 6.4 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
TERCER PISO
1.- | PRELIMINARES
a.- | Remoción de escalones de granito en escalera Principal (huellas, contra huellas y descansos) | 22 | ml |  | 0
b.- | Desmonte de Puertas de Madera (0.90m x 2.10m) incl. Paño Fijo.(0.90m x 0.30m) | 36 | ud |  | 0
c.- | Desmonte Closets de Madera (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
d.- | Desmonte gabinetes de piso en Cocina (1.85m x 0.90m) | 8 | ud |  | 0
e.- | Desmonte gabinetes en pared de Cocina (1.85m x 0.90m) | 8 | ud |  | 0
f.- | Demolición meseta de cocina (1.85mx 0.60m) 8 unidades | 8.88 | m2 |  | 0
g.- | Desmonte fregadero de una boca | 8 | ud |  | 0
h.- | Desmonte plafond en área de baño (7.70m2) 8 unidades | 61.6 | m2 |  | 0
i.- | Demolición muros prefabricados en yeso | 332.35 | m2 |  | 0
j.- | Apertura de huecos en muros (p/Dinteles) | 3.8 | m2 |  | 0
k.- | Desmonte de inodoros | 8 | ud |  | 0
l.- | Desmonte de lavamanos | 8 | ud |  | 0
m.- | Desmonte de duchas | 8 | ud |  | 0
n.- | Bajada de material para bote | 54.3417 | m3 |  | 0
o.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 54.3417 | m3 |  | 0
p.- | Bote de escombros | 54.3417 | m3 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO EN:
a.- | Columnas 0.15m x 0.20m, 4 ø3/8", estribos Ø 3/8" @ 0.20m H= 2.10mts | 0.97 | m3 |  | 0
b.- | Columnas 0.15m x 0.40m, 6 ø3/8",estribos Ø 3/8" @ 0.20m, H= 2.10mts | 0.55 | m3 |  | 0
c.- | Columnas 0.15m x 0.27m, 4 ø3/8", estribos Ø3/8" @ 0.20m, H= 2.10mts | 0.09 | m3 |  | 0
d.- | Viga 0.15m x 0.20m, 2 ø3/8",estribos Ø3/8" @ 0.20m | 0.57 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS:
a.- | Suministro y colocación de muros en durock a dos caras | 361.9 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de Fraguache en columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Pañete Columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Canto Columnas y vigas | 125.9 | ml |  | 0 | 0
5.- | PLAFOND
a.- | Suministro e instalación de Plafond PVC 2'x4' en baños (H= 2.60 mts.) (3.32 m2 ) 8 baños | 26.56 | m2 |  | 0 | 0
6.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de descanso de escalera en Granito (principal) | 6.46 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de escalones de granito fondo blanco (Escalera Principal) | 27.2 | ml |  | 0
c.- | Pulido y Brillado Pisos (Pasillos, habitaciones, escalera principal y secundaria) | 368.19 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cerámica en pared de Cocina (7.30 m2) 8 unidades | 58.4 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cerámica en pared de Baño. (7.70 m2) 8 unidades | 61.6 | m2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de meseta en Marmolite p/Cocina. | 85.43 | p2 |  | 0 | 0
7.- | PUERTAS
a.- | Suministro e Instalación de puerta polimetal (0.80x2.10) inc. Llavín | 16 | ud |  | 0
b.- | Suministro e instalación de puerta de pino tratado (0.80x2.10) | 18 | ud |  | 0
c.- | Mantenimiento en puerta de Madera p/Patinillo Común (0.90x1.20) (Incl. Lijado y pintura) | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro e instalación de puertas p/closets en pino tratado. Inc. Pintado en Caoba. (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
e.- | Suministro e Instalación de puertas de hierro con barras de Ø 1/2" (0.90m x 2.10m) 2 unidades | 3.78 | m2 |  | 0 | 0
8.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.70 x 0.74) 10 unidades | 16.2 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.73 x 0.92) 10 unidades | 19.86 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.20x1.40) 12 unidades | 36 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.75x1.40) 8 unidades | 37.1 | ml |  | 0
e.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.20x1.40) | 216.9216 | p2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.75x1.40) | 316.344 | p2 |  | 0
g.- | Suministro e Instalación de paños fijos en vidrio p/Puertas (0.90x0.30) 16 unidades | 46.5016 | m2 |  | 0 | 0
9.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoros | 8 | ud |  | 0
b.- | Suministro de lavamanos (Incl.. Mezcladora) | 8 | ud |  | 0
c.- | Suministro e instalación pileta revestida (incl. Ducha) | 8 | ud |  | 0
d.- | Suministro de Fregadero de una boca (incl. Mezcladora) | 8 | ud |  | 0
e.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
10.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura semigloss en muros Interiores | 1717.66 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura de base económica p/ Techo. | 405.01 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de mantenimiento en protector de patinillo | 12.04 | m2 |  | 0 | 0
11.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro e instalación de protectores de hierro en área de escalera (5.28 m2) 2 unidades | 113.6256 | p2 |  | 0
b.- | Mantenimiento Escalera (baranda de hierro y pasamanos de Madera) (3.20 ml) 2 unidades | 6.4 | ml |  | 0 | 0
12.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Lámpara plana de plafón 2x2 de 3T/17W, electrónica completa | 12 | ud |  | 0
b.- | Bombillo de bajo consumo de 25 Watts | 50 | ud |  | 0
c.- | Roseta de porcelana | 50 | ud |  | 0
d.- | Interruptor simple , con su tapa | 46 | ud |  | 0
e.- | Interruptor doble , con su tapa | 5 | ud |  | 0
f.- | Interruptor triple , con su tapa | 4 | ud |  | 0
g.- | Tomacorriente 120 Volt. , con su tapa | 44 | ud |  | 0
h.- | Caja Octagonal metálica | 4 | ud |  | 0
i.- | Tapa ciega 2x4, plástica | 5 | ud |  | 0
j.- | Tarugo mamey de 2" x 3/8 | 30 | ud |  | 0
k.- | Tornillo tirafondo de 2" x 10 (Cabeza estría) | 30 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL TERCER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
CUARTO PISO
1.- | PRELIMINARES
a.- | Remoción de escalones de granito en escalera Principal (huellas, contra huellas y descansos) | 22 | ml |  | 0
b.- | Desmonte de Puertas de Madera (0.90m x 2.10m) incl. Paño Fijo.(0.90m x 0.30m) | 36 | ud |  | 0
c.- | Desmonte Closets de Madera (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
d.- | Desmonte gabinetes de piso en Cocina (1.85m x 0.90m) | 8 | ud |  | 0
e.- | Desmonte gabinetes en pared de Cocina (1.85m x 0.90m) | 8 | ud |  | 0
f.- | Demolición meseta de cocina (1.85mx 0.60m) 8 unidades | 8.88 | m2 |  | 0
g.- | Desmonte fregadero de una boca | 8 | ud |  | 0
h.- | Desmonte plafond en área de baño (7.70m2) 8 unidades | 61.6 | m2 |  | 0
i.- | Demolición muros prefabricados en yeso | 332.35 | m2 |  | 0
j.- | Apertura de huecos en muros (p/Dinteles) | 3.8 | m2 |  | 0
k.- | Desmonte de inodoros | 8 | ud |  | 0
l.- | Desmonte de lavamanos | 8 | ud |  | 0
m.- | Desmonte de duchas | 8 | ud |  | 0
n.- | Bajada de material para bote | 54.3417 | m3 |  | 0
o.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 54.3417 | m3 |  | 0
p.- | Bote de escombros | 54.3417 | m3 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO EN:
a.- | Columnas 0.15m x 0.20m, 4 ø3/8", estribos Ø 3/8" @ 0.20m H= 2.10mts | 0.97 | m3 |  | 0
b.- | Columnas 0.15m x 0.40m, 6 ø3/8",estribos Ø 3/8" @ 0.20m, H= 2.10mts | 0.55 | m3 |  | 0
c.- | Columnas 0.15m x 0.27m, 4 ø3/8", estribos Ø3/8" @ 0.20m, H= 2.10mts | 0.09 | m3 |  | 0
d.- | Viga 0.15m x 0.20m, 2 ø3/8",estribos Ø3/8" @ 0.20m | 0.57 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros en durock a dos caras | 361.9 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de Fraguache en columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Pañete Columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Canto Columnas y vigas | 129.8 | ml |  | 0 | 0
5.- | PLAFOND:
a.- | Suministro e instalación de Plafond PVC 2'x4' en baños (H= 2.60 mts.) (3.32 m2 ) 8 baños | 26.56 | m2 |  | 0 | 0
6.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de descanso de escalera en Granito (principal) (0.40x0.40) | 6.46 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de escalones de granito fondo blanco (Escalera Principal) | 27.2 | ml |  | 0
c.- | Pulido y Brillado Pisos (Pasillos, habitaciones, escalera principal y secundaria) | 368.19 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cerámica de Cocina (7.30 m2) 8 unidades (0.20x0.30) | 58.4 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cerámica en Baño. (7.70 m2) 8 unidades (0.20x0.30) | 61.6 | m2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de meseta en Marmolite p/Cocina. | 85.43 | p2 |  | 0 | 0
7.- | PUERTAS
a.- | Suministro e Instalación de puerta polimetal (0.80x2.10) inc. Llavín | 16 | ud |  | 0
b.- | Suministro e instalación de puerta de pino tratado (0.80x2.10) | 18 | ud |  | 0
c.- | Mantenimiento en puerta de Madera p/Patinillo Común (0.90x1.20) (Incl. Lijado y pintura) | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro e instalación de puertas p/closets en pino tratado. Inc. Pintado en Caoba. (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
e.- | Suministro e Instalación de puertas de hierro con barras de Ø 1/2" (0.90m x 2.10m) 2 unidades | 3.78 | m2 |  | 0 | 0
8.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.70 x 0.74) 10 unidades | 16.2 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.73 x 0.92) 10 unidades | 19.86 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.20x1.40) 12 unidades | 36 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.75x1.40) 8 unidades | 37.1 | ml |  | 0
e.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.20x1.40) | 216.9216 | p2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.75x1.40) | 316.344 | p2 |  | 0
g.- | Suministro e Instalación de paños fijos en vidrio p/Puertas (0.90x0.30) 16 unidades | 4.32 | m2 |  | 0 | 0
9.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoros | 8 | ud |  | 0
b.- | Suministro de lavamanos (Incl.. Mezcladora) | 8 | ud |  | 0
c.- | Suministro e instalación pileta revestida (incl. Ducha) | 8 | ud |  | 0
d.- | Suministro de Fregadero de una boca (incl. Mezcladora) | 8 | ud |  | 0
e.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
10.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura semigloss en muros Interiores | 1717.66 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura de base económica p/ Techo. | 405.01 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de mantenimiento en protector de patinillo | 12.04 | m2 |  | 0 | 0
11.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro e instalación de protectores de hierro en área de escalera (5.28 m2) 2 unidades | 113.6256 | p2 |  | 0
b.- | Mantenimiento Escalera (baranda de hierro y pasamanos de Madera) (3.20 ml) 2 unidades | 6.4 | ml |  | 0 | 0
12.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Lámpara plana de plafón 2x2 de 3T/17W, electrónica completa | 12 | ud |  | 0
b.- | Bombillo de bajo consumo de 25 Watts | 50 | ud |  | 0
c.- | Roseta de porcelana | 50 | ud |  | 0
d.- | Interruptor simple con su tapa | 46 | ud |  | 0
e.- | Interruptor doble , con su tapa | 5 | ud |  | 0
f.- | Interruptor triple , con su tapa | 4 | ud |  | 0
g.- | Tomacorriente 120 Volt., con su tapa | 44 | ud |  | 0
h.- | Caja Octagonal metálica | 4 | ud |  | 0
i.- | Tapa ciega 2x4, plástica | 5 | ud |  | 0
j.- | Tarugo mamey de 2" x 3/8 | 30 | ud |  | 0
k.- | Tornillo tirafondo de 2" x 10 (Cabeza estría) | 30 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CUARTO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
QUINTO NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Remoción de escalones de granito en escalera Principal (huellas, contra huellas y descansos) | 22 | ml |  | 0
b.- | Desmonte de Puertas de Madera (0.90m x 2.10m) incl. Paño Fijo.(0.90m x 0.30m) | 36 | ud |  | 0
c.- | Desmonte Closets de Madera (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
d.- | Desmonte gabinetes de piso en Cocina (1.85m x 0.90m) | 8 | ud |  | 0
e.- | Desmonte gabinetes en pared de Cocina (1.85m x 0.90m) | 8 | ud |  | 0
f.- | Demolición meseta de cocina (1.85mx 0.60m) 8 unidades | 8.88 | m2 |  | 0
g.- | Desmonte fregadero de una boca | 8 | ud |  | 0
h.- | Desmonte plafond en área de baño (7.70m2) 8 unidades | 61.6 | m2 |  | 0
i.- | Demolición muros prefabricados en yeso | 332.35 | m2 |  | 0
j.- | Apertura de huecos en muros (p/Dinteles) | 3.8 | m2 |  | 0
k.- | Desmonte de inodoros | 8 | ud |  | 0
l.- | Desmonte de lavamanos | 8 | ud |  | 0
m.- | Desmonte de duchas | 8 | ud |  | 0
n.- | Bajada de material para bote | 54.3417 | m3 |  | 0
o.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 54.3417 | m3 |  | 0
p.- | Bote de escombros | 54.3417 | m3 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO EN:
a.- | Columnas 0.15m x 0.20m, 4 ø3/8", estribos Ø 3/8" @ 0.20m H= 2.10mts | 0.97 | m3 |  | 0
b.- | Columnas 0.15m x 0.40m, 6 ø3/8",estribos Ø 3/8" @ 0.20m, H= 2.10mts | 0.55 | m3 |  | 0
c.- | Columnas 0.15m x 0.27m, 4 ø3/8", estribos Ø3/8" @ 0.20m, H= 2.10mts | 0.09 | m3 |  | 0
d.- | Viga VA 0.15m x 0.20m, 2 ø3/8",estribos Ø3/8" @ 0.20m | 0.57 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros en durock a dos caras | 361.9 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de Fraguache en columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Pañete Columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Canto Columnas y vigas | 129.8 | ml |  | 0 | 0
5.- | PLAFOND
a.- | Suministro e instalación de Plafond PVC 2'x4' en baños (H= 2.60 mts.) (3.32 m2 ) 8 baños | 26.56 | m2 |  | 0 | 0
6.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de descanso de escalera en Granito (principal) (0.40x0.40) | 6.46 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de escalones de granito fondo blanco (Escalera Principal) | 27.2 | ml |  | 0
c.- | Pulido y Brillado Pisos (Pasillos, habitaciones, escalera principal y secundaria) | 368.19 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cerámica de Cocina (7.30 m2) 8 unidades (0.20x0.30) | 58.4 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cerámica en Baño. (7.70 m2) 8 unidades (0.20x0.30) | 61.6 | m2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de meseta en Marmolite p/Cocina. | 85.43 | p2 |  | 0 | 0
7.- | PUERTAS
a.- | Suministro e Instalación de puerta polimetal (0.80x2.10) inc. Llavín | 16 | ud |  | 0
b.- | Suministro e instalación de puerta de pino tratado (0.80x2.10) | 18 | ud |  | 0
c.- | Mantenimiento en puerta de Madera p/Patinillo Común (0.90x1.20) (Incl. Lijado y pintura) | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro e instalación de puertas p/closets en pino tratado. Inc. Pintado en Caoba. (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
e.- | Suministro e Instalación de puertas de hierro con barras de Ø 1/2" (0.90m x 2.10m) 2 unidades | 3.78 | m2 |  | 0 | 0
8.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.70 x 0.74) 10 unidades | 16.2 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.73 x 0.92) 10 unidades | 19.86 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.20x1.40) 12 unidades | 36 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.75x1.40) 8 unidades | 37.1 | ml |  | 0
e.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.20x1.40) | 216.9216 | p2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.75x1.40) | 316.344 | p2 |  | 0
g.- | Suministro e Instalación de paños fijos en vidrio p/Puertas (0.90x0.30) 16 unidades | 4.32 | m2 |  | 0 | 0
9.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoros | 8 | ud |  | 0
b.- | Suministro de lavamanos (Incl.. Mezcladora) | 8 | ud |  | 0
c.- | Suministro e instalación pileta revestida (incl. Ducha) | 8 | ud |  | 0
d.- | Suministro de Fregadero de una boca (incl. Mezcladora) | 8 | ud |  | 0
e.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
10.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura semigloss en muros Interiores | 1717.66 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura de base económica p/ Techo. | 405.01 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de mantenimiento en protector de patinillo | 12.04 | m2 |  | 0 | 0
11.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro e instalación de protectores de hierro en área de escalera (5.28 m2) 2 unidades | 113.6256 | p2 |  | 0
b.- | Mantenimiento Escalera (baranda de hierro y pasamanos de Madera) (3.20 ml) 2 unidades | 6.4 | ml |  | 0 | 0
12.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Lámpara plana de plafón 2x2 de 3T/17W, electrónica completa | 12 | ud |  | 0
b.- | Bombillo de bajo consumo de 25 Watts | 50 | ud |  | 0
c.- | Roseta de porcelana | 50 | ud |  | 0
d.- | Interruptor simple , con su tapa | 46 | ud |  | 0
e.- | Interruptor doble , con su tapa | 5 | ud |  | 0
f.- | Interruptor triple , con su tapa | 4 | ud |  | 0
g.- | Tomacorriente 120 Volt. , con su tapa | 44 | ud |  | 0
h.- | Caja Octagonal metálica | 4 | ud |  | 0
i.- | Tapa ciega 2x4, plástica | 5 | ud |  | 0
j.- | Tarugo mamey de 2" x 3/8 | 30 | ud |  | 0
k.- | Tornillo tirafondo de 2" x 10 (Cabeza estría) | 30 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL QUINTO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
SEXTO NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Remoción de escalones de granito en escalera Principal (huellas, contra huellas y descansos) | 22 | ml |  | 0
b.- | Desmonte de Puertas de Madera (0.90m x 2.10m) incl. Paño Fijo.(0.90m x 0.30m) | 36 | ud |  | 0
c.- | Desmonte Closets de Madera (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
d.- | Desmonte gabinetes de piso en Cocina (1.85m x 0.90m) | 8 | ud |  | 0
e.- | Desmonte gabinetes en pared de Cocina (1.85m x 0.90m) | 8 | ud |  | 0
f.- | Demolición meseta de cocina (1.85mx 0.60m) | 8.88 | m2 |  | 0
g.- | Desmonte fregadero de una boca | 8 | ud |  | 0
h.- | Desmonte plafond en área de baño (7.70m2) 8 unidades | 61.6 | m2 |  | 0
i.- | Demolición muros prefabricados en yeso | 332.35 | m2 |  | 0
j.- | Apertura de huecos en muros (p/Dinteles) | 3.8 | m2 |  | 0
k.- | Desmonte de inodoros | 8 | ud |  | 0
l.- | Desmonte de lavamanos | 8 | ud |  | 0
m.- | Desmonte de duchas | 8 | ud |  | 0
n.- | Bajada de material para bote | 54.3417 | m3 |  | 0
o.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 54.3417 | m3 |  | 0
p.- | Bote de escombros | 54.3417 | m3 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO EN:
a.- | Columnas 0.15m x 0.20m, 4 ø3/8", estribos Ø 3/8" @ 0.20m H= 2.10mts | 0.97 | m3 |  | 0
b.- | Columnas 0.15m x 0.40m, 6 ø3/8",estribos Ø 3/8" @ 0.20m, H= 2.10mts | 0.55 | m3 |  | 0
c.- | Columnas 0.15m x 0.27m, 4 ø3/8", estribos Ø3/8" @ 0.20m, H= 2.10mts | 0.09 | m3 |  | 0
d.- | Viga 0.15m x 0.20m, 2 ø3/8",estribos Ø3/8" @ 0.20m | 0.57 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros en durock a dos caras | 361.9 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de Fraguache en columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Pañete Columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Canto Columnas y vigas | 129.8 | ml |  | 0 | 0
5.- | PLAFOND
a.- | Suministro e instalación de Plafond PVC 2'x4' en baños (H= 2.60 mts.) (3.32 m2 ) 8 baños | 26.56 | m2 |  | 0 | 0
6.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de descanso de escalera en Granito (principal) (0.40x0.40) | 6.46 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de escalones de granito fondo blanco (Escalera Principal) | 27.2 | ml |  | 0
c.- | Pulido y Brillado Pisos (Pasillos, habitaciones, escalera principal y secundaria) | 368.19 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cerámica de pared en cocina (7.30 m2) 8 unidades (0.20x0.30) | 58.4 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cerámica de pared en baño. (7.70 m2) 8 unidades (0.20x0.30) | 61.6 | m2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de meseta en Marmolite p/Cocina. | 85.43 | p2 |  | 0 | 0
7.- | PUERTAS
a.- | Suministro e Instalación de puerta polimetal (0.80x2.10) inc. Llavín | 16 | ud |  | 0
b.- | Suministro e instalación de puerta de pino tratado (0.80x2.10) | 18 | ud |  | 0
c.- | Mantenimiento en puerta de Madera p/Patinillo Común (0.90x1.20) (Incl. Lijado y pintura) | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro e instalación de puertas p/closets en pino tratado. Inc. Pintado en Caoba. (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
e.- | Suministro e Instalación de puertas de hierro con barras de Ø 1/2" (0.90m x 2.10m) 2 unidades | 3.78 | m2 |  | 0 | 0
8.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.70 x 0.74) 10 unidades | 16.2 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.73 x 0.92) 10 unidades | 19.86 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.20x1.40) 12 unidades (inc. Instalación de protectores) | 36 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.75x1.40) 8 unidades | 37.1 | ml |  | 0
e.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.20x1.40) | 217.0075 | p2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.75x1.40) | 316.4693 | p2 |  | 0
g.- | Suministro e Instalación de paños fijos en vidrio p/Puertas (0.90x0.30) 16 unidades | 4.32 | m2 |  | 0 | 0
9.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoros | 8 | ud |  | 0
b.- | Suministro de lavamanos (Incl.. Mezcladora) | 8 | ud |  | 0
c.- | Suministro e instalación pileta revestida (incl. Ducha) | 8 | ud |  | 0
d.- | Suministro de Fregadero de una boca (incl. Mezcladora) | 8 | ud |  | 0
e.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
10.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura semigloss en muros Interiores | 1717.66 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura de base económica p/ Techo. | 405.01 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de mantenimiento en protector de patinillo | 12.04 | m2 |  | 0 | 0
11.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro e instalación de protectores de hierro en área de escalera (5.28 m2) 2 unidades | 113.6256 | p2 |  | 0
b.- | Mantenimiento Escalera (baranda de hierro y pasamanos de Madera) (3.20 ml) 2 unidades | 6.4 | ml |  | 0 | 0
12.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Lámpara plana de plafón 2x2 de 3T/17W, electrónica completa | 12 | ud |  | 0
b.- | Bombillo de bajo consumo de 25 Watts | 50 | ud |  | 0
c.- | Roseta de porcelana | 50 | ud |  | 0
d.- | Interruptor simple , con su tapa | 46 | ud |  | 0
e.- | Interruptor doble , con su tapa | 5 | ud |  | 0
f.- | Interruptor triple , con su tapa | 4 | ud |  | 0
g.- | Tomacorriente 120 Volt. , con su tapa | 44 | ud |  | 0
h.- | Caja Octagonal metálica | 4 | ud |  | 0
i.- | Tapa ciega 2x4, plástica | 5 | ud |  | 0
j.- | Tarugo mamey de 2" x 3/8 | 30 | ud |  | 0
k.- | Tornillo tirafondo de 2" x 10 (Cabeza estría) | 30 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SEXTO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
SEPTIMO NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Desmonte de Puertas de Madera (0.80mx2.10m) inc. Paño Fijo. (0.80m x 2.10m) | 24 | ud |  | 0
b.- | Desmonte Closets de Madera (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
c.- | Desmonte gabinetes de piso en Cocina (1.85m x 0.90m) | 8 | ud |  | 0
d.- | Desmonte gabinetes en pared de Cocina (1.85m x 0.90m) | 8 | ud |  | 0
e.- | Desmonte Plafond (en área baño) (3.32m2) | 18.46 | m2 |  | 0
f.- | Bajada de material para bote | 0.923 | m3 |  | 0
| Demolición muros prefabricados en yeso | 3.12 | m2 |  | 0
g.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 1.391 | m3 |  | 0
h.- | Bote de escombros | 1.391 | m3 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO EN:
a.- | Columnas 0.15m x 0.20m, 4 Ø 3/8", est. Ø3/8" @ 0.20m, H=2.10mts | 0.97 | m3 |  | 0
b.- | Columnas 0.15m x 0.40m, 6 Ø3/8", est. Ø 3/8" @ 0.20m, H=2.10mts | 0.55 | m3 |  | 0
c.- | Columnas 0.15m x 0.27m, 4 ø3/8", est. Ø3/8" @ 0.20m, H=2.10mts | 0.09 | m3 |  | 0
d.- | Viga 0.15m x 0.20m, 2 ø3/8",est. Ø3/8" @ 0.20m | 0.57 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro e Instalación de muros en durock a dos caras | 361.9 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION SUPERFICIE
a.- | Suministro e Instalación de Fraguache columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de Pañete columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
c.- | Suministro e Instalación de Cantos en general | 129.8 | ml |  | 0 | 0
5.- | PLAFOND
a.- | Suministro e instalación de plafond PVC 2'x4' (H= 2.60 mts.) (3.32m2) 8 unidades | 26.56 | m2 |  | 0 | 0
6.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de pisos de granito fondo blanco en descanso de escalera (principal) (0.40x0.40) | 6.46 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de huellas en granito (Escalera Principal) | 27.2 | ml |  | 0
c.- | Pulido y brillado de pisos de granito (Incl. Pasillos, habitaciones y escaleras) | 368.19 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cerámica de pared en Cocina (7.35 m2) 8 unidades (0.20x0.30) | 58.8 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cerámica de pared en baños (7.70 m2) 8 unidades (0.20x0.30) | 61.6 | m2 |  | 0
f.- | Suministro e Instalación de meseta en marmolite p/Cocina. | 85.43 | p2 |  | 0 | 0
7.- | PUERTAS
a.- | Suministro e Instalación de puerta polimetal (0.90x2.10) inc. Llavín | 16 | ud |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de puerta de pino tratado (0.80x2.10) | 18 | ud |  | 0
c.- | Mantenimiento en puerta de Madera p/Patinillo Común (0.90x1.20) (Incl. Lijado y pintura) | 1 | ud |  | 0
d.- | Sum. e Instalación Puertas p/Closets en Pino Tratado. Inc. Pintura color caoba (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
e. | Suministro e Instalación de puertas de hierro con barras de Ø 1/2" (0.90m x 2.10m) 2 unidades | 3.78 | m2 |  | 0 | 0
8.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.70 x 0.74) 10 unidades | 16.2 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.73 x 0.92) 10 unidades | 19.86 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.20x1.40) 12 unidades (inc. Instalación de protectores) | 36 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.75x1.40) 8 unidades | 37.1 | ml |  | 0
e.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.20x1.40) | 20.16 | m2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.75x1.40) | 29.4 | m2 |  | 0
g.- | Suministro e Instalación de paños fijos en vidrio p/Puertas (0.90x0.30) 16 unidades | 4.32 | m2 |  | 0 | 0
9.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de fregadero sencillo (una boca, incl. Mezcladora) | 8 | ud |  | 0
b.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
10.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura de base Económica p/ Techo. | 405.01 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura semigloss en muros interiores | 1717.66 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de mantenimiento en protectores de patinillo | 12.04 | m2 |  | 0 | 0
11.- | VARIOS GENERALES
a.- | Resane en revestimiento granito de escalera Principal (incl. Huellas, contra huellas y descanso) | 14.52 | m2 |  | 0
b.- | Mantenimiento de baranda de hierro y Pasamano de (Madera) en escalera de acceso a 8vo nivel (3.20ml) 2 unidades | 6.4 | ml |  | 0
c.- | Suministro e instalación de protector de hierro en área de escalera (5.28 m2) 2 unidades | 113.6256 | m2 |  | 0 | 0
12.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Lámpara plana de plafón 2x2 de 3T/17W, electrónica completa | 12 | ud |  | 0
b.- | Bombillo de bajo consumo de 25 Watts | 50 | ud |  | 0
c.- | Roseta de porcelana | 50 | ud |  | 0
d.- | Interruptor simple con su tapa | 46 | ud |  | 0
e.- | Interruptor doble , con su tapa | 5 | ud |  | 0
f.- | Interruptor triple , con su tapa | 4 | ud |  | 0
g.- | Tomacorriente 120 Volt. , con su tapa | 44 | ud |  | 0
h.- | Caja Octagonal metálica | 4 | ud |  | 0
i.- | Tapa ciega 2x4, plástica | 5 | ud |  | 0
j.- | Tarugo mamey de 2" x 3/8 | 30 | ud |  | 0
k.- | Tornillo tirafondo de 2" x 10 (Cabeza estría) | 30 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SEPTIMO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
OCTAVO PISO
1.- | PRELIMINARES
a.- | Desmonte de Puertas de Madera (0.80mx2.10m) inc. Paño Fijo. (0.80m x 2.10m) | 24 | ud |  | 0
b.- | Desmonte Closets de Madera (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
c.- | Desmonte gabinetes de piso en Cocina (1.85m x 0.90m) | 8 | ud |  | 0
d.- | Desmonte gabinetes en pared de Cocina (1.85m x 0.90m) | 8 | ud |  | 0
e.- | Demolición muros prefabricados en yeso | 3.12 | m2 |  | 0
f.- | Bajada de material para bote | 7.242 | m3 |  | 0
g.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 7.242 | m3 |  | 0
h.- | Bote de escombros | 7.242 | m3 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO EN:
a.- | Columnas 0.15m x 0.20m, 4 Ø 3/8", est. ø1/4" @ 0.20m, H=2.10mts | 0.97 | m3 |  | 0
b.- | Columnas 0.15m x 0.40m, 6 Ø3/8", est. Ø 3/8" @ 0.20m, H=2.10mts | 0.55 | m3 |  | 0
c.- | Columnas 0.15m x 0.27m, 4 ø3/8", est. Ø3/8" @ 0.20m, H=2.10mts | 0.09 | m3 |  | 0
d.- | Viga 0.15m x 0.20m, 4 Ø 3/8",est. Ø3/8" @ 0.20m | 0.57 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro e Instalación de muros en durock a dos caras | 361.9 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION SUPERFICIE
a.- | Suministro e Instalación de Fraguache columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de Pañete columnas y vigas | 35.98 | m2 |  | 0
c.- | Suministro e Instalación de Cantos en general | 129.8 | ml |  | 0 | 0
5.- | PLAFOND
a.- | Suministro e instalación de plafond PVC 2'x4' (H= 2.60 mts.) (3.32m2) 8 unidades | 26.56 | ud |  | 0 | 0
6.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de pisos de granito fondo blanco en descanso de escalera (principal) (0.40x0.40) | 6.46 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de huellas en granito (Escalera Principal) | 27.2 | ml |  | 0
c.- | Pulido y brillado de pisos de granito (Incl. Pasillos, habitaciones y escaleras) | 368.19 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cerámica de pared en Cocina (7.35 m2) 8 unidades (0.20x0.30) | 58.8 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cerámica de pared en baños (7.70 m2) 8 unidades (0.20x0.30) | 61.6 | m2 |  | 0
f.- | Suministro e Instalación de meseta en marmolite p/Cocina. | 85.43 | p2 |  | 0 | 0
7.- | PUERTAS
a.- | Suministro e Instalación de puerta polimetal (0.90x2.10) inc. Llavín | 16 | ud |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de puerta de pino tratado (0.80x2.10) | 18 | ud |  | 0
c.- | Mantenimiento en puerta de Madera p/Patinillo Común (0.90x1.20) (Incl. Lijado y pintura) | 1 | ud |  | 0
d.- | Sum. e Instalación Puertas p/Closets en Pino Tratado. Inc. Pintura color caoba (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
e. | Suministro e Instalación de puertas de hierro con barras de Ø 1/2" (0.90m x 2.10m) 2 unidades | 3.78 | m2 |  | 0 | 0
8.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.70 x 0.74) 10 unidades | 16.2 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.73 x 0.92) 10 unidades | 19.86 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.20x1.40) 12 unidades | 36 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.75x1.40) 8 unidades | 37.1 | ml |  | 0
e.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.20x1.40) | 216.9216 | p2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.75x1.40) | 316.344 | p2 |  | 0
g.- | Suministro e Instalación de paños fijos en vidrio p/Puertas (0.90x0.30) 16 unidades | 4.32 | m2 |  | 0 | 0
9.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de fregadero sencillo (una boca, incl. Mezcladora) | 8 | ud |  | 0
b.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
10.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura de base Económica p/ Techo. | 405.01 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura semigloss en muros interiores | 1717.66 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de mantenimiento en protectores de patinillo | 12.04 | m2 |  | 0 | 0
11.- | VARIOS GENERALES
a.- | Resane en revestimiento granito de escalera Principal (incl. Huellas, contra huellas y descanso) | 14.52 | m2 |  | 0
b.- | Mantenimiento de baranda de hierro y Pasamano de (Madera) en escalera de acceso (3.20ml) 2 unidades | 6.4 | ml |  | 0
c.- | Suministro e instalación de protector de hierro en área de escalera (5.28 m2) 2 unidades | 113.6256 | p2 |  | 0 | 0
12.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Lámpara plana de plafón 2x2 de 3T/17W, electrónica completa | 12 | ud |  | 0
b.- | Bombillo de bajo consumo de 25 Watts | 50 | ud |  | 0
c.- | Roseta de porcelana | 50 | ud |  | 0
d.- | Interruptor simple , con su tapa | 46 | ud |  | 0
e.- | Interruptor doble , con su tapa | 5 | ud |  | 0
f.- | Interruptor triple, con su tapa | 4 | ud |  | 0
g.- | Tomacorriente 120 Volt. , con su tapa | 44 | ud |  | 0
h.- | Caja Octagonal metálica | 4 | ud |  | 0
i.- | Tapa ciega 2x4, plástica | 5 | ud |  | 0
j.- | Tarugo mamey de 2" x 3/8 | 30 | ud |  | 0
k.- | Tornillo tirafondo de 2" x 10 (Cabeza estría) | 30 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL OCTAVO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
NOVENO PISO
1.- | PRELIMINARES
a.- | Desmonte de puertas de madera (0.80x2.10) | 18 | ud |  | 0
b.- | Desmonte de Paños Fijo sobre puertas de polimetal (0.90x0.30) 36 unidades | 9.72 | m2 |  | 0
c.- | Remoción de plato de ducha de granito (0.90mx0.90m) | 8 | ud |  | 0
d.- | Demolición muros prefabricados en yeso | 3.12 | m2 |  | 0
e.- | Bajada de material para bote | 4.6242 | m3 |  | 0
f.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 4.6242 | m3 |  | 0
h.- | Bote de escombros | 4.6242 | m3 |  | 0 | 0
2.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros en durock a dos caras | 3.12 | m2 |  | 0 | 0
3.- | PUERTAS
a.- | Suministro e Instalación de puerta polimetal(0.90x2.10) inc. Llavín | 16 | ud |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de puerta de pino tratado (0.80x2.10) | 18 | ud |  | 0
c.- | Mantenimiento en puerta de Madera p/Patinillo Común (0.90x1.20) (Incl. Lijado y pintura) | 1 | ud |  | 0
d.- | Sum. e Instalación Puertas p/Closets en Pino Tratado. Inc. Pintura color caoba (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
e. | Suministro e Instalación de puertas de hierro con barras de Ø 1/2" (0.90m x 2.10m) 2 unidades | 3.78 | m2 |  | 0 | 0
4.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.70 x 0.74) 10 unidades | 16.2 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.73 x 0.92) 10 unidades | 19.86 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.20x1.40) 12 unidades (inc. Instalación de protectores) | 36 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.75x1.40) 8 unidades | 37.1 | ml |  | 0
e.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.20x1.40) | 217.0075 | p2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.75x1.40) | 316.4693 | p2 |  | 0
g.- | Suministro e Instalación de paños fijos en vidrio p/Puertas (0.90x0.30) 16 unidades | 4.32 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de Cantos en caja de ascensor | 3.9 | ml |  | 0 | 0
6.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura de base Económica p/ Techo. | 405.01 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura semigloss en muros interiores | 1355.76 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de mantenimiento en protectores de patinillo | 12.04 | m2 |  | 0 | 0
7.- | VARIOS GENERALES
a.- | Brillado y pulido en Descanso Escalera Principal en Granito | 6.46 | m2 |  | 0
b.- | Brillado y pulido de huellas y contrahuellas (Escalera Principal) | 11.88 | ml |  | 0
c.- | Suministro e instalación de llavín corrientes para puertas de polimetal | 16 | ud |  | 0
d.- | Suministro e instalación de protector de hierro en área de escalera (5.28 m2) 2 unidades | 113.6256 | p2 |  | 0 | 0
8.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Lámpara plana de plafón 2x2 de 3T/17W, electrónica completa | 10 | ud |  | 0
b.- | Bombillo de bajo consumo de 25 Watts | 10 | ud |  | 0
c.- | Roseta de porcelana | 10 | ud |  | 0
d.- | Interruptor simple , con su tapa | 10 | ud |  | 0
e.- | Interruptor doble , con su tapa | 5 | ud |  | 0
f.- | Interruptor triple , con su tapa | 5 | ud |  | 0
g.- | Tomacorriente 120 Volt. , con su tapa | 10 | ud |  | 0
h.- | Caja Octagonal metálica | 5 | ud |  | 0
i.- | Tapa ciega 2x4, plástica | 5 | ud |  | 0
j.- | Tarugo mamey de 2" x 3/8 | 50 | ud |  | 0
k.- | Tornillo tirafondo de 2" x 10 (Cabeza estría) | 50 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL NOVENO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
DECIMO NIVEL
1.- | PRELIMINARES:
a.- | Remoción de Paños Fijo sobre puertas de polimetal (0.90x0.30) 36 unidades | 9.72 | m2 |  | 0
b.- | Desmonte Closets de Madera (1.0m x 2.10m) | 14 | ud |  | 0
c.- | Desmonte gabinetes de piso de cocina | 1 | ud |  | 0
d.- | Desmonte gabinetes de pared de cocina | 1 | ud |  | 0
e.- | Demolición meseta Cocina | 7.44 | m2 |  | 0
f.- | Desmonte Fregaderos | 8 | ud |  | 0
g.- | Desmonte Plafond (en área baño) | 18.46 | m2 |  | 0
| Demolición Muros Aligerados (Yeso) | 3.12 | m2 |  | 0
h.- | Bajada de material para bote | 2.9982 | m3 |  | 0
i.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 2.9982 | m3 |  | 0
j.- | Bote de escombros | 2.9982 | m3 |  | 0 | 0
2.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros en durock a dos caras | 3.12 | m2 |  | 0 | 0
3.- | PLAFOND
a.- | Suministro e instalación de plafond PVC 2'x4' (H= 2.30 mts.) | 18.46 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de Cantos en hueco de ascensor | 3.9 | ml |  | 0 | 0
5.- | PUERTAS
a.- | Suministro e Instalación de puerta polimetal (0.90x2.10) inc. Llavín | 16 | ud |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de puerta de pino tratado (0.80x2.10) | 18 | ud |  | 0
c.- | Mantenimiento en puerta de Madera p/Patinillo Común (0.90x1.20) (Incl. Lijado y pintura) | 1 | ud |  | 0
d.- | Sum. e Instalación Puertas p/Closets en Pino Tratado. Inc. Pintura color caoba (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
e. | Suministro e Instalación de puertas de hierro con barras de Ø 1/2" (0.90m x 2.10m) 2 unidades | 3.78 | m2 |  | 0 | 0
6.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.70 x 0.74) 10 unidades | 16.2 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.73 x 0.92) 10 unidades | 19.86 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.20x1.40) 12 unidades (inc. Instalación de protectores) | 36 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.75x1.40) 8 unidades | 37.1 | ml |  | 0
e.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.20x1.40) | 217.0075 | p2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.75x1.40) | 316.4693 | p2 |  | 0
g.- | Suministro e Instalación de paños fijos en vidrio p/Puertas (0.90x0.30) 16 unidades | 4.32 | m2 |  | 0 | 0
7.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura de base Económica p/ Techo. | 405.01 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura semigloss en muros interiores | 1355.76 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de mantenimiento en protectores de patinillo | 12.04 | m2 |  | 0 | 0
8.- | VARIOS GENERALES
a.- | Pulido y brillado en descanso de escalera de Granito | 6.46 | m2 |  | 0
b.- | Pulido y brillado de Huellas y contrahuellas (Escalera de acceso a 11vo. piso) | 27.2 | ml |  | 0
c.- | Pulido y brillado Piso (pasillos,habitaciones, escalera principal y secundaria) | 368.19 | m2 |  | 0
d.- | Limpieza en cerámica de cocina y baño (7.32 m2) 8 unidades | 58.56 | m2 |  | 0
e.- | Suministro e instalación de meseta en marmolite en cocinas | 85.43 | p2 |  | 0
f.- | Pulido y brillado de escalones de granito de escalera Principal (huellas, contra huellas y descanso) | 14.52 | ml |  | 0
g.- | Mantenimiento de baranda de hierro y Pasamano de (Madera) en escalera de acceso (3.20ml) 2 unidades | 6.4 | ml |  | 0
h.- | Suministro e instalación de protector de hierro en área de escalera (5.28 m2) 2 unidades | 113.6706 | p2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DECIMO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
DECIMO PRIMER NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Remoción de Closets de Madera (1.30m x 2.40m) | 16 | ud |  | 0
b.- | Remoción de gabinetes de cocina de pared (1.85mx 0.90m) | 2 | ud |  | 0
c.- | Remoción de gabinetes de cocina de piso (1.85mx 0.90m) | 2 | ud |  | 0
d.- | Remoción de plato de ducha de granito (0.90mx0.90m) | 8 | ud |  | 0
e.- | Demolición muros prefabricados en yeso | 3.12 | m2 |  | 0
f.- | Bajada de material para bote | 6.1554 | m3 |  | 0
g.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 6.1554 | m3 |  | 0
h.- | Bote de escombros | 6.1554 | m3 |  | 0 | 0
2.- | PUERTAS
a.- | Suministro e Instalación de puerta polimetal (0.90x2.10) inc. Llavín | 16 | ud |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de puerta de pino tratado (0.80x2.10) | 18 | ud |  | 0
c.- | Mantenimiento en puerta de Madera p/Patinillo Común (0.90x1.20) (Incl. Lijado y pintura) | 1 | ud |  | 0
d.- | Sum. e Instalación Puertas p/Closets en Pino Tratado. Inc. Pintura color caoba (1.30m x 2.40m) | 14 | ud |  | 0
e.- | Suministro e Instalación de puertas de hierro con barras de Ø 1/2" (0.90m x 2.10m) 2 unidades | 3.78 | m2 |  | 0 | 0
3.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.70 x 0.74) 10 unidades | 16.2 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.73 x 0.92) 10 unidades | 19.86 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.20x1.40) 12 unidades | 36 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.75x1.40) 8 unidades | 37.1 | ml |  | 0
e.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.20x1.40) | 217.0075 | p2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de protectores en hierro (1.75x1.40) | 316.4693 | p2 |  | 0
g.- | Suministro e Instalación de paños fijos en vidrio p/Puertas (0.90x0.30) 16 unidades | 4.32 | m2 |  | 0 | 0
4.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura de base Económica p/ Techo. | 405.01 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura semigloss en muros interiores | 1355.76 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de mantenimiento en protectores de patinillo | 12.04 | m2 |  | 0 | 0
5.- | VARIOS GENERALES
a.- | Pulido y brillado de pisos en área de pasillos y dormitorios | 368.19 | m2 |  | 0
b.- | Suministro de pileta revestida (incl. Ducha) | 8 | ud |  | 0
c.- | Limpieza de cerámica en baños (7.32m2) 8 unidades | 58.56 | m2 |  | 0
d.- | Suministro e instalación de protector de hierro en área de escalera (5.28 m2) 2 unidades | 113.6706 | p2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DECIMO PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
DECIMO SEGUNDO NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Desmonte puertas de madera (0.90x2.10) (Incl. Paño fijo) | 6 | ud |  | 0
b.- | Desmonte de inodoros | 5 | ud |  | 0
c.- | Desmonte de lavamanos | 2 | ud |  | 0
d.- | Desmonte de orinales | 2 | ud |  | 0
e.- | Remoción de piso de cerámica en baños | 13 | m2 |  | 0
f.- | Remoción de cerámica de pared en baños | 45 | m2 |  | 0
g.- | Demolición de muro de bloques de cristal usado como base de mostrador (6.90m x 1.20m) | 8.28 | m2 |  | 0
h.- | Demolicion de muros de block de hormigon | 43.31 | m2 |  | 0
i.- | Bajada de material para bote | 11.5293 | m3 |  | 0
j.- | Traslado y acarreo de escombros provenientes de las demoliciones | 11.5293 | m3 |  | 0
k.- | Bote de escombros | 11.5293 | m3 |  | 0 | 0
2.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros en durock a dos caras | 43.31 | m2 |  | 0 | 0
3.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de resane de superficie de muros con goma | 17 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE PISO
a.- | Suministro e instalación de pisos de cerámica en baños (0.30x0.30) | 13 | m2 |  | 0 | 0
5.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro e instalación de cerámica en muros de baños (0.20x0.30) | 45 | m2 |  | 0 | 0
6.- | PUERTAS
| Suministro y colocacion de puertas en vidrio y aluminio de una hoja (0.90 x 2.10) p3 | 4 | ud |  | 0
a.- | Suministro e instalación de puertas de PVC en baños (0.70x1.60) | 4 | ud |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de puerta polimetal (0.80, 0.70 x2.10) inc. Llavín | 5 | ud |  | 0
c.- | Suministro e Instalación de puertas de hierro con barras de Ø 1/2" (0.90m x 2.10m) 2 unidades | 3.78 | m2 |  | 0 | 0
7.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.70 x 0.74) 10 unidades | 5.84 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas tipo celosías (0.73 x 0.92) 10 unidades | 6.98 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (2.80x2.85) 7 unidades | 45.5 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (2.25x2.85) 2 unidades | 15.9 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (2.55x2.85) 3 unidades | 22.2 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (0.95x0.75) 2 unidades | 4.9 | ml |  | 0
g.- | Suministro y colocación de masilla en ventanas corredizas (1.20x2.95) 1 unidades | 8.3 | ml |  | 0
h.- | Suministro y colocación de masilla en vidrios fijos (10.20 x 2.75)m | 25.9 | ml |  | 0
i.- | Suministro e instalacion de protectores de hierros en ventanas | 1027.0689 | p2 |  | 0 | 0
8.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoros | 5 | ud |  | 0
b.- | Suministro de lavamanos (incl. Mezcladora) | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro de orinales | 3 | ud |  | 0
d.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
9.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura semigloss en muros interiores | 486.62 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura de base Económica p/ Techo. | 405.01 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de mantenimiento en protectores de patinillo | 12.04 | m2 |  | 0 | 0
10.- | VARIOS GENERALES
| Suministro e instalacion de paneles de vidrio y aluminio fijos con laminado frosted en area administrativa. (h=2.60) | 43.21 | m2 |  | 0
a.- | Suministro y colocación de protectores de ventanas en patinillo | 257.8041 | p2 |  | 0
b.- | Suministro e instalación de protector de hierro en área de escalera (8.54 m2) 2 unidades | 183.8536 | p2 |  | 0
c.- | Mantenimiento en escalera de hierro de acceso a área exterior de techo (Incl. 5 huellas de (0.85 x0.30) en tola corrugada, 1 descanso de (1.12x1.35), pasamano de H=0.90 ml, 3.00 ml longitud). | 3 | ml |  | 0
d.- | Mantenimiento en tapa de cisterna (0.60x060) (Incl. Lijado y pintura) | 0.72 | m2 |  | 0
e.- | Pulido y brillado de pisos | 368.19 | m2 |  | 0 | 0
11.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Lámpara plana de plafón 2x2 de 3T/17W, electrónica completa | 20 | ud |  | 0
b.- | Bombillo de bajo consumo de 25 Watts | 6 | ud |  | 0
c.- | Roseta de porcelana | 10 | ud |  | 0
d.- | Interruptor simple , con su tapa | 5 | ud |  | 0
e.- | Interruptor doble , con su tapa | 5 | ud |  | 0
f.- | Interruptor triple , con su tapa | 20 | ud |  | 0
g.- | Tomacorriente 120 Volt. , con su tapa | 5 | ud |  | 0
h.- | Caja Octagonal metálica | 20 | ud |  | 0
i.- | Tapa ciega 2x4, plástica | 50 | ud |  | 0
j.- | Tarugo mamey de 2" x 3/8 | 50 | ud |  | 0
k.- | Tornillo tirafondo de 2" x 10 (Cabeza estría) | 50 | ud |  | 0
l.- | A/A consola Split de 24000 | 4 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DECIMO SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
AREA DE SERVICIOS
1.- | TRAMO DE ESCALERA PRINCIPAL
a.- | Suministro e Instalación de vidrios fijos (1.22x1.76) 2 unidades c/nivel por 10 pisos | 42.94 | m2 |  | 0
b.- | Suministro e Instalación de ventanas corredizas en vidrio y aluminio (2.05x1.76) 1 unidades c/nivel por 10 pisos | 36.08 | m2 |  | 0
c.- | Sum.e Inst. de ventanas y paños fijos en cristal en ascensor exterior con marcos de aluminio color negro | 60 | m2 |  | 0 | 0
2.- | EXTERIOR
a.- | Remoción de portón de hierro posterior (1.82x2.80) 2 unidades | 10.192 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de malla ciclónica sobre verja perimetral ( incluye zabaleta ) | 97.07 | ml |  | 0
c.- | Suministro e instalación de alambre trinchera | 30 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de portón en verja posterior (1.82 m x 2.80m) 2 unidades | 10.192 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y construcción de pozo tubular para suministro de agua potable (incl. Bomba sumergible) | 1 | ud |  | 0 | 0
3,- | ACONDICIONAMIENTO EN CASETA DE PLANTA
a.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica interior | 29.45 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior | 29.45 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de impermeabilizante en techo de caseta de planta | 10.89 | m2 |  | 0 | 0
4.- | ACONDICIONAMIENTO EN CASETA DE BOMBA Y TANQUE
a.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica interior | 26.6 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior | 26.6 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo | 12.25 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y aplicación de mantenimiento en verja de malla ciclónica | 14.16 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y aplicación de pintura en base de bloques de 6” dos caras 3 líneas. | 8.5 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica en exterior general | 1800 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL AREA DE SERVICIOS |  |  |  | RD$ | 0
ANDAMIOS
a.- | Suministro y colocación de andamios en exterior para aplicación de pintura | 814.33 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ANDAMIOS |  |  |  | RD$ | 0
A.- | PARTIDAS ELECTRICAS GENERALES
1.- | Alambre de teléfono de 4 hilos | 1 | rollo |  | 0
2.- | Tapes de gomas | 20 | ud |  | 0
3.- | Tomacorrientes de 30 Amperes, 120V (con su tapa) | 25 | ud |  | 0
4.- | Tomacorriente de 15 Amp. 220 Volt., con su tapa | 25 | ud |  | 0
5.- | Interruptor simple , con su tapa | 300 | ud |  | 0
6.- | Bombillo de bajo consumo 15 wallt | 80 | ud |  | 0
7.- | Interruptor treewey , con su tapa | 10 | ud |  | 0
8.- | Alambres de data de 8 hilos | 100 | pl |  | 0
9.- | Salida para data | 50 | ud |  | 0
10.- | Tapa ciega Octagonal con N/K 1/2" | 100 | ud |  | 0
11.- | Conector UF 1/2" | 700 | pl |  | 0
12.- | Alambre de Goma # 14/3 | 3000 | pl |  | 0
13.- | Alambre THHN AWG #10, ( Rojo) | 3000 | pl |  | 0
14.- | Alambre THHN AWG #10, (Blanco) | 6000 | pl |  | 0
15.- | Alambre THHN AWG #12, ( Rojo) | 6000 | pl |  | 0
16.- | Alambre THHN AWG #12, (Blanco) | 2500 | pl |  | 0
17.- | Alambre THHN AWG #8, (rojo) | 50 | ud |  | 0
18.- | Caja metálica 2x4, con nocao de 1/2" | 15 | ud |  | 0
19.- | Caja metálica 2x4, con nocao de 3/4" | 20 | ud |  | 0
20.- | Tubo PVC de 3/4"x19', eléctrico | 50 | ud |  | 0
21.- | Tubo PVC de 1/2"x19', eléctrico | 30 | ud |  | 0
22.- | Curva PVC de 3/4", eléctrico | 30 | ud |  | 0
23.- | Curva PVC de 1/2", eléctrico | 100 | ud |  | 0
24.- | Tape de vinil 3M | 100 | ud |  | 0
25.- | Brakes de 20 amperes, grueso | 100 | ud |  | 0
26.- | Brakes de 30 amperes, grueso | 12 | ud |  | 0
27.- | Lampara de mercurio tipos secador 120 Voltios | 4 | ud |  | 0
28.- | Lampara 500 Wall | 10 | ud |  | 0
29.- | Tubería Flex de 100 pies por 1/2 | 30 | ud |  | 0
30.- | Tubos EMT 3/4 *10 | 50 | ud |  | 0
31- | Tubo PVC de 1/2", 19 | 44 | ud |  | 0
32.- | Caja 4*4 | 1 | ud |  | 0
33.- | Bomba de agua de 15 hp (Se pagara mediante presentación de factura y cheque cancelado) | 1 | ud |  | 0
34.- | Transformador pad monte de 300 kv | 1 | pl |  | 0
35.- | Alambre URD | 300 | pl |  | 0
36.- | Cono de alivio | 6 | ud |  | 0
37.- | A/A consola Split 12000BTU , instalación básica | 7 | ud |  | 0
38.- | Generador eléctrico Capacidad (300kw) o (350kw) (Se pagara mediante presentación de factura y cheque cancelado) | 1 | ud |  | 0
39.- | Ascensor hidráulico capacidad ocho personas (8) 630 kg, once paradas (Se pagara mediante presentación de factura y cheque cancelado) | 2 | ud |  | 0
40.- | Ascensor hidráulico capacidad ocho personas (8) 630 kg, una parada en 12vo piso . (Se pagara mediante presentación de factura y cheque cancelado) | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PARTIDAS ELECTRICAS GENERALES |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN GENERAL
| SUB TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL TERCER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL CUARTO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL QUINTO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL SEXTO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL SEPTIMO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL OCTAVO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL NOVENO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL DECIMO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL DECIMO PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL DECIMO SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL AREA DE SERVICIOS |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL ANDAMIOS |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS EN EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 1.5% |  | 0
| LEY -686 |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica) |  |  | 18% |  | 0
| LETRERO EN OBRA |  |  | PA |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
a) | Presupuesto preparado de acuerdo a volante No.357-17 d/f 07 / 06 /2017 / de la Dirección General de Edificaciones del MOPC
b) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por la Supervisión y aprobada por MOPC.
c) | Los precios alzados (P.A.) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .-
d) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.-
e) | La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización de la D.G.E. del MOPC.-
Santo Domingo, D. N.
12 de Diciembre del 2017
ml/vc