## LISTADO ESC. SABANA GDE. AHOR
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No.30-18 PARA LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO EN LA
ESCUELA MINERVA MIRABAL , PROVINCIA MONTE PLATA , R. D. .-
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
MODULO NUEVO
A.- | PRIMER NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Verja perimetral de madera y zinc | 87.48 | ml |  | 0
b.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0
c.- | Fumigación en cimientos | 272.53 | m2 |  | 0
d.- | Caseta de materiales | 1 | pa |  | 0
e.- | Suministro y colocación de letrero en obra | 1 | ud |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Corte de capa vegetal | 74.89 | m3 |  | 0
b.- | Excavación en caliche a mano | 400.43 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición | 219.2 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 181.23 | m3 |  | 0
e.- | Relleno compactado ( e = 0.20 mt ) | 90.04 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata aislada de Columna Z1 | 3.65 | m3 |  | 0
b.- | Zapata aislada de Columna Z2 | 10.4 | m3 |  | 0
c.- | Zapata aislada de Columna Z3 | 5.18 | m3 |  | 0
d.- | Zapatas combinada de columnas ZC-1 | 4.09 | m3 |  | 0
e.- | Zapatas combinada de columnas ZC1-1 | 11.83 | m3 |  | 0
f.- | Zapatas combinada de columnas ZC2 | 14.93 | m3 |  | 0
g.- | Zapatas combinada de columnas ZC3 | 7.47 | m3 |  | 0
h.- | Zapatas combinada de columnas ZC4 | 4.27 | m3 |  | 0
i.- | Zapata de Muros de 0.20 mts. (h=0.30 mts.) | 5.69 | m3 |  | 0
j.- | Zapata Muros periféricos de 0.15 mts. En aulas, baños, áreas de escaleras y futuro cierre de aula | 5.12 | m3 |  | 0
k.- | Viga de Amarre (B.N.P.) VA, (0.15 x 0.20)m | 1.92 | m3 |  | 0
l.- | Viga de Amarre (B.N.P.) VA, (0.20 x 0.20)m | 1.3 | m3 |  | 0
m.- | Zapata de escalera, (0.30x0.60) mts. | 0.23 | m3 |  | 0
n.- | Muro pie de arranque rampa de escalera H.A. (e= 0.20mts.) | 0.54 | m3 |  | 0
ñ.- | Columnas (C1), (0.25x0.45) mts. | 1.12 | m3 |  | 0
o.- | Columnas (C2), (0.25x0.60) mts. | 4.94 | m3 |  | 0
p.- | Columnas (C-3A), (0.25x0.45)+(0.20x0.20) mts. | 0.72 | m3 |  | 0
q.- | Columnas (C3), (0.25x0.45)+(0.20x0.20) mts. | 2.15 | m3 |  | 0
r.- | Columnas (C4 y C4-A), (0.25x0.60)+(0.30x0.15) mts. | 12.83 | m3 |  | 0
s.- | Columnas (C5), (0.20x0.30) mts. | 0.56 | m3 |  | 0
t.- | Columnas (C6), (0.20x0.20) mts. | 0.38 | m3 |  | 0
u.- | Columnas (CA), (0.20x0.20) mts. | 1.13 | m3 |  | 0
v.- | Viga V1X, (0.25x0.35 ) mts. | 2.14 | m3 |  | 0
w.- | Viga V2X, (0.25x0.45) mts. | 2.76 | m3 |  | 0
x.- | Viga V3X, (0.25x0.35) mts. | 0.31 | m3 |  | 0
y.- | Viga V4X, (0.20x0.45) mts | 3.1 | m3 |  | 0
z.- | Viga V1Y, (0.25x0.35), | 0.37 | m3 |  | 0
a1.- | Viga V2Y,(0.30x0.45) | 1.79 | m3 |  | 0
b1.- | Viga de amarre VA1 (0.20x0.35) | 3.25 | m3 |  | 0
c1.- | Viga de amarre VA, SNP (0.15x0.20) mts. Sobre muros marcos de pórticos | 0.18 | m3 |  | 0
d1.- | Rampas de Escaleras, (e=0.15) mts | 2.68 | m3 |  | 0
e1.- | Dinteles, (0.15x0.30) mts. | 0.57 | m3 |  | 0
f1.- | Losa maciza ( e=0.15m ) | 42.42 | m3 |  | 0
g1.- | Losa en piso con malla electrosoldada (D2.7xD2.7X150X150) | 254.95 | m2 |  | 0 | 0
4.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muros de Bloques de 8" B.N.P. Ø3/8"0.20 V y 2 Ø3/8" 0.60H Mm1, Mm2 | 36.16 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de Bloques de 8" B.N.P. Ø3/8"0.40 V y 2Ø3/8" 0.60H MER | 1.67 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 6" B.N.P. Ø3/8"0.80 | 102.31 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 8" S.N.P. Ø3/8"0.20 V y 2 Ø3/8" 0.60H Mm1, Mm2 | 109.02 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de muros de Bloques de 8" S.N.P. Ø3/8"0.40 V y 2Ø3/8" 0.60H MER | 21.32 | M2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 6" S.N.P. Ø3/8"0.80 | 199.38 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Fraguache en losa, vigas, columnas, rampa y descanso de escalera | 778.29 | m2 |  | 0
b.- | Pañete en losa , vigas, columnas, rampa y descanso de escalera | 778.29 | m2 |  | 0
c.- | Pañete en muros interiores | 551.1 | m2 |  | 0
d.- | Pañete en muros exteriores | 237.82 | m2 |  | 0
e.- | Cantos en general | 1248.2 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de granito fondo gris (0.30x0.30) mts. | 272.53 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalos de granito (0.30x0.10) mts. | 144.04 | ml |  | 0 | 0
7.- | VENTANAS
a.- | Suministro e instalación de ventanas de celosía de aluminio (1.65x2.90) 7.00 ud V1 | 33.495 | m2 |  | 0
b.- | Suministro e instalación de ventanas de celosía de aluminio(0.65X1.74) 2.00 ud V2 | 2.262 | m2 |  | 0
c.- | Suministro e instalación de ventanas de celosía de aluminio(1.65x1.45) 3.00 ud V3 | 7.1775 | m2 |  | 0
d.- | Suministro e instalación de ventanas de celosía de aluminio(1.65X2.90) 1.00 ud V5 | 4.79 | m2 |  | 0
e.- | Suministro e instalación de ventanas de celosía de aluminio(0.40X2.90) 1.00 ud V6 | 1.16 | m2 |  | 0
f.- | Suministro e instalación de ventanas de celosía de aluminio(0.60X0.60) 1.00 ud V7 | 0.36 | m2 |  | 0 | 0
8.- | PUERTAS
a.- | Suministro e instalación Puerta de acceso a escalera 1er nivel, marco tubo 2x2 de hierro, travesano barra de 1/2'', paño fijo superior barra de 1/2'', 3 paños, 2 tipo libro y 1 fijo frente a deposito, (3.05x2.75), P1 | 8.39 | m2 |  | 0
b.- | Suministro e instalación de puertas aulas con visor (2.10x1.00) y transon (0.65x1.00), P2 | 7 | ud |  | 0
c.- | Suministro e instalación de puertas en baños (2.10x0.90) y transon (0.65x0.90), P3 | 3 | ud |  | 0
d.- | Suministro e instalación de puerta de baño con barra para minusválidos (2.10x1.00) y transon (0.65x1.00) P4 | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro e instalación de puertas baños en PVC (1.45x0.70), P5 | 5 | ud |  | 0 | 0
9.- | REVESTIMIENTOS
a.- | Suministro y colocación de cerámica en baños, (0.20x0.20)cms. | 104.8 | m2 |  | 0 | 0
10.- | TERMINACION DE ESCALERA
a.- | Suministro y colocación de escalones en granito fondo gris | 29.7 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalo en escalones de granito fondo gris | 36 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de descanso de granito fondo gris | 4.03 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de zócalo en descanso de granito fondo gris | 5.8 | ml |  | 0 | 0
11.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoros de tanque | 6 | ud |  | 0
b.- | Suministro de lavamanos empotrado, incluye mezcladora | 5 | ud |  | 0
c.- | Suministro de lavamanos en pared, incluye mezcladora | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro de orinales completos | 3 | ud |  | 0
e.- | Suministro de accesorios | 6 | ud |  | 0
f.- | Suministro de barra para baños de discapacitados grande | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro de barra para baños de discapacitados pequeña | 1 | ud |  | 0
h.- | Vertedero en baños y en exterior , revestido incluye llave y desagüe de piso | 3 | ud |  | 0
i.- | Suministro de lavamanos exterior doble con dos llaves de chorro en granito y cerámica | 1 | ud |  | 0
j.- | Suministro e instalación de tope de marmolite en baños | 21.1 | p2 |  | 0
k.- | Suministro e instalación de Desagüe de Pisos 2" | 5 | ud |  | 0
l.- | Suministro e instalación de Ventilación colgante Ø2" | 1 | ud |  | 0
m.- | Suministro e instalación de Ventilación Ø3" | 5 | ud |  | 0
n.- | Suministro e instalación de Columna de agua fría de 1" | 1 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro e instalación de Columna de agua fría de 3/4" | 1 | ud |  | 0
o.- | Suministro e instalación de Columna de agua fría de Ø1 1/2" | 1 | ud |  | 0
p.- | Suministro e instalación de Válvula de paso Ø 3/4'' | 1 | ud |  | 0
q.- | Suministro e instalación de Válvula de paso Ø 1 1/2'' | 2 | ud |  | 0
r.- | Suministro e instalación de Válvula de paso Ø 2 1/2'' | 1 | ud |  | 0
s.- | Suministro e instalación Tubería agua Residuales Ø 3'' | 12.59 | ml |  | 0
t.- | Suministro e instalación Tubería agua Residuales Ø 4'' | 40.27 | ml |  | 0
u.- | Suministro e instalación Tubería agua Residuales Ø 6'' | 4.47 | ml |  | 0
v.- | Suministro e instalación Tubería agua Potable Ø 2 1/2'' | 87.78 | ml |  | 0
w.- | Suministro e instalación Tubería agua Potable Ø 2 '' | 6.65 | ml |  | 0
x.- | Suministro e instalación Tubería agua Potable Ø 1 1/2'' | 13.34 | ml |  | 0
y.- | Suministro e instalación Tubería agua Potable Ø 1'' | 9.65 | ml |  | 0
z.- | Suministro e instalación Tubería agua Potable Ø 3/4'' | 1.2 | ml |  | 0
a1.- | Suministro e instalación Tubería agua Potable Ø 1/2'' | 1.2 | ml |  | 0
b1- | Caja de Inspección, (0.80x0.80x0.75) | 8 | ud |  | 0
c1- | Tuberías y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
| Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
12.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura de base | 1546.61 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica en muros interiores | 1229.76 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica en muros exteriores | 91.24 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y aplicación de pintura mantenimiento en muros interiores, h=1.50 mts. | 105.69 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y aplicación de pintura mantenimiento en muros exteriores, h=1.50 mts. | 119.92 | m2 |  | 0 | 0
13.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro e instalación de protectores para ventanas en primer nivel en Ø 1/2'' | 49.24 | m2 |  | 0
b.- | Suministro e instalación de plafón en baños, PVC 2x2 | 29.5 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pasamanos de escaleras en tubo de hierro negro de 2'' pintado de oxido rojo y esmalte blanco | 10.8 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Junta de expansión en marco de pandereta de pórticos | 46.75 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
B.- | SEGUNDO NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Columnas (C1), (0.25x0.45) mts. | 0.73 | m3 |  | 0
b.- | Columnas (C2), (0.25x0.60) mts. | 3.41 | m3 |  | 0
c.- | Columnas (C3), (0.25x0.45)+(0.20x0.20) mts. | 1.49 | m3 |  | 0
d.- | Columnas (C-3A), (0.25x0.45)+(0.20x0.20) mts., | 0.5 | m3 |  | 0
e.- | Columnas (C4 y C4-A), (0.25x0.60)+(0.30x0.15) mts. | 8.87 | m3 |  | 0
f.- | Columnas (C5), (0.20x0.30) mts. | 0.39 | m3 |  | 0
g.- | Columnas (C6), (0.20x0.20) mts. | 0.26 | m3 |  | 0
h.- | Columnas (CA), (0.20x0.20) mts. | 0.65 | m3 |  | 0
i.- | Viga V1X, (0.25x0.35) mts. | 2.14 | m3 |  | 0
j.- | Viga V2X, (0.25x0.45) mts. | 2.76 | m3 |  | 0
k.- | Viga V3X, (0.25x0.35) mts. | 0.21 | m3 |  | 0
l.- | Viga V4X, (0.25x0.45) mts. | 3.76 | m3 |  | 0
m.- | Viga V1Y, (0.25x0.35) mts. | 0.37 | m3 |  | 0
n.- | Viga V2Y,(0.30x0.45) | 2.69 | m3 |  | 0
ñ.- | Viga de amarre VA, (0.15x0.20) mts. ( sobre muros pasamanos de pasillos de escaleras) | 0.18 | m3 |  | 0
o.- | Viga de amarre VA1, (0.20x0.35) | 2.78 | m3 |  | 0
p.- | Viga de amarre VA, (0.15x0.20) mts. Sobre muros marcos de pórticos | 0.18 | m3 |  | 0
q.- | Rampas de Escaleras, (e=0.15) mts | 2.68 | m3 |  | 0
r- | Losa maciza ( e=0.15m ) | 42.42 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 8" S.N.P. Ø3/8"0.20 V y 2 Ø3/8" 0.40H | 99.73 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 6" S.N.P. Ø3/8"0.80 | 118.07 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Fraguache en losa, vigas, columnas, rampa y descanso de escalera | 616.21 | m2 |  | 0
b.- | Pañete en losa , vigas, columnas, rampa y descanso de escalera | 616.17 | m2 |  | 0
c.- | Pañete en muros interiores | 243.85 | m2 |  | 0
d.- | Pañete en muros exteriores | 142.35 | m2 |  | 0
e.- | Cantos en general | 1044.65 | ml |  | 0
f.- | Goteros colgantes | 36.6 | ml |  | 0 | 0
5.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoros de tanque | 5 | ud |  | 0
b.- | Suministro de lavamanos empotrado, incluye mezcladora | 4 | ud |  | 0
c.- | Suministro de orinales completo | 3 | ud |  | 0
d.- | Suministro de accesorios | 5 | ud |  | 0
e.- | Vertedero en baños , revestido incluye llave y desagüe de piso | 2 | ud |  | 0
f.- | Suministro e instalación de tope de marmolite en baños | 21.1 | p2 |  | 0
g.- | Suministro e instalación de desagüe de Pisos 2" | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro e instalación de Ventilación Ø3" | 8 | ud |  | 0
i.- | Suministro e instalación de Columna de agua fría de Ø1" | 1 | ud |  | 0
j.- | Suministro e instalación de Bajante de descarga Ø 4'' | 6 | ud |  | 0
k.- | Suministro e instalación de tinaco de 300 gls. | 1 | ud |  | 0
l.- | Tubería y piezas por aparato | 1 | p.a. |  | 0
m.- | Mano de obra plomero | 1 | p.a. |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de granito fondo gris (0.30x0.30) mts. | 272.53 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalos de granito fondo gris (0.30x0.10) mts. | 105.12 | ml |  | 0 | 0
7.- | VENTANAS
a.- | Suministro e instalación de ventanas de celosía de aluminio, (1.65x2.90), (9.00 uds.), V1 | 43.065 | m2 |  | 0
b.- | Suministro e instalación de ventanas de celosía de aluminio, (0.65X1.74), (2.00 uds.), V2 | 2.262 | m2 |  | 0 | 0
8.- | PUERTAS
a.- | Suministro e instalación de puertas aulas con visor (2.10x1.00) y transon (0.65x1.00), P2 | 3 | ud |  | 0
b.- | Suministro e instalación de puertas en baños (2.10x0.90) y transon (0.65x0.90), P3 | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro e instalación de puertas baños en PVC (1.45x0.70), P5 | 5 | ud |  | 0 | 0
9.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura de base | 1002.41 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica en muros interiores | 461.63 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica en muros exteriores | 233.9 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y aplicación de pintura mantenimiento en muros interiores, h=1.50 mts. | 151.85 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y aplicación de pintura mantenimiento en muros exteriores, h=1.50 mts. | 155.03 | m2 |  | 0 | 0
10.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de cerámica en baños, (0.20x0.20) m | 104.8 | m2 |  | 0 | 0
11.- | TERMINACION DE ESCALERA
a.- | Suministro y colocación de escalones en granito fondo gris | 29.7 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalo en escalones de granito fondo gris | 36 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de descanso de granito fondo gris | 4.03 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de zócalo en descanso de granito fondo gris | 5.8 | ml |  | 0 | 0
12.- | PASAMANO EN PASILLO
a.- | Suministro y colocación de pasamanos de escaleras en tubo de hierro negro de 2'' pintado de oxido rojo y esmalte blanco | 36.6 | ml |  | 0 | 0
13.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de fino en techo plano | 273.21 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zabaleta en techo | 77.26 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 273.21 | m2 |  | 0
d.- | Antepecho, h=1.00 mts | 64.48 | ml |  | 0 | 0
14.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de pasamanos de escaleras en tubo de hierro negro de 2'' pintado de oxido rojo y esmalte blanco | 10.8 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Junta de expansión en marco de pandereta de pórticos | 52.54 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
CAJA DE ESCALERA
1.- | REPLANTEO
a.- | Replanteo del área | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Columnas C-3 (0.25x0.45+0.20x0.20) mts. | 0.96 | m3 |  | 0
b.- | Columnas C-4 (0.25x0.60+0.30x0.15) mts. | 1.23 | m3 |  | 0
c.- | Viga VA1 (0.20x0.35) | 0.93 | m3 |  | 0
d.- | Viga V2-X (0.25x0.45) | 0.34 | m3 |  | 0
e- | Viga V4-X (0.25x0.45) | 0.35 | m3 |  | 0
f- | Losa maciza ( e=0.15m ) | 4.75 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Bloques en Muros de 6" | 37.44 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICES
a.- | Fraguache | 17.06 | m2 |  | 0
b.- | Pañete en muros exteriores | 51.31 | m2 |  | 0
c.- | Pañete en muros interiores | 66.3 | m2 |  | 0
d.- | Cantos en General | 125.74 | ml |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de granito fondo gris (0.30x0.30) mts. | 8.75 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalos de granito fondo gris (0.30x0.10) mts. | 7.5 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de fino de techo plano | 28.04 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zabaleta | 25.51 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 28.04 | m2 |  | 0
d.- | Antepecho, h=0.40 mts | 10.2 | m2 |  | 0
e.- | Bajante pluvial de 3'' | 1 | ud |  | 0 | 0
7.- | PUERTAS
a.- | Suministro y colocación de puerta lisa de color blanco en polimetal P7, (1.00x2.10) mts. | 1 | ud |  | 0 | 0
8.- | VENTANAS
a.- | Suministro e instalación de ventanas de celosía de aluminio, (1.65x2.90) 1.00 ud V5 | 4.79 | m2 |  | 0 | 0
9.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura Base | 116.91 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de acrílica en muros exteriores | 50.96 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de acrílica en muros interiores | 65.95 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CAJA DE ESCALERA |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACION ELECTRICA
1.- | PRIMER NIVEL
a .- | S/C de Salidas de iluminación en techo | 33 | ud |  | 0
b .- | S/C de Salidas de interruptores sencillos | 10 | ud |  | 0
c .- | S/C de Salidas de interruptores dobles | 4 | ud |  | 0
d .- | S/C de Salidas de interruptores tres vías | 1 | ud |  | 0
e .- | S/C de Salidas de tomacorrientes 110V doble aterrizado y polarizado | 16 | ud |  | 0
f .- | S/C de Salidas de datas | 10 | ud |  | 0
g .- | S/C de Salidas de teléfonos | 1 | ud |  | 0
h .- | S/C de Salida de timbre | 1 | ud |  | 0
i .- | S/C de Salida de campana de timbre | 1 | ud |  | 0
j .- | S/C de Lámpara de Globo de 4" x 6" | 6 | ud |  | 0
k .- | S/C de Lámpara de pared tipo vandálica | 10 | ud |  | 0
l .- | S/C de Lámpara para el baño Down light 2xE-27-9"ø | 4 | ud |  | 0
m .- | S/C de Panel de distribución (PB1-ADM-1A- TLM-1224C ) de circuitos. Formado por: 17- Bkrs. 20A/1P, 2- Brks. 20A/2P | 1 | ud |  | 0
n .- | S/C de Alimentador desde Sistema existente a panel (PB11-1N) compuesto por: 2C- thhn No. 8 fases,1C-thhn No. 10 neutro, 1C-thhn No.10 tierra, Tubería PVC de 1"¢ (distancia asumida) | 120 | pies |  | 0
ñ .- | S/C de salida Registro Eléctrico. 8" x 8" x 6" en tubería de 1" PVC srd-26 | 1 | ud |  | 0 | 0
2.- | SEGUNDO NIVEL:
a .- | S/C de Salidas de iluminación en techo | 23 | ud |  | 0
b .- | S/C de Salidas de interruptores sencillos | 3 | ud |  | 0
c .- | S/C de Salidas de interruptores dobles | 4 | ud |  | 0
d .- | S/C de Salidas de interruptores tres vías | 1 | ud |  | 0
e .- | S/C de Salidas de tomacorrientes 110V doble aterrizado y polarizado | 6 | ud |  | 0
f .- | S/C de Salidas de datas | 6 | ud |  | 0
g .- | S/C de Lámpara de Globo de 4" x 6" | 7 | ud |  | 0
h .- | S/C de Lámpara para el baño Down light 2xE-27-9"ø | 4 | ud |  | 0
i .- | S/C de salida Registro eléctrico 8" x 8" x 6" en tubería de 1" PVC srd-26 | 1 | ud |  | 0
j .- | S/C de salida Registro datas 8" x 8" x 6" en tubería de 1" PVC srd-26 | 1 | ud |  | 0 | 0
3.- | CASETA DE BOMBA:
a .- | S/C de Salidas de iluminación en techo | 1 | ud |  | 0
b .- | S/C de Salidas de interruptores sencillos | 1 | ud |  | 0
c .- | S/C de Panel de distribución (PB1-ADM-1A- TLM-12-4C ) de circuitos. Formado por: 1- Bkrs. 40A/2P, 1- Bkrs. 20A/1P | 1 | ud |  | 0
d .- | S/C de Alimentador desde Sistema existente a panel (PB11-1N) compuesto por: 2C- thhn No. 8 fases,1C-thhn No. 10 neutro, 1C-thhn No.10 tierra, Tubería PVC de 1"¢ (distancia asumida) | 120 | pies |  | 0
e .- | S/C de salida Registro eléctrico 8" x 8" x 6" en tubería de 1" PVC srd-26 | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB -TOTAL INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CONSTRUCCION MODULO NUEVO |  |  |  | RD$ | 0
CASETA DE BOMBA
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación zap. de Muros | 2.38 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición | 1.09 | m3 |  | 0
b.- | Bote de Material Sobrante (e=1.25)m | 1.68 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata Muro de 6" | 1.26 | m3 |  | 0
b.- | Vigas VA (0.15 x 0.40)m | 0.432 | m3 |  | 0
c.- | Losa inclinada e=0.12m | 0.41 | m3 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso frotado con malla electrosoldada (e = 0.15)m | 2.25 | m2 |  | 0 | 0
5.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.15 m con Ø 3/8" @ 0.60 m y 1 Ø 3/8" C/0.60 m D.N.P. | 3.63 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.15 m con Ø 3/8" @ 0.60 m y 1 Ø 3/8" C/0.60 m S.N.P. | 11.97 | m2 |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete interior | 12.2 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete exterior | 17.37 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete liso en superficie de hormigón | 1.98 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 1.98 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Cantos | 25.45 | ml |  | 0 | 0
7.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de fino en losa inclinada | 2.7 | m2 |  | 0
b.- | Impermeabilizante en techo inclinado ( sellador ) | 4.98 | m2 |  | 0 | 0
8.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de puerta marco tubo 2''x2'' de hierro travesano, barra Ø 1/2'', (1.85x0.70) | 1.3 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de tapa de cisterna | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro de bomba de 1.5 HP | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro de tanque hidroneumático de 120 gl | 1 | ud |  | 0
e.- | Tuberías y piezas | 1 | pa |  | 0
f.- | Instalación de bomba y tanque | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CASETA DE BOMBA |  |  |  | RD$ | 0
REPARACIONES EN MODULOS EXISTENTES
MODULO #1 AULA INICIAL
1.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura acrílica interior en muros | 265.27 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura acrílica exterior en muros | 153 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pintura acrílica interior en techo y vuelos | 149.85 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de pintura en puertas (2.00mx2.15m) | 8.6 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de pintura de mantenimiento en protectores de hierro (1.60mx1.10m) | 12.32 | m2 |  | 0 | 0
2.- | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO
a.- | Remoción de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 149.85 | m2 |  | 0
b.- | Bajada de Lona Asfáltica del techo | 7.7922 | m3 |  | 0
c.- | Bote de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 7.7922 | m3 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 149.85 | m2 |  | 0 | 0
3.- | PISOS
a.- | Pulido y brillado de pisos | 124.74 | m2 |  | 0 | 0
4.- | ACERA PERIMETRAL ( A =1.00 ML )
a.- | Resane y terminación de acera perimetral en modulo (53.00x1.00) mts. | 53 | m2 |  | 0
b.- | Abrir hueco nueva puerta de entrada a despensa de cocina, (2.10x0.90) mts. | 1.89 | m2 |  | 0
c.- | Bote de escombros | 2.457 | m3 |  | 0
d.- | Pañete en hueco de puerta | 1.89 | m2 |  | 0
e.- | Cantos en hueco de puerta | 10.2 | ml |  | 0 | 0
5.- | BAÑOS
a.- | Muro para cierre de puerta principal de baños | 3.3 | m2 |  | 0
b.- | Pañete en muro para cierre de puerta principal de baños | 6.6 | m2 |  | 0
c.- | Abrir hueco para nueva puerta de acceso a baño | 2.2 | m2 |  | 0
d.- | Bote de escombros | 2.86 | m3 |  | 0
e.- | Pañete para hueco nueva puerta de acceso a baño | 4.4 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de puerta principal (0.85 x 2.10) Polimetal | 1 | ud |  | 0
g.- | Revestimiento de cerámica en muros de los baños del modulo, (0.20X0.20) | 35.53 | m2 |  | 0 | 0
| SUB -TOTAL REPARACIONES MODULO #1 AULA INICIAL |  |  |  | RD$ | 0
MODULO #2
1.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura interior en muros | 222.87 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura exterior en muros | 224.03 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pintura interior en techo y vuelos | 197.58 | m2 |  | 0
d.- | Remoción de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 197.58 | m2 |  | 0
e.- | Bajada de Lona Asfáltica del techo | 10.2742 | m3 |  | 0
f.- | Bote de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 10.2742 | m3 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 197.58 | m2 |  | 0 | 0
2.- | PISOS
a.- | Pulido y brillado de pisos | 171.28 | m2 |  | 0 | 0
3.- | ACERA PERIMETRAL ( A = 1.00 ML )
a.- | Resane y terminación de acera perimetral en modulo (67.00x1.00) mts. | 67 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura de aceite en puertas de ( 2.00mx2.15m) | 17.2 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pintura de mantenimiento en protectores de hierro (1.60mx1.10m) | 21.12 | m2 |  | 0 | 0
| SUB -TOTAL REPARACIONES MODULO #2 |  |  |  | RD$ | 0
MODULO #3
1.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura interior en muros | 165.17 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura exterior en muros | 169.4 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pintura interior en techo | 131.5 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de pintura en puertas de (2.00x2.15) mts. | 8.6 | m2 |  | 0
e.- | Remoción de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 131.58 | m2 |  | 0
f.- | Bajada de Lona Asfáltica del techo | 6.8422 | m3 |  | 0
g.- | Bote de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 6.8422 | m3 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 131.58 | m2 |  | 0 | 0
2.- | PISOS
a.- | Pulido y brillado de pisos | 110.88 | m2 |  | 0 | 0
3.- | ACERA PERIMETRAL ( A =1.00 ML )
a.- | Resane y terminación de acera perimetral en modulo (51.86x1.00) mts. | 51.86 | m2 |  | 0 | 0
4.- | CANCHA
a.- | Remoción de piso de cancha | 540 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y vaciado de piso de cancha en hormigón con malla electrosoldada D2.7 x D2.7 x 150 x 150, e=0.10 | 540 | m2 |  | 0
c.- | Terminación de superficies de bordillo | 76.8 | m2 |  | 0
d.- | Resane con goma en pedestales (Columnas) | 16.32 | m2 |  | 0
e.- | Pintura acrílica en Columnas | 16.32 | m2 |  | 0
f.- | Remoción de tableros existentes | 2 | ud |  | 0
g.- | Suministro e instalación de tableros en cancha con malla de bolleyball | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro y aplicación de señalización en cancha | 1 | pa |  | 0 | 0
5.- | COCINA
a.- | Suministro e instalación de ventanas de aluminio AA de (1.92m x 1.02m) | 1.96 | m2 |  | 0
b.- | Suministro e instalación de ventanas de aluminio AA de (2.03m x 1.02m) | 2.07 | m2 |  | 0
c.- | Suministro e instalación de ventanas de aluminio AA de (1.44m x 1.02m) | 1.47 | m2 |  | 0
d.- | Suministro e instalación de gabinete de pared en pino tratado americano L= 3.13m | 10.27 | pl |  | 0
e.- | Suministro e instalación de gabinete de piso en pino tratado americano L= 4.83 m | 15.85 | pl |  | 0
f.- | Revestimiento de tope de cocina en cerámica 0.20X0.20 mts. | 2.9 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en muros interiores | 45.9 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en muros exteriores | 45 | m2 |  | 0
i.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en techo | 31.98 | m2 |  | 0
j.- | Suministro y colocación de pintura mantenimiento en puertas (2.00x2.15) mts. | 8.6 | m2 |  | 0
k.- | Suministro y colocación de pintura de mantenimiento en protectores de hierro en ventana de cocina (1.48mx0.60m) | 6.27 | m2 |  | 0
l.- | Apertura de hueco para ventana de cocina (0.60x0.80) mts. | 0.48 | m2 |  | 0
m.- | Bote de escombros | 0.624 | m3 |  | 0
n.- | Pañete para hueco ventana de cocina (0.60x0.80) mts. | 0.42 | m2 |  | 0
ñ.- | Canto para hueco ventana de cocina (0.60x0.80) mts. | 5.6 | ml |  | 0
o.- | Remoción de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 31.98 | m2 |  | 0
p.- | Bajada de Lona Asfáltica del techo | 1.663 | m3 |  | 0
q.- | Bote de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 1.663 | m3 |  | 0
r.- | Suministro y colocación de impermeabilizante de techo, Lona Asfáltica granular de 4 mm | 31.98 | m2 |  | 0
s.- | Pulido y brillado de pisos | 29.8 | m2 |  | 0
t.- | Resane y terminación de acera perimetral (51.86x1.00) mts. | 16.43 | m2 |  | 0 | 0
6.- | BAÑOS EN AREA EXTERIOR
a.- | Desmonte de inodoros | 2 | ud |  | 0
b.- | Desmonte de lavamanos | 2 | ud |  | 0
c.- | Desmonte de puerta de tola | 2 | ud |  | 0
d.- | Desmonte de ventanas (0.60x0.60) mts. | 2 | ud |  | 0
e.- | Demolición de techo de hormigón armado | 1.4892 | m3 |  | 0
f.- | Demolición de muro de block de 6'' | 34.97 | m2 |  | 0
g.- | Demolición de piso pulido | 8.5 | m2 |  | 0
h.- | Demolición de acera perimetral en área de baño | 10.55 | m2 |  | 0
i.- | Bote de escombros | 11.8816 | m3 |  | 0 | 0
7.- | VARIOS GENERALES
a.- | Construcción de acera frontal (66.70x2.80) mts. | 186.76 | m2 |  | 0 | 0
8.- | REPARACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE Y CONSTRUCCION MUROS DE BLOQUES DE 6'' PARA INSTALAR LA MISMA
a.- | Desmonte de malla ciclónica existente de 6 pies | 308.94 | ml |  | 0
b.- | Demolición de muros de block de 6'' SNP | 123.58 | m2 |  | 0
c.- | Demolición de muros de block de 6'' BNP | 123.58 | m2 |  | 0
d.- | Desmonte de portón de entrada | 4.6 | ml |  | 0
e.- | Bote de escombros | 48.5212 | m3 |  | 0
f.- | Montura de malla ciclónica existente de 6 pies | 308.94 | ml |  | 0
g.- | Pintura de malla ciclónica existente de 6 pies | 567.1902 | m2 |  | 0
h.- | Suministro e instalación de portón de entrada | 3.9 | ml |  | 0
i.- | Verja de muro de bloques
i1.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0
i2.- | Excavación | 55.61 | m3 |  | 0
i3.- | Bote de materiales | 48.19 | m3 |  | 0
i4.- | Relleno de reposición | 24.1 | m3 |  | 0
i5.- | Zapata de Muro de block de 6'' | 27.8 | m3 |  | 0
i6.- | Muro de bloques de 6" D.N.P. con 3/8" a 0.80 m | 61.79 | m2 |  | 0
i7.- | Muro de bloques de 6" S.N.P. con 3/8" a 0.80 m | 123.58 | m2 |  | 0
i8.- | Violinado ( ambas caras ) | 247.15 | m2 |  | 0
i9.- | Zabaleta | 617.88 | ml |  | 0
i10.- | Pintura acrílica en muros exteriores | 247.15 | m2 |  | 0 | 0
| SUB -TOTAL REPARACIONES MODULO #3 |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL REPARACIONES |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN
| SUB -TOTAL CONSTRUCCION MODULO NUEVO |  |  |  | RD$ | 0
| SUB -TOTAL CASETA DE BOMBA PARA CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB -TOTAL REPARACIONES MODULOS EXISTENTES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 2.25% |  | 0
| LEY -686 (Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del área de la construcción y todas sus ramas afines) |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica) |  |  | 18% |  | 0
| LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |  |  | PA
| ESTUDIO DE SUELO |  |  | PA
| INSPECCION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES ( ROTURA DE PROBETA ) |  |  | PA
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
a) | Presupuesto preparado de acuerdo al volante No.437-18 d/f 27 / 04 / 2018 de la Dirección General de Edificaciones del MOPC
b) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por la Supervisión y aprobada por MOPC.
c) | Los planos pueden variar en obra previa verificación y autorización de la supervisión .-
d) | Los precios alzados (P.A.) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .-
e) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.-
f) | La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización del MOPC.-
Santo Domingo, D. N.
25 de Mayo del 2018
ml/va