## CARMELITA L.P.
PRESUP: No. 54-18 PARA LA CONSTRUCCIÓN MONASTERIO DE LAS CARMELITAS
UBICACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUA, REPUBLICA DOMINICANA
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
PRELIMINAR GENERAL
a.- | Caseta de Materiales (3.50 x 3.70) | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de verja provisional de madera y zinc | 168.7 | ml |  | 0
c.- | Letrero en obra (16 ʹ x 10 ʹ) | 1 | ud |  | 0
d.- | Corte de terreno para talúd (con maquina) | 278 | m3 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
BLOQUE A
1.- | PRELIMINAR
a.- | Replanteo | 196 | m2 |  | 0
b.- | Fumigación | 135.92 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 63.58 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 40.27 | m3 |  | 0
c.- | Relleno reposición | 32.61 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 40.78 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de muro de 0.20 mts | 8.36 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de muro de 0.15 mts | 6.31 | m3 |  | 0
c.- | Viga de amarre DNP (0.20 x 0.20) | 2.12 | m3 |  | 0
d.- | Viga de amarre DNP (0.15 x 0.20) | 1.33 | m3 |  | 0
e.- | Columna CA (0.15 x 0.30 ) | 1.1 | m3 |  | 0
f.- | Columna CA 1 (0.20 x 0.30 ) | 0.42 | m3 |  | 0
g.- | Viga VA (0.20 x 0.20) | 0.46 | m3 |  | 0
h.- | Viga V5-X (0.30 x 0.38) | 1.43 | m3 |  | 0
i.- | Viga de amarre VA (0.15 x 0.30) | 1.27 | m3 |  | 0
j.- | Viga de amarre VA (0.20 x 0.30) | 2.49 | m3 |  | 0
k.- | Dintel (0.20 x 0.30) | 1.72 | m3 |  | 0
l.- | Dintel (0.15 x 0.30) | 0.56 | m3 |  | 0
m.- | Losa maciza e =0.12 mts | 18.33 | m3 |  | 0
n.- | Losa maciza e =0.10 mts en closet | 0.73 | m3 |  | 0
ñ.- | Vuelo en ventanas | 0.36 | m3 |  | 0
o.- | Torta de piso de H.A. con malla electrosoldada de e=0.08mts | 10.87 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 D.N.P. | 36.84 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.60 m D.N.P. | 22.64 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.80 m D.N.P. | 23.92 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø3/8" cada 0.60 S.N.P. | 115.01 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.60 m S.N.P. | 73.58 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.80 m S.N.P. | 31.84 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de bloque calados | 18.29 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete liso en interior | 369.39 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete liso en exterior | 71.47 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 231.71 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 231.71 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos en general | 367.22 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocación de gotero | 4.4 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso pulido e=0.08 | 135.92 | m2 |  | 0 | 0
7.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocacion de Fino de techo en losas horizontales( con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos) | 156.94 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de Zabaletas en techo | 67.95 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de Impermeabilizante acrílico | 170.53 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de Antepecho h=0.20 ms de bloques de 0.15 ms incluyen pañete y pintura | 76.65 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de desagüe de techo de Ø 3" | 4 | ud |  | 0 | 0
8.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de cerámica blanca con brillo de (0.20 x 0.20) en baño H= 1.80 mts | 82.8 | m2 |  | 0 | 0
9.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de puertas de polimetal (0.80 x 2.10) P 1 | 8 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puertas de polimetal (0.85 x 2.10) P 2 | 8 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de puertas tipo comercial de vidrio y aluminio (1.00x2.40) 2ud P6 | 4.8 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de puerta corrediza de vidrio (3.00 x 2.40) 6 ud P5 | 43.2 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de ventanas salomónica de aluminio | 6.38 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de ventanas corrediza de vidrio | 1.98 | m2 |  | 0 | 0
10.- | INSTALACIONES SANITARIA
a.- | Suministro de Inodoros blanco completos | 8 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora | 8 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de ducha revestido incl. desagüe de piso | 2 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de válvula de paso Ɵ 1'' | 8 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de desagüe de piso de Ø 2'' | 8 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de ventilación de Ɵ3'' | 8 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de dispensador de papel higiénico | 8 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocacion de dispensador de jabón liquido | 8 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocacion de papel toalla | 8 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocacion de barra para cortina | 8 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocacion de jabonera | 8 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocacion de porta toalla | 8 | ud |  | 0
m.- | Tuberías y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
n.- | Mano de obra general plomería | 1 | pa |  | 0 | 0
11.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura primer base | 631.7 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica interior | 518.57 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior | 113.13 | m2 |  | 0 | 0
12.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocacion de cortina en barra incluye los rieles que van en la puerta corredizas | 6 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de andamios exteriores | 193.05 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de junta de expansión horizontal en unión muros y columnas de pórticos, con laminas de poliuretano expandido foam | 15.5 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de cubrefalta de 42" en zinc cal. 26 en piso y techo | 11.24 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL BLOQUE A |  |  |  | RD$ | 0
BLOQUE B
1.- | PRELIMINAR
a.- | Replanteo | 388.96 | m2 |  | 0
b.- | Fumigación | 105.76 | m2 |  | 0 | 0
1.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 108.55 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 75.66 | m3 |  | 0
c.- | Relleno reposición | 50.35 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 59.4 | m3 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata Z1 (1.00 x 1.00 x 0.30)m | 1.8 | m3 |  | 0
b.- | Zapata Z3 (0.80 x 0.80 x 0.30)m | 1.73 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de muro doble (0.30 x 1.30)m | 2.11 | m3 |  | 0
d.- | Zapata de muro de 0.20m | 10.04 | m3 |  | 0
e.- | Zapata de muro de 0.15m | 2.5731 | m3 |  | 0
f.- | Viga de amarre BNP (0.20 x 0.20)m | 2.7028 | m3 |  | 0
g.- | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20)m | 2.4324 | m3 |  | 0
h.- | Columna CA (0.15 x 0.30)m | 1.8954 | m3 |  | 0
i.- | Columna CA1 (0.20 x 0.30)m | 0.4212 | m3 |  | 0
j.- | Columna C1 (0.30 x 0.30)m | 1.5795 | m3 |  | 0
k.- | Columna C2 (0.30 x 0.30)m | 0.6318 | m3 |  | 0
l.- | Columna C3 (0.20 x 0.40)m | 0.28 | m3 |  | 0
m.- | Viga V1X (0.30 x 0.28)m | 0.71 | m3 |  | 0
n.- | Vigas V2X (0.20 x 0.28)m | 0.71166 | m3 |  | 0
ñ.- | Vigas V1Y (0.20 x 0.28)m | 0.67338 | m3 |  | 0
o.- | Vigas V2Y (0.20 x 0.28)m | 0.85914 | m3 |  | 0
p.- | Vigas V5Y (0.20 x 0.28)m | 1.0794 | m3 |  | 0
q.- | Vigas de amarre en bloques calados (0.20 x 0.20)m | 0.8796 | m3 |  | 0
r.- | Viga de amarre VA (0.20 x 0.20)m | 2.0565 | m3 |  | 0
s.- | Dinteles D1 (0.20 x 0.30)m | 0.525 | m3 |  | 0
t.- | Dinteles D2 (0.15 x 0.30)m | 1.224 | m3 |  | 0
u.- | Losa aligerada (e =0.21 m) | 64.4006 | m2 |  | 0
v.- | Losa maciza y vuelos (e =0.12 m) | 18.4863 | m3 |  | 0
w.- | Torta de piso de H.A. con malla electrosoldada de e=0.08mts | 21.12 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 m D.N.P. | 67.57 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.60 m D.N.P. | 81.08 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.80 m D.N.P. | 13.44 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 mts S.N.P. | 158.5 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.60 m S.N.P. | 70.75 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.80 m D.N.P. | 52.51 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de bloque calados | 42.62 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete liso en interior | 335.59 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete liso en exterior | 69.43 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 251.05 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 251.05 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos en general | 289.72 | ml |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso pulido e=0.08 | 198 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de piso pulido e=0.08mts (en patio de servicio) | 65.98 | m2 |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocacion de Fino de techo en losas horizontales( con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos) | 190.58 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de Zabaletas en techo | 68.13 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de Impermeabilizante acrílico | 215.78 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de Antepecho h= 0.20 ms de bloques de 0.15 ms incluyen pañete y pintura | 14.98 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de desagüe de techo de Ø 3" | 4 | ud |  | 0 | 0
7.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de cerámica blanca con brillo de (0.20 x 0.20) en baño H= 1.80 mts | 88.97 | m2 |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de puertas de polimetal (0.90 x 2.10) P 1 | 4 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puertas de polimetal (0.85 x 2.10) P 2 | 4 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de puertas P0 de polimetal hoja simple abatible (closet celdas) (0.80 x 2.40)m | 4 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de puerta corrediza de vidrio(3.00 x 2.40) 4 ud P5 | 28.8 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de puertas P7 de tola (1.00 x 2.10)m | 2.1 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de ventanas salomónica de aluminio | 3.53 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de ventanas corrediza de vidrio | 4.95 | m2 |  | 0 | 0
9.- | INSTALACIONES SANITARIA
a.- | Suministro de Inodoros blanco completos | 5 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora | 5 | ud |  | 0
c.- | Suministro de ducha revestido incl. desagüe de piso | 5 | ud |  | 0
d.- | Suministro de vertedero revestido incl. Desagüe y llave de chorro | 4 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de desagüe de piso de Ø 2'' | 5 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de ventilación Ø 3'' | 5 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de ventilación Ø 2'' | 1 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocacion de dispensador de papel higiénico | 5 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocacion de dispensador de jabón liquido | 5 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocacion de papel toalla | 5 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocacion de barra para cortina | 5 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocacion de jabonera | 5 | ud |  | 0
m.- | Suministro y colocacion de porta toalla | 5 | ud |  | 0
n.- | Tuberías y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
ñ.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
10.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura primer base | 656.06 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica interior | 536.51 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior | 119.55 | m2 |  | 0 | 0
11.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocacion de cortina en barra incluye los rieles que van en la puerta corredizas | 4 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de andamios exteriores | 223.94 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de grama y tierra negras en patio de servició | 19.14 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL BLOQUE B |  |  |  | RD$ | 0
BLOQUE C
1.- | PRELIMINAR
a.- | Replanteo | 294.4 | m2 |  | 0
b.- | Fumigación | 220.85 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 125.81 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 76.3 | m3 |  | 0
c.- | Relleno reposición | 67.12 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 78.53 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de columnas Z1 | 2.7 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de columnas Z2 | 7.2 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de columnas Z3 | 1.54 | m3 |  | 0
d.- | Zapata de muro de 0.20 mts | 10.42 | m3 |  | 0
e.- | Zapata de muro de 0.15 mts | 8.98 | m3 |  | 0
f.- | Viga de amarre DNP (0.20 x 0.20) | 1.27 | m3 |  | 0
g.- | Viga de amarre DNP (0.15 x 0.20) | 0.8 | m3 |  | 0
h.- | Columna CA (0.15 x 0.30 ) | 1.25 | m3 |  | 0
i.- | Columna C1 (0.30 x 0.30 ) | 2.82 | m3 |  | 0
j.- | Columna P 1 (0.55 x 0.55) | 2.18 | m3 |  | 0
k.- | Viga V3X (0.30 x 0.38) | 0.83 | m3 |  | 0
l.- | Viga V4X (0.30 x 0.38) | 0.83 | m3 |  | 0
m.- | Viga V3Y (0.30 x 0.38) | 0.76 | m3 |  | 0
n.- | Viga V4Y (0.30 x 0.32) | 0.64 | m3 |  | 0
ñ.- | Vigas de amarre en bloques calados (0.20 x 0.20)m | 0.96 | m3 |  | 0
o.- | Viga de amarre VA (0.15 x 0.30) | 1.12 | m3 |  | 0
p.- | Viga de amarre VA (0.20 x 0.30) | 0.63 | m3 |  | 0
q.- | Viga de amarre VA (0.20 x 0.20) | 0.85 | m3 |  | 0
r.- | Dintel (0.20 x 0.30) | 0.84 | m3 |  | 0
s.- | Dintel (0.15 x 0.30) | 0.41 | m3 |  | 0
t.- | Losa maciza e =0.12 mts | 26.74 | m3 |  | 0
u.- | Losa aligerada | 48 | m2 |  | 0
v.- | Torta de piso de H.A. con malla electrosoldada de e=0.08mts | 20.94 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 D.N.P. | 53.72 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.60 m D.N.P. | 31.12 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.80 m D.N.P. | 7.04 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 S.N.P. | 146.91 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.60 m S.N.P. | 93.55 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.80 m D.N.P. | 19.1 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de bloque calados | 60.95 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete liso en interior | 369.67 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete liso en exterior | 146.91 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 321.3 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 321.3 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos en general | 457.8 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso pulido e=0.08 | 261.75 | m2 |  | 0 | 0
7.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocacion de Fino de techo en losas horizontales( con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos) | 222.81 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de Zabaletas en techo | 72.8 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de Impermeabilizante acrílico | 237.37 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de Antepecho h= 0.20 ms de bloques de 0.15 ms incluyen pañete y pintura | 72.8 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de desagüe de techo de Ø 3" | 4 | ud |  | 0 | 0
8.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de cerámica blanca con brillo de (0.20 x 0.20) en baño H= 1.80 mts | 53.56 | m2 |  | 0 | 0
9.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de puertas de polimetal (0.90 x 2.10) P 3 | 5 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puertas de hierro con barras de 1/2 (0.90 x 2.10) P 4 | 1.89 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de puertas de polimetal (1.00 x 2.10) P 9 | 2 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de puertas de madera (1.00 x 2.10) incluye confección, pintura, herraje e instalación | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de puertas de madera (1.80 x 2.10) incluye confección, pintura, herraje e instalación | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de ventanas salomónica de aluminio | 0.34 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de ventanas corrediza de vidrio | 8.78 | m2 |  | 0 | 0
10.- | TERMINACION DE COCINA
a.- | Suministro y colocacion de tope de marmolite | 41.86 | p2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de gabinete de piso de pino tratado | 14.53 | pl |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de gabinete de pared de pino tratado | 11.91 | pl |  | 0 | 0
11.- | INSTALACIONES SANITARIA
a.- | Suministro de Inodoros blanco completos | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de vertedero revestido incl. Desagüe y llave de chorro | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocacion válvula de paso Ø1/2" | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de desagüe de piso de Ø 2'' | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de ventilación Ø 3'' | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de dispensador de papel higiénico | 1 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocacion de dispensador de jabón liquido | 1 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocacion de papel toalla | 1 | ud |  | 0
j.- | Tuberías y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
k.- | Mano de obra general plomería | 1 | pa |  | 0 | 0
12.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura primer base | 1026.93 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica interior | 709.47 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior | 317.46 | m2 |  | 0 | 0
13.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocacion de techo de aluzinc en marquesina | 54.01 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de andamios exteriores | 217.12 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de junta de expansión horizontal en unión muros y columnas de pórticos, con laminas de poliuretano expandido foam | 7.9 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL BLOQUE C |  |  |  | RD$ | 0
BLOQUE D
1.- | PRELIMINAR
a.- | Replanteo | 294.4 | m2 |  | 0
b.- | Fumigación | 220.85 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 33.55 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 20.75 | m3 |  | 0
c.- | Relleno reposición | 17.21 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de muro de 0.20 mts | 5.16 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de muro de 0.15 mts | 2.59 | m3 |  | 0
c.- | Viga de amarre DNP (0.20 x 0.20) | 1.27 | m3 |  | 0
d.- | Viga de amarre DNP (0.15 x 0.20) | 0.38 | m3 |  | 0
e.- | Columna CA (0.15 x 0.30 ) | 0.47 | m3 |  | 0
f.- | Columna CA 1 (0.20 x 0.30 ) | 0.42 | m3 |  | 0
g.- | Viga V5Y (0.20 x 0.28) | 0.72 | m3 |  | 0
h.- | Vigas de amarre en bloques calados (0.20 x 0.20)m | 0.27 | m3 |  | 0
i.- | Viga de amarre VA (0.15 x 0.30) | 0.57 | m3 |  | 0
j.- | Viga de amarre VA (0.20 x 0.30) | 1.56 | m3 |  | 0
k.- | Viga de amarre VA (0.15 x 0.20) | 0.17 | m3 |  | 0
l.- | Dintel (0.20 x 0.30) | 0.96 | m3 |  | 0
m.- | Dintel (0.15 x 0.30) | 0.23 | m3 |  | 0
n.- | Losa maciza e =0.12 mts | 9.52 | m3 |  | 0
ñ.- | Losa maciza e =0.10 mts en closet | 0.36 | m3 |  | 0
o.- | Torta de piso de H.A. con malla electrosoldada de e=0.08mts | 5.45 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 D.N.P. | 22.12 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.60 m D.N.P. | 10.12 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.80 m D.N.P. | 11.6 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.40 m, serpentina 2 Ø 3/8" cada 0.60 S.N.P. | 70.52 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.60 m S.N.P. | 32.89 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø3/8" a 0.80 m D.N.P. | 13.66 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de bloque calados | 8.16 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete liso en interior | 281.85 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete liso en exterior | 47.71 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 125.38 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 125.38 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos en general | 141.86 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso pulido e=0.08 | 69.18 | m2 |  | 0 | 0
7.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocacion de Fino de techo en losas horizontales( con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos) | 79.32 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de Zabaletas en techo | 38.1 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de Impermeabilizante acrílico | 86.94 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de Antepecho h= 0.20 ms de bloques de 0.15 ms incluyen pañete y pintura | 38.1 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de desagüe de techo de Ø 3" | 2 | ud |  | 0 | 0
8.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocación de cerámica blanca con brillo de (0.20 x 0.20) en baño H= 1.80 mts | 41.4 | m2 |  | 0 | 0
9.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de puertas de polimetal (0.80 x 2.10) P 1 | 4 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puertas de polimetal (0.85 x 2.10) P 2 | 4 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de puerta de cristal corrediza (3.00 x 2.40) 4 ud P 5 | 28.8 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de ventanas salomónica de aluminio | 3.19 | m2 |  | 0 | 0
10.- | INSTALACIONES SANITARIA
a.- | Suministro de Inodoros blanco completos | 4 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora | 4 | ud |  | 0
c.- | Suministro de ducha revestido incl. desagüe de piso | 4 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de válvula de paso 1/2" | 4 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de ventilación Ø 3'' | 4 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de desagüe de piso de Ø 2'' | 4 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de dispensador de papel higiénico | 4 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocacion de dispensador de jabón liquido | 4 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocacion de papel toalla | 4 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocacion de barra para cortina | 4 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocacion de jabonera | 4 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocacion de porta toalla | 4 | ud |  | 0
m.- | Tuberías y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
n.- | Mano de obra general plomería | 1 | pa |  | 0 | 0
11.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura primer base | 441 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica interior | 357.58 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior | 83.42 | m2 |  | 0 | 0
12.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocacion de cortina en barra incluye los rieles que van en la puerta corredizas | 4 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de andamios exteriores | 118.35 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de junta de expansión horizontal en unión muros y columnas de pórticos, con laminas de poliuretano expandido foam | 2.8 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de cubrefalta de 42" en zinc cal. 26 en piso y techo | 13.08 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL BLOQUE D |  |  |  | RD$ | 0
SANITARIA EXTERIOR Y PATIO INTERIOR
a.- | Suministro y colocacion de tubería Ø 2" PVC agua potable | 67.18 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de tubería Ø 1 1/2" de PVC agua potable | 19.28 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocacion de tubería Ø 3/4" de PVC agua potable | 3.78 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de tubería Ø 6" SDR-41 drenaje | 31.68 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de tubería Ø 4" de PVC drenaje | 73.11 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de tubería Ø 3" de PVC drenaje | 9.54 | ml |  | 0
g.- | Suministro y colocacion de tubería Ø 6" PVC en Dren Frances | 26.9 | ml |  | 0
h.- | Suministro y colocacion de tubería Ø 4" PVC en Dren Frances | 50.08 | ml |  | 0
i.- | Suministro y colocacion de llave de jardín Ø 3/4" | 1 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocacion de registro (0.60 x 0.60) | 19 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocacion de trampa de grasa (0.80x0.80x0.75) | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SANITARIA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
AREA EXTERIOR
a.- | Suministro y colocacion de área verde (incluye grama y tierra negra) en patio central | 216.85 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de carpeta asfáltica de 2" | 46.31 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado de material granular e= 0.30 mt | 13.89 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de línea en parqueo | 20 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de para gomas en parqueos | 3 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL AREA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
CASETA DE CISTERNA
1.- | PRELIMINAR
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Viga de amarre VA (0.15 x 0.20) | 0.26 | m3 |  | 0
b.- | Losa maciza e =0.12 mts | 0.87 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.60 m S.N.P. | 20.38 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete liso en interior | 20.38 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete liso en exterior | 20.38 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 10.73 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 10.73 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos en general | 31.88 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso hormigón pulido (e=0.08 mts) | 4.14 | m2 |  | 0 | 0
7.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocacion de Fino de techo en losas horizontales( con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos) | 7.29 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocacion de Impermeabilizante acrílico | 7.29 | m2 |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de puerta metal (0.90 x 2.27) | 2.04 | m2 |  | 0 | 0
9.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura primer base | 51.49 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica interior | 29.39 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior | 22.1 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CASETA DE CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
CISTERNA DE ( 5.70 x 3.60 x 2.69 )
1.- | PRELIMINAR
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en caliche | 92.74 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposición | 40.32 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 4.35 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 68.14 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Losa de fondo ( e = 0.20 mt ) | 4.1 | m3 |  | 0
d.- | Muros de H.A.(e= 0.20 mt ) | 9.97 | m3 |  | 0
e.- | Losa de techo (e = 0.20 mt) | 3.96 | m3 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros y losa | 64.56 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en muros y losa | 64.56 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zabaleta | 9 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 6.8 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de fino en losa superior | 20.52 | m2 |  | 0 | 0
5.- | VARIOS
a.- | Suministro y colocación de tapa de cisterna | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro de bomba centrifuga de 3 HP | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro de tanque presurizado de 100 gl | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de manómetro 150 PSI | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocacion de válvula carga de aire | 1 | ud |  | 0
f.- | Instalación de bombas y tanques | 1 | pa |  | 0
g.- | Tubería y pieza | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CISTERNA DE ( 5.70 x 3.60 x 2.69 ) |  |  |  | RD$ | 0
SEPTICO DE DOS CAMARAS CON FILTRO ANAEROBICO
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | p.a. |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA.
a.- | Excavación en caliche | 24.62 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposición | 17.22 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 2.81 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 9.62 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON
a.- | Losa de fondo e= 0.20 mts | 1.65 | m3 |  | 0
b.- | Muro de H.A. e=0.20 mts | 0.14 | m3 |  | 0
c.- | Viga (0.25 x 0.20) | 0.08 | m3 |  | 0
d.- | Viga VA (0.20 x 0.20) | 0.59 | m3 |  | 0
e.- | Losa acanalada e=0.20 mts | 0.27 | m3 |  | 0
f.- | Losa superior e= 0.15 mts | 0.93 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocacion de muros de bloques de 0.20 ms con Ø 3/8 @ 0.20 D.N.P. | 21.62 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros y losa | 14.69 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en muros y losa | 14.69 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zabaleta | 18.2 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 20.7 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de fino en losa superior | 8.25 | m2 |  | 0 | 0
6.- | VARIOS
a.- | Suministro y colocación de tapa de H.A. (0.80 x 0.80 x 0.10) | 2 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de tapa de H.A. (1.00 x 1.00 x 0.10) | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de material granular fino | 0.22 | m3 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de material granular grueso | 0.22 | m3 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de material granular grueso | 0.22 | m3 |  | 0
f.- | Suministro y colocacion de pozo filtrante | 1 | ud |  | 0
g.- | Tubería y pieza | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB - TOTAL PARA UN (1.00 ud) SEPTICO DE DOS CAMARAS CON FILTRO ANAEROBICO |  |  |  | RD$ | 0
| SUB - TOTAL SEPTICO DE DOS CAMARAS CON FILTRO ANAEROBICO (Total de 2.00 ud) |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACIONES GENERALES
PRELIMINARES
a.- | Instalaciones eléctricas Provisionales, Incluye: 100pl alim. Trifásico con 2x2 THHN (Fases), 1x4 THHN (N), 1x#6 THHN (T) en 1x 2" Ø PVC-IMC; 1 Uds. Panel 2f 24 posiciones, N-3R con 1Bkr 60/2, 1Bkr 40/2, 1 Bkr 30/2, 6 Bkr 20/1; 10 Uds. TC 120V WP. | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | RD$ | 0
MEDIA TENSION
0
a.- | Transformador TR-1 de 50 KVA, tipo Pad-Mounted, sumergido en aceite, trifásico, 60 Hz, 65 Grados C, ONAN, 7200 en el primario, 95 KV Bil, 120 / 240V. en el Sec., con Taps 2 x 2.5% por encima y por debajo, Radial-Feed. | 1 | ud |  | 0
b.- | Alimentador HV-01 monofasico desde PUNTO DE INTERCONEXION hasta conos de alivio con 2 X #4/0 AAAC (Fase Y Neutro), Incluye todas las estructuras de interconexión y elementos de protección (sobre voltaje y sobre corriente) | 10 | pl |  | 0
c.- | Alimentador HV-02 monofásico desde PUNTO DE INTERCONEXION hasta TRANSFORMADOR con 1 X #2 URD, 100% Concéntrico (Fase) en 1 X 1 1/2´´ Ø Tub.PVC SCH40-IMC, Incluye conos de alivio exteriores e interiores. | 50 | pl |  | 0 | 0
d.-
| SUB-TOTAL MEDIA TENSION |  |  |  | RD$ | 0
EQUIPOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION
| Modulo de Medición Directa, 120/208V, 60HZ, de 200A, 2 fases, NEMA-3R con 1 Uds Breaker 100/2. | 1 | ud |  | 0
a.- | Panel 'PA' Panel Principal, 120/208V, 60HZ, 42 espacios, de 125A, 2 fases, NEMA 1 con: 4 Bkr 20/2, 21 Bkr 20/1. | 1 | ud |  | 0
b.- | Registro 12" x 12" x 4" N-1 | 1 | ud |  | 0
c.- | Registro 8" x 8" x 4" N-1 | 2 | ud |  | 0
d.- | Registro 6" x 6" x 2" N-1 | 3 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL EQUIPOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION |  |  |  | RD$ | 0
ALIMENTADORES
a.- | Alimentador monofásico A01, Transformador hasta Modulo de medición, con 2 X #2 THHN (P/F), 1 X #4 (N) y 1 X #8 (T), en 1 X 1.5´´ Ø Tub. PVC-IMC | 30 | pl. |  | 0
b.- | Alimentador monofásico A02, desde Modulo de medición hasta Panel principal (PA), con 2 X #2 THHN (P/F), 1 X #4 (N) y 1 X #8 (T), en 1 X 1.5´´ Ø Tub. PVC-IMC | 190 | pl. |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ALIMENTADORES |  |  |  | RD$ | 0
SALIDAS ELECTRICAS
a.- | Salida para iluminación Cenital en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | 68 | ud |  | 0
b.- | Salida para luminaria exterior en poste en tub. PVC SDR-26 de 3/4" | 6 | ud |  | 0
c.- | Salida para Int. sencillo en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | 52 | ud |  | 0
d.- | Salida para tomacorriente 110V aterrizado a 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | 66 | ud |  | 0
e.- | Salida para data 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26 de 3/4" | 3 | ud |  | 0
f.- | Salida para equipo de Climatización, Incluye EB 20/2 | 3 | ud |  | 0
g.- | Prev. Salida para cámara en tub. PVC SDR-26 de 3/4" | 4 | ud |  | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL SALIDAS ELECTRICAS | RD$ | 0
SISTEMA DE TIERRA
a.- | Sistema de tierra general formado por: 3 Uds. Soldadura Exotérmica Tipo T vertical cable 2AWG con Varilla de Cobre 5/8" x 8´, 3 Uds. Varillas de Tierra de 5/8" x 8", 60 pl. Cable de Cobre #2 Desnudo para Sistema de Tierra, 2.00 m3 Zanja Para sistema de tierra Longitud sección de 0.2m (Ancho) x 0.5m (Profundidad), 1 Uds. Registro de inspección de 9", 1.6 m3 Relleno de reposición, 0.4 m3 Material Mejorador de la Resistividad, 1 Uds. Misceláneo (Uso de herramientas, conectores, etc.) | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SISTEMA DE TIERRA |  |  |  | RD$ | 0
DISTRIBUCION GENERAL DE CANALIZACIONES PARA COMUNICACIÓN.
a.- | Distribución General de Canalizaciones para comunicación Incluye: 1 Uds Tub. 1 1/2" IMC, 7 Ud. Tubo PVC SDR-26 de 1 1/2", 4 Ud. Curva PVC Ref. de 1 1/2", 8 Ud. Conector PVC de 1 1/2", 1 Ud. Registro para Empotrar 12"x12"x4", 1 Ud. Registro para Empotrar 10"x10"x4", 1 Ud. Registro para Empotrar 8"x8"x4", 4 Ud. Registro 6" x 6" x 4" N-1, 1 Ud. Materiales varios (tuercas bushing, arandelas inoxidables, conectores , Soga, cemento PVC, etc.). | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DISTRIBUCION GENERAL DE CANALIZACIONES PARA COMUNICACIÓN. |  |  |  | RD$ | 0
LUMINARIAS (SUMINISTRO E INSTALACION)
a.- | Luminaria tipo Down light, para instalación superficial, circular terminación blanca LED 14W 120/277V, Luz Blanca, para uso en espacios de servicios generales de ambos niveles. | 26 | ud |  | 0
b.- | Luminaria 2´ x 2´ LED Panel, UL Listed, 23.8W, 120/277V, Luz Blanca, para instalación en Plafón. | 42 | ud |  | 0
c.- | Luminaria tipo secador, UL Listed, con bombilla Led de 35W, 120/277V, Luz Blanca, para instalación en Poste. | 6 | ud |  | 0
d.- | Poste Metálico Cuadrado 4" x 4" x 20' para instalación de Luminaria de parqueos. | 3 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL LUMINARIAS (SUMINISTRO E INSTALACION) |  |  |  | RD$ | 0
AIRES ACONDICIONADOS
a.- | Suministro e Instalación de unidad de A/A de 1.0 Toneladas, Inverter SEER-16, tipo consola de pared, control remoto, instalación tubería mecánica, y todos los elementos necesarios para su puesta en marcha. (Oficina Comandante, Escribientes y Dormitorio) | 3 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  | RD$ | 0
GENERALES
a.- | Limpieza Final y Bote de material inservible o escombros. | 1 | ud |  | 0
b.- | Rotulación e identificación de todos los equipos eléctricos con características de soporte a ambientes corrosivo según sea el caso de ubicación física de cada equipo en particular. | 1 | ud |  | 0
c.- | Zanja de (0.30 x 0.50) | 60 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocacion de base Para Transformador | 12.25 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERALES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES GENERALES |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN GENERAL:
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL BLOQUE A |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL BLOQUE B |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL BLOQUE C |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL BLOQUE D |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SANITARIA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL AREA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CASETA DE CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL CISTERNA DE ( 5.70 x 3.60 x 2.69 ) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SEPTICO DE DOS CAMARAS CON FILTRO ANAEROBICO (Total de 2.00 ud) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL RESUMEN |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 2.75% |  | 0
| LEY -686 ( Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del área de la Construcción y todas sus Ramas Afines) |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica) |  |  | 18% |  | 0
| INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ROTURA DE PROBETAS) ESTA PARTIDA SERA PAGADA CONTRA FACTURA |  |  | PA |  | 0
| ESTUDIO DE SUELOS |  |  | PA |  | 0
| ITBIS DE LA ELABORACION DE LA CARPETA ASFALTICA |  |  | PA |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
a) | Presupuesto preparado de acuerdo a volantes No.704-18 d/f 16/ 07 /2018 de la Dirección General de Edificaciones del MOPC
b) | Los planos pueden variar en obra previa verificación y autorización de la supervisión.
c) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por la Supervisión y aprobada por MOPC.
d) | Los precios alzados (P.A.) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .-
e) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.-
f) | La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización del MOPC.-
Santo Domingo, D. N.
16 de Julio del 2018
ml/ar