## LISTADO DE PARTIDAS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. 65-18 PARA CONSTRUCCION DEL ALMACEN DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
CAID Y OTRAS ADECUACIONES, AV. LUPERON SANTO DOMINGO OESTE.-
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
A.- | ALMACEN, CAID SANTO DOMINGO OESTE
1- | DEMOLICIONES Y DESMONTE
a.- | Demolición de losa de piso existente | 26.17 | m3
b.- | Demolición de zapata de columnas existente | 1.44 | m3
c.- | Demolición de muros de block | 6.82 | m2
d.- | Desmonte de techo en aluzinc existente | 211.48 | m2
e.- | Traslado de escombros para bote | 41.37 | m3
f.- | Bote de material demolido | 41.37 | m3 |  |  | 0
| SUB-TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTE |  |  |  | RD$ | 0
PRIMER NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Fumigación en cimientos | 22.16 | m2
b.- | Replanteo | 1 | pa |  |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en zapatas | 20.66 | m3
b.- | Relleno de reposición a mano | 6.27 | m3
c.- | Relleno compactado (h= 0.30 mts) | 65.44 | m3
d.- | Bote de material excavado | 18.71 | m3 |  |  | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de columna Z1 (1.20 x 1.20 x 0.35 ) | 1.51 | m3
b.- | Zapata de columna Z2 (1.20 x 1.20 x 0.35 ) | 4.03 | m3
c.- | Zapata de columna Z3 (1.20 x 1.20 x 0.35 ) | 1.51 | m3
d.- | Zapata de columna Z4 (1.00 x 1.00 x 0.25 ) | 0.25 | m3
e.- | Zapata de columna Z5 (1.00 x 1.00 x 0.25 ) | 0.25 | m3
f.- | Columna CP (0.40 x 0.40) | 3.14 | m3
g.- | Columna CPE (0.30 x 0.30) | 0.07 | m3
h.- | Dintel D1 (0.20 x 0.30) | 0.11 | m3
i.- | Losa de entrepiso L1 maciza (e= 0.15 mts) | 2.06 | m3
j.- | Losa de piso en H.A con malla electrosoldada (e= 0.08 mts) con terminación pulido | 174.51 | m2 |  |  | 0
4.- | ESTRUCTURA METALICA
a.- | Suministro e instalación de columna W10x49 metálica para mezzanine | 14 | ud
b.- | Suministro e instalación de viga W12x26 metálica para mezzanine | 23 | ud
c.- | Suministro e instalación de vigueta W8x15 metálica para mezzanine | 28 | ud
d.- | Suministro e instalación de metaldeck cal 22 + hormigón f'c 210 kg/cm2 (t=0.10 mts) para mezzanine | 137.81 | m2
e.- | Suministro e instalación de escalera stinger C10 x 15.3 + columna W8x24 escalones de tola corrugada 1/2'' | 1 | ud
f.- | Suministro y colocacion de Aluzinc 3 ft cal. 26. Atérmico en techo | 49.23 | m2
g.- | Suministro y colocacion de canaleta de aluzinc | 29.91 | ml |  |  | 0
5.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muros de block 0.20 mts Ø 3/8 a 0.80 mt, S.N.P | 2.55 | m2
b.- | Suministro y colocacion de panderetas en block 0.15mts Ø 3/8'' @ 0.80 mts SNP | 78.3 | m2
c.- | Suministro y colocacion de muros de block 0.15 mts para soporte de lavadero de granito | 1.26 | m2 |  |  | 0
6.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocacion de fraguache en superficie de hormigón | 29.47 | m2
b.- | Suministro y colocacion de pañete en superficie de hormigón | 29.47 | m2
c.- | Suministro y colocación de pañete liso en interior | 157 | m2
d.- | Suministro y colocación de cantos en general | 104.9 | ml |  |  | 0
7.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de pisos de porcelanato de alto transito (0.50 x 0.50 ) mt | 69.89 | m2
b.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de alto transito (0.10 x 0.50) | 77.74 | ml |  |  | 0
8.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocacion de cerámicas de pared en área de lavado (0.20 x 0.30) | 7.02 | m2 |  |  | 0
9.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocacion de puerta simple en polimetal (1.00 x 2.10) 1 ud | 1 | ud
b.- | Suministro y colocacion de puerta simple en polimetal (1.40 x 2.10) 1 ud | 1 | ud
c.- | Suministro y colocacion de puerta en malla ciclónica con tranzo superior y laterales fijos (6.35 x 2.40) | 15.24 | m2
d.- | Suministro y colocacion de puerta de tola de hierro corrediza (1.00 x 2.10) 3 ud | 6.3 | m2
e.- | Suministro y colocación de ventanas de vidrio proyectadas de 2 paños con marco en aluminio anodizado (1.30 x 0.60) 1 ud | 1 | ud
f.- | Suministro y colocación de ventanas de vidrio proyectadas de 2 paños con marco en aluminio anodizado (2.60 x 0.60) 1 ud | 1 | ud |  |  | 0
10.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro y colocacion de vertedero revestido | 1 | ud
b.- | Suministro y colocación desagüe de piso de Ø2" | 1 | ud
c.- | Suministro y colocacion de desagüe en pared para lavadora Ø 3'' | 1 | ud
d.- | Suministro y colocacion de lavadero de dos bocas | 1 | ud
e.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 1" | 2 | ud
f.- | Suministro y colocación de llave de chorro para área de lavadoras | 2 | ud
g.- | Suministro y colocación de columna de agua fría de Ø 1" | 2 | ud
h.- | Suministro e instalación de acometida de 1 1/2'' | 1 | ud
i.- | Suministro y colocacion de tubería de agua potable de Ø 1 1/2'' PVC | 13.73 | ml
j.- | Suministro y colocacion de tubería de agua potable de Ø 1'' PVC | 7 | ml
k.- | Suministro y colocacion de tubería de arrastre sanitario PVC Ø 6'' SDR-41 | 8.76 | ml
l.- | Suministro y colocacion de tubería de arrastre sanitario PVC Ø 4'' SDR-41 | 21.58 | ml
m.- | Suministro y colocacion de tubería de arrastre sanitario PVC Ø 3'' SDR-41 | 7.3 | ml
n.- | Suministro de pozo Filtrante ( Perforación + Tubos de PVC de 12" ) | 1 | ud
ñ.- | Suministro y colocacion de trampa de grasa (1.10 x 1.20) | 1 | ud
o.- | Suministro y colocacion de cámara de inspección (0.80x0.80) | 4 | ud
p.- | Tuberías y piezas en caja de inspección y trampa de grasa | 5 | ud
q.- | Tubería y piezas por aparato | 1 | pa
r.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  |  | 0
11.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura base acrílica | 186.47 | m2
b.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en interior | 385.82 | m2
c.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior | 199.35 | m2 |  |  | 0
12.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocacion de plafond mineral fisurado 2'x2' | 63 | m2 |  |  | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
SEGUNDO NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  |  | 0
b.- | Demolición y confección huecos de ventanas | 11 | ud
2.- | ESTRUCTURA METALICA
Techo de Aluzinc con protección térmica
a.- | Suministro y colocacion de Aluzinc 3 ft cal. 26. Atérmico en techo | 211.48 | m2
b.- | Suministro y colocacion de canaleta de aluzinc | 55.4 | ml
c.- | Suministro y colocacion de correas en techo | 12 | ud
d.- | Suministro e instalación pórtico HSS4x4x3/8 + W8x15 para techo | 5 | ud |  |  | 0
3.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocacion de panderetas en block 0.15mts Ø 3/8'' @ 0.80 mts SNP | 131.63 | m2 |  |  | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete liso en interior | 263.26 | m2
b.- | Suministro y colocación de cantos en general | 202.2 | ml |  |  | 0
5.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de pisos de porcelanato de alto transito (0.50 x 0.50 ) mt | 149.53 | m2
b.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de alto transito (0.10 x 0.50) | 137.36 | ml |  |  | 0
6.- | REVESTIMIENTO
a.- | Suministro y colocacion de cerámicas de pared en cocina (0.30 x 0.30) | 1.68 | m2
b.- | Suministro y colocacion de cerámicas de pared en baño (0.30 x 0.30) | 79.33 | m2 |  |  | 0
7.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocacion de puerta simple en polimetal P1 (0.90 x 2.10) 3 ud | 4 | ud
b.- | Suministro y colocacion de puerta simple en polimetal P3 (1.00 x 2.10) 2 ud | 2 | ud
c.- | Suministro y colocacion de puerta simple en PVC P2 (1.00 x 2.10) 4 ud | 4 | ud
d.- | Suministro y colocacion de puerta doble en polimetal P4 (1.90 x 1.00) 1 ud | 1 | ud
e.- | Suministro y colocacion de ventanas corredizas en vidrio y aluminio | 13.246 | m2 |  |  | 0
8.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoro de dos cuerpos | 2 | ud
b.- | Suministro de lavamanos con pedestal (incluye mezcladora) | 2 | ud
c.- | Suministro de lavamanos empotrado (Incluye mezcladora) | 4 | ud
d.- | Suministro de fregadero de una boca (Incluye mezcladora) | 1 | ud
e.- | Suministro de pileta revestida (incluye ducha) | 2 | ud
f.- | Suministro y colocacion de vertedero revestido | 1 | ud
g.- | Suministro y colocación de columna de agua fría de Ø 1" | 2 | ud
h.- | S/C de bajante pluvial de Ø 3'' | 6 | ud
i.- | Suministro y colocacion de desagüe de piso Ø 2'' | 2 | ud
j.- | Suministro y colocacion de ventilación Ø 3'' | 2 | ud
k.- | Suministro y colocacion de tapo de registro Ø 3'' | 2 | ud
l.- | Suministro y colocacion de bajante de descarga Ø 4'' | 2 | ud
m.- | Suministro y colocacion de bajante de descarga Ø 3'' | 1 | ud
n.- | Suministro y colocacion de tubería de arrastre sanitario colgante Ø 4'' | 7.2 | ml
ñ.- | Suministro y colocacion de tubería de arrastre sanitario colgante Ø 3'' | 10.03 | ml
o.- | Suministro y colocacion de accesorios de baño | 2 | ud
p.- | Tuberías y piezas por aparato | 1 | pa
q.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  |  | 0
9.- | TERMINACION DE COCINA
a.- | Suministro y colocacion de gabinete de piso en panel MDF (Hidrófugo) laqueado color blanco con tiradores de puño | 11.48 | pl
b.- | Suministro y colocacion de gabinete de pared en panel MDF (Hidrófugo) laqueado color blanco con tiradores de puño | 11.48 | pl
c.- | Suministro y colocacion de tope en granito natural color gris | 2.1 | m2 |  |  | 0
10.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura base acrílica | 263.26 | m2
b.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en interior | 378.99 | m2
c.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior | 115.73 | m2 |  |  | 0
11.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocacion de plafon mineral fisurado 2'x2' | 149.53 | m2
b.- | Suministro y colocacion de tope en granito natural color gris en baños | 2.2 | m2 |  |  | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
1.- | PRIMER NIVEL
a .- | S/C Salidas de iluminación en Emt | 27 | ud
b .- | S/C Salidas de interruptores sencillos en Emt | 7 | ud
c .- | S/C Salidas de interruptores dobles en Emt | 1 | ud
d .- | S/C Salidas de interruptores tres-vías en Emt | 1 | ud
e .- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado Emt | 18 | ud
f .- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V-UPS dobles aterrizado y polarizado Emt | 5 | ud
g .- | S/C Salidas de Datas | 5 | ud
h .- | S/C Salidas de Extractores de aire en pared Emt | 2 | ud
i .- | S/C Salidas de A/Ac a 220V, tubería Emt de 3/4"¢ | 3 | ud
j .- | S/C Salidas de Extractores de aire en plafond Emt | 2 | ud
k .- | S/C de Lámparas fluorescentes 2' x 4', 3T-32W, tipo plafón | 3 | ud
l .- | S/C de Lámparas fluorescentes 2' x 4', 3T-32W, tipo superficie | 17 | ud
m .- | S/C de Lámparas fluorescentes 2' x 2', 3T-16W, tipo superficie | 1 | ud
n .- | S/C de Lámparas Reflector LED 100Watts, uso exterior | 2 | ud
ñ .- | S/C de Lámparas Downlight de 9" 2xE27 (Ojo de buey) | 4 | ud
o .- | S/C de Lámparas de Emergencia Led | 6 | ud
p .- | S/C de un Aire Acondicionado de 1.0 Tons, Inverter | 3 | ud
q .- | S/C de Extractores de aire 16" 180W, 2400CFM | 2 | ud
r .- | S/C de Cámaras de vigilancia tipo domo en plafond | 5 | ud
s .- | S/C de Cámaras de vigilancia tipo bullet para exterior | 3 | ud
t .- | S/C Salidas de cámaras de vigilancia, tubería Emt de 3/4"¢ | 8 | ud
u .- | S/C Salidas de registro de cámaras 8" x 6" x 6" en Emt de 1"¢ | 1 | ud
v .- | Suministro y Colocación de PANEL PA formado por: TLM 12-32C, 1F, 200 Amp, 17- Breaker THQL 20A/1P, 4- Breaker THQL 20A/2P | 1 | ud
w .- | Suministro y Colocación de Alimentador desde Panel Board (existente) a PA formado por: 2C-THW #2/0 (P) 1 C-THW #1/0 (N) 1C-THW #2 (T) en ducto Ø 1 1/2" P.V.C. SDR-26 (distancia asumida, confirmar en obra) | 172.56 | pl
x .- | Zanja Z-4 para tuberías según detalles (distancia asumida, confirmar en obra) | 172.56 | pl |  |  | 0
2.- | SEGUNDO NIVEL
a .- | S/C Salidas de iluminación EMT | 31 | ud
b .- | S/C Salidas de interruptores sencillos en Emt | 10 | ud
c .- | S/C Salidas de interruptores dobles en Emt | 2 | ud
d .- | S/C Salidas de interruptores tres-vías en Emt | 1 | ud
e .- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado Emt | 14 | ud
f .- | S/C Salidas de A/Ac a 220V, tubería Emt de 3/4"¢ | 1 | ud
g .- | S/C Salidas de Extractores de aire en plafond Emt | 2 | ud
h .- | S/C de Lámparas fluorescentes 2' x 4', 3T-32W, tipo plafón | 18 | ud
i .- | S/C de Lámparas Downlight de 9" 2xE27 (Ojo de buey) | 5 | ud
j .- | S/C de Lámparas de Emergencia Led | 5 | ud
k .- | S/C de un Aire Acondicionado de 1.5 Tons, Inverter | 1 | ud
l .- | S/C de Extractores de aire 11", 39W, 171CFM | 2 | ud
m .- | S/C de Cámaras de vigilancia tipo domo en plafón | 3 | ud
n .- | S/C Salidas de cámaras de vigilancia, tubería Emt de 3/4"¢ | 3 | ud |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | RD$ | 0
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
1.- | PRIMER NIVEL
a .- | S/C de Panel de control de sistema de detección de incendio, direccionable con capacidad de 50 zonas | 1 | ud
b .- | S/C Salidas de detectores de 30 pies, tubería Emt de 3/4"¢ con cables 18/2 FPL y 18/2 STR | 7 | ud
c .- | S/C de detectores de humo tipo fotoeléctrico con su base | 4 | ud
d .- | S/C de Detector Térmico Inteligente, con su base | 1 | ud
e .- | S/C de Pulsador Manual Direccionado | 1 | ud
f .- | S/C de Sirena estroboscópica, 12/24 Volt, Red, Multi-Candela | 1 | ud
g .- | S/C de Batería 12v/7amp para el sistema | 2 | ud
2.- | SEGUNDO NIVEL
a .- | S/C Salidas de detectores de 30 pies, tubería Emt de 3/4"¢ con cables 18/2 FPL y 18/2 STR | 3 | ud
b .- | S/C de detectores de humo tipo fotoeléctrico con su base | 2 | ud
c .- | S/C de Detector Térmico Inteligente con su base | 1 | ud |  |  | 0
| SUB-TOTAL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO |  |  |  | RD$ | 0
CAMARA SEPTICA (1.20 x 3.80 x 1.20)
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA.
a.- | Excavación en caliche | 8.44 | m3
b.- | Bote de material excavado | 10.97 | m3 |  |  | 0
3.- | HORMIGON
a.- | Losa de fondo e= 0.20 mt | 0.91 | m3
b.- | Losa acanalada e=0.12 mt | 0.14 | m3
c.- | Losa superior e= 0.15 mt | 0.57 | m3 |  |  | 0
4.- | MUROS DE BLOCK
a.- | S/C de Muros de block 0.20 mts BNP | 14.64 | m2 |  |  | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muro | 15.24 | m2
b.- | Suministro y colocación de fino en losa superior | 3.81 | m2
c.- | Suministro y colocación de torta de hormigón ciclópeo | 0.05 | m3
d.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 8.8 | ml
e.- | Suministro y colocación de Cantos | 8.4 | ml |  |  | 0
6.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de tapa de hormigón | 3 | ud
b.- | Escalera de Ø 3/4'' cámara 1 | 1 | ud
c.- | Escalera de Ø 3/4'' cámara 2 | 1 | ud
d.- | Suministro y colocación de material fino (arena lavada) | 0.16 | m3
e.- | Suministro y colocación de material grueso (gravilla) | 0.16 | m3
f.- | Suministro y colocación de material grueso (grava) | 0.16 | m3
g.- | Suministro y colocación de tuberías y piezas | 1 | pa
h.- | Conexión séptico - Filtrante | 1 | pa |  |  | 0
| SUB-TOTAL CAMARA SEPTICA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL ALMACEN CAID SANTO DOMINGO OESTE |  |  |  |  | 0
B.- | REPARACIONES EN EDIFICIO PRINCIPAL
CORRECCION DE FILTRACIONES Y CALZADA FRONTAL
1- | DEMOLICIONES Y DESMONTE
a.- | Demolición de pañete de muros | 13.6 | m2
b.- | Demolición de bordillo en parqueo área frontal | 55.95 | ml
c.- | Demolición de acera frontal | 209.71 | m2
d.- | Desmonte de rejilla de sumideros de piso | 11 | ud
e.- | Traslado de material para bote | 29.78 | m3
f.- | Bote de material proveniente de las demolición | 29.78 | m3 |  |  | 0
2.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocacion de bordillo (h= 0.35 m) | 55.95 | ml
b.- | Suministro y colocacion de acera en HS | 209.71 | m2 |  |  | 0
3.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro e instalación de sumideros de pisos | 11 | ud |  |  | 0
4.- | IMPERMEABILIZANTE
a.- | Sellado de juntas generales | 225 | m2
b.- | Sellado de juntas para fijación de Cajas Eléctricas | 16.2 | m2
c.- | Suministro y colocacion de manto geotextil impermeable bajo acera frontal | 209.71 | m2 |  |  | 0
5.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior | 35.64 | m2
b.- | Suministro y colocacion de pintura acrílica en exterior en colores preparados | 76.67 | m2
c.- | Suministro y colocacion de pintura acrílica satinada en exterior en colores preparados | 583.61 | m2 |  |  | 0
6.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocacion de pañete en muros exterior | 13.6 | m2
b.- | Reinstalación de señalización vertical | 12 | ud |  |  | 0
7.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Desinstalación de Extractores de parqueo | 2 | ud
b.- | Desinstalación de luces tipo Led | 14 | ud
c.- | Desinstalación de Señalización vertical | 12 | ud
d.- | Remoción de cajas eléctricas whaterproof | 21 | ud
e.- | Suministro y colocación de cajas eléctricas 2x4 Water proof Proff, incluye sellado de juntas con ASO-Flexfuge o similar empotradas en muro frontal | 21 | ud
f.- | Reinstalación extractores | 2 | ud
g.- | Reinstalación de luminarias LED | 14 | ud |  |  | 0
| SUB-TOTAL CORRECCION DE FILTRACIONES Y CALZADA FRONTAL |  |  |  | RD$ | 0
REPARACION FILTRACIONES SOTANO
1.- | DEMOLICIONES
a.- | Demolición de pañete en techo | 86 | m2
b.- | Raspillado de pintura afectada por filtraciones | 420 | m2
c.- | Traslado de material para bote | 11.05 | m3
d.- | Bote de material proveniente de las demolición | 11.05 | m3 |  |  | 0
2.- | TERMINACION DE SUPERFICE
a.- | Suministro y colocacion de pañete en techo | 86 | m2 |  |  | 0
3.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de impermeabilizante sellador | 420 | m2
b.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en interior | 420 | m2 |  |  | 0
4.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Desinstalación de lámparas existentes | 10 | ud
b.- | Suministro e instalación de lámparas de tubo led 0.90 MT X 0.15 MT (1700-6000 LM) Conexión: 100-260 V, 5,500 Kelvin (Luz cálida) | 10 | ud |  |  | 0
5.- | VARIOS GENERALES
a.- | Revisión y corrección de fugas en drenajes | 1 | p.a |  |  | 0
| SUB-TOTAL REPARACION FILTRACIONES SOTANO |  |  |  | RD$ | 0
PASILLOS LATERALES
1.- | PRELIMINARES
a.- | Raspillado de pintura afectada por filtraciones | 112 | m2
b.- | Desmonte de rejilla de sumideros drenaje pluvial | 8 | ud |  |  | 0
2.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Reparación de lona impermeable de 5mm sobre mocheta de antepecho | 16.8 | m2
b.- | Suministro y colocacion de sumideros en drenaje pluvial | 8 | ud |  |  | 0
3.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica gruesa | 112 | m2
b.- | Mantenimiento en puertas metálicas | 33.6 | m2 |  |  | 0
| SUB-TOTAL PASILLOS LATERALES |  |  |  | RD$ | 0
AREA DE LOBBY
1.- | PARTIDAS PRELIMINARES
a.- | Desmonte de paneles MDF existentes | 1 | pa
b.- | Desmonte de figuras en Sintra existentes afectados por filtraciones | 1 | pa
c.- | Raspillado de pintura afectada por filtraciones | 1 | pa |  |  | 0
2.- | IMPERMEABILIZANTE
a.- | Suministro y aplicación de masilla blanca para sellado de juntas de ventanas (aplicar en todo el marco en ambos lados) | 24 | m2
b.- | Corrección de filtraciones por bajantes pluviales desde techo | 1 | pa |  |  | 0
3.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica para muros vigas y columnas | 65 | m2
b.- | Suministro y aplicación de pintura laca con compresor en paneles de MDF | 60 | m2 |  |  | 0
4.- | VARIOS GENERALES
a.- | Reinstalación de figuras de Sintra existentes | 1 | pa |  |  | 0
| SUB-TOTAL AREA DE LOBBY |  |  |  | RD$ | 0
OFICINA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES
1.- | DEMOLICIONES Y DESMONTE
a.- | Demolición de piso existente | 23.33 | m2
b.- | Demolición de vertedero existente | 1 | pa
c.- | Remoción de recubrimiento de cerámica en muros | 72.77 | m2
d.- | Demolición de muro para ampliación de hueco de ventanas | 0.72 | m2
e.- | Desmonte de plafón existente | 23 | m2
f.- | Desmonte de ventanas | 2 | ud
g.- | Desmonte de puertas | 2 | ud
h.- | Desmonte de inodoro | 1 | ud
i.- | Traslado de material para bote | 8.5 | m3
j.- | Bote de material proveniente de las demolición | 8.5 | m3 |  |  | 0
2.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de cerámica para pisos (0.40x0.40) m | 23.33 | m2
b.- | Suministro y colocación plafón vinil yeso 2'x2' | 9.42 | m2
c.- | Suministro y colocacion de pañete en muros interiores | 72.772 | m2
d.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica para Interior | 72.772 | pl.
e.- | Suministro y colocación de fascia en sheetrock (e = 0.40 mts) | 44.33 | ml |  |  | 0
3.- | PUERTAS Y VENTANAS
a.- | Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio, Perfilería P-92 blanca, incluye rotulado Frost en cristal (1.00 x 2.10 ) m | 2 | ud
b.- | Suministro e instalación de ventana corrediza en vidrio y aluminio perfilería P92 blanca (1.10X1.00) m 2 ud | 23.67 | p2 |  |  | 0
4.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Desinstalación de luminarias existente | 8 | ud
b.- | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con tierra. | 4 | ud
c.- | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con tierra | 4 | ud
d.- | S/C de Salida de Data | 2 | ud
e.- | S/C de Tapa ciega plástica | 4 | ud
f.- | Luz led cuadrada para plafón 0.30 MT X 0.30 MT (860 LM) 5,500 Kelvin (Luz cálida) | 4 | ud
g.- | Luminaria tipo MR16 con bombillo LED para plafón 5.7" x 3.3" (480 LM) Conexión: 130 V, 5,500 Kelvin (Luz cálida) | 12 | ud
h.- | Salida 220v para alimentación de equipo de A/C | 2 | ud
i.- | Suministro e instalación de Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 12,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.2 | 2 | ud
j.- | Base metálica de pared para instalación de compresor de A/C | 2 | ud |  |  | 0
| SUB-TOTAL OFICINA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES |  |  |  | RD$ | 0
OFICINA ANALISTA DE RRHH Y DEPOSITO
1.- | DEMOLICIONES Y DESMONTE
a.- | Desmonte de plafón existente | 26.1 | m2
b.- | Traslado de material para bote | 1.36 | m3
c.- | Bote de material proveniente de las demolición | 1.36 | m3 |  |  | 0
2.- | MUROS Y DIVISIONES
a.- | Suministro y colocacion de divisiones en sheetrock a dos caras | 15.47 | m2
b.- | Suministro y colocacion de fascia en sheetrock en techo (e= 0.40mts) | 13.45 | ml |  |  | 0
3.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de plafón Vinil Yeso 2'x2' | 12.65 | m2
b.- | Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica para Interior (muros y techo) | 71.74 | m2 |  |  | 0
4.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Desinstalación de luminarias | 8 | ud
b.- | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra | 2 | ud
c.- | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con Tierra | 2 | ud
d.- | S/C de Salida de Data | 2 | ud
e.- | Reubicación de lámparas existentes 2x2 | 4 | ud
f.- | Luz led cuadrada para plafón 0.30 MT X 0.30 MT (860 LM) 5,500 Kelvin (Luz cálida) | 4 | ud
g.- | Luminaria tipo MR16 con bombillo LED para plafón 5.7" x 3.3" (480 LM) Conexión: 130 V, 5,500 Kelvin (Luz cálida) | 6 | ud
h.- | Reubicación de equipo de A/C existente | 1 | ud |  |  | 0
5.- | VARIOS GENERALES
a.- | Reubicación de extintores de control de incendio | 3 | ud
b.- | Suministro e instalación de puertas Aluminio y vidrio con perfilería P-92 blanca, incluye Frost. (2.10x0.90) 3 ud | 3 | ud |  |  | 0
| SUB-TOTAL OFICINAS ANALISTA DE RRHH Y DEPOSITO |  |  |  | RD$ | 0
OFICINA PROGRAMACION DE CITAS
1.- | DEMOLICIONES Y DESMONTE
a.- | Remoción de sheetrock | 3.6 | m2
b.- | Desmonte de gabinete de pared | 3.94 | pl
c.- | Traslado de material para bote | 1.08 | m3
d.- | Bote de material proveniente de las demolición | 1.08 | m3 |  |  | 0
2.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocacion de divisiones en sheetrock a dos caras | 10.088 | m2
b.- | Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica para Interior (muros y techo) | 49.2 | m2 |  |  | 0
3.- | INSTALACIONES ELECTRICAS
a.- | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra | 1 | ud
b.- | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con Tierra | 1 | ud
c.- | S/C de Salida de Data | 1 | ud |  |  | 0
| SUB-TOTAL OFICINA PROGRAMACION DE CITAS |  |  |  | RD$ | 0
TECHOS PASILLO A PATIO
1.- | ESTRUCTURA METALICA
a.- | Suministro y colocacion de techo patio interior con planchas de policarbonato translucido | 79.13 | m2
b.- | Suministro y colocacion de techo exterior posterior con planchas de policarbonato translucido | 44.5 | m2
c.- | Suministro y colocacion de techo exterior frontal con planchas de policarbonato translucido | 8.13 | m2 |  |  | 0
| SUB-TOTAL TECHOS PASILLO A PATIO |  |  |  | RD$ | 0
ADECUACION EN ACCESO VEHICULAR
1.- | DEMOLICIONES Y DESMONTES
a.- | Demolición de muro de block para apertura de hueco (caseta de guardia) | 0.88 | m2
b.- | Demolición de hormigón existente | 1.8 | m3
c.- | Extracción de tierra negra en área de jardín | 1 | m3
d.- | Trasplante de palmas | 6 | ud
e.- | Trasplante de arbustos varios | 1 | pa
f.- | Traslado de material para bote | 2.95 | m3
g.- | Bote de material proveniente de las demolición | 2.95 | m3 |  |  | 0
2.- | PUERTA DE ACCESO
a.- | Reinstalación de portón de acceso vehicular (Incluye: suministro e instalación de riel con angular de hierro 3''x3'' x 20', pintura de protección antioxido y pintura de mantenimiento en hierros | 18 | m2 |  |  | 0
3.- | PINTURA
a.- | Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica para exterior | 40 | m2 |  |  | 0
4.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro e instalación de ventana de aluminio y vidrio corrediza P-92 Blanca (0.80x1.10) m | 1 | ud
b.- | Suministro e instalación de puertas Aluminio y vidrio con perfilería P-92 blanca (2.10x0.90) | 1 | ud |  |  | 0
| SUB-TOTAL PORTONES DE ACCESO VEHICULAR |  |  |  | RD$ | 0
AREA DE HIDROTERAPIA
1.- | PRELIMINARES
a.- | Remoción de fascia de sheetrock | 18.3 | m2
b.- | Traslado de material para bote | 2.2 | m3
c.- | Bote de material proveniente de las demolición | 2.2 | m3 |  |  | 0
2.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de sheetrock para confección de fascia en techo (e= 0.40 mts) | 45.75 | ml
b.- | Suministro e instalación de Escrines en ventanas Hidroterapia 1.60x1.10 | 3 | ud |  |  | 0
| SUB-TOTAL AREA DE HIDROTERAPIA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL REPARACIONES EN EDIFICIO PRINCIPAL |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN GENERAL:
A.- | SUB-TOTAL ALMACEN CAID SANTO DOMINGO OESTE |  |  |  | RD$ | 0
B.- | SUB-TOTAL REPARACIONES EN EDIFICIO PRINCIPAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | pa |  |  | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 2.5% |  | 0
| LEY -686 |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% ) de la Dirección Técnica |  |  | 18% |  | 0
| INSPECCION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ROTURA DE PROBETA) ESTA PARTIDA SERA PAGADA CONTRA FACTURA |  |  | PA |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
a) | Presupuesto preparado de acuerdo al volante No. 808-18 d/f 07 / 08 / 2018 de la Dirección General de Edificaciones del MOPC.-
b) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por la Supervisión y aprobadas por MOPC.
c) | Los planos pueden variar en obra previa verificación y autorización del supervisor .
d) | Los precios alzados (P.A.) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC y aprobado por la supervisión .-
e) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece a la D.G.E. del MOPC.-
f) | La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización de la D.G.E. del MOPC.-
PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR:
Santo Domingo, D. N.
08 de Agosto del 2018
ml/vc