## LISTADO MATADERO BARAHONA-imp
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. 10-19 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL DE BARAHONA
UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, R.D.
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
A.- | MATADERO MUNICPAL DE BARAHONA
PRELIMINAR GENERAL
1.- | PRELIMINAR
a.- | Caseta de Materiales (3.50 x 3.70) | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de verja provisional de madera y zinc | 170 | ml |  | 0
c.- | Letrero en obra (16 ʹ x 10 ʹ) | 1 | ud |  | 0
d.- | Limpieza inicial del solar | 800 | m2 |  | 0
e.- | Corte de capa vegetal | 160 | m3 |  | 0
f.- | Bote de corte de capa vegetal y de limpieza inicial del solar | 350 | m3 |  | 0
g.- | Fumigación general | 1214 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRELIMINAR |  |  |  | RD$ | 0
DEMOLICIONES
DEMOLICION EDIFICIO HOTEL
1.- | 1er NIVEL
a.- | Demolición de zapata de muros | 64.81 | m3 |  | 0
b.- | Demolición de muros de block | 1350 | m2 |  | 0
c.- | Demolición de hormigón en vigas | 21.6 | m3 |  | 0
d.- | Demolición de hormigón en techo | 96.43 | m3 |  | 0
e.- | Demolición de hormigón en columnas | 4.5 | m3 |  | 0
f.- | Demolición de pisos | 886.89 | m2 |  | 0
g.- | Demolición de acera perimetral | 220 | m2 |  | 0
h.- | Demolición de hormigón en rampa de escalera | 9.92 | m2 |  | 0
i.- | Bote de material prov. de las demoliciones y remociones | 413.719 | m3 |  | 0 | 0
2.- | 1er NIVEL
a.- | Demolición de muros de block | 1209.712 | m2 |  | 0
b.- | Demolición de hormigón en vigas | 21.6 | m3 |  | 0
c.- | Demolición de hormigón en techo | 96.43 | m3 |  | 0
d.- | Demolición de hormigón en columnas | 4.5 | m3 |  | 0
e.- | Demolición de pisos | 886.89 | m2 |  | 0
f.- | Demolición de hormigón en rampa de escalera | 9.92 | m2 |  | 0
g.- | Bajada y traslado de material prov.de las demoliciones y remociones | 392.6758 | m3 |  | 0
h.- | Bote de material prov. de las demoliciones y remociones | 392.6758 | m3 |  | 0 | 0
3.- | 3er NIVEL
a.- | Demolición de muros de block | 1209.712 | m2 |  | 0
b.- | Demolición de hormigón en vigas | 21.6 | m3 |  | 0
c.- | Demolición de hormigón en techo | 96.43 | m3 |  | 0
d.- | Demolición de hormigón en columnas | 4.5 | m3 |  | 0
e.- | Demolición de pisos | 886.89 | m2 |  | 0
f.- | Demolición de hormigón en rampa de escalera | 9.92 | m2 |  | 0
g.- | Bajada y traslado de material prov.de las demoliciones y remociones | 392.6758 | m3 |  | 0
h.- | Bote de material prov. de las demoliciones y remociones | 392.6758 | m3 |  | 0 | 0
4.- | 4to NIVEL
a.- | Demolición de muros de block | 282 | m2 |  | 0
b.- | Demolición de hormigón en vigas | 3.57 | m3 |  | 0
c.- | Demolición de hormigón en techo | 16.72 | m3 |  | 0
d.- | Demolición de pisos | 89.76 | m2 |  | 0
e.- | Demolición de hormigón en rampa de escalera | 4.356 | m2 |  | 0
f.- | Bajada y traslado de material prov.de las demoliciones y remociones | 71.566 |  |  | 0
g.- | Bote de material prov. de las demoliciones y remociones | 71.566 | m3 |  | 0 | 0
DEMOLICION RECEPCION
1.- | 1er NIVEL
a.- | Demolición de zapata de muros | 9.57 | m3 |  | 0
b.- | Demolición de muros de block | 204.1 | m2 |  | 0
c.- | Demolición de hormigón en vigas | 3.19 | m3 |  | 0
d.- | Demolición de hormigón en techo | 17.33 | m3 |  | 0
e.- | Demolición de hormigón en columnas | 1.13 | m3 |  | 0
f.- | Demolición de pisos | 95.94 | m2 |  | 0
g.- | Demolición de acera perimetral | 42.12 | m2 |  | 0
h.- | Bote de material prov. de las demoliciones y remociones | 162.21 | m3 |  | 0 | 0
DEMOLICION RESTAURANTE
1.- | 1er NIVEL
a.- | Demolición de zapata de muros | 14.65 | m3 |  | 0
b.- | Demolición de muros de block | 312.512 | m2 |  | 0
c.- | Demolición de hormigón en vigas | 4.883 | m3 |  | 0
d.- | Demolición de hormigón en techo | 13.3511 | m3 |  | 0
e.- | Demolición de hormigón en columnas | 2.43 | m3 |  | 0
f.- | Demolición de hormigón en escalera | 6 | m3 |  | 0
g.- | Demolición de pisos | 133.5114 | m2 |  | 0
h.- | Demolición de acera perimetral | 82.41 | m2 |  | 0
i.- | Bote de material prov. de las demoliciones y remociones | 327.2 | m3 |  | 0 | 0
2.- | 2do NIVEL
a.- | Demolición de muros de block | 380.29 | m2 |  | 0
b.- | Demolición de hormigón en vigas | 5.94 | m3 |  | 0
c.- | Demolición de hormigón en techo | 13.35 | m3 |  | 0
d.- | Demolición de hormigón en columnas | 1.62 | m3 |  | 0
e.- | Demolición de hormigón en escalera | 6 | m3 |  | 0
f.- | Demolición de pisos | 133.51 | m2 |  | 0
g.- | Bajada y traslado de material prov.de las demoliciones y remociones | 97.3 | m3 |  | 0
h.- | Bote de material prov. de las demoliciones y remociones | 97.3045 | m3 |  | 0 | 0
DEMOLICION BAR
1.- | 1er NIVEL
a.- | Demolición de zapata de muros | 6.4665 | m3 |  | 0
b.- | Demolición de muros de block | 137.952 | m2 |  | 0
c.- | Demolición de hormigón en vigas | 2.1555 | m3 |  | 0
d.- | Demolición de hormigón en techo | 2.1555 | m3 |  | 0
e.- | Demolición de hormigón en columnas | 8.82 | m3 |  | 0
f.- | Demolición de hormigón en escalera | 6 | m3 |  | 0
g.- | Demolición de pisos | 89.76 | m2 |  | 0
h.- | Demolición de acera perimetral | 82.41 | m2 |  | 0
i.- | Bote de material prov. de las demoliciones y remociones | 202.88 | m3 |  | 0 | 0
2.- | 2do NIVEL
a.- | Demolición de zapata de muros | 8.5725 | m3 |  | 0
b.- | Demolición de muros de block | 182.88 | m2 |  | 0
c.- | Demolición de hormigón en vigas | 2.8575 | m3 |  | 0
d.- | Demolición de hormigón en techo | 9.3207 | m3 |  | 0
e.- | Demolición de hormigón en columnas | 2.43 | m3 |  | 0
f.- | Demolición de hormigón en escalera | 2 | m3 |  | 0
g.- | Demolición de pisos | 93.2072 | m2 |  | 0
h.- | Demolición de acera perimetral | 52.95 | m2 |  | 0
i.- | Bajada y traslado de material prov.de las demoliciones y remociones | 154.14 |  |  | 0
j.- | Bote de material prov. de las demoliciones y remociones | 154.14 | m3 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DEMOLICIONES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
MODULO ADMINISTRATIVO
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo de modulo | 115.1 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 49.31 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 33.66 | m3 |  | 0
c.- | Relleno reposición | 30.44 | m2 |  | 0
d.- | Relleno compactado e= 0.30 mts | 75.66 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapatas en muros de 0.20m, e=0.30m | 14.79 | m3 |  | 0
b.- | Columna CA (0.20 x 0.20) | 3.61 | m3 |  | 0
c.- | Viga V1 (0.20 x 0.27) | 0.44 | m3 |  | 0
d.- | Viga de Amarre sobre muros (0.20 x 0.17) | 2.66 | m3 |  | 0
e.- | Dintel D1 (0.20 x 0.20) | 2.24 | m3 |  | 0
f.- | Viga de amarre B.N.P (0.20 x 0.20) | 2.98 | m3 |  | 0
g.- | Losa de techo maciza (e= 0.13m) | 13.82 | m3 |  | 0
h.- | Losa de piso con malla electrosoldada de 2.3x2.30-100x100 (e= 0.10 mts) | 105.4 | m2 |  | 0 | 0
4.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muros de Bloques 8'' de carga con Ø 3/8 @ 0.40 B.N.P y 2 de 3/8 c/0.40m | 96.85 | m2 |  | 0
b.- | Muros de Bloques 8'' de carga con Ø 3/8 @ 0.40 S.N.P y 2 de 3/8 c/0.40m | 147.06 | m2 |  | 0
c.- | Muros de Bloques de 4'' con Ø 3/8 @ 0.80 SNP | 25.55 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en muro interior | 141.65 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en muro exterior | 102.61 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficies de hormigón | 179.04 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache en superficies de hormigón | 179.04 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Cantos | 125.81 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de pisos de porcelanato de alto transito de (0.60x0.60)m, en baños | 80.6 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de alto transito (0.10 x 0.60) | 58.94 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de piso de hormigón frotado | 7.39 | m2 |  | 0 | 0
7.- | REVESTIMIENTOS
a.- | Suministro y colocación de revestimiento de porcelanato (h= 2.65m) (0.30x0.60 mts.) en baño | 120.76 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de revestimiento de porcelanato (0.30x0.60 mts.) en cocina | 2.05 | m2 |  | 0 | 0
8.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocación de Fino de mezcla de techo plano | 96.21 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Impermeabilizante de (e=3.00mm ) tipo granular con terminación de pintura de aluminio | 119.98 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 51.63 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho (h=0.30m) | 41.43 | ml |  | 0 | 0
9.- | TERMINACION DE COCINA
a.- | Suministro y colocación de tope de Granito natural en Meseta cocina | 1.97 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de gabinete de pared de pino tratado (Madera maciza) H = 30" | 9.22 | pl |  | 0
c.- | Suministro y colocación de gabinete de piso de pino tratado (Madera maciza) H = 30" | 9.22 | pl |  | 0 | 0
10.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de puerta P02 metálica con manilla tipo palanca y ventanilla de cristal (1.30x2.10) Ventanilla (0.20x0.30) | 2.73 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puerta P03 de polimetal blanca lisa con manilla tipo palanca (1.00x2.10) | 7 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de puerta P05 de polimetal blanca lisa con manilla tipo palanca (0.70x1.50) | 5 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de puerta P11 de cristal y aluminio P40 (1.00 x 2.10) | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de ventanas celosías de aluminio | 9.72 | m2 |  | 0 | 0
10.- | INSTALACION SANITARIA
a.- | Suministro de Inodoros de tanque | 3 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Lavamanos en pared incl. mezcladora | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro de fregadero de tres(3) huecos en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro de fregadero simple incl. Mezcladora | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Desagüe de piso Ø2" | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de Ventilación Ø3" | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de pileta revestida incl. ducha | 3 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de Bajante Pluvial Ø4'' | 2 | ud |  | 0
| Suministro y colocación de desagüe de techo Ø 4''tipo cúpula | 4 | ud |  | 0
i.- | Caja de inspección (0.80 x 0.80) mts | 3 | ud |  | 0
j.- | Trampa de grasa | 1 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación de Tubería de arrastre de Ø 4" SDR-41 | 53.97 | ml |  | 0
l.- | Suministro y colocación de Tubería de arrastre de Ø 2" SDR-41 | 10.71 | ml |  | 0
m.- | Suministro y colocación de Tubería de agua potable de PVC 1" | 32.24 | ml |  | 0
n.- | Suministro y colocación de Tubería de agua potable de PVC 1 1/2" | 15.28 | ml |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de Tubería de agua potable de PVC 2" | 7.98 | ml |  | 0
o.- | Suministro y colocación de Válvula de paso de (1") | 3 | ud |  | 0
p.- | Suministro y colocación de Válvula de paso de (1 1/2") | 2 | ud |  | 0
q.- | Suministro y colocación de Válvula de paso de (2") | 1 | ud |  | 0
r.- | Suministro de dispensador de papel higiénico | 3 | ud |  | 0
s.- | Suministro de dispensador de papel toalla | 2 | ud |  | 0
t.- | Suministro de dispensador de jabón liquido | 2 | ud |  | 0
u.- | Suministro de jaboneras en duchas | 1 | ud |  | 0
v.- | Suministro de barra recta para minusválidos en aluminio | 1 | ud |  | 0
x.- | Suministro de barra en L para minusválidos en aluminio | 1 | ud |  | 0
y.- | Tubería y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
z.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
11.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y aplicación pintura base | 423.3 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación pintura acrílica en exterior | 177.34 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación pintura acrílica en interior | 245.96 | m2 |  | 0 | 0
12.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de tope de Granito natural en baño | 1.06 | m2 |  | 0
b.- | Junta de poliestireno expandido, densidad mínima 15 kg/m3, h=0.30 m | 5.15 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de losa de plataforma para acceso exterior en modulo administrativo | 3.03 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable en plataforma exterior | 4.7 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Rampa peatonal con muro de block de 0.20 m, zapata, relleno compactado, torta de piso y baranda en acero inoxidable | 10.35 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocación de extintor ABC 20 LBS. | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de flechas de ruta de evacuación en pisos | 11 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de señal de salida | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL MODULO ADMINISTRATIVO |  |  |  | RD$ | 0
NAVE DE CARNIZACION (MATADERO)
PRIMER NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo de modulo | 476.3 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 143.11 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 83.24 | m3 |  | 0
c.- | Relleno reposición | 102.81 | m2 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 396.81 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapatas en muros de 0.20m | 18.23 | m3 |  | 0
b.- | Zapatas Z-1 [ 1.50 x 1.50 ,esp. 0.45 ] | 24.51 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de escalera [ 0.60 x 1.21 ,esp. 0.30 ] | 1.1 | m3 |  | 0
d.- | Zapata de muro HA | 5.11 | m3 |  | 0
e.- | Columnas C1 [ 0.30 x 0.30 ] | 7.47 | m3 |  | 0
f.- | Columnas CA [ 0.20 x 0.20 ] | 2.38 | m3 |  | 0
g.- | Muro de H.A (0.40m) modulo aturdimiento 1 | 4.2 | m3 |  | 0
h.- | Muro de H.A ( 0.40m) modulo aturdimiento 2 | 8.8 | m3 |  | 0
i.- | Vigas de Amarre VA-1 [ 0.20 x 0.20 ] | 2.83 | m3 |  | 0
j.- | Vigas V1 [ 0.20 x 0.28 ] | 0.68 | m3 |  | 0
k.- | Vigas de amarre VA [ 0.20 x 0.28 ] | 3.47 | m3 |  | 0
l.- | Vigas de Amarre VA-3 [ 0.20 x 0.40 ] | 0.46 | m3 |  | 0
m.- | Vigas V4 [ 0.20 x 0.40 ] | 0.46 | m3 |  | 0
n.- | Vigas V4 escalera [ 0.20 x 0.30 ] | 0.07 | m3 |  | 0
ñ.- | Vigas V5 escalera [ 0.20 x 0.15 ] | 0.03 | m3 |  | 0
o.- | Viga de (0.20 x 0.28) y vuelo de meseta (e= 0.12 m) 4 ud | 3.56 | m3 |  | 0
p.- | Dintel D1 [ 0.20 x 0.30 ] | 0.34 | m3 |  | 0
q.- | Viga de amarre BNP [ 0.20 x 0.20 ] | 6.17 | m3 |  | 0
r.- | Losa L1 y L2 [ e= 0.12 ] | 12.84 | m3 |  | 0
s.- | Rampa de Escalera 2 (e=0.15 m) | 10.72 | m3 |  | 0
t.- | Losa de Piso con malla elect. D2.3x2.3x100x100,hormigon pulido con juntas por cortes [ e= 0.10 ] | 423.68 | m2 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de Bloques 8'' de carga con Ø 3/8 @ 0.40 B.N.P y 2 de 3/8 c/0.40m | 237.86 | m2 |  | 0
b.- | Muros de Bloques 8'' de carga con Ø 3/8 @ 0.40 S.N.P y 2 de 3/8 c/0.40m | 400.38 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de bloque calados | 15.54 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en muro interior | 330.97 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de violinado en muros exteriores | 318.75 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficies de hormigón | 98.63 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache en superficies de hormigón | 98.63 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Cantos | 634.05 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de zabaleta de piso interior | 123.52 | m2 |  | 0 | 0
7.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocación de Fino de mezcla de techo plano | 52 | m2 |  | 0 | 0
8.- | TERMINACION DE ESCALERA
a.- | Suministro y colocación de escalones de hormigón | 49.87 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de baranda de escalera | 6.62 | ml |  | 0 | 0
9.- | PORTAJE
a.- | suministro y colocación de Puerta metálica con visor (1.30x2.10) P2 | 10.92 | m2 |  | 0
b.- | suministro y colocación de Puerta Puerta de polimetal (0.90x2.10) P3 | 1 | ud |  | 0
c.- | suministro y colocación de Puerta de barra metálica HN2'' (1.50x1.80) P7 2 ud | 5.4 | m2 |  | 0
d.- | suministro y colocación de Puerta Comercial de vidrio y aluminio p40 (0.90x2.10) P9 | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Puerta enrrollable (3.51x5.42) P10 | 19.02 | ud |  | 0
f.- | suministro y colocación de Compuerta en acero inoxidable en compartimiento aturdimiento (4.00 x 0.90)m | 3.6 | m2 |  | 0 | 0
10.- | INSTALACION SANITARIA
a.- | Suministro de fregadero simple | 6 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de plataforma de trabajo en acero inoxidable | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de artesana de desangrado en acero inoxidable 2.70x4.00 y 1.20 metros de altura | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cisterna para cerdo en acero inoxidable 1.80x2.10 de 1.00 metro de altura | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de plataforma en acero inoxidable (2.00 x 1.20) 1.50 metros de altura | 2 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de fregadero de 0.80 metros de profundidad 0.75x0.75 accionado por pedestal. En acero inoxidable | 4 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de meseta de trabajo de (1.50 x 4.00) en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de fregadero de 0.60 metros de profundidad 0.75x0.60 accionado por pedestal. En acero inoxidable | 2 | ud |  | 0
i.- | Suministro colocación de desagüe de piso Ø 2'' | 5 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de ventilación de Ø 4'' | 2 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación de llave de chorro | 4 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocación de registro imbornal | 5 | ud |  | 0
m.- | Caja de inspección (0.80 x 0.80) mts | 9 | ud |  | 0
n.- | Suministro y colocación de desagüe de techo Ø 4''tipo cúpula | 13 | ud |  | 0
o.- | Suministro y colocación de Tubería de agua potable de PVC 1" | 86.26 | ml |  | 0
p.- | Suministro y colocación de Tubería de agua potable de PVC 1 1/2" | 20.84 | ml |  | 0
q.- | Suministro y colocación de Válvula de paso de (1") | 1 | ud |  | 0
r.- | Suministro y colocación de Válvula de paso de (1 1/2") | 2 | ud |  | 0
s.- | Suministro y colocación de Tubería de arrastre de Ø 2" SDR-41 | 18.29 | ml |  | 0
t.- | Suministro y colocación de Tubería de arrastre de Ø 3" SDR-41 | 24.85 | ml |  | 0
u.- | Suministro y colocación de Tubería de arrastre de Ø 4" SDR-41 | 13.43 | ml |  | 0
v.- | Suministro y colocación de Tubería de arrastre de Ø 6" SDR-41 | 82.56 | ml |  | 0
w.- | Suministro y colocación de Tubería de arrastre de Ø 8" SDR-41 | 64.91 | ml |  | 0
x.- | Suministro y colocación de Tubería de agua potable de PVC 1" | 56.7381 | ml |  | 0
y.- | Suministro y colocación de Tubería de agua potable de PVC 1 1/2" | 14.8098 | ml |  | 0
z.- | Tuberías y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
a1.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
11.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y aplicación pintura base | 330.97 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación pintura acrílica en interior | 330.97 | m2 |  | 0 | 0
12.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de Rampa peatonal con muro de block de 0.20 m, zapata, relleno compactado, torta de piso y baranda en acero inoxidable | 9.63 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de losa de plataforma para acceso exterior en modulo de carnizacion | 39.93 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de extintor ABC 20 LBS. | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de flechas de ruta de evacuación en pisos | 17 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de señal de Botiquín | 2 | ud |  | 0
f.- | Suministro de señal de salida | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 0
SEGUNDO NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo de modulo | 419.38 | m2 | 0 | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Columnas C1 [ 0.30 x 0.30 ] | 5.29 | m3 |  | 0
b.- | Columnas CA [ 0.20 x 0.20 ] | 1.9 | m3 |  | 0
c.- | Viga de Amarre VA-2 [ 0.20 x 0.50 ] | 14.38 | m3 |  | 0
d.- | Dintel D1 [ 0.20 x 0.30 ] | 0.48 | m3 |  | 0
e.- | Losa Aligerada [ e= 0.25 ] | 384.93 | m2 |  | 0
f.- | Vuelos en ventanas [ e= 0.10 ] | 0.95 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muros de Bloques 8'' de carga con Ø 3/8 @ 0.40 B.N.P y 2 de 3/8 c/0.40m | 251.09 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de Bloques 4'' con Ø 3/8 @ 0.80 S.N.P | 1.3 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de bloques calados | 76.38 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de Violinado en muros exteriores | 151.23 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Violinado en muros interiores | 201.5 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en muros interiores | 149.46 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 577.3 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato de alto transito (0.60 x 0.60) | 16.39 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de piso de zócalos de alto transito (0.10 x 0.60) | 33.86 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de piso de hormigón frotado | 11.8 | m2 |  | 0 | 0
6.- | REVESTIMIENTOS
a.- | Suministro y colocación de revestimiento de porcelanato (h= 2.65m) (0.30x0.60 mts.) en baño | 20.02 | m2 |  | 0 | 0
7.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de Fino de mezcla de techo plano | 384.88 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 93.81 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Impermeabilizante de (e=3.00mm ) tipo granular con terminación de pintura de aluminio | 431.79 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho (h=0.30m) | 93.81 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de bajante pluvial Ø 4'' | 4 | ud |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a.- | suministro y colocación de puertas comercial de vidrio y aluminio P40 (0.90x2.10 ) P6 | 3 | ud |  | 0
b.- | suministro y colocación de puertas polimetal (0.75x2.10 ) P4 | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de ventanas en celosías de aluminio (1.20 x 1.00,4 ud), (0.60 x 0.40, 1 ud) | 4.96 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de paño en vidrio fijo | 1.8 | m2 |  | 0 | 0
9.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoro con tanque | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de bajante de descarga Ø 4'' | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de ventilación Ø 3'' | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de columna de agua fria Ø 1'' | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de columna de agua caliente Ø 1'' | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro de dispensador de papel higiénico | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro de dispensador de jabón liquido | 1 | ud |  | 0
h.- | Tuberías y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
i.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
10.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y aplicación pintura base | 501.39 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación pintura acrílica en interior | 501.39 | m2 |  | 0 | 0
11.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de extintor ABC 20 LBS. | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de flechas de ruta de evacuación en pisos | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de señal de Botiquín | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL NAVE DE CARNIZACION (MATADERO) |  |  |  | RD$ | 0
CUARTO FRIO
1- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 85.67 | m2 |  | 0 | 0
2- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 26.83 | m3 |  | 0
b.- | Relleno de reposición | 18.78 | m3 |  | 0
c.- | Bote de material excavado | 34.879 | m3 |  | 0 | 0
3- | HORMIGÓNES
a.- | Hormigón en Zapata ZM [ 0.60 x 44.72 x 0.30 ] AsØ 1/2'' @ 0.20 m + AsØ 3/8'' @ 0.15m AD | 8.0496 | m3 |  | 0
b.- | Hormigón en Columna CA [ 0.20 x 4.50 x 0.20 ] m - 4 As Ø 3/4'' m + AsØ 3/8'' @ 0.15m AD | 1.98 | m3 |  | 0
c.- | Hormigón enViga VAP [ 0.20 x 44.72 x 0.20 ] m -2 As Ø 1/2'' + 2 As Ø 1/2'' + Est. Ø 3/8'' @ 0.20 m | 1.7888 | m3 |  | 0
d.- | Hormigón en Viga V1 [ 0.20 x 10.56 x 0.20 ] m, 2 As Ø 1/2'' + 2 As Ø 3/4'' + Est. Ø 3/8'' @ 0.10 m | 0.4224 | m3 |  | 0
e.- | Hormigón en Viga VA [ 0.20 x 39.51 x 0.20 ] m 2 As Ø 1/2'' + 2 As Ø 1/2'' + Est. Ø 3/8'' @ 0.20 m | 1.5805 | m3 |  | 0
f.- | Hormigón en Dintel D [ 0.20 x2.4 x 0.30 ] 2 As Ø 1/2'' + 2 As Ø 1/2'' + Est. Ø 3/8'' @ 0.20 m | 0.144 | m3 |  | 0
g.- | Hormigón en Losa piso Acero malla (D2.3 x D2.3, 100 x 100,Rollo 2.40 x 40.00 m., 4.85 qq) | 69.5 | m2 |  | 0
h.- | Losa de techo Ø 3/8'' @ 0.20 m | 10.0737 | m3 |  | 0 | 0
4- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muros de block 8'' B.N.P , ( As serp. 2 Ø 3/8'' y Ø 3/8'' @ 0.40 m) | 14.928 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de block 8'' S.N.P , ( As serp. 2 Ø 3/8'' y Ø 3/8'' @ 0.40 m) | 219.72 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en muro interior | 255.24 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficies de hormigón | 94.85 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de fraguache en superficies de hormigón | 94.85 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de revestimiento interior en placa de poliestireno en muros | 255.24 | m2 |  | 0 |  | Esta partida va en el piso
e.- | Suministro y colocación de Cantos | 44.78 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de hormigón frotado antideslizante | 69.54 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y Colocación de piso aséptico de vinil | 69.54 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zócalo de alto transito aséptico de vinil | 44.24 | ml |  | 0 | 0
7.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocación de Fino de mezcla de techo plano | 70.14 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 36.61 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Impermeabilizante de (e=3.00mm ) tipo granular con terminación de pintura de aluminio | 81.123 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho (h=0.30m) | 36.61 | ml |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a.- | Puerta corrediza. Metálica con hoja llena material aislante.(2.00x5.30m) | 10.6 | m2 |  | 0 | 0
9.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro y colocación de desagüe de piso con rejilla (1.0x 0.20) | 3 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de caja de inspección (0.80x0.80) | 5 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de desagüe de techo Ø 4''tipo cúpula | 4 |  |  | 0
d.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 2" SDR-41 | 4.25 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 3" SDR-41 | 14.12 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 4" SDR-41 | 26.7 | ml |  | 0 | 0
10.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura base | 323.69 | m2 |  | 0 | 0
11.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de falsa fachada de Aluzinc | 223.73 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de rieles para canales | 105.84 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de señalética de punto de reunión | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de flechas de ruta de evacuación de pisos | 2 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CUARTO FRIO |  |  |  | RD$ | 0
CUARTO DE PIELES
1- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 69.51 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 28.4256 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 36.9533 | m3 |  | 0
c.- | Relleno reposición | 12.6336 | m2 |  | 0
d.- | Relleno compactado (e= 0.20 mts) | 10.5 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapatas en muros de 0.20m, e=0.30m | 9.48 | m3 |  | 0
b.- | Columnas CA 0.20x0.20m | 1.28 | m3 |  | 0
c.- | Viga de Amarre BNP 0.20x0.20m | 2.11 | m3 |  | 0
d.- | Viga V1 (0.18x0.20m) | 0.6 | m3 |  | 0
e.- | Viga V2 (0.53x0.20m) | 3.8 | m3 |  | 0
f.- | Losa superior (e=0.13 m) | 3.04 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de 6" con acero de 3/8 @ 0.40 m, B.N.P. | 20.08 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de 6" con acero de 3/8 @ 0.40 m, S.N.P. | 70.04 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de bloques calados de (0.20x0.20)m | 5.56 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en muro interior | 137.45 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en muro exterior | 55.13 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficies de hormigón | 109.7 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache en superficies de hormigón | 109.7 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Cantos | 129.4 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Losa de piso con malla electrosoldada, D2.3x2.30 x 100x100 (e = 0.10 mts), con terminación frotado | 52.5 | m3 |  | 0 | 0
7.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocación de Fino de mezcla de techo plano | 55.9 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Impermeabilizante de (e=3.00mm ) tipo granular con terminación de pintura de aluminio | 66.41 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 35.02 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho (h=0.30m) | 35.82 | ml |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a.- | Suministro e instalación de puerta P3 (0.90x2.10)m color blanca de polimetal lisa | 5 | ud |  | 0 | 0
9.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y aplicación de pintura base | 302.28 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica en interior | 213.7 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de pintura acrílica en exterior | 88.58 | m2 |  | 0 | 0
10.- | VARIOS GENERALES
a.- | Andamios en exterior | 149.58 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CUARTO DE PIELES |  |  |  | RD$ | 0
CORRAL GANADO Y CERDO
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo de modulo | 281.87 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 120.27 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 47.01 | m3 |  | 0
c.- | Relleno reposición | 36.45 | m2 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de muros de 0.20m | 32.8 | m3 |  | 0
b.- | Viga de amarre (0.20x0.20) | 8.03 | m3 |  | 0
c.- | Losa de piso en hormigón armado con malla electroldada (e= 0.10 m) | 220.15 | m2 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de 8" con acero de 3/8 @ 0.40 m, B.N.P. | 72.89 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de 8" con acero de 3/8 @ 0.40 m, S.N.P. | 146.8 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en muro exterior | 293 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficies de hormigón | 51.8 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de fraguache en superficies de hormigón | 51.8 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de zabaleta sanitaria | 158 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Cantos | 256.22 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de pisos de hormigón frotado | 220.15 | m2 |  | 0 | 0
7.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de puertas barras HN 2'' (1.00x1.50) | 9 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puertas barras HN 2'' (1.80x1.50) | 16.2 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de puertas barras HN 2'' (1.80x1.00) | 10.8 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de puertas barras HN 2'' (1.00x1.00) | 4 | m2 |  | 0 | 0
8.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro y colocación de desagüe de piso con rejilla (1.0x 0.20) | 10 | ud |  | 0
b.- | Suministro colocación de desagüe de piso Ø 2'' | 10 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de llave de chorro | 10 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de desagüe de techo Ø 4''tipo cúpula | 2 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de caja de inspección (0.80x0.80) | 2 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 2" SDR-41 | 37.03 | ml |  | 0
g.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 6" SDR-41 | 31.34 | ml |  | 0
h.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 8" SDR-41 | 12.59 | ml |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Tubería de agua potable de PVC 1" | 32.41 | ml |  | 0
j.- | Suministro y colocación de Tubería de agua potable de PVC 1 1/2" | 13.96 | ml |  | 0
k.- | Suministro y colocación de válvula de paso Ø 1 1/2'' | 1 | ud |  | 0 | 0
9.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 344.89 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior | 344.8 | m2 |  | 0 | 0
10.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de paño fijo de hierro negro Ø 2¨ y Ø 4´´ | 3.85 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación baranda pasillo corrales h=1.00 | 56.33 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de baranda pasillo corrales h=1.80 | 47.9 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de rampa para animales con baranda | 9.69 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CORRAL GANADO Y CERDO |  |  |  | RD$ | 0
GARITA DE SEGURIDAD
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo de modulo | 4.43 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 3.57 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 1.72 | m3 |  | 0
c.- | Relleno reposición | 2.25 | m2 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de muros 0.15 mts | 1.107 | m3 |  | 0
b.- | Dintel (0.15 x 0.20 ) | 0.26 | m3 |  | 0
c.- | Losa Superior (e= 0.12 mt) | 0.48 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS DE BLOCK
a.- | Suministro y colocación de muros de 6" con acero de 3/8 @ 0.40 m B.N.P. | 3.52 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de 6" con acero de 3/8 @ 0.40 m S.N.P. | 14.51 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en muro interior | 16.97 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en muro exterior | 17.88 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de pañete en superficies de hormigón | 2.8 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de fraguache en superficies de hormigón | 2.8 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de Cantos | 38.5 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de pisos de hormigón pulido con malla electrosoldada (e= 0.15 mt) | 2.8 | m2 |  | 0 | 0
7.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocación de Fino de mezcla de techo plano | 2.8 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Impermeabilizante de (e=3.00mm ) tipo granular con terminación de pintura de aluminio (incl. Antepecho) | 5.26 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 7.6 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho H = 0.30 mts incluyen pañete y pintura | 8.8 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de bajante pluvial Ø 3'' | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de desagüe de techo Ø 3''tipo cúpula | 1 | ud |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a.- | Suministro e instalación de puerta metálica con ranura de ventilación P9 (0.85x2.10)m | 1.79 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de ventana corrediza en vidrio y aluminio V7 (1.20 x 1.00) m 2 ud | 2.4 | m2 |  | 0 | 0
9.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 34.85 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en interior | 16.97 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior | 17.88 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GARITA DE SEGURIDAD |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GARITA DE SEGURIDAD (2 UNIDADES) |  |  |  | RD$ | 0
CISTERNA ( 7.60 x 7.60 x 2.34 )
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 100 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 211.68 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 275.184 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición | 20.16 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 12.8 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Losa de techo (e = 0.13) | 8.53 | m3 |  | 0
b.- | Losa de fondo (e = 0.15) | 9.84 | m3 |  | 0
c.- | Muros de hormigón armado (e=0.25) | 18.37 | m3 |  | 0
d.- | Zapata de Muros de hormigón armado | 3.6 | m3 |  | 0
e.- | Zapata de Columnas C1 (1 Columna) | 0.6 | m3 |  | 0
f.- | Columnas C1 (0.30 x 0.30) | 0.21 | m3 |  | 0
g.- | Viga V1 (0.15 x 0.20) | 0.46 | m3 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros de hormigón armado, losa inferior y vigas. | 128.19 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 128.19 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 30.4 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 5.6 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de fino en losa superior | 64 | m2 |  | 0 | 0
5.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro de tapa de cisterna metálica (0.70 x 0.70) | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro de bomba de 1 HP | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro de tanque precargado 56 gl | 1 | ud |  | 0
d.- | Instalación de bombas y tanques | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CISTERNA(7.60 x 7.60 x 2.34) |  |  |  | RD$ | 0
CASETA SOBRE CISTERNA
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Viga de Coronación (0.23 x 0.20) | 0.31 | m3 |  | 0
b.- | Dintel (0.20 x 0.20) m | 0.14 | m3 |  | 0
c.- | Losa Superior (e= 0.12mt) | 0.43 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS DE BLOCK
a.- | Suministro y colocación de muros de 6" con acero de 3/8 @ 0.40 m S.N.P. | 14 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de bloques calados (0.20 x 0.20) | 0.56 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete en muro interior | 11.185 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en muro exterior | 15.0481 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 6.6749 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 6.6749 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 29.3 | ml |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de hormigón frotado con malla electrosoldada | 2.16 | m2 |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de Fino de mezcla de techo plano | 2.16 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Impermeabilizante de (e=3.00mm ) tipo granular con terminación de pintura de aluminio (incl. Antepecho) | 3.96 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 6 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho H = 0.30 mts incluyen pañete y pintura | 6.81 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de bajante pluvial Ø 3'' | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de desagüe de techo Ø 3''tipo cúpula | 1 | ud |  | 0 | 0
7.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de puerta metálica P9 (0.85 x 2.10)m | 1.79 | m2 |  | 0 | 0
8.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 32.91 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en interior | 15.42 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior | 17.49 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CASETA SOBRE CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
CISTERNA DE SEDIMENTACION ( 11.90 x 3.70 x 4.35 )
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 61.43 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 254.6715 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 331.073 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición | 33.128 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 8.806 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Losa de techo (e = 0.15) | 6.6045 | m3 |  | 0
b.- | Losa de fondo (e = 0.15) | 5.9385 | m3 |  | 0
c.- | Muros de hormigón armado (e=0.35) | 46.473 | m3 |  | 0
d.- | Viga V1 de amarre (0.15 x 0.35) | 1.5645 | m3 |  | 0
e.- | Viga de amarre V2 (0.15 x 0.20) | 0.18 | m3 |  | 0
f.- | Viga V3 (0.20 x 0.15) | 0.48 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS DE BLOCK
a.- | Muros de Bloques 8" 3/8 @ 60 | 18.81 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros de hormigón armado, losa inferior y vigas. | 202.5 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 202.5 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 26 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 12 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de fino en losa superior | 44.03 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CISTERNA DE SEDIMENTACION ( 11.90 x 3.70 x 4.85 ) |  |  |  | RD$ | 0
SEPTICO ( 18.65 x 5.00 x 6.00 ) RAFA
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 819.23 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 1064.999 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición | 70.312 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 22.059 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Losa de techo (e = 0.20) | 21.603 | m3 |  | 0
b.- | Losa de fondo (e = 0.20) | 42.5 | m3 |  | 0
c.- | Viga de amarre (0.15 x 0.35) | 2.5568 | m3 |  | 0
d.- | Viga de amarre (0.15 x 0.20) | 0.15 | m3 |  | 0
e.- | Viga V-3 (0.20 X 0.45) | 0.45 | m3 |  | 0
f.- | Losa en recamara (e=0.20) | 3.1 | m3 |  | 0
g.- | Muro de Hormigón Armado (e=0.35) | 120.435 | m3 |  | 0
h.- | Muro de Hormigón Armado (e=0.20) | 5.75 | m3 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros de hormigón armado, losa inferior y vigas. | 409.63 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 409.63 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 66.2 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 19.2 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de fino en losa superior | 110.3 | m2 |  | 0 | 0
5.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de tapa de metálica (0.60 x 0.60) | 5 | ud |  | 0
b.- | Pozo Filtrante perforado en Ø 10'' y encamisado en Ø 8'' | 3 | ud |  | 0
c.- | Conexión septico - filtrante | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SEPTICO ( 18.65 x 5.00 x 6.00 ) RAFA |  |  |  | RD$ | 0
LAGUNA DESALINACION ( 5.50 x 5.50 x 2.00 )
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 64 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 86.49 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 97.93 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición | 11.16 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 3.84 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de muro de H.A | 1.21 | m3 |  | 0
b.- | Viga de Amarre VA( 0.25x0.25)m | 1.4375 | m3 |  | 0
c.- | Losa de piso e= 0.15m | 5.4 | m3 |  | 0
d.- | Muros de H.A de 8 " | 11.5 | m3 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 57.5 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 57.5 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de cantos | 46 | ml |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de hormigón con terminación pulido | 30.25 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL LAGUNA DESALINACION ( 1.00 UD ) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL LAGUNA DESALINACION ( 2.00 UD ) |  |  |  | RD$ | 0
VERJA PERIMETRAL EN MUROS DE BLOCK (H= 2.50 mt, L=439.30)
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 212.6 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 82.33 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición | 149.27 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de muro 0.15 mt (0.45 x 0.20 )m | 37.67 | m3 |  | 0
b.- | Zapata Z1 ( 0.80 x 0.80 x 0.30 ) | 21.89 | m3 |  | 0
c.- | Zapata Z2 ( 1.05 x 0.80 x 0.30 ) | 3.78 | m3 |  | 0
d.- | Columna CA simple (0.20 x 0.20 ) | 12.92 | m3 |  | 0
e.- | Columna CA Doble (0.20 x 0.20 ) | 2.04 | m3 |  | 0
f.- | Columna C1 (0.40 x 0.23) | 0.82 | m3 |  | 0
g.- | Viga de amarre B.N.P (0.15 x 0.20) | 13.18 | m3 |  | 0
h.- | Viga de amarre coronación sobre muros (0.15 x 0.20) 4 Ø 3/8'', Est. Ø 3/8'' @ 0.20mts | 13.18 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS DE BLOCK
a.- | Suministro y colocación de muros de block de 6'' B.N.P con Ø 3/8'' @ 0.80 mt | 273.2 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de block de 6'' S.N.P con Ø 3/8'' @ 0.80 mt violinado | 775.75 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 345 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 345 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de cantos | 2767.59 | ml |  | 0 | 0
6.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 1896.5 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior | 1896.5 | m2 |  | 0 | 0
7.- | VARIOS
a.- | Suministro y colocación de alambre de trinchera | 433.9 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puerta de tola corrediza (en verja) (12.70 x 2.10) 2 ud. | 53.34 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL EN MUROS DE BLOCK |  |  |  | RD$ | 0
PAISAJISMO
a.- | Suministro y colocación de Palma Viajero Matas Adaptadas, altura de 12´ | 8 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Palma Real Matas Adaptadas, altura de 12´ | 12 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Palma cana Matas Adaptadas, altura de 12´ | 13 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Gri-Gri Matas Adaptadas, altura de 4´ | 6 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Fusión Tea | 1520 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de Palma Areca Matas Adaptadas, altura de 5´ @ 6´ | 59 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de Aloe Vera, altura de 1´ @ 1 1/2´ | 30 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de Agave Angus, altura de 1´ @ 1 1/2´ | 29 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Rhodeo Discolor, altura de 0.20 @ 0.25 mts | 1088 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Flor del Perú, altura de 0.60 mts | 33 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Uva de Playa, altura de 0.30 mts | 170 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Caoba, altura de 5´ @ 8´ | 12 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Cañafístula, altura de 5´ @ 8´ | 10 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Copey, altura de 7´ @ 10´ | 12 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Grama Bermuda | 7070.38 | m2 |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Tierra negra ( para grama) esp=0.10 | 707.038 | m3 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PAISAJISMO |  |  |  | RD$ | 0
CASETA DE BASURA
1.- | PRELIMINAR
a.- | Replanteo | 29.22 | m2 |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | 7.68 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 8.89 | m3 |  | 0
c.- | Relleno reposición | 3.07 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 1.8 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de muro | 2.304 | m3 |  | 0
b.- | Viga de Amarre BNP 0.20x0.20m | 0.512 | m3 |  | 0
c.- | Losa de piso con malla electrosoldada e=0.10 2.3x2.3-100x100 | 11.6 | m3 |  | 0
d.- | Columnas CA 0.20x0.20m | 0.4512 | m3 |  | 0
e.- | Viga V1 0.18x0.20m | 0.4608 | m3 |  | 0
f.- | Losa Superior e=0.12 | 1.3872 | m3 |  | 0
g.- | Dintel 0.20x0.20m | 0.242 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MUROS DE BLOCK
a.- | Suministro y colocación de muros de 6" con acero de 3/8 @ 0.40 m B.N.P. | 3.52 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de 6" con acero de 3/8 @ 0.40 m S.N.P. | 14.51 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de bloques calados | 1.6 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en muro interior | 24.45 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en muro exterior | 24.45 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de pañete en superficies de hormigón | 19.83 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de fraguache en superficies de hormigón | 19.83 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de Cantos | 38.98 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de pisos de hormigón frotado con malla electrosoldada (e= 0.10 mt) | 9 | m2 |  | 0 | 0
7.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocación de Fino de mezcla de techo plano | 9 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Impermeabilizante de (e=3.00mm ) tipo granular con terminación de pintura de aluminio (incl. Antepecho) | 12.6 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 12 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho H = 0.30 mts incluyen pañete y pintura | 12.8 | ml |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a.- | Suministro e instalación de puerta metálica con ranura de ventilación P9 (0.85x2.10)m | 1.79 | m2 |  | 0 | 0
9.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 68.72 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en interior | 36.82 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior | 31.9 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CASETA DE BASURA |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
I.- | PRIMER NIVEL
1- | MODULO ADMINISTRATIVO
a.- | S/C Salidas de iluminación con bombillo LED | 20 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 8 | ud |  | 0
c.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado | 5 | ud |  | 0
d.- | S/C Salidas de tomacorrientes 220V dobles aterrizado y polarizado para A/Ac | 1 | ud |  | 0
e.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V para extractores de aire de pared 1.80 SNP | 3 | ud |  | 0
f.- | S/C Salidas de teléfonos/data | 2 | ud |  | 0
g.- | S/C de extractores de aire de pared con damper | 3 | ud |  | 0
h.- | S/C de Aire acondicionado Split, Inverter de 12000BTU, 220V | 1 | ud |  | 0 | 0
2- | NAVE CARNIZACION
a.- | S/C Salidas de iluminación | 20 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 8 | ud |  | 0
c.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado | 1 | ud |  | 0
d.- | S/C Salidas de tomacorrientes Water-proof 120V dobles aterrizado y polarizado | 5 | ud |  | 0
e.- | S/C de Luminarias 1' x 4' tipo antihumedad de superficie con dos tubos Led | 20 | ud |  | 0
A ser colocadas con andamio por tener doble altura el lugar donde se van a instalar
f.- | S/C de Extractores de aire de techo, exterior tipo hongo | 4 | ud |  | 0 | 0
3.- | CUARTO FRIO: INTALACION DE ILUMINACION
a.- | S/C Salidas de iluminación | 12 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 1 | ud |  | 0
c.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado | 1 | ud |  | 0
d.- | S/C Salidas de tomacorrientes Water-proof 120V dobles aterrizado y polarizado | 5 | ud |  | 0
e.- | S/C de Luminarias tipo cuarto frio | 12 | ud |  | 0 | 0
4.- | CUARTO FRIO DE CONGELACION: INTALACION DE EQUIPOS Y REVESTIMIENTO AISLANTE
a.- | Suministro e instalación de un cuarto frio de conservación a doble altura con revestimiento en pisos techo y paredes con poliestileno expandido de 800mm según planos y dos unidades de 13CV con sus evaporadores, Una Puerta Especial de 1.2 x 2.05 mt2 y angulares de metal de sujeción de paneles, techo y terminaciones. Dimensiones de (5.35 x 9.70 x 6.0) mt3 para carne vacuna y porcina. | 1 | ud |  | 0 | 0
5.- | OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUNDO NIVEL (MESANINE)
a.- | S/C Salidas de iluminación con bombillo LED | 5 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 5 | ud |  | 0
c.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado | 5 | ud |  | 0
d.- | S/C Salidas de tomacorrientes 220V dobles aterrizado y polarizado para A/Ac | 3 | ud |  | 0
e.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V para extractores de aire de pared 1.80 SNP | 3 | ud |  | 0
f.- | S/C Salidas de teléfonos/data | 5 | ud |  | 0
g.- | S/C de extractores de aire de pared con damper, en baño | 1 | ud |  | 0
h.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado, para extractor | 1 | ud |  | 0
i.- | S/C de Aire acondicionado Split, Inverter de 12000BTU, 220V | 3 | ud |  | 0 | 0
6.- | TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS VACUNOS
a.- | S/C Salidas de iluminación con bombillo LED | 3 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 1 | ud |  | 0
c.- | S/C Salidas de tomacorrientes Water-proof 120V dobles aterrizado y polarizado | 2 | ud |  | 0 | 0
7.- | TRATAMIENTO PORCINO
a.- | S/C Salidas de iluminación con bombillo LED | 7 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 2 | ud |  | 0
c.- | S/C Salidas de tomacorrientes Water-proof 120V dobles aterrizado y polarizado | 2 | ud |  | 0 | 0
8.- | COMPARTIMIENTO DE ATURDIMIENTO
a.- | S/C Salidas de iluminación con bombillo LED | 4 | ud |  | 0 | 0
9.- | CUARTO DE PIELES
a.- | S/C Salidas de iluminación con bombillo LED | 5 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 5 | ud |  | 0 | 0
10.- | CASETA DE BASURA
a.- | S/C Salidas de iluminación con bombillo LED | 1 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 1 | ud |  | 0 | 0
11.- | CUARTO ELECTRICO
a.- | S/C Salidas de iluminación con bombillo LED | 1 | ud |  | 0 | 0
12.- | GARITA DE SEGURIDAD 1
a.- | S/C Salidas de iluminación con bombillo LED | 1 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 1 | ud |  | 0 | 0
13.- | GARITA DE SEGURIDAD 2
a.- | S/C Salidas de iluminación con bombillo LED | 1 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 1 | ud |  | 0 | 0
14.- | ILUMINACION EXTERIOR
a .- | S/C. Postes de hormigón armado pretensado y una luminarias tipo Cobra de 250W HPS. Precio incluye: mano de obra, e instalación completa con sus luminarias | 17 | ud |  | 0
b .- | S/C Alimentador desde Panel de iluminación hasta los circuitos de iluminación exterior compuesto por: 2C-thhn No.10 Fases, Tubería PVC-sdr-26 de 3/4" ¢, | 74 | pies |  | 0
c .- | S/C Alimentador de luminarias entre base de postes compuesto por: 1C-thhn No.12 Fases, 1C-thhn No.12 tierra, 1C-thhn No.14 tierra, Tubería PVC-sdr-26 de 1/2" ¢, | 1240 | pies |  | 0
d .- | Excavación para conductores de luminarias exteriores (0.30 x 0.40 x 141.25)mt3 | 16.95 | mt3 |  | 0 | 0
15.- | SISTEMA DE TIERRA:
a .- | Suministro e Instalación de un Sistema de Tierra formado por: 431.90 pies de cable 2/0 Soft Drawn, tipo canasta, soldado en 31 puntos alrededor del perímetro, y malla de tierra formada por 3 varillas de cobre de 5/8" X 8' interconectadas soldadas, registro de prueba de 9", una Barra de tierra para conexión de, paneles eléctricos, equipos de Aire acondicionado. | 1 | ud |  | 0 | 0
16.- | CASETA DE BOMBA:
a .- | S/C Salidas de iluminación con bombillo LED | 2 | ud |  | 0
b .- | S/C de Salidas de interruptores sencillos | 1 | ud |  | 0
c .- | S/C de Panel de distribución (PB1-ADM-1A- TLM-4-8C ) de circuitos. Formado por: 2- Bkrs. 40A/2P, 1- Bkrs. 20A/1P | 1 | ud |  | 0
d .- | S/C de Alimentador desde Sistema existente a panel de bomba compuesto por: 2C- thhn No. 8 fases,1C-thhn No. 10 neutro, 1C-thhn No.10 tierra, Tubería PVC de 1"¢ (distancia asumida) | 35 | pies |  | 0
e .- | S/C de salida Registro eléctrico 8" x 8" x 6" en tubería de 1" PVC srd-26 | 1 | ud |  | 0 | 0
17.- | PANELES ELECTRICOS:
a .- | S/C Panel de Fuerza Matadero de distribución (TLM-12/24C ), de circuitos formado por: 8- Bkrs. 20A/1P, 4- Bkrs. 20A/2P, 3- Bkrs. 70A/2P, | 1 | ud |  | 0
b .- | S/C Alimentador desde PBP a panel (PA) compuesto por: 2C- thhn No.1/0 fases, 1C-thhn No.2 neutro, 1C-thhn No.4 tierra, Tubería EMT-PVC-sdr-26 de 1 1/2" ¢, (Distancia asumida) | 35 | pies |  | 0
c .- | S/C Panel de Iluminación Matadero de distribución (TLM-8/16C ), de circuitos formado por: 10- Bkrs. 20A/1P, 1- Bkrs. 20A/2P | 1 | ud |  | 0
d .- | S/C Alimentador desde PBP a panel (PA) compuesto por: 2C- thhn No.8 fases, 1C-thhn No.10 neutro, 1C-thhn No.12 tierra, Tubería PVC-sdr-26 de 1 1/2" ¢, (Distancia asumida) | 35 | pies |  | 0 | 0
18.- | ACOMETIDA TELEFONICA:
a .- | Suministro y Colocación de Acometida Telefónica, formado por: Condulet de 1"¢, Tubo IMC de 1"¢, en Ducto Ø 1" P.V.C. SDR-26 | 100 | pies |  | 0
b .- | Excavaciones hasta registro RTD en cuarto eléctrico (0.30 x 0.40 x 103.24)mt3 | 1.8 | mt3 |  | 0
c .- | S/C. Registro teléfono 6 x 6 x 4, N-1R, en Tubería pvc de 3/4" | 1 | ud |  | 0 | 0
19.- | ENTRADA ELECTRICA GENERAL:
a .- | S/C de postes HA pretensados de 35 pies 500DAN | 4 | ud |  | 0
b .- | S/C Cable de aluminio tipo AAAC No. 1/0 | 500 | pies |  | 0
c .- | S/C de estructura MT en poste, MT-105 | 4 | ud |  | 0
d .- | S/C de estructura MT en poste, HA-100B | 1 | ud |  | 0
e.- | S/C de estructura MT en poste, PR-101 | 4 | ud |  | 0
f.- | Soporte para cut-out y pararrayo. | 1 | ud |  | 0
g.- | Pararrayo de 10 Kv. Polimérico | 1 | ud |  | 0
h.- | Cut Out de 200 amperes con lamina de 7.0 amp. | 1 | ud |  | 0
i.- | Condulet de 2"¢ | 1 | ud |  | 0
j.- | Tuberías imc de 2"¢. | 2 | ud |  | 0
k .- | Barra channel unistrau de 11/2" x 10 pies | 1 | ud |  | 0
l .- | abrazadera unistrau de 2'¢ | 4 | ud |  | 0
m .- | Suministro y Colocación de Cono de alivio Exterior, No. 2 | 1 | ud |  | 0
n .- | Suministro y Colocación de Cono de alivio Interior | 1 | ud |  | 0
ñ .- | Transformador de 50 Kva. Pad-Mounted 12.47/7.2KV-120/240V. | 1 | ud |  | 0
o .- | Base de contador con breaker de 200 A-120/220V-Nema 3R. | 1 | ud |  | 0
p .- | Suministro y Colocación de Generador G1: 50KVA stand-by 120/240V, 60HZ, con ECB-02 integrado | 1 | ud |  | 0
q .- | S/C de ECB-01 de 225Amp, 120/220V-Nema 3R. | 1 | ud |  | 0
r .- | S/C de Transfer automático ITA de 225Amp, 120/220V-Nema 3R. | 1 | ud |  | 0
s .- | S/C Panel PBG del Matadero en barras de 225 Amp/2P: 1- Bkrs. 20A/2P, 1- Bkrs. 150A/2P | 1 | ud |  | 0
t .- | S/C Alimentador desde TR de 50KVA a panel Medidor compuesto por: 2C- thhn No.1/0 fases, 1C-thhn No.2 neutro, 1C-thhn No.4 tierra, Tubería EMT-PVC-sdr-26 de 2" ¢ | 20 | pies |  | 0
u .- | S/C Alimentador desde Panel Medidor hasta ECB-01 compuesto por: 2C- thhn No.1/0 fases, 1C-thhn No.2 neutro, 1C-thhn No.4 tierra, Tubería EMT-PVC-sdr-26 de 2" ¢ | 80 | pies |  | 0
v .- | S/C Alimentador desde ECB-01 hasta ITA compuesto por: 2C- thhn No.1/0 fases, 1C-thhn No.2 neutro, 1C-thhn No.4 tierra, Tubería EMT-PVC-sdr-26 de 2" ¢ | 20 | pies |  | 0
w.- | S/C Alimentador desde ITA hasta PBG compuesto por: 2C- thhn No.1/0 fases, 1C-thhn No.2 neutro, 1C-thhn No.4 tierra, Tubería EMT-PVC-sdr-26 de 2" ¢ | 20 | pies |  | 0
x.- | S/C Alimentador desde ITA hasta ECB-Generador compuesto por: 2C- thhn No.1/0 fases, 1C-thhn No.2 neutro, 1C-thhn No.4 tierra, Tubería EMT-PVC-sdr-26 de 2" ¢ | 35 | pies |  | 0
y.- | S/C de Registro de piso Eléctrico 0.60 x 0.60 x 0.60 | 2 | ud |  | 0
z.- | S/C de Registro de piso de Comunicación 0.60 x 0.60 x 0.61 | 2 | ud |  | 0
a1 .- | Excavación zanja de 1.2m de profundidad tipo A2 según detalles en planos | 12.61 | ml |  | 0 | 0
20.- | VARIOS GENERALES
a.- | Base de Generador y tanque de gasolina | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES |  |  |  |  | 0
MISCELANEOS
a.- | Suministro y colocación de letreros en matadero | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL MISCELANEOS |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN GENERAL:
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL MODULO ADMINISTRATIVO |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL NAVE DE CARNIZACION (MATADERO) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CUARTO FRIO |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CUARTO DE PIELES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CORRAL GANADO Y CERDO |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GARITA DE SEGURIDAD (2 UNIDADES) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CISTERNA(7.60X7.60X2.00 |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CASETA SOBRE CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CISTERNA DE SEDIMENTACION (11.90x3.70x4.85) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SEPTICO (19.35 x 5.70 x 6.60) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL LAGUNA DESALINACION ( 2.00 UD ) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL EN MUROS DE BLOCK |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PAISAJISMO |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CASETA DE BASURA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL MISCELANEOS |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL RESUMEN |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL ( A ) |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 3.75% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| LEY -686 ( Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del área de la Construcción y todas sus Ramas Afines) |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica) |  |  | 18% |  | 0
| INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ROTURA DE PROBETAS) ESTA PARTIDA SERA PAGADA CONTRA FACTURA |  |  | PA |  | 0
| ESTUDIO DE SUELOS |  |  | PA |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL ( A ) |  |  |  | RD$ | 0
B.- | CONSTRUCCION DE VIAS INTERNAS Y PARQUEO
1- | TRABAJOS GENERALES
a.- | Ingeniería | 1 | pa |  | 0
b.- | Mantenimiento de Tránsito | 1 | pa |  | 0
c.- | Campamento | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Limpieza ,Desmonte y Destronque Tipo A ( Tala de Arboles ) | 2 | ud |  | 0
b.- | Limpieza ,Desmonte y Destronque Tipo B | 1.39 | ha |  | 0
c.- | Remoción y Recolocación tuberías de acueducto | 1 | pa |  | 0
d.- | Remoción y Recolocación de postes de tendido eléctrico | 2 | ud |  | 0
e.- | Excavación en Material No Clasificado:
e1.- | Con sobre acarreo | 737.81 | m3n |  | 0
e2.- | Excavación de préstamo, caso I, 1er KM con Acarreo Libre | 1563.39 | m3n |  | 0
f.- | Relleno:
f1.- | Para conformación explanación | 1347.92 | m3c |  | 0
f2.- | Bajo acera | 152.93 | m3c |  | 0
f3.- | Cuneta en Pie de talud | 127 | ml |  | 0
f4.- | Escarificación de Superficie | 2291.97 | m1 |  | 0
g.- | Acarreo Adicional (Bote) de: A 5.00 KM
g1.- | Material No Clasificado | 52484.85 | m3h-hect. |  | 0
g2.- | Material de Estructuras | 4065.42 | m3h-hect. |  | 0
g3.- | Acarreo Adicional de Material de Préstamo (5.0 km.) | 7504.25 | m3e-km |  | 0
g4.- | Acarreo adicional material de Base (5.0 km.) | 1871.5 | m3e-km |  | 0
g5.- | Acarreo adicional material de Sub Base (5.0 km.) | 2004.7 | m3e-km |  | 0
g6.- | Excavación para Estructuras Hasta 1.50M de Profundidad | 57.15 | m3n |  | 0
g7.- | Terminación de Sub-Rasante | 4923.79 | m2 |  | 0 | 0
3- | SUB BASE Y BASE
a.- | Sub Base Granular Clasificada (Incluye Acarreo del 1er km) | 363.17 | m3c |  | 0
b.- | Base Granular Triturada (Incluye Acarreo del 1er km) | 339.04 | m3c |  | 0
c.- | Gravilla (e= 0.10) | 175.1 | m3c |  | 0 | 0
4- | CAPA DE RODADURA
a.- | Riego de imprimación 0.5 gls./m² | 2291.97 | m2 |  | 0
b.- | Señalización horizontal y vertical: | 1 | pa |  | 0
c.- | Paragomas | 26 | ud |  | 0 | 0
5- | ESTRUCTURAS Y PUENTES
a.- | Hormigón Estructural clase E (Pasarelas)
b.- | Losa Vehicular | 15.22 | m3 |  | 0
c.- | Hormigón Ciclópeo | 25.8 | m3 |  | 0
d.- | Hormigón Simple Ind. 180 Kg/cm2 para batea de contén | 3.99 | m3 |  | 0
e.- | Hormigón Simple para cunetas vaciado en sitio | 19.81 | m3 |  | 0 | 0
6- | DRENAJE
a.- | Imbornal tipo III y Filtrante hasta 1.50 m de prof. (incluye Excav.) | 2 | ud |  | 0
b.- | Marco y tapa metálica P/ Imbornal | 4 | ud |  | 0
c.- | Marco y rejilla metálica para imbornal | 6 | ud |  | 0 | 0
7- | OBRAS COMPLEMENTARIAS
a.- | Bordillo y Contén de Hormigón vaciado en sitio ( Hormigón Ind. 180kg/cm2) | 611.72 | ml |  | 0
b.- | Aceras de Hormigón ( Hormigón Simple Ind. 180 Kg/cm2 ) | 611.72 | m2 |  | 0
c.- | Limpieza Final y Bote | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| BENEFICIOS |  |  | 10% |  | 0
| ITBIS 18% DEL BENEFICIO |  |  | 18% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS |  |  | 3.5% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| INSPECCIÓN Y LABORATORIO |  |  | 10% |  | 0
| IMPREVISTO |  |  | 7.5% |  | 0
| LETREROS |  |  | P.A. |  | 0
| LEY 6/86 |  |  | 1% |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPOS |  |  | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTO ( B ) |  |  |  | RD$ | 0
C.- | CAPA DE RODADURA
1- | Carpeta de hormigón asfáltico de 2.5" mezclado en planta
a.- | Elaboración de carpeta | 145.54 | m3c |  | 0
b.- | Aplicación | 145.54 | m3c |  | 0
c.- | Transporte (40.00 km.) | 145.54 | m3c |  | 0
d.- | Riego de adherencia | 2864.9606 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CARPETA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CARPETA |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| BENEFICIOS |  |  | 10% |  | 0
| ITBIS 18% DEL BENEFICIO |  |  | 18% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS |  |  | 3.5% |  | 0
| ITBIS DE LA ELABORACION DE CARPETA |  |  | 18% |  | 0
| INSPECCIÓN Y LABORATORIO |  |  | 10% |  | 0
| LEY 6/86 |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL CARPETA |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL ( B + C ) |  |  |  | RD$ | 0
| COEFICIENTES UTILIZADOS: |  |  | DISTANCIA DE MINAS:
| Material No Clasificado: N - S: 1.44 |  |  | Base: | 5.0 Km.
| Material de Estructuras: N - S: 1.44 |  |  | Sub Base: | 5.0 Km.
| Material de Relleno: C - S: 1.25 y N - S: 1.20 |  |  | Préstamo | 5.0 Km.
| Material de Sub Base: C - S: 1.38 |  |  | Distancia de bote | 5.0 Km.
Material de Base: C - S: 1.38
| TOTAL GENERAL (A + B + C ) |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL (A + B + C ) |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS GENERALES PARTE ( A )
a) | Presupuesto preparado de acuerdo a volantes No. 070-19 d/f 30 / 01 / 2019 de la Dirección General de Edificaciones del MOPC .-
b) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por el la supervisión y aprobada por el MOPC .-
c) | Los planos pueden variar en obra previa verificación y autorización del supervisor .
d) | Los precios alzados (P.A.) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .-
e) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.-
f) | La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización del MOPC.-
NOTAS GENERALES PARTE ( B + C )
a) | Los contenes se construirán conforme a las especificaciones generales para la Construcción de Carreteras (R-014), sin necesidad de construir una Base de piedra argamasada (TELFORD).
b) | El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorización de este Ministerio
c) | La Partida de Inspección y Laboratorio solo podrá ser utilizada con previa autorización de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
d) | La limpieza final será requisito indispensable para la formal recepción de la obra
e) | El precio del Gasoil usado fue de: RD$ 179.40 gl; y Costo del dólar RD$ 50.46/US
f) | Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, varíen ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con relación a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraría un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
g) | Los P.A serán pagados en las cubicaciones mediante desgloses de partidas. Transporte de equipos, letreros en Obra, y Estudios se pagarían a presentación de facturas.
h) | Los P. A. de los Trabajos Generales deberán ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvíos deberán de pagarse mediante desglose.
PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR:
VAL JOCHI CASTRO CARMONA |  |  |  | CLAUDIO V. TEIJEIRO HENRIQUEZ
Analista de Costos |  |  | Analista de Costos
PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR:
ALBANIA M. SANTANA |  |  | NARLY RODRIGUEZ
Analista De Costos De Carretera |  |  | Analista De Costos De Carretera
PREPARADO POR:
HECTOR FIGUEREO
Analista de Costos Eléctricos
SOMETIDO POR:
¦
MARTHA MARISOL LÓPEZ MENA
Encargada del Depto. de Presupuestos Proyectos Especiales de Edificaciones.-
Santo Domingo, D. N.
30 de Enero del 2019
ml/vc